Załącznik 5 Wymagania techniczne

**Wymagania techniczne**

W postępowaniu: **„Dostawa materiałów jednorazowych do wykonywania badań laboratoryjnych”**, **Nr 88/2024**

**Wymagania dla CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II:**

* System musi posiadać aktualne świadectwo Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych lub inny atest dopuszczający do stosowania przy udzielaniu świadczeń medycznych, oraz spełniać europejskie normy dla wymienionych produktów,
* System musi współpracować w sposób bezawaryjny z posiadanym sprzętem laboratoryjnym – aparaty: COBAS 6000, COBAS INTEGRA 400 plus, PENTRA 80 XL, BIOKSEL 6000,
* wymiary próbówek muszą być typowe,
* Próbówki wchodzące w skład systemu muszą być odporne na transport i wirowanie,
* Korki standardowe umożliwiające wielokrotne otwieranie i zamykanie po wykonaniu badań bez użycia dodatkowych elementów,
* Próżnia w naczyniach do pobierania krwi musi być fabrycznie kalibrowana,
* Kolor korka zgodny z międzynarodowym kodem barwnym,
* Probówki z zamknięciem zdejmowanym, lub zakręcanym,
* Oferowane elementy systemu muszą być wygodne w użyciu, zapewnić bezpieczeństwo pracy personelu oraz komfort pacjentom w trakcie pobierania krwi, musi zabezpieczać przed kontaktem z krwią w trakcie pobierania materiału,
* Poszczególne elementy w zadaniu muszą być ze sobą kompatybilne – jedno wkłucie igły musi umożliwiać pobranie krwi od pacjenta do różnych probówek, oraz równy poziom jakościowy**, muszą pochodzić od jednego producenta,**
* Elementy systemu po wykorzystaniu muszą być łatwe do utylizacji bez toksycznych pozostałości, przystosowane do utylizacji w spalarniach, może to być tworzywo sztuczne,
* Na opakowaniu jednostkowym każdej igły musi znajdować się: nr lot, data ważności, znak CE, znak sterylności, logo producenta, data ważności na opakowaniu jednostkowym musi być zgodna z datą na opakowaniu zbiorczym.
* Dostawca musi zapewnić bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie stosowania oferowanego systemu.

**Wymagania dla CZĘŚCI III:**

* Wieczka kubków sterylnych i niesterylnych musza różnić się zdecydowanie kolorami celem uniknięcia pomyłek w trakcie badań,
* Kubek do moczu z tworzywa nie ulegającego odkształceniu w trakcie napełniania i transportu do laboratorium,
* Opakowania zbiorcze a 100 sztuk lub mniejsze.

**Wymagania dla CZĘŚCI IV:** opis przedmiotu w załączniku nr (formularzu asortymentowo-cenowym)