## WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.:  „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej”

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami)

Specyfikację zatwierdzono: 25.10.2024 roku

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Mariusz Pawlaczyk

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia.

- Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

- Podmiotowe środki dowodowe.

- Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób przygotowania oferty.

- Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Termin związaniu oferty.

- Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia o oceny ofert.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze ofert celem zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy.

- Informacja dotycząca projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje zamawiający

- Informacja dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.kalisz.pl,

- adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/

- Identyfikator postępowania:  ocds-148610-8639d0cd-ecdc-411b-8f04-973498b9f2e9

- Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę lub zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – u       stawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami)

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 50/24 Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/ udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu    związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn..: „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej” prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tj.) dalej  „ustawa”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych

- Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów i nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214, ust. 1, pkt 7 ustawy.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

- Zgodnie z art. 310, pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Załącznikami do SWZ są następujące dokumenty:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania- Załącznik nr 1,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2,

- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3

- Wykaz usług - Załącznik nr 4

- Wykaz osób - Załącznik nr 5

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące SWZ- – Załącznik nr 6

- Projekt umowy - Załącznik nr7,

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - Załącznik nr 8

- Formularze Cenowe - Załącznik nr 9 do SWZ;

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej”

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy.  Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

b) okres w dniach:

c) okres w tygodniach: ………………………

d) okres w miesiącach: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

e) okres w latach:

f) inny okres realizacji zamówienia:

2. Główny kod CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego – 50421000-2.

##### 3.  Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,

- poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

4. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi w zakresie Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej  wymienionych   poniżej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’.

Przedmiot zamówienia składa się z 7 niepodzielnych zadań:

| Zadanie 1 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB |
| --- | --- |
| Zadanie 2 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Medima |
| Zadanie 3 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor |
| Zadanie 4 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Kwapisz |
| Zadanie 5 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Braun |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(wymagania zamawiającego, których spełnienie jest konieczne):

1. Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

•	czynności konserwacyjne,

•	wymianę wymaganych części - zestawów przeglądowych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta urządzenia,

•	wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego,

•	przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami producenta.

2. Przeglądy okresowe muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta [nie rzadziej niż raz w roku dla każdego urządzenia – ilość została określona w formularzach cenowych] oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 186 t.j. z późn. zm.).

3. Czynności przeglądowe wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących własnością Wykonawcy. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w Załączniku nr 1 do umowy  w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane zgodnie z cenową ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

5. Po zawarciu umowy sporządzony zostanie wstępny harmonogram przeglądów, który będzie miał charakter poglądowy i może ewoluować w trakcie trwania umowy.

6. O miejscu wykonania usługi decyduje Zamawiający. W przypadku zlecenia wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego koszty dojazdu poniesie Zamawiający zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.

7. Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.

8. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów. W przypadku uszkodzenia urządzenia w trakcie procedury przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia urządzenia do stanu w jakim został mu wydany do przeglądu na własny koszt.

9. Termin wykonania przeglądu nie powinien być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zlecenia, o ile w zleceniu nie wskazano innego – dłuższego terminu wykonania przeglądu.

10. W przypadku zlecenia wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przyjazdu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia i braku dostępności aparatu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

11. W przypadku przeglądów w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 2 dni roboczych od daty odebrania przesyłki z urządzeniem.

12. Wykonawca zobowiązuje się odesłać urządzenie po przeglądzie niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wykonaniu przeglądu. Usługa transportu przesyłki do Zamawiającego realizowana będzie w ramach podpisanej przez Zamawiającego umowy na świadczenie usług kurierskich z firmą DPD Polska Sp. z o.o. (nr klienta: 56358). W przypadku odesłania przez Wykonawcę aparatury za pośrednictwem innego środka transportu, Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przesyłki.

13. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki urządzenia (za wyjątkiem kosztów dojazdu).

14. Wszystkie drobne awarie stwierdzone podczas przeglądu technicznego, które nie wymagają wymiany części zamiennych wykonywane będą bezpłatnie w ramach przeglądu technicznego.

15. W przypadku wystąpienia konieczności ewentualnej naprawy, niezbędnej dla uzyskania sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzenia obejmującej wymianę części zamiennych wykraczających poza standardowy przegląd, jej warunki będą regulowane niezależnymi zleceniami.

16. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia przeglądów (w tym wymiany części, dojazdów) o łącznej wartości mniejszej niż zakładana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

17. Wykonawca zapewnia gwarancję na wymieniane podczas przeglądu części na okres min. 12 miesięcy Termin gwarancji biegnie od daty wykonania przeglądu.

18. Wykonawca zapewnia, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolone w zakresie przeglądów technicznych urządzeń.

19. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przedstawienia opinii dot. stanu technicznego urządzenia (ocena stopnia wyeksploatowania).

20. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia, urządzenie to zostanie wykreślone z zawartej z Wykonawcą umowy, a wartość tej umowy zostanie pomniejszona o wartość przeglądu danego urządzenia.

21. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów  wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. Brak wpisu w paszporcie o wykonanej usłudze (z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego drogą e-mailową o braku dostępności paszportu technicznego najpóźniej w dniu wykonania przeglądu, brak takiej informacji oznacza, że wina leży po stronie Wykonawcy) lub wpis niekompletny (np. brak wyznaczenia daty kolejnego przeglądu) będą postawą do naliczenia kar umownych.

22. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi oraz wystawienia faktury jest karta pracy – protokół / raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej, z wyłączeniem naprawy warsztatowej u Wykonawcy.

23. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas przeglądu oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

24. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów serwisowych w formie elektronicznej niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie – na adres e-mail: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl lub w wersji papierowej do Sekcji Aparatury Medycznej.

25.Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raportów serwisowych oraz ofert cenowych (w tym nazwy części zamiennych / podzespołów) w języku polskim. Dopuszcza się stosowanie symboli / nomenklatury powszechnie stosowanej przez serwis jedynie pod warunkiem dołączenia do oferty opisu / tłumaczenia poszczególnych pozycji na j. polski. W przypadku przedstawienia oferty cenowej w języku innym niż j. polski (dotyczy również nazwy oferowanych części / podzespołów) lub zastosowania symbolicznego opisu / oznaczenia części oraz braku opisu / tłumaczenia zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku zwłoki w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego w tym zakresie).26. Faktura za wykonaną usługę wystawiana będzie po każdym wykonanym przeglądzie, zgodnie z ofertą Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół / raport serwisowy. Płatność nastąpi w ciągu min. 30 dni od daty otrzymania faktury.

27. W przypadku min. 3-krotnego udokumentowanego niespełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie serwisowej i stanowiącej jej integralną część SWZ Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z prawem do naliczenia kar umownych w wysokości   10% wartości przedmiotowej umowy.

28. Warunki płatności:

1.	Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy po każdym wykonanym przeglądzie w terminie min. 30 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ofercie ceny jednostkowej przeglądu (w ramach którego zagwarantowany jest dojazd).

WYKAZ APARATURY MEDYCZNEJ PODLEGAJĄCEJ OBSŁUDZE SERWISOWEJ

| Zadanie 1 - Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Nr inw. | Komórka organizacyjna | Producent | Rok prod. |
| 1 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 32687782 | 802/68/P | Blok Operacyjny | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2004 |
| 2 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 32737303 | 802/36/P | Blok Operacyjny | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2004 |
| 3 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 31731617 | 802/840 | Oddział Kardiologiczny D | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2004 |
| 4 | Defibrylator | LIFEPAK 500 | 31669004 | 802/837 | Oddział Neurologiczny | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2004 |
| 5 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 32184640 | 802/839 | Pracownia Hemodynamiki | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2004 |
| 6 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 38456667 | 802/55/P | Blok Operacyjny | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2009 |
| 7 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 37586191 | 802/52/P | Oddział Urologiczny | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2009 |
| 8 | Defibrylator | LIFEPAK 12 | 38797067 | 802/67/P | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0226 | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2010 |
| 9 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40100983 | 802/1330 | Blok Operacyjny | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 10 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40100918 | 802/1329 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 11 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40155170 | 802/1328 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 12 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40100717 | 802/1332 | Oddział Kardiologiczny A | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 13 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 39280345 | 802/1224 | Poradnia Kardiologiczna | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2011 |
| 14 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 39636019 | 802/1311 | Pracownia Hemodynamiki | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 15 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 39280338 | 802/1253 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2011 |
| 16 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 39280344 | 802/1252 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2011 |
| 17 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40100679 | 802/1331 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | PHYSIO CONTROL | 2011 |
| 18 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40982728 | 802/1416 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | PHYSIO CONTROL | 2012 |
| 19 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 40155263 | 802/1327 | Oddział Neurologiczny | PHYSIO CONTROL | 2012 |
| 20 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 44652012 | 802/1635 | Blok Operacyjny - Toruńska | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 21 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 44688581 | 802/1636 | Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 22 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 44651190 | 802/1638 | Oddział Gastroenterologiczny | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 23 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 44667579 | 802/1637 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 24 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 45232535 | 802/1739 | Oddział Kardiologiczny A | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 25 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 44669314 | 802/1634 | Oddział Onkologii Klinicznej | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 26 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662729 | 802/1631 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0218 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 27 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662887 | 802/1627 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0220 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 28 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662860 | 802/1626 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0222 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 29 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662767 | 802/1629 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0224 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 30 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662914 | 802/1625 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0226 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 31 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44663073 | 802/1630 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0228 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 32 | Defibrylator | Lifepak 15 | 44662998 | 802/1628 | Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego P0207 | PHYSIO CONTROL | 2016 |
| 33 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 46371324 | 802/1783 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2017 |
| 34 | Defibrylator | LIFEPAK 20 | 46373332 | 802/1782 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | MEDTRONIC PHYSIO-CONTROL Corp.-USA | 2017 |
| 35 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 46371460 | 802/1781 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | PHYSIO CONTROL | 2017 |
| 36 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 47698215 | 802/1974 | Blok Operacyjny | PHYSIO CONTROL | 2018 |
| 37 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 47698468 | 802/1975 | Blok Operacyjny | PHYSIO CONTROL | 2018 |
| 38 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 47697920 | 802/1976 | Blok Operacyjny | PHYSIO CONTROL | 2018 |
| 39 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 49101197 | 802/2373 | Oddział Kardiologiczny A | PHYSIO CONTROL | 2021 |
| 40 | Defibrylator | LIFEPAK 20e | 49193589 | 802/2374 | Oddział Udarowy | PHYSIO CONTROL | 2021 |
| 41 | Defibrylator | Lifepak 15 | 50747222 | 802/2796 | Oddział Kardiologiczny A | PHYSIO CONTROL | 2023 |
| 42 | Defibrylator | Lifepak 15 | 50747187 | 802/2795 | Oddział Kardiologiczny A | PHYSIO CONTROL | 2023 |
| 43 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3.1 | 3522AS15 | 802/2504 | Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego P0207 | Stryker Polska Sp. z o.o. | 2022 |
| 44 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | LUCAS 2 | 3017 K724 | 802/1780 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Jolife AB | 2017 |
| 45 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | 3520L875 | 1/802/566 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0218 | Jolife AB | 2020 |
| 46 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | 3520L878 | 1/802/564 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0222 | Jolife AB | 2020 |
| 47 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | 3520L872 | 1/802/565 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0224 | Jolife AB | 2020 |
| 48 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | 3520N168 | 802/2254 | Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego P0207 | Jolife AB | 2020 |
| 49 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3.1 | 3523GL10 | 802/2790 | Oddział Kardiologiczny A | Jolife AB | 2023 |
| 50 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3.1 | 3520P327 | 802/2300 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0220 | Jolife AB | 2020 |
| 51 | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Lucas 3.1 | 3250P326 | 802/2299 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0228 | Jolife AB | 2020 |

| Części wymieniane w trakcie przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części | Częstotliwość wymiany | Szacowana liczba szt. w okresie trwania umowy |
| 1 | bateria systemowa co 4 lata | co 4 lata | 51 |

Zadanie 2-Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Medima

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Nr inw. | Komórka organizacyjna | Producent | Rok prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200099/10 | 802/1087 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 2 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200098/10 | 802/1088 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 3 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200097/10 | 802/1089 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 4 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200096/10 | 802/1090 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 5 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200094/09 | 802/1091 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 6 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107288/09 | 802/1082 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 7 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107289/09 | 802/1083 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 8 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107296/09 | 802/1084 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 9 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107299/09 | 802/1085 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 10 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107293/09 | 802/1086 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 11 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107285/09 | 802/1095 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 12 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107297/09 | 802/1096 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 13 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107283/09 | 802/1097 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 14 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107295/09 | 802/1093 | Oddział Kardiologiczny D | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 15 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107292/09 | 802/1094 | Oddział Kardiologiczny D | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 16 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107282/09 | 802/1092 | Pracownia Hemodynamiki | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 17 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200100/10 | 802/1071 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 18 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200101/10 | 802/1080 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 19 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200102/10 | 802/1081 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 20 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200095/10 | 802/1070 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 21 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107298/09 | 802/1069 | Blok Operacyjny - Toruńska | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 22 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107280/09 | 802/1072 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 23 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0101281/09 | 802/1073 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 24 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107284/09 | 802/1074 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 25 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107286/09 | 802/1075 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 26 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107287/09 | 802/1076 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 27 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107290/09 | 802/1077 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 28 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107291/09 | 802/1078 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 29 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0107294/09 | 802/1079 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2009 |
| 30 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0105332/09 | środek niskocenny | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 31 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0103290/08 | środek niskocenny | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 32 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200345/10 | 802/1221 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 33 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200344/10 | 802/1220 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 34 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200346/10 | 802/1219 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 35 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200348/10 | 802/1218 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 36 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0200347/10 | 802/1222 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 37 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109736/10 | 802/1217 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 38 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109746/10 | 802/1216 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 39 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109735/10 | 802/1215 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 40 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109734/10 | 802/1214 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 41 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109737/10 | 802/1213 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 42 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109740/10 | 802/1212 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 43 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109730/10 | 802/1211 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 44 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109732/10 | 802/1210 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 45 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109738/10 | 802/1209 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 46 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109731/10 | 802/1208 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 47 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109741/10 | 802/1204 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 48 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109742/10 | 802/1205 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 49 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109747/10 | 802/1206 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 50 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109744/10 | 802/1207 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 51 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109743/10 | 802/1203 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 52 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109739/10 | 802/1202 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 53 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109733/10 | 802/1201 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 54 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0109745/10 | 802/1200 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2010 |
| 55 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110185/11 | 802/1269 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 56 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110186/11 | 802/1270 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 57 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110184/11 | 802/1290 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 58 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110183/11 | 802/1289 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 59 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110182/11 | 802/1288 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 60 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110181/11 | 802/1287 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 61 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110169/11 | 802/1286 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 62 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110170/11 | 802/1285 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 63 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110171/11 | 802/1284 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 64 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110172/11 | 802/1283 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 65 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110173/11 | 802/1282 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 66 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110174/11 | 802/1281 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 67 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110175/11 | 802/1280 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 68 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110176/11 | 802/1279 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 69 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110178/11 | 802/1278 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 70 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110177/11 | 802/1277 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 71 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110179/11 | 802/1276 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 72 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0110180/11 | 802/1275 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2011 |
| 73 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0201286/12 | 802/1401 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 74 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P1 | 0201285/12 | 802/1400 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 75 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114912/12 | 802/1399 | Blok Operacyjny - Toruńska | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 76 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114907/12 | 802/1395 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 77 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114908/12 | 802/1396 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 78 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114909/12 | 802/1397 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 79 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114911/12 | 802/1398 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 80 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114910/12 | 802/1393 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 81 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0114913/12 | 802/1394 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Medima Sp. z o.o. | 2012 |
| 82 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0115907/13 | 802/1418 | Oddział Urazowo - Ortopedyczny | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 83 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 0115906/13 | 802/1417 | Oddział Urazowo - Ortopedyczny | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 84 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0201557/13 | 802/1445 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 85 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0201558/13 | 802/1446 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 86 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0201559/13 | 802/1447 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 87 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0116376/13 | 802/1449 | Oddział Chorób Dziecięcych | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 88 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0116378/13 | 802/1448 | Oddział Chorób Dziecięcych | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 89 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0116377/13 | 802/1451 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 90 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0116379/13 | 802/1450 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Medima Sp. z o.o. | 2013 |
| 91 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202217/15 | 1/802/273 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 92 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202218/15 | 1/802/274 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 93 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202234/15 | 1/802/275 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 94 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202235/15 | 1/802/276 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 95 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202225/15 | 1/802/313 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 96 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202226/15 | 1/802/314 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 97 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202222/15 | 1/802/310 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 98 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202223/15 | 1/802/311 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 99 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202224/15 | 1/802/312 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 100 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202227/15 | 1/802/315 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 101 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202228/15 | 1/802/316 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 102 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202229/15 | 1/802/317 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 103 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202230/15 | 1/802/318 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 104 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202231/15 | 1/802/319 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 105 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202233/15 | 1/802/321 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 106 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 0202232/15 | 1/802/320 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 107 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122942/15 | 1/802/295 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 108 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122941/15 | 1/802/294 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 109 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122940/15 | 1/802/293 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 110 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122938/15 | 1/802/291 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 111 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122937/15 | 1/802/290 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 112 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122936/15 | 1/802/289 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 113 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122935/15 | 1/802/288 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 114 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122933/15 | 1/802/286 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 115 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122927/15 | 1/802/280 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 116 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122944/15 | 1/802/278 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 117 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122945/15 | 1/802/277 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 118 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122934/15 | 1/802/287 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 119 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122744/15 | 1/802/279 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 120 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122928/15 | 1/802/281 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 121 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122929/15 | 1/802/282 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 122 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122930/15 | 1/802/283 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 123 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122931/15 | 1/802/284 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 124 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122932/15 | 1/802/285 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 125 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122939/15 | 1/802/292 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 126 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 0122943/15 | 1/802/296 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2015 |
| 127 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 12405616 | 802/1613 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 128 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 12405716 | 802/1614 | Oddział Kardiologiczny A | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 129 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 12405416 | 802/1611 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 130 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 12405516 | 802/1612 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 131 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | 12405816 | 802/1615 | Oddział Urologiczny | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 132 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020984616 | 802/1695 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 133 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020984716 | 802/1696 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 134 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020984816 | 802/1697 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 135 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020984916 | 802/1698 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 136 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985116 | 802/1699 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 137 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985216 | 802/1700 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 138 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985316 | 802/1701 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 139 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985416 | 802/1702 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 140 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985516 | 802/1703 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 141 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985616 | 802/1704 | Oddział Onkologii Klinicznej | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 142 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P2 | 020985016 | 802/1705 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 143 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 012520016 | 802/1706 | Oddział Ginekologiczny | Medima Sp. z o.o. | 2016 |
| 144 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011642 | 802/2035 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 145 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011651 | 802/2036 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 146 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011646 | 802/2037 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 147 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011649 | 802/2038 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 148 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011645 | 802/2039 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 149 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011653 | 802/2040 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 150 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011652 | 802/2041 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 151 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011648 | 802/2042 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 152 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011647 | 802/2043 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 153 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011650 | 802/2044 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 154 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011644 | 802/2045 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 155 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011643 | 802/2046 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 156 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011967 | 802/2065 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 157 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300011968 | 802/2064 | Oddział Chorób Dziecięcych | Medima Sp. z o.o. | 2019 |
| 158 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 12630717 | 802/1801 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2017 |
| 159 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 12630817 | 802/1802 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2017 |
| 160 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 12630917 | 802/1803 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2017 |
| 161 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S2 | 12631017 | 802/1804 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2017 |
| 162 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008583 | 802/1969 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 163 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008579 | 802/1968 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 164 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008584 | 802/1967 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 165 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008577 | 802/1966 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 166 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008578 | 802/1965 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 167 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008585 | 802/1964 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 168 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008580 | 802/1963 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 169 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008586 | 802/1962 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 170 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008582 | 802/1961 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 171 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310008581 | 802/1960 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 172 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008716 | 802/1959 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 173 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008717 | 802/1958 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 174 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008718 | 802/1957 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 175 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008726 | 802/1956 | Blok Operacyjny | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 176 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008710 | 802/1941 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 177 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008711 | 802/1942 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 178 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008712 | 802/1943 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 179 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008714 | 802/1944 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 180 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008715 | 802/1945 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 181 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008722 | 802/1946 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 182 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008721 | 802/1947 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 183 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008728 | 802/1948 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 184 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008724 | 802/1949 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 185 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008725 | 802/1950 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 186 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008727 | 802/1951 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 187 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008713 | 802/1952 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 188 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008719 | 802/1953 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 189 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008720 | 802/1954 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 190 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008723 | 802/1955 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 191 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008732 | 802/1973 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 192 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008731 | 802/1972 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 193 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008730 | 802/1971 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 194 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300008729 | 802/1970 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Medima Sp. z o.o. | 2018 |
| 195 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300027040 | wyposażenie ambulansu 743/19 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0224 | Medima Sp. z o.o. | 2021 |
| 196 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300028429 | wyposażenie karetki | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0218 | Medima Sp. z o.o. | 2021 |
| 197 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300028428 | wyposażenie karetki | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0222 | Medima Sp. z o.o. | 2021 |
| 198 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300028430 | wyposażenie karetki P01013 | Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego P0207 | Medima Sp. z o.o. | 2021 |
| 199 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300034960 | 802/2590 | Oddział Chorób Dziecięcych | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 200 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300034959 | 802/2589 | Oddział Chorób Dziecięcych | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 201 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310025392 | 802/2732 | Oddział Udarowy | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 202 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310025395 | 802/2729 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 203 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310025393 | 802/2730 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 204 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | P300 | 310025394 | 802/2731 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 205 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037489 | 802/2733 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 206 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037490 | 802/2734 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 207 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037491 | 802/2735 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 208 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037492 | 802/2736 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 209 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037493 | 802/2737 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |
| 210 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S300 | 300037494 | 802/2738 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Medima Sp. z o.o. | 2023 |

| Części wymieniane w trakcie przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części | Częstotliwość wymiany |
| 1 | akumulator | co 2 lata |

Zadanie 3-Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Nr inw. | D. ost. prz. | D. nast. prz. | Komórka organizacyjna | Producent | Rok prod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 12 | 2093 | środek niskocenny | 2023-06-28 | 2024-06-28 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | Ascor S.A. | 2004 |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 12 | 2111 | 802/73/P | 2024-05-09 | 2025-05-09 | Oddział Otolaryngologiczny | Ascor S.A. | 2004 |
| 3 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP 12 | 2092 | środek niskocenny | 2023-06-28 | 2024-06-28 | Oddział Zakaźny | Ascor S.A. | 2004 |
| 4 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP14 | 11131-2020 | środek niskocenny | 2023-05-17 |  | Oddział Zakaźny | Ascor S.A. | 2020 |
| 5 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP14 | 1117-2020 | środek niskocenny | 2023-03-13 |  | Oddział Zakaźny | Ascor S.A. | 2020 |
| 6 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-22 | 3568/08 | 802/946 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | ASCOR S.A. | 2008 |
| 7 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-22 | 3569/08 | 802/947 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | Oddział Chorób Wewnętrznych I | ASCOR S.A. | 2008 |
| 8 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-22 | 2653/07 | 802/902 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Gastroenterologiczny | ASCOR S.A. | 2007 |
| 9 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0130/07 | 802/909 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ascor S.A. | 2007 |
| 10 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0135/07 | 802/908 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Ascor S.A. | 2007 |
| 11 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0127/07 | 802/922 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Ascor S.A. | 2007 |
| 12 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0134/07 | 802/924 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | Oddział Kardiologiczny A | Ascor S.A. | 2007 |
| 13 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0137/07 | 802/925 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | Ascor S.A. | 2007 |
| 14 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0136/07 | 802/926 | 2024-05-14 | 2025-05-14 | Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ | Ascor S.A. | 2007 |
| 15 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0125/07 | 802/913 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 16 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0129/07 | 802/917 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 17 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0126/07 | 802/919 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 18 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0138/07 | 802/910 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 19 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0139/07 | 802/911 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 20 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0140/07 | 802/912 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 21 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0124/07 | 802/914 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 22 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0123/07 | 802/915 | 2024-02-22 | 2025-02-22 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 23 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0122/07 | 802/916 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 24 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0128/07 | 802/918 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2007 |
| 25 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0132/07 | 802/921 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | Oddział Urologiczny | Ascor S.A. | 2007 |
| 26 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0131/07 | 802/923 | 2024-05-09 | 2025-05-09 | Oddział Urologiczny | Ascor S.A. | 2007 |
| 27 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-23 | 0133/07 | 802/920 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Urologiczny | Ascor S.A. | 2007 |
| 28 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP24+ | 04298-2020 | środek niskocenny | 2023-03-13 |  | Oddział Zakaźny | Ascor S.A. | 2020 |
| 29 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP24+ | 04299-2020 | środek niskocenny | 2023-03-13 |  | Oddział Zakaźny | Ascor S.A. | 2020 |
| 30 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01429-2017 | 802/1735 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Blok Operacyjny - Toruńska | Ascor S.A. | 2017 |
| 31 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01427-2017 | 802/1733 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Blok Operacyjny - Toruńska | Ascor S.A. | 2017 |
| 32 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01431-2017 | 802/1737 | 2023-10-18 | 2024-10-18 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Ascor S.A. | 2017 |
| 33 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01430-2017 | 802/1736 | 2023-10-18 | 2024-10-18 | Oddział Gastroenterologii Dziecięcej | Ascor S.A. | 2017 |
| 34 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01428-2017 | 802/1734 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Ginekologiczny | Ascor S.A. | 2017 |
| 35 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP31 | 31-01432-2017 | 802/1738 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0222 | Ascor S.A. | 2017 |
| 36 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | AP-31P | C/0239/97 | środek niskocenny | 2024-05-09 | 2025-05-09 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | ASCOR S.A. | 1997 |
| 37 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 11 S | A/2571/98 | 802/767 | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | ASCOR S.A. | 1998 |
| 38 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 11 S | A/3699/00 | 802/240/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Położniczy - Patologia Ciąży | ASCOR S.A. | 2000 |
| 39 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Sep 11s | A/1255/96 | 802/150/t | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | Ascor S.A. | 1996 |
| 40 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Sep 11s | A/1530/97N | 802/227/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | Ascor S.A. | 1998 |
| 41 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Sep 11s | A/3499 | 802/233/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chorób Dziecięcych | Ascor S.A. | 2000 |
| 42 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Sep 11s | A/1251/96 | 802/264 | 2023-08-30 | 2024-08-30 | Oddział Chorób Dziecięcych | Ascor S.A. | 1996 |
| 43 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Sep 11s | A/1254/96 | 802/151/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Położniczy - Blok Porodowy | Ascor S.A. | 1996 |
| 44 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 11S ANESTE | A/3736/00 | 802/239/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Położniczy - Patologia Ciąży | ASCOR S.A. | 2000 |
| 45 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 11S ANESTE | A/3733/00 | 802/238/T | 2022-06-29 | 2023-06-29 | Oddział Położniczy - Patologia Ciąży | ASCOR S.A. | 2000 |
| 46 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 21S | 3540 | środek niskocenny | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Udarowy | Ascor S.A. | 2003 |
| 47 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 21S ANESTE | B/2623/00 | 802/235/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2000 |
| 48 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 21S ANESTE | B/2625/00 | 802/236/T | 2023-06-28 | 2024-06-28 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2000 |
| 49 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | SEP 21S ANESTE | B/2613/00 | 802/237/T | 2023-06-02 | 2024-06-02 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | Ascor S.A. | 2000 |

|  | Części wymieniane w trakcie przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa części | Częstotliwość wymiany |
| 1 | akumulator (jeden do każdego napędu) | co 2 lata |

Zadanie 4-Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Kwapisz

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Nr inw. | Komórka organizacyjna | Producent | Rok prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 13864 | 802/863 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2005 |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14941 | 802/992 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 3 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14943 | 802/994 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 4 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 12263 | 802/27/P | Oddział Chorób Wewnętrznych I | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1999 |
| 5 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14935 | 802/986 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 6 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14944 | 802/995 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 7 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14945 | 802/996 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 8 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14934 | 802/985 | Oddział Gastroenterologiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 9 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14948 | 802/984 | Oddział Neurologiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 10 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14938 | 802/989 | Oddział Udarowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 11 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14936 | 802/987 | Oddział Udarowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 12 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14939A | 802/990 | Oddział Udarowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2015 |
| 13 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14942 | 802/993 | Oddział Udarowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 14 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14937A | 802/988 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2015 |
| 15 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | DUET 20/50 | 14940 | 802/991 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 16 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 10003 | 802/562 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1994 |
| 17 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 10427 | 802/147/T | Oddział Chorób Wewnętrznych I | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1996 |
| 18 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 12353 | 802/770 | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2000 |
| 19 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 11391 | 802/685 | Oddział Gastroenterologiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1998 |
| 20 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 11383 | 802/686 | Oddział Gastroenterologiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1998 |
| 21 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Duet Nowa 20/50 | 11619 | 802/709 | Pracownia Hemodynamiki | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 1998 |
| 22 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4026 | środek niskocenny | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''A'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2000 |
| 23 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4641 | 802/952 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2008 |
| 24 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4393 | środek niskocenny | Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2005 |
| 25 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4394 | środek niskocenny | Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2005 |
| 26 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4196 | 802/824 | Oddział Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2003 |
| 27 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4328 | środek niskocenny | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2004 |
| 28 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4346 | środek niskocenny | Oddział Chorób Wewnętrznych II ''B'' | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2004 |
| 29 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4210 | 802/822 | Oddział Neurochirurgiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2003 |
| 30 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4068 | środek niskocenny | Oddział Neurochirurgiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2001 |
| 31 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Mono 20/50 | 4199 | 802/823 | Oddział Neurologiczny | Kwapisz - Pompy Infuzyjne | 2003 |

Zadanie 5-Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Braun

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Nr ser. | Nr inw. | D. ost. prz. | D. nast. prz. | Komórka organizacyjna | Producent | Rok prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Compact | 22191 | 802/226/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | B.Braun MELSUNGEN AG | 1999 |
| 2 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Compact | 22128 | 802/224/T | 2024-01-15 | 2025-01-15 | Oddział Chirurgii Dziecięcej | B.Braun MELSUNGEN AG | 1999 |
| 3 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Space | 610592 | wyposażenie karetki | 2023-10-21 | 2025-10-21 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0218 | B.Braun MELSUNGEN AG | 2021 |
| 4 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Space | 610672 | wyposażenie karetki | 2023-10-21 | 2025-10-21 | Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy P0222 | B.Braun MELSUNGEN AG | 2021 |
| 5 | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Perfusor Space | 610462 | wyposażenie karetki | 2023-10-21 | 2025-10-21 | Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistycznego P0207 | B.Braun MELSUNGEN AG | 2021 |
| 6 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032789 | 802/2381 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 7 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032800 | 802/2382 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 8 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032795 | 802/2383 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 9 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032763 | 802/2384 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 10 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032809 | 802/2385 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 11 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032799 | 802/2386 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 12 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032797 | 802/2387 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 13 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032787 | 802/2388 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 14 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032801 | 802/2389 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |
| 15 | Pompa infuzyjna objętościowa (perystaltyczna) | Infusomat Compact Plus | 032785 | 802/2390 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | Oddział Onkologii Klinicznej | B.Braun Melsungen AG Niemcy | 2021 |

- Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy wykonawcę:

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1.

1.3  wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że   wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z  wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie  konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

2.1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy niespełniającego  warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

- zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

3.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

- zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

3.4. zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia:

- dla Zadania 1 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB o łącznej wartości minimum 30 000 zł./brutto

- dla Zadania 2 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. MEDIMA o łącznej wartości minimum 60 000 zł/brutto

- dla Zadania 3 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor o łącznej wartości minimum 20 000 zł/brutto

- dla Zadania 4 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. KWAPISZ o łącznej wartości minimum 20 000 zł /brutto

- dla Zadania 5 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. B. BRAUN o łącznej wartości minimum 20 000 zł/brutto

W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji - zamawiający uzna warunek za  spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną              powyżej.

W przypadku usług, których wartość została wyrażona w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.

b) wykaz osób (pracowników serwisowych), którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadających:

1. Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2

2. Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych:

  - dla Zadania 1 - defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB

  - dla Zadania 2 - pomp infuzyjnych prod. MEDIMA

  - dla Zadania 3 - pomp infuzyjnych prod. Ascor

  - dla Zadania 4 - pomp infuzyjnych prod. KWAPISZ

  - dla Zadania 5 - pomp infuzyjnych prod. B. BRAUN

3. Min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatury podlegającej przeglądu urządzenia

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- Udostępnienie zasobów – nie dotyczy

4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

4..2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy  potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4.3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, musi potwierdzać, że stosunek  łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu    udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega  w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności  dotyczą.

4.4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

4.5 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Podmiotowe środki dowodowe.

  - Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego:

1.1  na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie;

1.2 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.3.4 ppkt a SWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane – druk wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,

- dowody określające czy usługi zawarte w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez zamawiającego w pkt C.3.4 ppkt b SWZ, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – druk wykazu stanowi - Załącznik nr 5 do SWZ.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych .

- Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

  - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt 1.1 i ppkt 1.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

  - Formularz Ofertowy - do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym;

  - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące SWZ – Załącznik nr 6 do SWZ

  - Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w przypadku, gdy ofertę składa osoba/osoby działające na jego podstawie,

  - Pełnomocnictwo lub inny dokument dla pełnomocnika potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

  - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ,

  - Formularze Cenowe stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ;

1.7. następujące przedmiotowe środki dowodowe:

zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument dla pełnomocnika potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winno być załączone do oferty.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 8 do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny

- Kryteria oceny ofert:

- Kryterium I - cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 80%,

- Kryterium II – autoryzacja producenta – ocenie podlegać będzie posiadanie autoryzacji producenta na świadczenie usług serwisowych aparatury posiadanej przez zamawiającego - waga 20%

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie –

zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

3. Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

Kryterium cena brutto:

a)                cena brutto najtańszej oferty

-------------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

b) Kryterium - autoryzacja producenta

Posiadanie autoryzacji producenta:

- Zadanie nr 1-7 – 20 pkt

- Brak autoryzacji producenta – 0 pkt,

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/wym. kryteriów muszą być zawarte w ofercie – zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym!

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z wysokością ceny (od najniższej do najwyższej).

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨ do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11 oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami

- Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w  ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

- Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

  - nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

  - sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji, niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie w języku polskim.

- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego.

- Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty przez Wykonawcę.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca:

- przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF,

- opatrzenie plików składających się na ofertę podpisem kwalifikowanym PAdES,

- w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż PDF, pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został na Platformie e-zamowienia.

6.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf .rtf , xps, .odt, .txt, .xls, .xlsx, .zip, .rar. i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Paltformy 
e-zamowienia, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.

- Zamawiający wymaga, by tajemnica przedsiębiorstwa została załączona w formularzu elektronicznym na Platformie e-zamowienia w odrębnym pliku opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie  odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

- w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

- wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym (1) sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik do SWZ,  jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

- cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

- przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza.

- jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w kolumnach.

- wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

I	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji  elektronicznej

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu https://ezamowienia.gov.pl/ i poczty elektronicznej adres e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Złożenie oferty jest możliwe wyłącznie na Platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/ Uwaga: Zamawiający nie korzysta 
z formularza ofertowego interaktywnego generowanego przez Platformę ezamówienia. W zakładce „Złóż ofertę” w polu „Wypełniony formularz oferty” Wykonawca dodaje plik stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (Formularz Ofertowy). W przypadku pojawienia się komunikatu Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego postępowania. Plik XYZ nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie” należy kliknąć przycisk Tak, chcę kontynuować”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamowienia.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-zamowienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji.

- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-zamowienia.

- Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań  klikając  wcześniej  opcję  „Dla  Wykonawców”  lub  ze  strony  głównej  z zakładki Postępowania na Platformie e-zamówienia.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

J	Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia                                                                                                                                                                            01.12.2024r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

##### Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie na platformie e-zamowienia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
w części I SWZ

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 04.11.2024r., do godz. 09:00.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji zamieszczonej na stronie https://ezamowienia.gov.pl/.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2024r., o godz. 09:30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców których oferty zostały otwarte;

11.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

##### Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do          porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni do przed upływem składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

##### Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

##### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

##### Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

- Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

5.1. oczywiste omyłki pisarskie,

5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące

istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta

została poprawiona.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

##### Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale „Środki ochrony prawnej” ustawy.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

1.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,

b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c)  unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej (5 dni lub 10 dni), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, która stanowi Załącznik do SWZ.

- Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

Zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający – zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

- Informacje dotycząca walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……...............................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIDCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej”, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu,

oświadczam że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

................................................................................

, data/ Nazwa wykonawcy/podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp!!!). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................................................

, data/ Nazwa wykonawcy/podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................................

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK nr 2

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

……………………………………………………..…….......................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

......................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................….......................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIDCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medyczne”” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części C pkt 3.4  lit a), lit b) SWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

, data/ Nazwa wykonawcy/podpis

ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……....................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

..............................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

......................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z zamawiającym: ……………………………………

telefon:.......................................................................... e-mail: ............................................

(wypełnić)	(wypełnić)

## FORMULARZ OFERTOWY

      - KRYTERIA OCENY OFERT:

- Kryterium I – cena brutto

| Nr zad. | Nazwa zadania | - Wartość netto - w PLN, razem z dojazdem | - Stawka VAT | - Kwota VAT | - Wartość brutto * w PLN, razem z dojazdem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB |  |  |  |  |
| Zadanie 2 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych respiratorów prod. Air Liquide Medical Systems |  |  |  |  |
| Zadanie 3 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych diatermii chirurgicznych prod. ERBE, |  |  |  |  |
| Zadanie 4 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Medima |  |  |  |  |
| Zadanie 5 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor |  |  |  |  |
| Zadanie 6 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Kwapisz |  |  |  |  |
| Zadanie 7 | Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Braun |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty razem obliczona razem z dojazdem wynosi: |  | x |  |  |

..............................................................

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

FORMULARZ OFERTOWY -  ciąg dalszy

- Kryterium II –Autoryzacja producenta na świadczenie usług serwisowych  aparatury posiadanej przez zamawiającego

| Punktacja | Należy wpisać „TAK” lub „NIE” |
| --- | --- |
| Zadanie Nr 1: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 2: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 3: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 4: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 5: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 6: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Zadanie Nr 7: Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |

* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie             przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia

.............................................................

/ miejscowość, data/ Nazwa wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK nr 4

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługa została wykonana lub jest wykonywana | Przedmiot zamówienia | Data wykonania [od – do] | Wartość usługi brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| dla Zadania 1 |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB . | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 2 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB . | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 3 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 4 | ….. |  |  |  |
| dla Zadania 2 |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. MEDIMA | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 2 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. MEDIMA | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 3 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. MEDIMA | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 4 | ……. |  |  |  |
| dla Zadania 3 |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 2 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 3 | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
| 4 | ……. |  |  |  |
| dla Zadania 4 |  |  |  |  |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych KWAPISZ | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych KWAPISZ | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych KWAPISZ | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | …….. |  |  |  |
| dla Zadania 5 |  |  |  |  |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych producenta: B. BRAUN | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych producenta: B. BRAUN | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | Nazwa: Adres: | wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych producenta: B. BRAUN | OD___________ Do___________/ (podać dokładną datę) | ___________ zl brutto/ |
|  | …… |  |  |  |

Wykonawca powinien podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, 
o którym mowa w część C pkt 3.4  lit a) SWZ

* dla Zadania 1 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB o łącznej wartości minimum 30 000 zł. brutto

* dla Zadania 2 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. MEDIMA o łącznej wartości minimum 60 000 zł brutto

* dla Zadania 3 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. Ascor o łącznej wartości minimum 20 000 zł brutto

*dla Zadania 4 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. KWAPISZ o łącznej wartości minimum 20 000 zł brutto

* dla Zadania 5 - wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pomp infuzyjnych prod. B. BRAUN o łącznej wartości minimum 20 000 zł brutto

Wykonawca powinien podać informacje na podstawie, których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie   warunku udziału w postępowaniu.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane należycie.

.....................................................................

/miejscowość, data/ nazwa wykonawcy/

Załącznik nr 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu nr: NIP/ KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

| L.p. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia |  | Doświadczenie wykonywanych czynności [w latach] i wykształcenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 2 |  | 3. | 4 |
| dla Zadania 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwisko Imię | Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 Wydane w dniu: __________roku Ważne do: _______ roku Nr _________ | Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych: defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB Z dnia: _______roku Nr _________ | _________ lat/mim 5 lat wykonuje przeglądy techniczni defibrylatorów prod. Physio Control / Medtronic i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej prod. Jolife AB Wykształcenie:______ (wskazać) |  |
| 2 | ….. |  |  |  |  |
| dla Zadania 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwisko Imię | Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 Wydane w dniu: __________roku Ważne do: _______ roku Nr _________ | Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych: pomp infuzyjnych prod. MEDIMA Z dnia: _______roku Nr _________ | _________ lat/mim 5 lat wykonuje przeglądy techniczni pomp infuzyjnych prod. MEDIMA Wykształcenie:______ (wskazać) |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| dla Zadania 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwisko Imię | Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 Wydane w dniu: __________roku Ważne do: _______ roku Nr _________ | Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów pomp infuzyjnych prod. Ascor Z dnia: _______roku Nr _________ | _________ lat/mim 5 lat wykonuje przeglądy techniczni pomp infuzyjnych prod. Ascor Wykształcenie:______ (wskazać) |  |
| 2 | ….. |  |  |  |  |
| dla Zadania 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nazwisko Imię | Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 Wydane w dniu: __________roku Ważne do: _______ roku Nr _________ | Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów pomp infuzyjnych prod. KWAPISZ Z dnia: _______roku Nr _________ | _________ lat/mim 5 lat wykonuje przeglądy techniczni pomp infuzyjnych prod. KWAPISZ Wykształcenie:______ (wskazać) |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |
| dla Zadania 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Aktualne uprawnienia elektryczne E1 oraz D1 – pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2 Wydane w dniu: __________roku Ważne do: _______ roku Nr _________ | Certyfikat szkolenia w zakresie wykonywania okresowych przeglądów pomp infuzyjnych prod. B. BRAUN Z dnia: _______roku Nr _________ | _________ lat/mim 5 lat wykonuje przeglądy techniczni pomp infuzyjnych prod. B. BRAUN Wykształcenie:______ (wskazać) |  |
| 2 | ….. |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

*Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów..

................................................................................

/, data/ Nazwa wykonawcy/podpis

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W SWZ

Oświadczam że:

    - zapoznałem się z treścią SWZ dot. postępowania pn.: „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w   razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji        warunków zamówienia oraz za cenę podaną w formularzach cenowych i w terminach podanych w Projekcie umowy;

    - przedmiot zamówienia wykonam sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami oraz wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie,

    - otrzymałem niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty;

    - posiadam odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz zgodnie z przepisami prawa;

    - w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie konieczne koszty związane z wykonania przedmiotu zamówienia.

    - Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy jest:

Pani/Pan  …………………......…................, telefon:……………….....…, adres e-mail: ………………………………… :

    - 9	Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia

Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa/firma, adres podwykonawcy | Powierzane czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)

    - zgodnie art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

    - Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

- w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączam do oferty następujące środki dowodowe (wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D pkt 1.2 SWZ) :

- ....................................,

- ....................................,

- ………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że złożone wraz z ofertą. podmiotowe środki dowodowe są prawidłowe
 i aktualne, a zamawiający może z nich korzystać.

................................................................................

, data/ Nazwa wykonawcy/podpis

_______________________

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
    przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK nr 7

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………2024 roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 – Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-  Radosław Kołaciński - Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą:  …………………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowaną przez:

-  .......................................................... ,

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. z pożn. zm.) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (sprawa nr 50/24) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie  okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej  [Zadanie nr _____].

- Zakres usługi obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej wymienionej w ,,Wykazie aparatury medycznej podlegającej obsłudze serwisowej’’ stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy wykonawca nie będzie w stanie dokonać przeglądu aparatu starszego typu z powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego dołączając zaświadczenie od producenta o braku części zamiennych. Aparat taki za zgodą Zamawiającego zostanie wyłączony z umowy. Nie będzie to rodziło jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej ze strony Wykonawcy, jak również nie będzie dotyczyło postanowień o karach umownych określonych w umowie.

- Czynności określone niniejszą umową muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną i  instrukcją serwisową danego urządzenia, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami.

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy zrealizowany zostanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi niniejszą umową oraz specyfikacją warunków zamówienia dot. przedmiotowego postępowania.

§ 2

PRZEGLĄDY

1. . Okresowe przeglądy aparatury medycznej obejmować będą:

•	czynności konserwacyjne,

•	wymianę wymaganych części - zestawów przeglądowych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta urządzenia,

•	wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego,

•	przeprowadzenie odpowiednich testów oraz pomiarów sprzętem pomiarowym zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami producenta.

2. Przeglądy okresowe muszą odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową urządzenia, stosownie do zaleceń producenta [nie rzadziej niż raz w roku dla każdego urządzenia – ilość została określona w formularzach cenowych] oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 186 t.j. z późn. zm.).

3. Materiały eksploatacyjne i części do przeglądu zapewnia Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy okresowe aparatury wymienionej w Załączniku nr 1 do umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Jeżeli nie zostało to oddzielnie ustalone - częstotliwość i zakres przeglądów (wykonywane czynności i materiały podlegające wymianie) wynika z wymagań producenta określonych w instrukcji obsługi aparatury.

5. O miejscu wykonania usługi decyduje Zamawiający. W przypadku zlecenia przeglądów w siedzibie Zamawiającego o łącznej wartości większej lub równej 5 000,00 zł brutto koszty dojazdu nie będą doliczane. W przypadku zlecenia wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego o łącznej wartości poniżej 5 000,00 zł brutto koszty dojazdu poniesie Zamawiający zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy.

Koszty przeglądów (razem z materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta) będą rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do przeprowadzenia bezpłatnej diagnostyki urządzenia (za wyjątkiem kosztów dojazdu).  Wszystkie drobne awarie stwierdzone podczas przeglądu technicznego, które nie wymagają wymiany części zamiennych wykonywane będą bezpłatnie w ramach przeglądu technicznego.

6. Po zawarciu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą e-mailową harmonogram przeglądów aparatury objętej umową na adres centrum serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy aparatury nie później niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed upływem tego terminu (w takim przypadku przegląd nie zostanie uznany, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykonawca otrzyma zgodę zamawiającego na wcześniejsze wykonanie przeglądu). W przypadku wykonania przeglądu przed terminem (w dopuszczalnym czasie 5 dni roboczych) / po terminie wskazanym w harmonogramie - termin wykonania kolejnego przeglądu zostaje przyspieszony / opóźniony o taką samą liczbę dni dla zachowania czasokresów wynikających z zaleceń producenta i musi zostać zrealizowany nawet w przypadku zakończenia okresu trwania umowy serwisowej.

7. W przypadku wykonania przeglądów urządzeń w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przyjazdu z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia i braku dostępności aparatu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawca nie ma prawa do żadnych roszczeń z tego tytułu.

W przypadku przeglądów w siedzibie serwisu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu w terminie 2 dni roboczych od daty odebrania przesyłki z urządzeniem.

8.  Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas  wykonywania przeglądów.

9.	Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w   paszporcie technicznym aparatu dotyczących:

- wykonanych czynności przeglądowych i wymiany części zamiennych,

- określenia sprawności urządzenia,

- podania terminu następnego przeglądu.

Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów w paszportach technicznych aparatów dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów  wymiany części zamiennych, a także określenia sprawności urządzenia oraz podania terminu następnego przeglądu. Wpisy te winien potwierdzić podpisem i pieczątką imienną. Brak wpisu w paszporcie o wykonanej usłudze (z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego drogą e-mailową o braku dostępności paszportu technicznego najpóźniej w dniu wykonania przeglądu, brak takiej informacji oznacza, że wina leży po stronie Wykonawcy) lub wpis niekompletny (np. brak wyznaczenia daty kolejnego przeglądu) będą postawą do naliczenia kar umownych.

2. Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi oraz wystawienia faktury jest karta pracy – protokół / raport serwisowy, potwierdzony przez bezpośredniego użytkownika (personel medyczny Zamawiającego) lub Sekcję Aparatury Medycznej Zamawiającego, z wyłączeniem przeglądu u Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania raportów serwisowych w formie elektronicznej niezwłocznie po każdym przeprowadzonym przeglądzie – na adres e-mail: aparatura.medyczna@szpital.kalisz.pl lub w wersji papierowej do Sekcji Aparatury Medycznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w raportach serwisowych wykazu wymienionych podczas przeglądu oraz wskazania tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie, w celu uniknięcia przestojów urządzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do montażu oryginalnych i certyfikowanych przez producenta części zamiennych.

6.Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy są   realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich  wykonywania oraz przeszkolone w zakresie wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wymienionych w  Załączniku nr 1 do niniejszej umowy (osoby wskazane w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 4 do umowy).

7.	Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy.

8.	Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania w raportach przeglądu  oraz ofertach cenowych nr katalogowy części niezbędnych do wymiany. W przypadku braku nr kat. w ofercie Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych jak w przypadku zwłoki w wystawieniu oferty cenowej (do momentu przedstawienia przez Wykonawcę oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego w tym zakresie).

9.	Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania raportów przeglądu oraz ofert cenowych (w tym nazwy części zamiennych / podzespołów) w języku polskim. Dopuszcza się stosowanie symboli / nomenklatury powszechnie stosowanej przez serwis jedynie pod warunkiem dołączenia do oferty opisu / tłumaczenia poszczególnych pozycji na j. polski.

10. W przypadku braku możliwości przeglądu urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wystawienia orzeczenia technicznego na uszkodzone urządzenie.

11. Na prośbę Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przedstawienia opinii dot. stanu technicznego urządzenia (ocena stopnia wyeksploatowania).

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy serwisowej w dowolnym momencie wybranego urządzenia (dotyczy kasacji, zakończenia użytkowania). Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail centrum serwisowego o wycofaniu urządzenia. Wyłączenie urządzenia z umowy będzie miało następujący wpływ na wartość umowy:

- wysokość rat wpłacanych na poczet wykonania przeglądu, który nie został wykonany z uwagi na wyłączenie urządzenia z umowy przed wykonaniem przeglądu zostanie potrącona z przysługującego wynagrodzenia lub zwrócona przelewem na konto zamawiającego. W przypadku gdy pozostała do zapłaty wartość umowy nie pokrywa zobowiązania wykonawcy, wówczas różnica zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty zakończenia umowy.

- w przypadku wycofania urządzenia z umowy po wykonanym przeglądzie wartość umowy zostanie zmniejszona wyłącznie o wartość pozostałych do wykonania przeglądów. Zostanie sporządzony aneks do umowy.

13. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał/li na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia – tj. czynności w zakresie przeglądu oraz diagnostyki  urządzenia. Umowy zawarte z podwykonawcą zawierać muszą stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących czynności związane z przedmiotem umowy wraz z podaniem zakresu - części etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy złoży wykaz osób wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą wykonywać czynności wyszczególnione w  pkt 13 ust. 1, są zatrudnione przez Wykonawcę i/lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wystąpienia zmian personalnych, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu aktualnego wykazu.

14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 13 ust 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- innych dokumentów

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia mu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa powyżej:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych  osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

    - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

    - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 poz. 1781).

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4

OBOWIĄZKI ZMAMAWAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:

- podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych

przenoszonych poprzez krew i/lub płyny ustrojowe

- przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi

- podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu

przed kontaktem z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę        Wykonawcy).

§ 5

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy w zakresie Zadania nr ___ dotycząca wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej określona została na kwotę netto ______ PLN (słownie: __________), brutto _________ PLN (słownie: ________), co jest zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia _______2024r. r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy po każdym wykonanym przeglądzie w terminie min. 30 dni od daty wystawienia faktury.

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot Umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktur VAT numerem umowy.

5. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego  płatności.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

7. Ceny, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu pozostają niezmienne, za wyjątkami określonymi w § 3 ust. 12 oraz  §8 umowy.

8. W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ((t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1666)). Przesyłanie faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt przez Wykonawcę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: faktury@szpital.kalisz.pl. lub Platformy Elektronicznego Fakturowania.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r., poz. 991 tekst jednolity).

§ 6

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres 48 miesięcy: od dnia zawarcia umowy do dnia ______ 202____ roku.

- Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia.

- Wydłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić na zasadach i warunkach określonych 
w umowie.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi oraz za jej wykonywanie zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za stan techniczny aparatury podczas wykonywania przeglądów.

- Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o sumie gwarancyjnej nie niższej niż  500 000,00 PLN.

- Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.

- W przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia OC lub jego odnowienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu ubezpieczenia wraz z najbliższą fakturą wystawioną za realizację przedmiotu umowy.

§ 8

ZMIANY UMOWY

- Zmawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidują następujące zmiany treści umowy:

- zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

  - działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

  - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz.

W/wym. przypadki przedłużenia terminu wykonania umowy nie mają zastosowania, gdy opóźnienie wynika z winy Wykonawcy.

- zmianę danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, zmiana przedstawicieli stron)

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą jeżeli w wyniku sukcesji, wstępuje w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

  - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,

  - uzasadnienie zmiany,

  - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie - określone w § 5 ust. 1 Umowy oraz ceny jednostkowe usługi określone w Formularzu cenowym będą waloryzowane na podstawie kwartalnych wskaźników cen towarów 
i usług konsumpcyjnych za okres poprzedni ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, przy czym waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, przy czym

- Strona może wystąpić z wnioskiem o pierwszą waloryzację po 6 miesiącach od podpisania Umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały za okres poprzedni poprzedzające złożenie wniosku  o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za dostawy realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika waloryzacji, przy czym

- Strona może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji o co najmniej 3%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za dostawy realizowane po dniu złożenia wniosku o Wskaźnik waloryzacji obliczony na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, przy czym

- waloryzacja nie dotyczy usługi zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron, przy czym

- w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, przy czym

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w trybie wskazanym w ust. 3  Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres co najmniej 6 miesięcy. W każdym przypadku zmiany Umowy, o której mowa w ust. 3 Wykonawca w terminie 30 dni przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dokonaniu odpowiedniej zmiany w umowie podwykonawczej, jeżeli przy wykonywaniu Umowy korzysta z usług podwykonawców.

4. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 3 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

5. Każda ze stron może w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 3, zwrócić się do strony wnioskującej o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

6. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

GWARANCJA

    - Okres gwarancji na wymienione części zgodnie z gwarancją producenta.

2.  Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty bezusterkowego odbioru wykonanej usługi  przez Zamawiającego – zgodnie ze stosowną kartą pracy – raportem serwisowym.

3.   Wszelkie koszty związane z wykonaniem  przeglądu gwarancyjnego ponosi Wykonawca.

§ 10

KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) za niedotrzymanie terminu przeglądu ustalonego w harmonogramie, o którym mowa w §2 ust. 6 umowy w wysokości 5% wartości brutto przeglądu danego urządzenia za każdy dzień zwłoki,

b) za brak wpisu w paszporcie technicznym urządzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% wartości brutto przeglądu danego urządzenia,

W przypadku min. 3-krotnego udokumentowanego niespełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w umowie serwisowej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym  z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto dotyczącej przeglądów technicznych w niniejszej umowy.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz Strony odstępującej od umowy w wysokości brutto 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Kary umowne oblicza i informuje na piśmie Wykonawcę o ich wysokości i przyczynie naliczenia Zamawiający.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Zamawiającego nie może przekroczyć 10 % wartości brutto przedmiotu umowy.

- Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekraczać 20% szacunkowej wartości brutto przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

PODWYKONAWSTWO

- Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzenia jego realizacji podwykonawcom.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  z późn. zm.)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy, stanowiących jej integralną część:

▪ Załącznik Nr 1 – Wykaz aparatury medycznej

▪ Załącznik Nr 2 – Formularze Cenowe

▪ Załącznik Nr 3 – Polisa OC

▪ Załącznik Nr 4 – Wykaz osób

Wykonawca:           							   Zamawiający:

............................                                                                                                       ............................

ZAŁĄCZNIK nr 8

OŚWIADCZENIE

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa postępowania:  „Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej”

My, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | NIP | Osoby uprawnione do Reprezentacji |
| --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że:

- Warunek dotyczący wykształcenia opisany w pkt C. 3.4. lit  b SWZ spełnia/-ają w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

- Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych opisany w pkt C. 3.4. lit. b) SWZ spełnia/-ają w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

- Warunek dotyczący doświadczenia opisany w pkt C 3.4. lit. a)  SWZ spełnia/-ają w naszym imieniu Wykonawca/y:

| Pełna nazwa Wykonawcy | Siedziba (ulica, miejscowość) | Roboty budowlane, dostawy, usługi, które będą wykonywane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________

Wskazać dokładny zakres zgodny z opisem wynikającym z SWZ.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................

data/ nazwa Wykonawcy/ podpis osoby upoważnionej

Niniejsze oświadczenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania