Znak sprawy: SIM-P-6/2024			 			Załącznik nr 1 do  SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rynie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ryn, na działce numer 90/30 i 90/32, obręb 0001 Miasto Ryn, gmina Ryn”.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (32 – rodzinnego) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zewnętrznych instalacji: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wraz z budową szczelnego zbiornika na deszczówkę i gazowej. Ponadto przedmiotowym zamówieniem objęta jest budowa miejsc parkingowych, wewnętrznej drogi dojazdowej, ciągów dla pieszych, wygrodzeń, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), placu zabaw, uporządkowanie terenu z zadrzewień i krzewów oraz zagospodarowanie terenu zielenią niską i nasadzeniami drzew (szczegóły wg załączonej dokumentacji technicznej).

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262311-4, 45262310-7 Roboty betonowe i żelbetowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45320000-6 Roboty izolacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45260000 Wykonanie pokryć dachowych

44212310-5 Rusztowania

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 Roboty instalacyjne wodociągowe

45332400-4 Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45312310-3 Ochrona odgromowa

Lokalizacja i stan istniejący:

Teren inwestycji położony jest we wschodniej części miasta Ryn, na działkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr: 90/30 i 90/32, obręb 0001 m. Ryn, bezpośrednio przy ul. Ogrodowej, z której przewidziano wjazd na teren inwestycji, około 100 m od linii brzegowej jeziora Ołów. Teren niezabudowany, częściowo zadrzewiony. Ukształtowanie terenu równinne z delikatnym spadkiem w kierunku północnym do jeziora. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na sąsiedniej działce nr 90/31, w bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest wiata rowerowa Miejsca Obsługi Rowerzystów "Mazurskiej Pętli Rowerowej" – szczegóły wg Projektu zagospodarowania terenu.

Właścicielem działki nr 90/30 jest „SIM KZN-Północ” Sp. z o.o. W odniesieniu do działki nr 90/32 Zamawiający posiada stosowne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie wydanej zgody znak BN.6870.52.1.2023 z dnia 25.08.2023 r.

W dniu 13 września 2024 r. Inwestor uzyskał decyzję nr 343.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji – decyzja Starosty Giżyckiego znak WB.6740.147.2024, która z dniem 27 września 2024 r. uzyskała miano „ostatecznej”.

Wykonawca dokona profesjonalnego oznakowania miejsca wykonywania robót. Najpóźniej w dniu przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opracowany przez Kierownika budowy Plan BiOZ.

Do obowiązków wykonawcy należy m.in. umieszczenie w momencie rozpoczęcia robót budowlanych tablicy informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Z chwilą przyjęcia od Zamawiającego terenu budowy, funkcję Kierownika budowy będzie sprawować osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót. Zmiana osób na ww. stanowisku nastąpi na zasadach określonych w Prawie budowlanym.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania Terenu Budowy wraz z ewentualnymi odcinkami przygotowanymi przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji robót tj.: tymczasowych dojść, przejść i objazdów, w zakresie ich bezpieczeństwa użytkowania, przejezdności oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, przez cały okres realizacji robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z zamknięciem tras dostępu i wykonaniem tymczasowych przejść, dojść i objazdów ponosi Wykonawca robót.

Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej podłoża stwierdzono, że grunty znajdujące się w obrębie projektowanej inwestycji na działce nr 90/30 nadają się do bezpośredniego posadowienia budynku. Pod warstwą humusu stwierdzono zaleganie gruntów rodzimych składających się z:

• namułów i torfów lokalnie przewarstwionych i przemieszanych z piaskami humusowymi

• glin piaszczystych i glin pylastych w stanie plastycznym,

• glin piaszczystych i glin pylastych w stanie twardoplastycznym,

• piasków drobnych z domieszką kamieni,

• glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie twardoplastycznym.

Stwierdzono również lokalne występowanie gruntów plastycznych (odwiert numer 1 zgodnie z opinią geotechniczną nr 1 oraz odwiert 1 i 13 opinii geotechnicznej nr 2), które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża dla projektowanego obiektu i konieczna jest ich wymiana na nasyp budowlany. Szczegóły dotyczące wymiany gruntów zawarto w projekcie geotechnicznym. Wody gruntowe w postaci swobodnego i lekko napiętego lustra występują na głębokości 3,7 – 4,8 m ppt (rzędna ok. 129 m n.p.m.) i nie powinny mieć wpływu na warunki posadowienia budynku. Wahania wysokości wody mogą sięgać ok. 0,5 m.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Na terenie inwestycji występują proste warunki gruntowe (zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych nr 463 z 27.04.2012 r. oraz normą).

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny posadowiony w sposób bezpośredni za pomocą ław i stóp fundamentowych.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - zaprojektowany w technologii tradycyjnej, piętrowy, całkowicie podpiwniczony, ze ścianami murowanymi, stropami między-kondygnacyjnymi żelbetowymi zespolonymi typu „filigran”, dwu-spadowym dachem skośnym konstrukcji drewnianej konstrukcji płatwiowej pokrytym dachówką ceramiczną. Obiekt posiadać będzie 4 kondygnacje mieszkalne nadziemne oraz 1 podziemną. W budynku zaprojektowano 32 mieszkania (12 mieszkań 3-pokojowych z aneksem kuchennym oraz 20 mieszkań 2-pokojowych aneksem kuchennym). W budynku przewidziano jedną klatkę schodową stanowiącą komunikację pionową w budynku. Obiekt zostanie wyposażony w windę osobową o wymiarach wewnętrznych 120x210cm o udźwigu 1125 kg (15 osób), przystosowaną do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych, obsługującą wszystkie kondygnacje użytkowe. W piwnicy zlokalizowano część gospodarczą (komórki lokatorskie, rowerownię, suszarnię, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie IT, oraz pomieszczenie porządkowe) oraz 3 miejsca postojowe stanowiące garaże indywidualne.  Ponadto w poziomie piwnicy wydzielono pomieszczenie gromadzenia odpadów stałych z możliwością umieszczenia min. 5 znormalizowanych pojemników na odpady przystosowanych do odbioru przez pojazdy służb odbierających odpady komunalne.

Wymiary zewnętrzne budynku:

- długość: 33,34 m, szerokość: 22,84 m,

- wysokość zabudowy – budynek średniowysoki – 15,00 m

- powierzchnia zabudowy 586,37 m2

- powierzchnia całkowita 2.285,78 m2

- powierzchnia użytkowa 2.274,45 m2

- kubatura łączna części podziemnej i nadziemnej 10.002,00 m3

W ramach robót budowlanych przewiduje się wykonanie następujących instalacji:

- centralnego ogrzewania;

- wentylacji grawitacyjnej;

- wentylacji mechanicznej wywiewnej;

- ciepłej i zimnej wody użytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji elektrycznej, teletechnicznej i RTV.

- Odgromową;

Jako źródło ciepła dla budynku dobrano zewnętrzny kocioł gazowy kondensacyjny montowany na

zewnątrz budynku.

Do budynku należy wykonać przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne.

Przedmiot zamówienia OBEJMUJE dostawę i montaż pierwszego wyposażenia lokali mieszkalnych w zakresie wolnostojącej kuchenki elektrycznej z piekarnikiem oraz wykończenie mieszkań 
w zakresie tynków, okładzin ściennych i posadzkowych wraz ze stolarką drzwiową wewnętrzną (wewnątrz lokalowej i wejściowej do mieszkań), oraz montażem osprzętu elektrycznego (gniazda wtykowe, włączniki, punkty świetlne, itp.) Standard wykończenia zawiera również biały montaż 
w zakresie wyposażenia łazienki oraz kuchni (zlewy, baterie, kabina/wanna, wc, itp.). W kuchni należy zastosować zlewozmywak kuchenny w zestawie z szafką kuchenną.

W trakcie realizacji prac wykończeniowych Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca (na etapie prac wykończeniowych) zobowiązany jest przedstawić trzy warianty materiałów wykończeniowych do akceptacji przez Zamawiającego – z możliwością wyboru kilku z nich jednocześnie. Materiały te swoimi wymaganiami powinny odpowiadać wymaganiom stawianym w dokumentacji projektowej (klasa, wytrzymałość, klasa ścieralności, grubość, itd.). Powyższy zapis odnosi się w szczególności materiałom używanym do wykańczania ścian i posadzek w mieszkaniach oraz ich wyposażeniu w osprzęt elektryczny i sanitarny.

UKŁAD DROGOWY, ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA OBSZARZE INWESTYCJI - W ramach inwestycji zostaną wykonane ciągi oraz place dla pieszych, wewnętrzna droga dojazdowa. Na terenie przy budynku zaprojektowano 30 miejsc postojowych zewnętrznych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Przewidziano oświetlenie zewnętrzne miejsc postojowych oraz ciągów pieszych z wykorzystaniem latarni ulicznych.

Projektowane drogi i ciągi pieszo-jezdne są z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm. Chodniki dla pieszych mają posiadać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm.

Powierzchnia terenu inwestycji działki nr: 90/30 i 90/32: 	 2.612,00 m2

Projektowana powierzchnia utwardzeń:			 1.148,34 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 				    877,29 m2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie roboty, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty, które są objęte dokumentacją  projektową, a dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem przedmiotu zamówienia objęte są wszelkie roboty tymczasowe, a także:

1) wykonanie robót przygotowawczych;

2) organizacja terenu budowy;

3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;

4) uporządkowanie terenu budowy,

5) ponoszenie kosztów związanych z realizacją robót oraz uruchomieniem poszczególnych urządzeń do momentu odbioru końcowego (np., prąd, woda, ścieki),

6) wymiana części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w okresie gwarancji na roboty budowlane,

7) przygotowanie świadectwa energetycznego obiektów,

8) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych odbiorów i prób w celu możliwości zgłoszenia obiektu do użytkowania,

9) aktywne uczestnictwo i przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

10) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- umową

- z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)

- obowiązującymi przepisami prawa i normami

- SWZ

- należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami BHP, ppoż. oraz zasadami doświadczenia zawodowego.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

- Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

3. Wymagania dotyczące robót:

1)	wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;

2)	roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, określającymi przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SWZ;

3)	użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną.

4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

1)	Należy zorganizować i utrzymać w należytym porządku oraz zlikwidować po wykonaniu robót budowlanych zaplecze techniczne;

2)	Należy zabezpieczyć teren budowy, w tym roboty i materiały tam zgromadzone przed dewastacją i dostępem osób postronnych;

3)	Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu prac doprowadzić okolice budowy do stanu czystości, tak aby ruch pojazdów i pieszych mógł odbywać się bez zakłóceń.

4) Wykonawca obowiązany jest zagospodarować śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach, we własnym zakresie. Koszty związane z opłatami za zagospodarowanie śmieci ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r.

5) Wszelkie prace powodujące nadmierny hałas należy prowadzić w godzinach od 7:00 do 19:00.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

- spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku gdy rękojmia na poszczególne elementy zadania jest uzależniona od wykonywania przeglądów okresowych, których termin określony jest w dokumentacji DTR zainstalowanych urządzeń, koszty tych przeglądów w okresie rękojmi obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zadba o kompletowanie na bieżąco, w trakcie realizacji robót, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w liczbie 2 egzemplarzy), dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt dokonanie niezbędnych pomiarów w celu ustalenia powierzchni użytkowej pomieszczeń wybudowanego budynku. Pomiarów powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dokumentację z pomiarów Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z podpisanym oświadczeniem o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami  i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia (w przypadku zaistnienia takiej konieczności).

7. Z uwagi na to, że od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym uakt., Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zwaną dalej w skrócie (STWiOR) wykonana przez biuro projektowe HD Invest S.C. Dominik Depczyński, Tomasz Haska z siedzibą w Iławie (14-200), ul. Grudziądzka 71.

Dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz STWiOR określają przedmiot zamówienia dając Wykonawcy pełną wiedzę o zamówieniu i w sposób umożliwiający złożenie kompletnej oferty, przy czym wszystkie informacje dotyczące materiałów, urządzeń lub wyposażenia umożliwiające identyfikację produktu należy traktować jako bazowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych tj. o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki oraz przy zachowaniu wymaganych w SWZ norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który winien do oferty dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i STWiOR. Przyjmuje się, że jeżeli Wykonawca nie złoży wykazu przyjętych rozwiązań równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi ich zgodność z rozwiązaniami żądanymi przez Zamawiającego, to będzie realizował zamówienie zgodnie z projektem. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociągnie za sobą konieczność zmian w projekcie, dokona ich na własny koszt.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.

9. Przedmiary robót załączono do dokumentacji postępowania jako dokument pomocniczy dla Wykonawców. DOŁĄCZONE PRZEDMIARY NIE MOGĄ STANOWIĆ WYŁĄCZNEJ PODSTAWY SPORZĄDZANIA OFERTY WYKONAWCY ORAZ WYŁĄCZNEJ PODSTAWY DO OBLICZANIA CENY OFERTY, a ich treść nie może być podstawą do formułowania jakichkolwiek roszczeń dotyczących wysokości wynagrodzenia.

10. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

11. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

12. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie odrzuci oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że zaoferowane rozwiązania spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

13. Tam, gdzie w Dokumentacji Technicznej, Kosztorysie ofertowym oraz w innych dokumentach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, ekologicznych, jakościowych i estetycznych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bądź w dokumentacji projektowej. Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie uwzględnia się w kolejności:

- europejskie aprobaty techniczne;

- wspólne specyfikacje techniczne;

- normy międzynarodowe;

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- Polskie aprobaty techniczne;

- Polskie specyfikacje techniczne

14. Zastosowanie rozwiązań równoważnych należy zaznaczyć w ofercie, niezależnie od tego, czy Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem.

15. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (uwzględniającymi nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane, zgodnie z odrębnymi przepisami, do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu) i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego wykonawcy. Powyższe dokumenty Wykonawca przekaże w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej nieedytowalnej (*pdf) i edytowalnej w formacie Excel (*.xls).

16. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową dotyczącą całości przedmiotu umowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy z chwilą przekazania terenu budowy.

- Zdaniem Zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ pozwala na sporządzenie przez Wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień  na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.)