Załącznik Nr 1 do SWZ

Formularz Cenowy

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. | Średnica Dn [mm] | Ilość | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rura do wody PE 100 RC SDR 11, PN 10 | mb | 225 | 12 |  |  |
| 2 | Rura do wody PE 100 RC SDR 11, PN 10 | mb | 160 | 12 |  |  |
| 3 | Rura do wody PE 100 RC SDR 11, PN 10 | mb | 110 | 48 |  |  |
| 4 | Rura do wody PE 100 RC SDR 11, PN 10 | mb | 90 | 12 |  |  |
| 5 | Rura do wody PE 100 SDR 11, PN 10 | mb | 63 | 20 |  |  |
| 6 | Rura do wody PE 100 SDR 11, PN 10 | mb | 50 | 20 |  |  |
| 7 | Rura do wody PE 100 SDR 11, PN 10 | mb | 40 | 100 |  |  |
| 8 | Rura do wody PE 100 SDR 11, PN 10 | mb | 32 | 100 |  |  |
| 9 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 11 | szt. | 225 | 2 |  |  |
| 10 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 11 | szt. | 160 | 2 |  |  |
| 11 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 11 | szt. | 110 | 2 |  |  |
| 12 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 11 | szt. | 90 | 2 |  |  |
| 13 | Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 11 | szt. | 63 | 2 |  |  |
| 14 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 225/90 | 1 |  |  |
| 15 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 225/45 | 1 |  |  |
| 16 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 160/90 | 2 |  |  |
| 17 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 160/45 | 2 |  |  |
| 18 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 110/90 | 2 |  |  |
| 19 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 110/45 | 2 |  |  |
| 20 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 90/90 | 2 |  |  |
| 21 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 90/45 | 2 |  |  |
| 22 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 63/90 | 1 |  |  |
| 23 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 63/45 | 1 |  |  |
| 24 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 40/90 | 2 |  |  |
| 25 | Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11 | szt. | 40/45 | 2 |  |  |
| 26 | Trójnik elektrooporowy | szt. | 160 | 1 |  |  |
| 27 | Trójnik elektrooporowy | szt. | 110 | 1 |  |  |
| 28 | Trójnik elektrooporowy | szt. | 90 | 1 |  |  |
| 29 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny | szt. | 160/90 | 1 |  |  |
| 30 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny | szt. | 160/110 | 1 |  |  |
| 31 | Trójnik elektrooporowy redukcyjny | szt. | 110/90 | 1 |  |  |
| 32 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 160/63 | 1 |  |  |
| 33 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 160/40 | 1 |  |  |
| 34 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 160/32 | 4 |  |  |
| 35 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 1 10/63 | 1 |  |  |
| 36 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 110/40 | 1 |  |  |
| 37 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 110/32 | 4 |  |  |
| 38 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 90/63 | 2 |  |  |
| 39 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 90/40 | 2 |  |  |
| 40 | Trójnik siodłowy obejmą dolna | szt. | 90i32 | 2 |  |  |
| 41 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 225 | 2 |  |  |
| 42 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 160 | 2 |  |  |
| 43 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 110 | 2 |  |  |
| 44 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 90 | 2 |  |  |
| 45 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 63 | 2 |  |  |
| 46 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 40 | 2 |  |  |
| 47 | Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11 | szt. | 32 | 2 |  |  |
| 48 | Redukcja elektrooporowa | szt. | 160/110 | 2 |  |  |
| 49 | Redukcja elektrooporowa | szt. | 110/90 | 2 |  |  |
| 50 | Redukcja elektrooporowa | szt. | 90/63 | 2 |  |  |
| 51 | Redukcja elektrooporowa | szt. | 63/40 | 2 |  |  |
| 52 | Redukcja elektrooporowa | szt. | 40/32 | 2 |  |  |
| 53 | Trójnik doczołowy PE 100 SDR 11 | szt. | 160/110 | 1 |  |  |
| 54 | Trójnik doczołowy PE 100 SDR 11 | szt. | 160/90 | 1 |  |  |
| 55 | Trójnik doczołowy PE 100 SDR 11 | szt. | 110/90 | 1 |  |  |
| 56 | Kołnierz stalowy PN 10 | szt. | 200 | 2 |  |  |
| 57 | Kołnierz stalowy PN 10 | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 58 | Kołnierz stalowy PN 10 | szt. | 100 | 2 |  |  |
| 59 | Kołnierz stalowy PN 10 | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 60 | Kołnierz stalowy z otw. gwintowanym | szt. | 50/2” | 5 |  |  |
| 61 | Kołnierz stalowy z otw. gwintowanym | szt. | 80/3” | 5 |  |  |
| 62 | Kołnierz stalowy z otw. gwintowanym | szt. | 80/2,5” | 5 |  |  |
| 63 | Kołnierz stalowy z otw. gwintowanym | szt. | 100/4” | 4 |  |  |
| 64 | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 | szt. | 200 | 1 |  |  |
| 65 | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 66 | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 | szt. | 100 | 4 |  |  |
| 67 | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 | szt. | 80 | 1 |  |  |
| 68 | Zasuwa kołnierzowa krótka wg F4 | szt. | 50 | 1 |  |  |
| 69 | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | szt. | 160 | 4 |  |  |
| 70 | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | szt. | 110 | 4 |  |  |
| 71 | Obejma do nawiercania do rur PE/PVC | szt. | 90 | 1 |  |  |
| 72 | Obejma do nawiercania rur żeliwnych i stalowych ( z opaską) | szt. | 150 | 3 |  |  |
| 73 | Obejma do nawiercania rur żeliwnych i stalowych ( z opaską) | szt. | 100 | 3 |  |  |
| 74 | Zasuwa z gwintem zewn. i wewn. oraz kielichem do rury PE | szt. | 50/63, | 2 |  |  |
| 75 | Zasuwa z gwintem zewn. i wewn. oraz kielichem do rury PE | szt. | 32/40 | 4 |  |  |
| 76 | Zasuwa z gwintem zewn. i wewn. oraz kielichem do rury PE | szt. | 25/32 | 4 |  |  |
| 77 | Zasuwa obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 50/63 | 2 |  |  |
| 78 | Zasuwa obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 32/40 | 4 |  |  |
| 79 | Zasuwa obustronnie z kielichem do rury PE | szt. | 25/32 | 4 |  |  |
| 80 | Zasuwa z gwintem wewnętrznym | szt. | 50 | 2 |  |  |
| 81 | Zasuwa z gwintem wewnętrznym | szt. | 40 | 2 |  |  |
| 82 | Zasuwa z gwintem wewnętrznym | szt. | 32 | 4 |  |  |
| 83 | Zasuwa z gwintem wewnętrznym | szt. | 25 | 4 |  |  |
| 84 | Obudowa teleskopowa zasuwo- nawiertki | szt. | 25-50 | 20 |  |  |
| 85 | Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750 | szt. | 200 | 1 |  |  |
| 86 | Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750 | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 87 | Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750 | szt. | 100 | 4 |  |  |
| 88 | Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750 | szt. | 80 | 1 |  |  |
| 89 | Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750 | szt. | 50 | 1 |  |  |
| 90 | Skrzynka do zsuw duża 4056 | szt. | X | 20 |  |  |
| 91 | Skrzynka do zsuw mała 4057 | szt. | X | 10 |  |  |
| 92 | Hydrant podziemny L = 1500 | szt. | 80 | 4 |  |  |
| 93 | Hydrant nadziemny żeliwny L = 1500 | szt. | 80 | 5 |  |  |
| 94 | Hydrant nadziemny stalowy L = 1500 | szt. | 80 | 10 |  |  |
| 95 | Otulina podziemnej części hydrantu | szt. | X | 10 |  |  |
| 96 | Skrzynka do hydrantów | szt. | X | 5 |  |  |
| 97 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny | szt. | 200 | 2 |  |  |
| 98 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 99 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny | szt. | 100 | 4 |  |  |
| 100 | Łącznik rurowo- kołnierzowy uniwersalny | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 101 | Łącznik rurowy uniwersalny | szt. | 200 | 2 |  |  |
| 102 | Łącznik rurowy uniwersalny | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 103 | Łącznik rurowy uniwersalny | szt. | 100 | 4 |  |  |
| 104 | Łącznik rurowy uniwersalny | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 105 | Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC | szt. | 150/160 | 4 |  |  |
| 106 | Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC | szt. | 100/ 110 | 4 |  |  |
| 107 | Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC | szt. | 80/90 | 2 |  |  |
| 108 | Łącznik rurowy do rur PE/PVC | szt. | 150/160 | 4 |  |  |
| 109 | Łącznik rurowy do rur PE/PVC | szt. | 100/ 110 | 4 |  |  |
| 110 | Łącznik rurowy do rur PE/PVC | szt. | 80/90 | 2 |  |  |
| 111 | Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY | szt. | 200 | 1 |  |  |
| 112 | Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY | szt. | 150 | 1 |  |  |
| 113 | Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY | szt. | 100 | 2 |  |  |
| 114 | Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY | szt. | 80 | 1 |  |  |
| 115 | Łącznik rurowy SPECJALNY | szt. | 200 | 2 |  |  |
| 116 | Łącznik rurowy SPECJALNY | szt. | 150 | 1 |  |  |
| 117 | Łącznik rurowy SPECJALNY | szt. | 100 | 2 |  |  |
| 118 | Łącznik rurowy SPECJALNY | szt. | 80 | 1 |  |  |
| 119 | Kolano ze stopką N | szt. | 80 | 6 |  |  |
| 120 | Kolano ze stopką N | szt. | 100 | 2 |  |  |
| 121 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=300 | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 122 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=500 | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 123 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000 | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 124 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=300 | szt. | 100 | 8 |  |  |
| 125 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=500 | szt. | 100 | 8 |  |  |
| 126 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=300 | szt. | 1 50 | 4 |  |  |
| 127 | Króciec dwukołnierzowy FF, L=500 | szt. | 150 | 4 |  |  |
| 128 | FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne) | szt. | 80/50 | 4 |  |  |
| 129 | FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne) | szt. | 100/80 | 4 |  |  |
| 130 | FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne) | szt. | 150/100 | 4 |  |  |
| 131 | FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne) | szt. | 150/80 | 2 |  |  |
| 132 | FFK – łuk ko łnierzowy 45 st (żeliwo sferoidalne) | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 133 | FFK – łuk ko łnierzowy 45 st (żeliwo sferoidalne) | szt. | 100 | 2 |  |  |
| 134 | FFK – łuk ko łnierzowy 45 st (żeliwo sferoidalne) | szt. | 150 | 1 |  |  |
| 135 | Q kolano kołnierzowe 90 (żeliwo sferoidalne) | szt. | 50 | 1 |  |  |
| 136 | Q kolano kołnierzowe 90 (żeliwo sferoidalne) | szt. | 80 | 4 |  |  |
| 137 | Q kolano kołnierzowe 90 (żeliwo sferoidalne) | szt. | 100 | 4 |  |  |
| 138 | Q kolano kołnierzowe 90 (żeliwo sferoidalne) | szt. | 150 | 2 |  |  |
| 139 | Q kolano kołnierzowe 90 (żeliwo sferoidalne) | szt. | 200 | 1 |  |  |
| 140 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 200/150 | 1 |  |  |
| 141 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 200/100 | 1 |  |  |
| 142 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 200/80 | 1 |  |  |
| 143 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 150/ 150 | 2 |  |  |
| 144 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 150/ 100 | 2 |  |  |
| 145 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 150/80 | 1 |  |  |
| 146 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 100/100 | 2 |  |  |
| 147 | Trójnik kołnierzowy | szt. | 100/80 | 2 |  |  |
| 148 | Obejma naprawcza żeliwna | szt. | 200 | 1 |  |  |
| 149 | Obejma naprawcza żeliwna | szt. | 150 | 1 |  |  |
| 150 | Obejma naprawcza żeliwna | szt. | 100 | 1 |  |  |
| 151 | Obejma naprawcza żeliwna | szt. | 80 | 1 |  |  |
| 152 | Obejma stalowa naprawcza L=300 | szt. | 150 | 6 |  |  |
| 153 | Obejma stalowa naprawcza L=300 | szt. | 100 | 6 |  |  |
| 154 | Obejma stalowa naprawcza L=300 | szt. | 80 | 2 |  |  |
| 155 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym: żeliwna | szt. | 200/100 | 1 |  |  |
| 156 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym: żeliwna | szt. | 150/100 | 1 |  |  |
| 157 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym: żeliwna | szt. | 150/80 | 1 |  |  |
| 158 | Obejma do nawiercania pod ciśnieniem z odejściem kołnierzowym: żeliwna | szt. | 100/80 | 1 |  |  |
| 159 | Uszczelka gumowa płaska | szt. | 50 | 10 |  |  |
| 160 | Uszczelka gumowa płaska | szt. | 80 | 150 |  |  |
| 161 | Uszczelka gumowa płaska | szt. | 100 | 150 |  |  |
| 162 | Uszczelka gumowa płaska | szt. | 150 | 50 |  |  |
| 163 | Uszczelka gumowa płaska | szt. | 200 | 50 |  |  |
| 164 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 100 | 20 |  |  |
| 165 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 150 | 10 |  |  |
| 166 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 200 | 4 |  |  |
| 167 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 250 | 4 |  |  |
| 168 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 300 | 2 |  |  |
| 169 | Doszczelniacz kielichowy do rur żeliwnych | szt. | 400 | 2 |  |  |
| 170 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 32x5/4” | 20 |  |  |
| 171 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 32/ 1” | 20 |  |  |
| 172 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 40x6/4” | 20 |  |  |
| 173 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 40x5/4” | 10 |  |  |
| 174 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 50x6/4” | 10 |  |  |
| 175 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 63x2” | 5 |  |  |
| 176 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 25x1‘’ | 10 |  |  |
| 177 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 32x5/4” | 50 |  |  |
| 178 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 32/ 1” | 50 |  |  |
| 179 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 40x6/4” | 10 |  |  |
| 180 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 40x5/4” | 10 |  |  |
| 181 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 50x2” | 10 |  |  |
| 182 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 50x6/4” | 10 |  |  |
| 183 | Kształtki zaciskowe z tworzywa sztucznego gw, PN16 | szt. | 63x2” | 10 |  |  |
| 184 | Dwuzłączka z tworzywa sztucznego, PN16 | szt. | 25 | 20 |  |  |
| 185 | Dwuzłączka z tworzywa sztucznego, PN16 | szt. | 32 | 20 |  |  |
| 186 | Dwuzłączka z tworzywa sztucznego, PN16 | szt. | 40 | 20 |  |  |
| 187 | Dwuzłączka z tworzywa sztucznego, PN16 | szt. | 50 | 10 |  |  |
| 188 | Dwuzłączka z tworzywa sztucznego, PN16 | szt. | 63 | 10 |  |  |
| 189 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 32x25 | 30 |  |  |
| 190 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 40x25 | 15 |  |  |
| 191 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 40x32 | 15 |  |  |
| 192 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 50x25 | 15 |  |  |
| 193 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 50x32 | 15 |  |  |
| 194 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 50x40 | 15 |  |  |
| 195 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 63x40 | 5 |  |  |
| 196 | Złączka redukcyjna z tworzywa sztucznego PN16 | szt. | 63x.50 | 5 |  |  |
| 197 | Kolano zaciskowe z tworzywa sztucznego 90st, PN16 | szt. | 25 | 5 |  |  |
| 198 | Kolano zaciskowe z tworzywa sztucznego 90st, PN16 | szt. | 32 | 30 |  |  |
| 199 | Kolano zaciskowe z tworzywa sztucznego 90st, PN16 | szt. | 40 | 5 |  |  |
| 200 | Kolano zaciskowe z tworzywa sztucznego 90st, PN16 | szt. | 50 | 5 |  |  |
| 201 | Kolano zaciskowe z tworzywa sztucznego 90st, PN16 | szt. | 63 | 5 |  |  |
| 202 | Kolano PE-stal 90st gz, PN16 | szt. | 32x5/4” | 30 |  |  |
| 203 | Kolano PE-stal 90st gz, PN16 | szt. | 32x1” | 30 |  |  |
| 204 | Kolano PE-stal 90st gz, PN16 | szt. | 40x5/4” | 5 |  |  |
| 205 | Kolano PE-stal 90st gz, PN16 | szt. | 50x6/4” | 5 |  |  |
| 206 | Kolano PE-stal 90st gz, PN16 | szt. | 63x2” | 5 |  |  |
| 207 | Kolano PE-stal 90st gw, PN16 | szt. | 32x5/4” | 5 |  |  |
| 208 | Kolano PE-stal 90st gw, PN16 | szt. | 32x1” | 5 |  |  |
| 209 | Kolano PE-stal 90st gw, PN16 | szt. | 40x5/4” | 5 |  |  |
| 210 | Kolano PE-stal 90st gw, PN16 | szt. | 50x6/4” | 5 |  |  |
| 211 | Kolano PE-stal 90st gw, PN16 | szt. | 63x2” | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma netto [zł] |  |
|  |  |  |  |  | Wartość Brutto |  |