**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dla Części 2**

**Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem.**

1. Lokalizacja obiektu:

**Budynek Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie – zlokalizowany w Czernichowie, ul. Sportowa 10, 32-070 Czernichów 1.**

1. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi   
   z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021r. poz.1995   
   ze zm.).
2. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności pracownika ochrony w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. *Kodeks pracy* (Dz.U. z 2023r. poz.1465 ze zm.).

* Wykonawca, przyjmując do realizacji zamówienie, zapewnia, że osoby, które będą wykonywały czynności pracownika ochrony na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanej usługi.
* Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 5, były zatrudnione przez Wykonawcę, przez cały okres realizacji Umowy za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art.6-8 ustawy   
  z dnia 10 października 2002r. *o minimalnym wynagrodzeniu za pracę* (Dz.U. z 2023r. poz.1667).

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane wyłącznie z udziałem osób (dot. pracowników pełniących służbę ochrony osób i mienia), zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy, co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił osoby do realizacji zamówienia posiadające sprawność psychofizyczną umożliwiającą podjęcie działań interwencyjnych o charakterze ochronnym w przypadku zaistnienia stanu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia albo uszkodzenia majątku
3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualne uprawnienia do wykonywania określonej wyżej działalności, czyli wymagane prawem:
4. koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5. legitymacja kwalifikowanych pracowników ochrony biorących udział w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
6. grupa interwencyjna spełniająca wymogi określone w § 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. z dnia 18.06.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 992).
7. Zamawiający wymaga aby zamówienie było realizowane wyłącznie z udziałem osób, które nie były prawomocnie skazane. W tym celu Wykonawca złoży Oświadczenie w stosunku do wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać usługi: o ich niekaralności   
   i nietoczeniu się przeciwko nim postępowania karnego. (na wniosek Zamawiającego, Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić do wglądu zaświadczenia   
   z Krajowego Rejestru Karnego).
8. Usługa monitoringu systemów alarmowych dotyczyć będzie zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub pożarem i polegać będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych drogą telefoniczną, Internetem lub GSM/GPRS do stacji monitorowania Wykonawcy. Stacja obsługiwana musi być przez przeszkolonych w tym celu pracowników.
9. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła grupę interwencyjną, będącą najbliżej miejsca zdarzenia oraz w razie takiej konieczności wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne, a także informuje Zamawiającego.
10. Usługa określona w ust. 1 świadczona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku   
    o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz. 1995 t. j.).
11. Czas dojazdu grupy interwencyjnej do miejsca ochranianego tj. Zamiejscowego VII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czernichowie, ul. Sportowa 10, 32-070 Czernichów

nie powinien przekroczyć 10 minut od zgłoszenia lub otrzymania sygnału.

1. W przypadku stwierdzenia przez grupę interwencyjną zakłócenia porządku na terenie chronionego obiektu, zostaną podjęte stosowne działania interwencyjne.
2. W przypadku stwierdzenia przez grupę interwencyjną zniszczenia lub uszkodzenia mienia, niezwłocznie należy powiadomić Zamawiającego, a także sporządzić z tego zdarzenia notatkę zawierającą również dokumentację fotograficzną.
3. Grupa interwencyjna, podczas interwencji musi dokonać obchodu terenu wokół budynku (dokonując przy tym oględzin budynku z zewnątrz).
4. Wykaz urządzeń objętych monitoringiem
5. System sygnalizacji alarmu pożarowego

Centrala Ignis 1000 (8 liniowa)

Akumulator 7ah/12V

Jonizacyjna czujka dymu

Ręczny ostrzegacz pożaru ROP

Sygnalizator zewnętrzny

1. System instalacji alarmowej

Centrala alarmowa PC 300

Akumulator 12V17AH

Klawiatura –koder LED

Czujka stykowa -p.p.napadowy SM35

Czujki pasywnej podczerwieni IR120

Sygnalizator zewnętrzny SOA

Sygnalizator wewnętrzny SPW100

Przekazywanie alarmu telefoniczne -dialer ROGER 07M

Zamek szyfrowy

Kamera + rejestrator

1. Lokalizator osobisty z systemem kontroli miejsca i czasu raportującym aktywność pracownika ochrony w czasie rzeczywistym do bazy firmy ochroniarskiej. Lokalizator powinien być wyposażony w funkcję man-down, która alarmuje o możliwej sytuacji zagrożenia życia w razie wykrycia bezruchu lub o odchyleniach od wcześniej ustawionego zakresu. Lokalizator powinien być wyposażony ponadto w funkcję: dwukierunkowej komunikacji głosowej, wezwanie pomocy- przycisk Panic, geofencing-planowanie trasy i monitorowanie jej przebiegu, alarm sabotażowy itp.
2. Obowiązki Wykonawcy
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stacji monitorowania pełniącego całodobowy dyżur.
4. Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni pracownikom ochrony stacjonarnej ochranianego obiektu urządzenie, o którym mowa w pkt.3 Wykazu urządzeń objętych monitoringiem.
5. Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni pracownikom ochrony stacjonarnej ochranianego obiektu urządzenie elektroniczne do raportowania realizacji zamówienia, które zamontuje w pomieszczeniu ochrony wraz z punktem kontrolnym do potwierdzania obecności poprzez przyłożenie urządzenia do punktu.
6. Ponadto grupa interwencyjna musi stawić się w obiekcie na każde wezwanie Zamawiającego,
7. Dopuszczalny czas opóźnienia na potwierdzenie obecności poprzez przyłożenie urządzenia do punktu kontrolnego wynosi 15 minut.
8. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązywania kontaktu przez osobę pełniącą dyżur w stacji monitorowania z pracownikiem ochrony stacjonarnej.
9. W ramach realizacji niniejszego punktu Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznych raportów sygnałów do Zamawiającego.
10. W sytuacji, gdy pracownik ochrony nie potwierdzi obecności w punkcie w czasie do tego przewidzianym lub urządzenie ulegnie awarii, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego osobistego sprawdzenia pełnienia pracy pracownika ochrony przez grupę interwencyjną.
11. Potwierdzenie sprawdzenia/przybycia będzie odnotowane w raporcie lub dołączonej do niego notatce służbowej.