**Załącznik nr 1 do SWZ –formularz oferty**

**DANE WYKONAWCY:**

Nazwa Wykonawcy / Wykonawców przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………..…………………………….…………………………

Adres: ………………………………….……….……….………………………………………….

Tel. ….……….……………..……………………………………………………………………….

e-mail: ………………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: .....................................................………………………………………………….

Wielkość przedsiębiorstwa (w kategoriach: mikro, małe, średnie, duże)…………………………... …

**Zadanie: „Dostawa lasera okulistycznego do laseroterapii siatkówki”**

**Wymagania techniczne – warunki graniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR/WARUNEK** | **Wymagany parametr graniczny** | **Parametr oferowany** |
| **1** | **Laser okulistyczny do laseroterapii siatkówki** | **TAK** |  |
| **2** | **Długość fali: 520 lub 532 nm.** | **TAK** |  |
| **3** | **Moc max. lasera min 1,5 W.** | **TAK** |  |
| **4** | **Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej: minimum od 100 µs do 1000 ms** | **TAK** |  |
| **5** | **Czas trwania przerwy między impulsami: minimum od 50 do 3000 ms.** | **TAK** |  |
| **6** | **Wiązka celująca:**  **Wiązka z czerwonego lasera diodowego 635nm, intensywność regulowana przez użytkownika, maksymalna intensywność < 1mW.** | **TAK** |  |
| **7** | **Zasilanie: 20 V AC +/-10%, 50Hz.** | **TAK** |  |
| **8** | **Sterowanie lasera dotykowym, bezprzewodowym, kolorowym wyświetlaczem/tabletem.** | **TAK** |  |
| **9** | **Predefiniowane ustawienia trybu pracy dla trybu mikrosekundowego 5, 10 i 15% wraz z możliwością zaprogramowania ustawień własnych.** | **TAK** |  |
| **10** | **Konstrukcja lasera nieposiadająca zewnętrznego światłowodu** | **TAK** |  |
| **11** | **Pedał nożny do wyzwalania wiązki laserowej.** | **TAK** |  |
| **12** | **Lampa szczelinowa ZEISS marki CSO model 9800 TS LED – lub równoważna** | **TAK** |  |
| **13** | **Możliwość sterowania pracą lasera głosowo** | **TAK** |  |
| **14** | **Średnica ogniska koagulacji w zakresie minimum od 50 do 500 µs zmieniana skokowo** | **TAK** |  |
| **15** | **Zabezpieczenie przed niekontrolowaną ekspozycją:**  **- blokada wykonania ekspozycji w wyniku wyłączenia pilota**  **- blokada wykonania**  **-blokada sensorowa – wyłączanie lasera przy otwarciu drzwi pomieszczenia** | **TAK** |  |
| **16** | **Okulary ochronne – 1 szt.** | **TAK** |  |
| **17** | **Wyposażenie dodatkowe:**  **- stolik z elektrycznie podnoszonym blatem** | **TAK** |  |
| **18** | **Gwarancja minimum 24 miesiące** | **TAK** |  |
| **19** | **Certyfikat CE** | **TAK** |  |
| **20** | **Zagwarantowania dostępności części zamiennych przez minimum 6 lat od daty dostawy.** | **TAK** |  |
| **21** | **Waga konsoli lasera max – 1,5 kg** | **TAK** |  |

**Oferowany aparat musi posiadać wymienione parametry techniczne. W rubryce „Parametry oferowane" należy podać parametry oferowanego urządzenia.**

**Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**Podać dane urządzenia (laser) : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent** ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena brutto................................................................................................................................................zł. w tym Vat ...........% tj.......................................zł .

Słownie ......................................................................................................................................................zł

**Wyposażenie dodatkowe:**

**Podać dane urządzenia (stolik) : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent** ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena brutto................................................................................................................................................zł. w tym Vat ...........% tj.......................................zł .

Słownie .......................................................................................................................................................zł

**Wartość całego zamówienia**

**Podać dane urządzenia (laser + stolik)** ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cena brutto...................................................................................................................................................zł. w tym Vat ...........% tj.......................................zł .

Słownie .........................................................................................................................................................zł

Oświadczamy, że :

1. cena ostateczna oferty (z podatkiem VAT) podana w jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń;
3. zawarty w specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy akceptujemy bez zastrzeżeń i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
4. akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą;
5. firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia
6. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

7. wyrażamy zgodę na zasady i termin płatności określony we wzorze umowy.

8. \*że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy, **a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy** **i wskazujemy części** **zamówienia powierzone do wykonania** **przez podwykonawcę oraz nazwy firm podwykonawców:**

......................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Części oraz przedmiot zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawców | **Nazwa firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (o ile są znani w momencie składania oferty)** |
|  |  |  |

**9.** \***Oświadczamy**, że **polegamy** na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w następującym zakresie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Uwaga:** Zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia należy przedstawić **w oryginale**.

**10.** Oświadczamy, że niniejsza oferta: **zawiera** na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**11.** oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

….............................................................................. **tel**…………………………..

….............................................................................. **tel** …………………………..

**12**. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny ifaktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

**13.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**14.** Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty łącznie z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z …......... stron.

1. \*wypełnić w przypadku zgłoszenia podmiotu na których zasobów lub sytuację powołuje się Wykonawca

…………..………………………….…………………………………………........

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)