## Cz.1
| 16/ZP/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ 1- Sprzęt jednorazowy niewszczepialny
Lp. | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | j.m | szacowana ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1 | Cewnik typu Foley'a dwudrożny, silikonowany CH10-CH26, pakowany wewnętrznie folia i zewnętrznie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt | 700
2 | Cewnik typu Foleya silikonowy 100% CH 18-20 |  | szt. | 120
3 | Cewnik urologiczny typu Nelaton, wykonany z medycznego PCV i twardości ok. 76 ShA, powierzchnia "zmrożona", rozm. CH 8 - 24 |  | szt | 100
4 | Igła motylek j.u. 0,8 |  | szt. | 40
5 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,45 x 13 (op. 100 szt.). |  | op. | 1
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowa typu PENCIL POINT, Rozmiar: 25 G x 90 mm |  | szt. | 40
| Rozmiar: 27 G x 90 mm |  | szt. | 500
| rozmiar 25 G x 120 mm |  | szt. | 50
| Rozmiar: 26Gx120 mm |  | szt. | 50
7 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,5 x 25 (op. 100 szt.). |  | op. | 15
8 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,6 x 25 (op. 100 szt.). |  | op. | 5
9 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,6 x 30 (op. 100 szt.). |  | op. | 10
10 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,7 x 30 (op. 100 szt.). |  | op. | 30
11 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,7 x 40 (op. 100 szt.) |  | op. | 15
12 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,8 x 40 (op. 100 szt.). |  | op. | 70
13 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 0,9 x 40 (op. 100 szt.). |  | op. | 120
14 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 1,1 x 40 (op. 100 szt.). |  | op. | 40
15 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 1,6 x 40 (op. 100 szt.). |  | op. | 5
16 | Igły iniekcyjne, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta). Rozmiar 1,2 x 40 (op. 100 szt.) |  | op | 10
17 | Igły iniekcyjne bardzo ostre, cięte laserowo o jakości igieł Terumo Neolus, ultra-cienka ścianka igły , o wyjątkowy, ostrym lancecie. Bardzo ostry potrójnie szlifowany lancet igły ze stali nierdzewnej (opakowanie po 100 szt) Rozmiar: 0,9 x 40 mm |  | op. | 85
| Rozmiar 0,5x 25 mm |  | op. | 10
18 | Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności 4 paski RTG, które muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, zamawiający wymaga aby wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta; Wymagane następujące rozmiary i przepływy :
| 0,9 x 25 mm 22G 36 ml/min; |  | szt. | 500
| 1,1 X 32 mm 20G 60 ml/min |  | szt. | 250
| 1,3 x 45 mm 18G 90 ml/min; |  | szt. | 100
| 1,3 x 33 mm 18G 90 ml/min; |  | szt | 50
| 1,5 x 45 mm 17G 125 ml/min; |  | szt | 50
| 2,1 x 45 mm 14G 270 ml/min; |  | szt. | 50
19 | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click. Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia, zamawiający wymaga aby wszystkie kaniule pochodziły od jednego producenta; Wymagane rozmiary i przepływy :
| 0,7 x 19 mm 24G 20 ml/min; |  | szt. | 200
| 0,9 x 25 mm 22G 36 ml/min; |  | szt. | 1500
| 1,1 X 32 mm 20G 60 ml/min |  | szt. | 800
| 1,3 x 45 mm 18G 90 ml/min; |  | szt. | 150
| 1,5 x 45 mm 17G 125 ml/min; |  | szt. | 50
| 1,7 x45 mm 16G 180 ml/min; |  | szt. | 100
| 2,1 x 45 mm 14G 270 ml/min; |  | szt. | 50
20 | Koreczki do kaniul pakowane pojedynczo, sterylne, przystosowane do wszystkich rozmiarów kaniul, w celu kompatybilności muszą być tego samego producenta co kaniule |  | szt. | 800
21 | Kranik trójdzielny, z widocznym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, luer - lock, sterylizowany radiacyjnie |  | szt. | 250
22 | Multiadapter |  | szt. | 850
23 | Nakłuwacze 2,4 do pobierania krwi (op. 200 szt.) |  | op. | 200
24 | Paski do zamykania ran Steri Strip, 6mm x 75 mm, (50 szt. w opakowaniu); typu 3M |  | op. | 2
25 | Plaster pod kaniule, jałowy, niepirogenny, włókninowy, z klejem akrylowym, rozmiar 7,6 x 5,1; typu 3M |  | szt. | 5800
26 | Pętla z siatką do usuwania polipów lub ciał obcych - obrotowa. Średnicaa pętli 15 mm cm długośc robocza 230 cm, średnica narzędzia 2,3 m, brzegi pętli w kolorze zielonym ,( opakowanie 10 szt.) |  | op. | 2
27 | Przyrząd do przetaczania krwi, bez zawartości lateksu, wolny od ftalanów DEHP, pakowany w blister papierowo foliowy, nazwa producenta na przyrządzie |  | szt. | 150
28 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bez zawartości lateksu, wolny od ftalanów DEHP, pakowany w blister papierowo foliowy, nazwa producenta na przyrządzie |  | szt. | 9500
29 | Przyrząd premium line do przetaczania płynów |  | szt. | 1500
30 | Przyrząd do wielorazowego pobierania i wstrzykiwania leków - sterylny typu luer-lock bez filtru powietrza |  | szt. | 500
31 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy pakowany razem z workiem do osłony przed światłem, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 55mm (w części przezroczystej),, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, dwukanałowa, stożkowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, dren o długości 150cm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. |  | szt. | 80
32 | Przyrząd do wielorazowego pobierania i wstrzykiwania leków - sterylny typu luer-lock z filtrem powietrza i cząsteczkowym |  | szt. | 100
33 | Strzykawka 50 (60) ml j.u., cewnikowa |  | szt. | 200
34 | Strzykawka cewnikowa 100 ml z końcówką |  | szt. | 200
35 | Strzykawka 2ml – skala do 3ml dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca zielony tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%). |  | op. | 57
36 | Strzykawka 5 ml – skala do 6 ml dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca zielony tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%). |  | op. | 180
37 | Strzykawka 10 ml – skala do 12 ml dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca zielony tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt. sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%). |  | op. | 70
38 | Strzykawka 20 ml – skala do 24 ml dwuczęściowa, końcówka Luer, posiadająca zielony tłok oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, Oznaczenie na korpusie strzykawki w postaci piktogramów: jednorazowego użytku ,brak lateksu, brak BPA, logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 50 szt. sterylna. Na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki informacja o braku ftalanów, kolorystyczne oznakowanie pojemności strzykawki, informacja Luer Tip (6%). |  | op. | 180
39 | Strzykawka jednorazowego użytku, do pompy infuzyjnej 50 (60) ml, wyposażona w podwójną skalę oraz podwójne uszczelnienie tłoka |  | szt. | 230
40 | Strzykawka 1 ml, doustna z pomarańczowym tłokiem, z pojedyńczym uszczelnieniem. Wyposażona w podwójną skalę w mililitrach i łyżeczkach, logo producenta na strzykawce. Wyposażona w szczelny koreczek zabezpieczający przed utratą leku. Pakowana pojedyńczo w blister, sterylna, nie pirogenna, nie toksyczna, bez DEHP, bez latexu, bez PCV i BPA, opakowanie 100 szt. |  | op. | 1
41 | Strzykawka 3 ml, doustna z pomarańczowym tłokiem, z pojedyńczym uszczelnieniem. Wyposażona w podwójną skalę w mililitrach i łyżeczkach, logo producenta na strzykawce. Wyposażona w szczelny koreczek zabezpieczający przed utratą leku. Pakowana pojedyńczo w blister, sterylna, nie pirogenna, nie toksyczna, bez DEHP, bez latexu, bez PCV i BPA, opakowanie 100 szt. |  | op. | 1
42 | Strzykawka 5 ml, doustna z pomarańczowym tłokiem, z pojedyńczym uszczelnieniem. Wyposażona w podwójną skalę w mililitrach i łyżeczkach, logo producenta na strzykawce. Wyposażona w szczelny koreczek zabezpieczający przed utratą leku. Pakowana pojedyńczo w blister, sterylna, nie pirogenna, nie toksyczna, bez DEHP, bez latexu, bez PCV i BPA, opakowanie 100 szt. |  | op. | 1
43 | Strzykawka 5 ml z solą 0,9% do przepłukiwań, podwójnie sterylna, końcówka luer lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, podwójnie sterylna, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie foliowe( jedna strona biała, druga przeźroczysta), szerokość listka do otwierania 1,5 cm, wyrób zakwalifikowany do klasy IIa, na cylindrze oznaczenie objętości roztworu i oznaczone o zgodności z USP, zgodne z ISO EN:7886-1, opakowanie 30 sztuk |  | op. | 3
44 | Strzykawka 10 ml z solą 0,9% do przepłukiwań, podwójnie sterylna, końcówka luer lock z koreczkiem, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, podwójnie sterylna, sterylizowana radiacyjnie, opakowanie foliowe( jedna strona biała, druga przeźroczysta), szerokość listka do otwierania 1,5 cm, wyrób zakwalifikowany do klasy IIa, na cylindrze oznaczenie objętości roztworu i oznaczone o zgodności z USP, zgodne z ISO EN:7886-1, opakowanie 30 sztuk |  | op. | 2
45 | Strzykawka 6 ml zawierająca sterylny żel z lidokainą, pakowana w twardy blister pack, opakowanie 25 sztuk |  | op. | 3
46 | Strzykawka 11 ml zawierająca sterylny żel z lidokainą, pakowana w twardy blister pack, opakowanie 25 sztuk |  | op. | 2
47 | Strzykawka enteralna ENFIT 60ml |  | szt. | 20
48 | Zamknięty system bezigłowy typu greetflow przeznaczony do podaży płynnych leków oraz pobierania próbek krwi, Stosowany do zamknięcia portów infuzyjnych takich jak kaniule dożylne oraz kraniki trójdrożne. Port bezigłowy kompatybilny jest ze standardowymi złączami Luer i Luer Lock, zabezpieczając przed zanieczyszczeniem i infekcją, |  | szt. | 850
49 | Zestaw do podaży diet typu APPLIX GRAVITY SET EASY BAG FRESENIUS KABI |  | szt. | 200
50 | Zestaw do podaży diet COMPAT GRAVITY UNIVERSAL SET ENFIT, |  | zestaw | 200
51 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy. zawiera; kateter trzykanałowy Fx20, prowadnica 035x60cm, rozszerzacz 8Fx12, igła prosta 15Gx12cm, strzykawka10ml, skalpel, motylek z zaciskiem |  | zestaw | 10
52 | Zestaw do plukania otrzewne.-paracentozy. Zestaw zawiera ostre igły, miękki przewód, igłe Venesalub zestaw trzech igieł, trójniklub zawór jednokierunkowy, strzykawkę o poj. ok 60ml, możliwość utrzymania do 20 dni. |  | zestaw | 8
53 | Zestaw do drenażu opłucnej z wodną regulacją siły ssania (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną, komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml (w wersji z dwoma drenami 1000 ml + 1100 ml) wyskalowana co 5 ml doobjętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml; sterylny, podwójnie opakowany; |  | zestaw | 3
54 | Igły do punkcji mostka 14 G, zakresy regulacji: 10-30/45/75 mm |  | szt. | 10
55 | Igły do punkcji mostka 15G, zakresy regulacji 20-40/55/85 mm, |  | szt. | 10
56 | Igła do biopsji szpiku 16 G |  | szt. | 15
57 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 150 cm, sterylny |  | szt. | 150
0
wartość ogółem =
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : ……………………………………………………………………………………………………..
słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………...………...………………………….……………..
| kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ odpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy |  |  | …………………………………….

## Cz. 2
| 16/ZP/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ 2 - Materiały różne
L.p. | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | j.m | szacowana ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1 | Basen sanitarny |  | szt. | 5
2 | Czepek pilelęgniarski- beret pakowane po 100 szt. |  | op. | 8
3 | Czepek chirurgiczny typu harmonijka, typu clip, pakowane po 100 szt. |  | op. | 4
4 | Elektroda EKG EK - S61P pakowane po 50 szt. |  | op. | 60
5 | Fartuch foliowy 800 1250 mm, pakowany po 100 szt. |  | op. | 4
6 | Zgłębnik żołądkowy, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, półprzeźroczysty konektor, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA, rozm. CH 12 - CH 22 |  | szt. | 50
7 | Kaczka sanitarna męska |  | szt. | 15
8 | Maski chirurgiczne na troki opakowanie 50 szt. |  | op. | 5
9 | Miska nerkowata jednorazowa, tekturowa, 28 cm |  | szt. | 100
10 | Opaska uciskowa automatyczna |  | szt. | 4
11 | Podkład celulozowy, odcinany 50x50 cm |  | szt. | 100
12 | Osłonki lateksowe na głowicę USG, pudrowane, pakowane po 144 szt. |  | op. | 5
13 | Ostrza do skalpeli ze stali węglowej pakowane po 100 szt., rozmiar i nazwa producenta wygrawerowane na ostrzu, nr: 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24 |  | op. | 15
14 | Papier AsCard (lub równoważny) A4 112 mm x 25 mm |  | szt. | 45
15 | Papier KTG 150 x 100 x 150 do aparatu Hewlett Packard M1911A |  | szt. | 2
16 | Papier do USG SONY UPP-110HG rozm. 110 mm x 18 m |  | szt. | 5
17 | Papier EKG Ascard 612 (210x40mm) |  | szt. | 2
18 | Papier do Aspel Ascard Gold 210/40 mm |  | szt. | 2
19 | Papier Videoprinter (lub równoważny) K61B |  | szt. | 60
20 | Podkład celulozowy, bibułowo-podfoliowany, 2 - warstwowy, perforowany, odcinany, na rolce, 50 cm x 50 m |  | szt. | 120
21 | Podkład celulozowy, bibułowo-podfoliowany, 2 - warstwowy, perforowany, odcinany, na rolce, 40 cm x 50 m |  | szt. | 40
22 | Pojemnik sterylny do analizy kału 18 ml |  | szt. | 50
23 | Pojemnik do moczu, sterylny |  | szt. | 240
24 | Pojemnik do moczu, zwykły |  | szt. | 500
25 | Pojemniki na zużyte igły. Rozmiar: 0,7 l |  | szt. | 250
26 | Pojemniki na zużyte igły. Rozmiar: 1 l |  | szt. | 300
27 | Pojemniki na zużyte igły. Rozmiar: 2 l |  | szt. | 150
28 | Pojnik - kubek 250 ml z pokrywką |  | szt. | 40
29 | Półmaski FFP2 |  | szt. | 10
30 | Półmaski FFP3 |  | szt. | 10
31 | Spodenki do kolonoskopii, pakowane po 10 szt. |  | op. | 80
32 | Sterylne szpatułki laryngologiczne drewniane (op. 100 szt.) |  | op. | 60
33 | Szczoteczki cytologiczne typu: miotełka pakowane 100 szt. |  | op | 1
34 | okrągła 100 szt. |  | op. | 1
35 | Szkiełka podstawowe zmatowione76x25x1mm (pakowane po 50 szt.) |  | op. | 1
36 | Szyna Palcowa. Rozmiar: 300 x 25 mm |  | szt. | 20
37 | Szyna palcowa. Podac należy cenę za 1 szt. Rozmiar: 200 x 20 mm |  | szt. | 20
38 | Rozmiar: 230 x 20 mm |  | szt. | 20
39 | Rozmiar: 200 x 15 mm |  | szt. | 20
40 | Torba do wymiocin |  | szt. | 10
41 | Żel do USG 500 ml |  | szt. | 70
42 | Jednorazowy ustnik do gastroskopii dla osoby dorosłej, |  | szt. | 200
43 | Kieliszki do leków 1x użytku, poj. 25-30 ml, w opakowaniu 75 szt. |  | op. | 130
44 | Komplety ubrań: bluza + spodnie. Rozmiar: S |  | szt. | 100
| Rozmiar: M |  | szt. | 300
| Rozmiar: L |  | szt. | 400
| Rozmiar: XL |  | szt. | 150
| Rozmiar: XXL |  | szt. | 100
45 | Wymazówka z podłożem transportowym x 1 szt. |  | szt. | 50
46 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, 100 szt opakowanie rozmiar "M" |  | op. | 8
| rozmiar "S" |  | op. | 1
| rozmiar "XS" |  | op. | 1
53 | Worek do dobowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek, 2000 ml |  | szt. | 5
54 | Worki do zbierania moczu 2l z zaworem typu T, sterylne opakowanie 10 szt. |  | op. | 100
55 | Zestaw do lewatywy nie sterylny |  | szt. | 5
56 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori; 50 szt. testów w opakowaniu |  | op. | 3
57 | Szczotki jednorazowe chirugiczne, jałowe, suche, do rąk |  | szt. | 300
58 | Ochraniacze na obuwie, podfoliowane, długie |  | szt. | 20
59 | Wzierniki do otoskopu 2,5 mm (100 szt) |  | op | 1
60 | Wzierniki do otoskopu 4,0 mm (100 szt) |  | op | 1
61 | Pojemnik do drenażu 200 ml płaski, butelka wypełniona ciśnieniem 0,9 bar z zawieszką do powieszenia na ramie łożka, produkt sterylny |  | szt. | 200
62 | Adapter redukcyjny Freka ze złączem ENFit/Enlock; 15 szt. w opakowaniu |  | op. | 1
63 | Sterim bd control test sheets typu Bowie Dick bds-100, format prostokąt, opakowanie 100 sztuk |  | op. | 8
64 | Test paskowy do sterylizacji parowej nr 4, pakowane po 250 szt. |  | op. | 10
65 | Wąż do ssaka 94-20520 Sumi, ch 24 |  | szt. | 20
66 | Wąż do ssaka 94-20520 Sumi, ch 25 |  | szt. | 150
67 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 |  | szt. | 250
68 | Filtr antybakteryjny do ssaków, typu marki FAZZINI 90 z łącznikiem (rurka silikonowa) |  | szt. | 10
69 | Jednorazowa rękawica myjąca wykonana z miękkiej włókniny Molton 100% PET (włókna poliestrowe). Bez wodoodpornej bariery. Wstępnie namydlony delikatnym, niskopieniącym detergentem przebadanym dermatologicznie. pH 5,5. wymiary 23 cm. x 16 cm ± 5%, gramarura 80 g / m2. ± 5% Zgrzewanie ultradźwiękowe, pakowane po 50 sztuk |  | op. | 200
70 | Woda sterylna do inhalacji o pojemności 500ml, sterylizowana parą wodną, w komplecie sterylny adapter, sterylizowany EO (opakowanie folia-papier), butelka wyposażona w 6 podłużnych przetłoczeń na bokach butelki (po 3 przetłoczenia na boku) w celu usztywnienia butelki oraz 4 dodatkowe okrągłe porty na bokach butelki (po 2 porty na boku), nazwa producenta na etykiecie z wodą a także wytłoczona na dnie butelki, możliwość używania do 70 dni |  | szt. | 100
71 | Staza jednorazowego użytku, bezlateksowa, graficzna instrukcja obsługi na opakowaniu, perforacja co 45 cm, szerokość paska 25 mm, długość rolki 11,25 m, wykonana z materiału TPE, opakowanie jdnostkowe rolka 25 szt. |  | op. | 6
72 | Zatyczka do cewnika jednorazowego użytku, wykonana z pvc, budowa schodkowa, z anatomicznym uchwytem ułatwiającym aplikację, sterylizowana tlenkiem etylenu, |  | szt. | 50
73 | Gaziki do dezynfekcji, jednorazowego użytku, nasączone 70% alkoholem izopropylowym o wymiarach 6x6, opakowanie 100 sztuk |  | op. | 20
74 | Jednorazowy, niesterylny transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min. 250g/m2. Bez wpływu na obrazowanie RTG. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 64cm x 190cm. Chłonność do 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji. Produkt zgodny z EN ISO 13485. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk. |  | op. | 2
75 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy hydrofobowy do ssaków ZF-047 |  | szt. | 100
76 | Dren brzuszny 100 % silikon, CH 21, Ch24 do wyboru przez zamawiąjacego |  | szt. | 20
77 | Elektroda neutralna jednorazowa EMED, hydrożel, dzielona dla dorosłych i dzieci, opakowanie 50 sztuk |  | op. | 6
78 | Dren płuczący PC, jednorazowego użytku, do hamou endomat, opakowanie po 10 sztuk |  | op. | 3
79 | Testy chemiczne klasy 5; 3M, 500 szt. w opakowaniu |  | op. | 4
80 | Koc ogrzewajacy, trzywarstwowy, jednorazowego użytku, warstwa wierzchnia włoknina PP 30 gr/m2, wartswa dolna włoknina pp 30 gr /m2, warstwa środkowa wypełninie molton 60 gr/m2, |  | szt. | 10
81 | Łącznik cewnika oddechowegodo do połączenia dodatkowych drenów z cewnikiem do podawania tlenu przez nos, długość łącznika: 5 cm |  | szt. | 30
82 | Pojemniki 30 ml na próbki cyto-histologiczne, wstępnie wypełnione 4 % formaldehydem, pakowane po 100 szt. |  | op. | 2
83 | Pojemniki 60 ml na próbki cyto-histologiczne, wstępnie wypełnione 4 % formaldehydem, pakowane po 50 szt. |  | op. | 2
84 | Pojemniki 150 ml na próbki cyto-histologiczne, wstępnie wypełnione 4 % formaldehydem, |  | szt. | 60
85 | Pojemniki 250 ml na próbki cyto-histologiczne, wstępnie wypełnione 4 % formaldehydem, |  | szt. | 60
86 | Pojemniki 500 ml na próbki cyto-histologiczne, wstępnie wypełnione 4 % formaldehydem, pakowane po 16 szt. |  | op. | 1
87 | Filtr antybakteryjno–antywirusowy do ssaka (hydrofobowy) Średnica przyłącza węży po obu stronach 3-4 i 6-8 mm, Długość przyłącza 26 mm, Średnica zewnętrzna filtra 64 mm, Efektywność filtracji 99,999 %, Hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka. |  | szt. | 60
88 | Koreczek do dezynfekcji zawierający substancję czynną – 70% izopropanol (IPA), dezynfekcja zapobiegająca skażeniu bakteryjnemu, nieprzerwana dezynfekcja przez 7 dni, konstrukcja z gwintem wewnętrznym, sterylizowany EO, każda sztuka pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe |  | szt. | 300
89 | Dren Redona od Ch 12-18CH, |  | szt. | 200
|  | wartość ogółem = |  |  |  | 0
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : ……………………………………………………………………………………………………..
słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………………………………….
……………...…………………………………………………………..…………….……………..
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy

## Cz. 3
| 16/ZP/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ 3- Rękawice jenorazowe
L. p | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | j.m | szacowana ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1 | Rękawice latex bezpudrowe. Rozmiar S. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 160
2 | Rękawice latex bezpudrowe. Rozmiar M. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 330
3 | Rękawice latex bezpudrowe. Rozmiar L. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 20
4 | Rękawice nitrylowe. Rozmiar XS. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 5
5 | Rękawice nitrylowe. Rozmiar S. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 500
6 | Rękawice nitrylowe. Rozmiar M. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 700
7 | Rękawice nitrylowe. Rozmiar L. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 10
8 | Rękawice nitrylowe. Rozmiar XL. Opakowanie po 100 szt. |  | op. | 5
9 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, 6,0 R |  | para | 200
10 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, 6,5 R |  | para | 400
11 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, 7,0 R. |  | para | 700
12 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, 7,5 R. |  | para | 950
13 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, 8,0 R. |  | para | 100
14 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, 8,5 R. |  | para | 200
15 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, 9,0 R. |  | para | 300
16 | Rękawice bezlateksowe, neoprenowe, antyalergiczne, 7,5. |  | para | 650
17 | Rękawice bezlateksowe, neoprenowe, antyalergiczne, 8,0 |  | para | 150
18 | Rękawice chirurgiczne pudrowane roz. 7,5 para |  | para | 100
19 | Rękawice chirurgiczne pudrowane roz. 8,0 para |  | para | 100
| wartość ogółem = |  |  |  | 0.2 | 0 |  | 0
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : ……………………………………………………………………………………………………..
słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………………………………….
| ……………...………………………….…………….. | ……………………………………………………………….
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ odpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy

## Cz. 4
| 16/ZP/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ 4 – Nici chirurgiczne
L. p | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | j. m | szacowana ilość na 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % rozm. 2 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długość igły HR 37 mm, długosć nici 70-75 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 3
2. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 1 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długość igły HR 37 mm , długosć nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 7
3. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 1 z igłą, kształt igły 1/2, okragła długość igły HR 26 mm , długosć nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 8
4. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 1 bez igły, dlugość nici 150 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 12
5. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 0 z igłą, ksztłt igły 1/2, okrągła, długość igły HR 26 mm, długośc nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu ) |  | op. | 10
6. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 0 bez igły, długośc nici 150 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 3
7. | Szew syntetyczny wchłanialny, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , pleciony, rozm. 2/0 bez igły, długosc nici 150 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 12
8. | Szew syntetyczny wchłanialny, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , pleciony, rozm. 3/0 bez igły, długosc nici 150 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 3
9. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 2/0 z igłą, kształt igły 1/2, okragła, dlugośc igły HR 26 mm, długość nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 20
10. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, szybkowchłanialne do 42 dni, profil podtrzymania tkankowego od 10 do 14 dni, rozm. 2/0 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długośc igly HR 26 mm, długość nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 8
11. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, szybkowchłanialne do 42 dni, profil podtrzymania tkankowego od 10 do 14 dni, rozm. 0 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długośc igly HR 26 mm, długość nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 1
12. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, szybkowchłanialne do 42 dni, profil podtrzymania tkankowego od 10 do 14 dni, rozm. 0 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długośc igly HR 37 mm, długość nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 4
13. | Szew syntetyczny wchłanialny, monofilamentowy, o średnim okresie wchłaniania do 120 dni, rozm. 2/0 z igłą, kształt igły 1/2, okragła, długość igly HR 26 mm, długośc nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 2
14. | Szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, profil podtrzymania tkankowego po 2 tygodniach minimum 80 % , rozm. 2/0 z igłą, kształt igły 1/2, okrągła, długość igły HR 37 mm, długość nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 15
15. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, rozm. O z igła ksztalt igły 3/8 długośc igły 30 mm, dlugośc nici 70-75 (12 sdztuk w opakowaniu) |  | op. | 6
16. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, rozm. 1 z igłą, kształt 1/2, okragła, długosc HR 37 mm, długość nici 70-75 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 2
17. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, rozm. 2/O z igłą, ksztalt igły 3/8, odwrotnie tnąca, długośc igły HR 24 mm, dlugośc nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 40
18. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, rozm. 3/O z igłą, ksztalt igły 3/8, odwrotnie tnąca, długośc igły 24 mm, dlugosć nici 70-75 (12 sztuk w opkaowaniu) |  | op. | 35
19. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, rozm. 4/O z igłą, ksztalt igły 3/8, odwrotnie tnąca, długość igły 19 mm, długośc nici 70-75 (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 8
20. | Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, polipropylen, roz. 3/0, kształt igły 3/8, odwrotnie tnąca, długośc igły 19 mm, dlugość nici min. 40 cm, (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 2
21. | Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłanialny, poliamid, roz, 4/0, igła odwrotnie tnąca, kształt koła 3/8, długośc igły 24 mm długosc nici 70-75 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 3
22. | Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłanialny, poliamid, roz, 3/0, igła odwrotnie tnąca, kształt koła 3/8, długośc igły 24 mm długosc nici 70-75 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 4
23. | Szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłanialny, poliamid, roz, 2/0, igła odwrotnie tnąca, kształt koła 3/8, długośc igły 24 mm długosc nici 70-75 cm (12 sztuk w opakowaniu) |  | op. | 4
24. | Szew syntetyczny monofilamentowy wchłanialny, poliester poli, do 90 dni podtrzymania tkankowego, roz. 2/0, igła1/2 koła HR 30mm, długość nici 70-75 cm (12 szt. w op.) |  | op. | 25
25 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran CH 3-0, Hr 26mm, 1/2 Circle Taper Point 15 cm x 12 szt. |  | op. | 6
| wartość ogółem = |  |  |  |  | 0 |  | 0
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : ……………………………………………………………………………………………………..
słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………………………………….
……………...………………………………………………………...…………….……………..
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ odpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy

## Cz. 5
| 16/ZP/2024 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ 5 – Anestezja, różne
Formularz asortymentowo-cenowy
L. p | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | J. m | szacowana ilość na 12 m-cy | cena jedn.netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1 | Maska tlenowa z drenem, dla dorosłych, jednorazowego użytku wysokiej koncentracji,z rezerwuarem telnowym 600 ml, przezroczysta, przylegająca pod brodę, dren o długości 210 cm ze standardową końcówką do tlenu. Wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta, Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 40
2 | Maska do podowania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dorosłych / dzieci. W skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, maska do nebulizacji, dren tlenowy o długości 210 cm ze standardowymi złączami. Wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 150
3 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 20
4 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 100
5 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Rozmiar: 3,0 (30-50 kg); Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier. |  | szt. | 10
6 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Rozmiar: 4,0 (50-70 kg); Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier. |  | szt. | 10
7 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy), składająca się z rurki, maski z wstępnie nadmuchanym mankietem, zaworu do napełnienia i opróżnienia mankietu. Zawór z balonikiem próbnym ciśnienia w mankiecie. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Rozmiar: 5,0 (70-100 kg); Produkt sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier. |  | szt. | 10
8 | Rurka intubacyjna silokonowa z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego okręgu na rurce, skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu. Końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku. Produkt sterylny, pakowany folia-papier, dostępne rozmiary: od 3,5 do 10,0 mm (rozmiary co pół). |  | szt. | 170
9 | Rurka ustno – gardłowa typu Guedel, sterylna z kolorowym oznaczeniem danego rozmiaru, rozmiary: od 000 do 5, kolejno: 000 (różowy), 00 (niebieski), 0 (czarny), 1 (biały), 2 (zielony), 3 (żółty), 4 (czerwony), 5 (pomarańczowy). Długość rurki dla rozmiaru: #000 - 40mm, #00 - 50mm, #0 - 60mm, #1 - 70mm, #2 - 80mm, #3 - 90mm, #4 - 100mm, #5 - 110mm |  | szt. | 15
10 | Prowadnica Bougie z powierzchnią zewnętrzną o niskim współczynniku tarcia, aby poprawić ślizg rurki. Rozmiar CH15, długość 700mm, końcówka zakrzywiona. Prowadnica skalowana wolna od flalanów, opakowanie sterylne. |  | szt. | 20
11 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny, nienadmuchiwany (otwarty) oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcje w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt. Pakowana pojedynczo. Maska nie zawierająca ftalanów DEHP, ani latexu, Rozmiar: 1-5 |  | szt. | 20
12 | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: wewnętrzna, zewnętrzna, w opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. |  | op. | 30
13 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści. Rozmiar zestawu od 0 do 5. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe, łatwe do otwarcia, Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 10
14 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, posiadający obustronne kieszonkę (dwie kieszonki) ułatwiające aplikację produktu. składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego,. Cewnik o długości min. 170 cm,. worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem. Instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni. |  | szt. | 3
15 | Antybakteryjne rękawice myjące typu ECO jednorazowego użytku do higienicznego mycia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko bakteriom: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) und Candida albicans. Opakowanie szczelne z możliwością wielokrotnego otwierania, zawiera 8 sztuk rękawic |  | Zestaw | 20
16 | Jednorazowe, antybakteryjne kurtyny, zapewniające prywatność pacjenta, wykonane z trwałego, nieprzezroczystego materiału polipropylenowego o gramaturze min. 120 g/m2. Czas zastosowania kurtyn do 6 miesięcy bez potrzeby prania. Wymiary kurtyn wysokość X szerokość (200cm X 255cm). Kurtyna posiadająca dobrze widoczną zgrzewaną etykietę z miejscem na wpisanie daty jej wymiany oraz unikalnym numerem identyfikacyjnym LOT. Możliwość umieszczenia dodatkowego chemicznego wskaźnika optycznie wskazującego czas do wymiany kurtyny. Rózne kolory. Kurtyny dostarczane z haczykami do zamocowania Materiał kurtyn ze środkiem o silnych właściwościach antybakteryjnych przeciwko takim patogenom jak: MRSA, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Vancomycin-Resistant Enterococcus, Enterobacter cloacae, Clostridium difficile. Skuteczność antybakteryjna materiału potwierdzona w niezależnych testach laboratoryjnych zgodnie z międzynarodową normą ISO 20743. |  | szt. | 5
17 | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm , Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 12
18 | Prowadnica do trudnych intubacji, jednorazowa o długosci 800 mm i rozmiar 5,0. |  | szt. | 20
19 | Jednorazowe, przezroczyste nakładki / łyżki kompatybilne z video laryngoskopem Dahlhausen nr kat. DH-9100001002. Nakładki w rozmiarach #1; #2; #3; #4; #DX3 (do trudnej intubacji). Produkt czysty mikrobiologicznie. |  | szt. | 100
20 | Kaniula do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla dorośli. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 250
21 | Kaniula do podawania tlenu przez nos tzw. ”wąsy tlenowe” końcówki do nosa proste dla dzieci / noworodki. Długość drenu 210 cm zakończony standardowym złączem do tlenu. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Bez zawartości lateksu i ftalanów DEHP. |  | szt. | 10
22 | Dren tlenowy ze standardowymi złączami o długości 210 cm. Nie załamujący się dren o przekroju gwiazdkowym. Pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości DEHP. |  | szt. | 100
23 | Jednorazowe ostrza do skalpela Präzisa Plus w różnych wersjach. Figury 10-15 pasujące do uchwytów w rozmiarze 3. Figury 18-24 pasujące do uchwytów w rozmiarze 4 i 4 L. |  | szt. | 100
24 | Jednorazowa, sterylna osłona na uchwyt lampy operacyjnej z jednorzędowym systemem mocowania. Umożliwia manewrowanie lampą bez zanieczyszczenia jej uchwytu. Długość osłony 12 cm. Osłona wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego widoczność uchwytu lampy operacyjnej. Zakończona kontrastowym kolorystycznie systemem mocowania w kształcie okręgu, posiadającego od wewnątrz elastyczne ząbki (minimum 16 ząbków) w celu dopasowania się do średnicy uchwytu lampy operacyjnej. Osłona nie zawiera lateksu oraz nie zawiera ftalanów DEHP. Pakowana pojedynczo folia-papier, w opakowaniu zbiorczym 50 szt. |  | op. | 1
25 | Dren z PVC do odsysania. Zakończenia typu lejek po obu stronach. Elastyczny i niezaginający się. Chropowata powierzchnia zapobiega ześlizgiwaniu się drenu ze stołu operacyjnego. Produkt sterylny. Długość [200; 250 cm] rozmiar CH 25 |  | szt. | 50
26 | Sterylny zestaw do odsysania składający się z końcówki typu Yankauer zakrzywionej w dystalnej części z rączką oraz drenu. Kaniula o średnicy 6mm, zakończona otworem centralnym oraz 4 bocznymi. Średnica drenu CH25, długość 300cm; 350cm; |  | szt. | 50
27 | Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik schodkowy kapkon z kontrolą siły ssania, zakończony zatyczką zabezpieczającą światło drenu). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. |  | szt. | 20
28 | Sterylny, jednorazowego użytku zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 50
29 | Łyżka do videolaryngoskopu jednorazowa rozm. 3 - 4 |  | szt. | 80
30 | Przedłużacz do podawania tlenu 1,5 - 2,1 m |  | szt. | 50
31 | Rurka tracheostomijna z mankietem 7,0 - 9,0 |  | szt. | 4
32 | Obwód oddechowy z workiem 2l, długość 0,45 - 2,0 |  | szt. | 40
|  |  | wartość ogółem = |  |  | 0
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy
słownie wartość brutto : trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze
……………...………………………………………………………...…………….……………..
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ odpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy

## Cz. 6
| 16/ZP/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
CZĘŚĆ 6- Laparoskopia
L. p | Nazwa asortymentu | Producent, nr katalogowy | j.m | szacowana ilość na 12 m-cy | cena jedn. netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Podać nazwę handlową zgodną z nazewnictwem używanym w wystawionych dokumentach dostaw oraz fakturach
1 | Ostrze Shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym plaszczu. Ostrza jednorazowe o śr. 4,2 mm, sterylne do havera STRYKER, każde ostrze z wklejką ewidencyjną. |  | szt. | 50
2 | Dren do pompy tzw. pacjenta typ inflow z łacznikem przeciwdziałajacym cofaniu płynu o dł. Min. 80 cm, jałowy jednorazowy. Opak. 25 szt. pacjenta z zaworem łaczacym do pompy FMS, sterylny |  | szt. | 1
3 | Zestaw drenów pacenta do popmy artroskopowej typinflow - outflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów oraz butla wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera, jalowy . Opakowanie 15 szt. |  | szt. | 1
4 | Klipsy tytanowe typ ML do klipsownicy laparoskopowej, opakowanie zawiera 20 zestawow po 6 klipsów, sterylnych |  | op. | 10
5 | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, rozmiar L o podwyzszonej stabilności poprzecznej na naczyniu dwukierunkowo naprzemienne ulożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionymw kierunku przeciwleglego ramienia pod kątem 45 st., aktywny zawias oraz zastrzyk do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, ladunek zawierajacy 6 szt. klipsow opakowanie 20 magazynkow |  | op. | 10
6 | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, rozmiar XL o podwyzszonej stabilności poprzecznej na naczyniu dwukierunkowo naprzemienne ulożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionymw kierunku przeciwleglego ramienia pod kątem 45 st., aktywny zawias oraz zastrzyk do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej, ladunek zawierajacy 6 szt. klipsow opakowanie 20 magazynkow |  | op. | 10
7 | Elektroda monopolarna do artroskopi zagięta 45 stopni zdrenem ssącym, sterylna |  | szt. | 50
9 | Zestaw implantów do szycia łąkotki w systemie all-inside, sterylny. Implanty z PEEK połączone nicią niewchłanialną o gr. USP 2/0, umieszczone na zagietej prowadnicy i wypychane manualnie za pomocą guzika suwnego, zestaw sterylny |  | szt. | 30
10 | Implant niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego skladający się z guzika tytanowego zintegrowanego z podwójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego. Pętla zmniejszjącą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. guzik tytanowy o rozm. dl. 12 mm, wys. 2 mm i gr. 4 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej nici do obrócenia guzika oraz do mocowania nici ciagnącej nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5 mm, sterylny |  | szt. | 10
11 | Implant niewchlanialny śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK Śrubaz tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,1 mm na całej długości sruby. Dostepny w roz. O srednicy 6, 7, 8, 9, 10 mm dla dł. 25 mm i rozmiarach średnicy od 7, 8, 9, 10 mm dla dł. 30 mm dla średnicy 9 i 10 długość 35 mm, Implant sterylny |  | szt. | 10
12 | Implant kotwica z PEEK o śr. 4,75 mm wkręcana, typu GripLoc |  | szt. | 5
13 | Membrana kolagenowa o wy, 30x30x0,2mm o dwurodzajowej powirzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne, sterylna |  | szt. | 5
14 | Membrana kolagenowa o wy, 50x50x0,2mm o dwurodzajowej powirzchni gładkiej i porowatej. Do stosowania na ubytki chrzęstne, sterylna |  | szt. | 5
| wartość ogółem = |  |  |  | 0.2 | 0 |  | 0
* WARTOŚ BRUTTO = WARTOŚĆ NETTO + VAT
słownie wartość netto : ……………………………………………………………………………………………………..
słownie wartość brutto : …………………………………………………………………………………………………….
| ……………...………………………….…………….. | ……………………………………………………………….
kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/ odpis osobisty osoby/osób upoważnionych do składania woli w imieniu wykonawcy