## Pakiet nr 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Półmaska filtrująca bez zaworu z zaciskiem nosowym, filtr klasy FFP2 | Szt. | 20000 |  |  | 0
2 | Półmaska filtrująca bez zaworu z zaciskiem nosowym, filtr klasy FFP3 | Szt. | 11000 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX
PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)
Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III
Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 oraz Certyfikat badania typu UE
Oznakowanie znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej

## Pakiet nr 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, z gumką, w części środkowej z zakładką (harmonijka) umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania. Rozmiar wyrobu co najmniej 17,5x9,5cm. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 MDR. Spełniająca wymogi normy EN 14683. Kolor niebieski lub zielony lub biały, op. 50 szt. | op | 2700 |  |  | 0
2 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, w części środkowej z zakładką (harmonijka) umożliwiającą dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania. Rozmiar wyrobu co najmniej 17,5x9,5cm. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 MDR. Spełniająca wymogi normy EN 14683. Kolor niebieski lub zielony lub biały, op. 50 szt. | op | 270 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX

## Pakiet nr 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Fartuch ochronny z włókniny polipropylenowej, j.u., gramatura min. 25 g/m², długi rękaw zakończony elastyczną nieuciskającą gumką, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny. Rozmiar uniwersalny. Produkt zaliczany do nieinwazyjnych wyrobów medycznych klasy I | Szt. | 30000 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX

## Pakiet nr 4
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Odzież medyczna wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMS min. 35g/m². Spodnie proste z paskiem do ściągania w pasie. Bluza z krótki rękawem o kroju kimono wycięta pod szyją. Wyrób zgodny z normą PN EN 13795:2011 lub równoważną w zakresie odzieży operacyjnej, paroprzepuszczalność >4350/m²x24h, rozmiary: S, M, L, XL, XXL. Kolor niebieski, zielony. Opakowanie jednostkowe jeden komplet. | Szt. | 4800 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX

## Pakiet nr 5
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Komplet pościeli z włókniny polipropylenowej min. 25g/m², powłoka min. 200x150cm, powłoczka min. 90x75cm, prześcieradło min. 210–150cm | Szt. | 5400 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX

## Pakiet nr 6
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Prześcieradło medyczne z włókniny PP o gramaturze minimum 35g/m². Rozmiar 210 x 160cm(+/-2%). Opakowanie a 10szt. | op | 2430 |  |  | 0
2 | Prześcieradło medyczne z włókniny PP o o gramaturze minimum 35g/m². Rozmiar 210 x 80cm (+/-2%). Opakowanie a 20szt. | op | 2025 |  |  | 0
3 | Mata podłogowa bezlateksowa, wysoko absorpcyjna umożliwiająca wchłonięcie dużej ilości płynów z podłogi w trakcie zabiegów z dużą ilością płynów, o wymiarach 46'' x 40''. Laminowana warstwa spodnia eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą. Przylega do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub rozdarcia. Absorbacja wody 2,5 litra. Opakowanie a 10szt. | op | 8 |  |  | 0
4 | Podkład chłonny oddychający w rozmiarze 91 x 91cm z wkładem chłonnym 80cm x 80cm (+/-2,5cm). Wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, dwóch warstw celulozy, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP 20g, warstwy zewnętrznej (spodniej). Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli. Chłonność: 3100ml (+/-10ml). Opakowanie a 10szt. | op | 30 |  |  | 0
Wartość ogółem | [5 empty] | 0 |  | XXXXXX