### Załącznik nr 3a SWZ

Zamawiający:  
Gmina Chełmiec   
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

**Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Chełmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego – zapobieganie skutkom powodzi**

***Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń***

***CZĘŚĆ 1: Motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej***

***Producent : ………………………………………….***

***Model: ……………………………………………….***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | | | **Parametr oferowany**  **(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| **Wydajność** (wg testów w laboratorium CNBOP)**:** – maksymalna do 4500 l./min (270 m3/godz.) przy 0.7 bar,  – nominalna 4293 l./min (257m3/godz.) przy 1 bar. przy ssaniu -1,5mt. | | | TAK/NIE\* |
| **Wysokość podnoszenia:** do 31 m. (3.1 bar) | | | ….. m (……. bar) |
| **Ssanie:** 3x złącze strażackie Storz 110mm | | | TAK/NIE\* |
| **Tłoczne: 2x złącze strażackie Storz 110mm** | | | TAK/NIE\* |
| **Wolny przelot wirnika/przelot zanieczyszczeń**: 50x75mm | | | TAK/NIE\* |
| **Typ wirnika**: półotwarty , 3-łopatkowy | | | TAK/NIE\* |
| **Maksymalne podciśnienie ssania**: -0.8bar (8m) | | | - ……. Bar (…… m) |
| **Gęstość cieczy**: do 1100 kg/m3 | | | TAK/NIE\* |
| **Wymiary ładunkowe** standardowej przyczepy:  270x150xh140cm, **gabaryty całkowite** (z dyszlem stałym, koła z boku): 410 x 204 x h 190cm  (wszystkie wymiar +/- 5%) | | | TAK/NIE\* |
| **Wersja na przyczepie z homologacją, z plandeką i burtami, z możliwością przewożenia osprzętu (standard dla jednostek PSP/OSP)**  Dostępne niestandardowe aranżacje i wersje przyczep (np. dwuosiowa, dyszel regulowany, nietypowe gabaryty) | | | TAK/NIE\* |
| **Zbiornik paliwa:** min. 100 litrów. | | | ………… litrów |
| **Silnik:** diesel, Hatz 2M41, 2 cylindry, min. 1.700 cm3, moc robocza min. 18.9kW (25KM), rozruch elektryczny, możliwość płynnej regulacji obrotów, ci-śnienia i przepływu.  Spalanie 2-5.5 l/godz. zależnie od obrotów i obciążenia | | | TAK/NIE\* |
| Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB | | | TAK/NIE\* |
|  |  |
|  |
| miejscowość, data |  |