### Załącznik nr 3b SWZ

Zamawiający:  
Gmina Chełmiec   
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

**Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Chełmiec z zakresu bezpieczeństwa publicznego – zapobieganie skutkom powodzi**

***Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń***

***CZĘŚĆ 2: Pompa Szlamowa***

***Producent : ………………………………………….***

***Model: ……………………………………………….***

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametr i opis wymagań (zakresu zamówienia)** | **Parametr oferowany**  **(wpisać wymagany parametr lub zakreślić wymagane opcje)** |
| **Wymiary**: 780 x 630 x 603 mm (+/-5%) | …… x ….x…. [mm] |
| **Masa z pełnym zbiornikiem wody**: do 100 kg | ………… kg |
| **Średnica zanieczyszczeń**: 33 mm | …. [mm] |
| **Maksymalna wysokość podnoszenia**: min. 30 m | …. [m] |
| **Nasada ssawna i tłoczna**: 110 (A) G4″ | TAK/NIE |
| **Maksymalna wydajność**: min. 2400 l/min | …. [l/min] |
| **Wydajność motopompy przy głębokości ssania 1,5 m**: min. 2150 dm3/min | …. dm3/min] |
| **Wydajność motopompy przy głębokości ssania 6,0 m**: min. 1537 dm3/min | …. dm3/min] |
| **Maksymalna głębokość ssania**: min. 8 m | …. [m] |
| Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB | TAK/NIE |

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………… |
|  |
|  |
|  |
| miejscowość, data |  |

### 