## Załącznik_nr_II_1_Rękawice_chir
Załącznik nr II.1 do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa części zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH - Pakiet (Część) Nr 1 zamówienia
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/01/X/2024
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe w kolorze naturalnym, bezpudrowe. Jałowe, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma). Kształt anatomiczny. Mankiet o rolowanym zakończeniu z niechlorowaną opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna gładka. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic zarówno na suchą jak i mokrą dłoń (zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska). Długość min. 295 mm. Grubość na palcu 0.21 ± 0.02 mm, na dłoni 0.20 ± 0.02 mm, na mankiecie 0.17 ± 0.02 mm. Poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g. Poziom AQL 0.65. Siła zrywu przed starzeniem min. 9N i po starzeniu min. 9N. Wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671. Potwierdzony przez producenta brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978. Pakowane parami w szczelne opakowanie foliowe odporne na wilgoć. Opakowanie zbiorcze po 50 par. Rozmiar od 5.5 do 9.0. | para | 5500
2. | Rękawice sterylne jałowe, bezpudrowe, syntetyczne z wysokowydajnego elastomeru, w kolorze białym, wykończone rolowanym mankietem. Bez przyśpieszaczy wywołujących nadwrażliwość chemiczną (sub.chemicznych) Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22±0,02 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. Długość min. 280 mm, AQL: 0,10. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III Typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374 (1,2,4,5), EN 16523-1.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4, rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Opakowanie foliowe. Rozmiar od 5,5 do 9,0. | para | 100
3. | Rękawice syntetyczne z wysokowydajnego elastomeru, jałowe, chirurgiczne do ochrony personelu medycznego, nie powodujące alergii w kolorze zielonym, zakończone mankietem rolowanym.Bez przyśpieszaczy wywołujących nadwrażliwość chemiczną (sub.chemicznych). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Grubość pojedynczej ścianki palcu 0,19±0,03 mm, na dłoni min. 0,14 mm, na mankiecie min. 0,13 mm. Długość rękawicy min. 280 mm. AQL- 0.10 . Nie zawiera protein lateksu. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej - UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 374, EN ISO 21420, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 lub EN 374-5. Zgodne z wymaganiami z EN 16523-1 i EN 374-4. Rozmiar od 5,5 do 9,0. | para | 100
RAZEM: | [5 empty] | xxx
Miejscowość: ……………………………, dnia …………...... r. | [6 empty] | ……………………………………………………………………..
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Załącznik_nr_II_2_Rękawice_late
Załącznik nr II.2 do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa części zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH LATEKSOWYCH - Pakiet (Część) Nr 2 zamówienia
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/01/X/2024
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Rękawice lateksowe, lekko pudrowane, AQL=1,0. Posiadające czytelne informacje o rozmiarze rękawic na ściankach zewnętrznych opakowania. Długość min. 240 cm. Zgodne z normami EN 455 1-2-3; rękawice zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kat III. Rozmiary: XS do XL | op. (100 szt.) | 150
RAZEM: | [5 empty] | xxx
| Miejscowość: ……………………………, dnia …………...... r. | [5 empty] | ……………………………………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Załącznik_nr_II_3_Rękawice_nitr
Załącznik nr II.3 do SWZ / Oferty / Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa części zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH NITRYLOWYCH - Pakiet (Część) Nr 3 zamówienia
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla SP ZOZ w Bogatyni”
Nr postępowania (sprawy):ZP 271-N1/01/X/2024
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent / numer katalogowy
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor niebieski, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240 mm. AQL max. 1,0. Grubość pojedyńczej ścianki na palcu min.0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, mankiet min. 0,08 mm. Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min.7N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671:07 lub EN ISO 374-5, przebadane na przenikanie min.26 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium). Termin ważności powyżej 3 lat od daty dostawy. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar XS- XL | op. (100 szt.) | 3000
2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, kolor fioletowy, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach ze zwiększoną lepkością na teksturowanej powierzchni palców w celu zwiększonego bezpieczeństwa pracy w środowisku wilgotnym i mokrym (potwierdzone dokumentem producenta); powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 250 mm. AQL max. 1,5. Grubość pojedyńczej ścianki na palcu 0.10 – 0.12 mm, na dłoni 0.07– 0.08 mm. Minimalna średnia wartość dla siły przy zerwaniu przed starzeniem oraz po starzeniu min.7N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671:07 lub EN ISO 374-5, przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar S- XL | op. (100 szt.) | 200
3. | Niejałowe rękawice, diagnostyczne, dwuwarstwowe, do procedur wysokiego ryzyka, zewnętrzna strona w kolorze jasnym, wewnętrzna strona w kolorze ciemnym, bezpudrowe z syntetycznego nitrylu o kształcie uniwersalnym pasujące na obie dłonie z mankietem rolowanym, teksturowane na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min.0.22 mm, na dłoni min. 0.15 mm, o długości min. 280 mm AQL 0,65, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych w tym fentanylu (potwierdzone badaniami producenta), przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5, siła zrywu przed starzeniem min.14,0 N po starzeniu min.11,0 N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyroby medyczne w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B.Opakowanie a’100 sztuk. Rozmiar od S do XXL. | op. (100 szt.) | 50
RAZEM: | [5 empty] | xxx
……………………………………………………………………
| Miejscowość: ……………………………, dnia …………...... r. | [5 empty] | Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty