**Załącznik nr 2.6 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty**

**Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.72.2024**

**Pakiet nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
|  | **Taca medyczna** wykonana z lekkiego tworzywa, wyposażona w 16 podstawek , każdy z nich przeznaczony na 2 kieliszki.  Na tacy mieści się 32 sztuki kieliszków.  W zestawie znajdują się również samoprzylepne karteczki na których można zapisać nazwę i porę podania leku. |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **Waga elektroniczna**:  Maksymalna waga użytkownika 150 kg masa ciała elektroniczny ekran pomiar BMI masa kości (kg) zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w % masa wody w organizmie w % masa tkanki mięśniowej (kg) ocena wisceralnej tkanki tłuszczowej Zasilacz |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Stolik zabiegowy** :  Stolik wykonany na stelażu aliminiowo-stalowym, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w kola o średnicy 75mm, w tym dwa z blokadą. Blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanej tacy, 1 szuflada malowana proszkowo na kolor biały, 1 półka koszowa. , 1 półka ze stali nierdzewnej.  Wyposażenie dodatkowe: uchwyt worka na odpady z pokrywą, uchwyt na pojemnik na zużyte igły. Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: 805x480x890mm Wymiary półki koszowej: 655x405x90mm Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Fotel do pobierania krwi** :  siedzisko obrotowe, regulacja podłokietnika, półka, konstrukcja metalowa zabezpieczona lakierem proszkowym |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Taboret pod prysznic**:  rama aluminiowa, okrągłe obrotowe siedzisko z PCV, nóżki regulowane na wysokość, gumowe nakładki antypoślizgowe |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | **Parawan medyczny dwuskrzydłowy**:  konstrukcja z metalowych profili malowanych lakierem proszkowym, podgumowane kółka, ekran z tkaniny zmywalnej |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | **Wózek na czystą bieliznę**:  Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, wyposażony w koła o średnicy 100mm z odbojnikami, w tym dwa z blokadą. Pokrywa na bieliznę brudną podnoszona pedałem. Obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem worka. Szafka zamykana na drzwiczki. Wymiary całkowite: Długość 105cm Szerokość: 58cm  Wysokość: 108cm Wymiary szafki: 54x52x91 Wymiary półki: 50x48cm |  |  | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | | X |  | X |  |