OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania: „Zakup i montaż świetlicy kontenerowej dla sołectwa Marcinków”

Zadanie finansowanie w ramach naboru „Świetlica sołecka na plus”

W ramach projektu dla sołectwa Marcinków zostanie zakupiona i posadowiona świetlica kontenerowa z przeznaczeniem na miejsce spotkań, w której będzie miało siedzibę oraz będzie mogło czynnie działać Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie.

W ramach zadania sołectwo zamierza zakupić i zamontować świetlicę kontenerową o min. powierzchni 40 m2 wyposażoną w toaletę.

Rezultatem realizacji projektu będzie powstanie obiektu gotowego do użytkowania.

W ramach danego przedsięwzięcia planuje się wykonanie, dostawę i montaż:

Kontenera jednomodułowego o wymiarach 4x10 m (wymiary zewnętrzne)

Wysokość pomieszczenia (w środku) min 2,6 m

Współczynnik przenikania ciepła:dla ścian zewnętrznych nie może przekraczać 0,20 W/(m²·K), dach 0,15 W/(m²·K), okna 0,9 W/(m²·K), podłoga 0,3 W/(m²·K).

Kontener z wyposażeniem: toaleta oraz zabudowa segmentowa do pomieszczenia socjalnego (bez sprzętów AGD), klimatyzacja 3,5 kW z funkcją grzania, ciepła woda z termy 50 l zlokalizowana w toalecie.

Kontener powinien posiadać: drzwi wejściowe, drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych, otwory okienne. Pponadto w środku w części zaplecza socjalnego, w toalecie, w sali głównej gniazda elektryczne podwójne z uziemieniem.

W przypadku braku możliwości podłączenia świetlicy do sieci energetycznej przed zakończeniem realizacji przewiduje się możliwość podłączenia do agregatu prądotwórczego.

Termin realizacji inwestycji do 15 grudnia 2024 r.