Załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY

Numer postępowania: 22/SMRS/24 na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy*:

  - Nazwa firmy:………………………………………………………………………………….............................................................................

  - Adres: województwo: ……………………………..............................................powiat: ………………….......................................

miejscowość:……………………………………......................…………………………….kod………................................……………………..

ulica………………………………………………………………….....................………………nr………….................................……………………

tel.…………………...............................................................…....……………………………...................................….....................**

adres e-mail za pomocą, którego Wykonawca będzie porozumiewał się z Zamawiającym:....................………............. **

  - Regon……………….............................................…………………….

  - NIP……………….........………………………............................

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, 
iż wskazany podmiot (pełnomocnik/lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

** Uwaga: dane (telefon, e-mail) podaję dobrowolnie w celu usprawnienia kontaktu z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania,

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy

| Lp. | Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile są znane) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

  - Wybór ofert prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: ………………………………………………..
Wartość ww. towarów lub usług bez kwoty podatku wynosi: ……………………………………………**

** Uwaga: wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
 w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

  - Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję) – w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno:

 mikroprzedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO).

 małe przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO).

 średnie przedsiębiorstwo

(Przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR. lub roczna suma   bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj

  - Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z załączonymi do specyfikacji warunków zamówienia projektowanymi postanowieniami umowy  w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuję ich treść bez żadnych zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ;

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

(*) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

(**) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 22/SMRS/24 na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, przeprowadzonego w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (jak w załączonych tabelach):

SKŁADAMY OFERTĘ W ZAKRESIE PAKIETU NR: ..................................

UWAGA: PROSIMY O WYPEŁNIENIE TYLKO TYCH TABEL Z PAKIETAMI, W ZAKRESIE, KTÓRYCH WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ.

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | VAT % | Cena łączna brutto | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FiberWire. Wzmocniony szew chirurgiczny #0. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex lub równoważne. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex lub równoważne. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |  |

Strony uzgadniają , iż przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego następować  będzie z chwilą ich zużycia przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony przedmiot  zamówienia po jego zużyciu i jednocześnie zwróci się w tym samym czasie o uzupełnienie zużytego przedmiotu  zamówienia. Podstawą wystawienia faktury za zużyty przedmiot zamówienia jest  zamówienie na jego uzupełnienie.  Po rozwiązaniu umowy Zamawiający rozliczy się                   z Wykonawcą w ten sposób, że zwróci przedmiot zamówienia niezużyty, a za zużyty zapłaci bez konieczności wystawienia  zamówienia  na uzupełnienie  przedmiotu zamówienia  (na podstawie wystawionej przez Wykonawcę fakturę VAT).

Wykonawca będzie zobowiązany na czas obowiązywania umowy oddać Zamawiającemu do nieodpłatnego korzystania komplet narzędzi potrzebnych do wszczepiania zamawianych implantów, wirówki niezbędnej do przeprowadzenia procesu separacji i przygotowania osocza bogatopłytkowego. Przekazanie wirówki oraz narzędzi nastąpi wraz z przekazaniem podstawowego zestawu elementów składowych implantów, protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrumentarium oraz implanty do siedziby Zamawiającego za każdym razem na dwa dni przed planowanym zabiegiem – dotyczy poz. 4.

Należy zapewnić: szkolenie personelu.

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena łączna netto | VAT % | Cena łączna brutto | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego ACL i PCL oparty na mocowaniu korówkowym. Płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu, na stałe połączona z pętlą z polietylenu UHMWPE o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z mechanizmami blokującymi o długościach 70mm i 110mm, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości do 10mm za pomocą wolnych końców taśm i /lub dodatkowo wzmocniona taśmą w celu zabezpieczenia przed zerwaniem ścięgna podczas wciągania do kanału udowego lub piszczelowego, za pomocą wolnych końców taśm. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Płytka implantu zaopatrzona w nici w kolorze niebiesko-białym i niebiesko-czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Długość Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 11,90mm Szerokość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 4,0mm Grubość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Wew. Otworów Płytki+/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Zew. Otworów Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 2,0mm Średnica szwu: USP #5; Płytka zaokrąglona: Tytan Pętla z nici UHMWPE Polietylenowe do podciągnięcia w górę - regulowana; Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N; Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo; | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Stożkowy implant kaniulowany o średnicach Ø5mm – Ø12mm co 1 mm i długościach od 15mm do 30mm dla poszczególnych średnic. Wykonane z EVONIK PEEK czyli Polimerykarny Etylenotlenek Ketonowy. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i stabilnością chemiczną. Jest biokompatybilny z tkanką ludzką oraz kośćmi. Do mocowania ACL/PCL/BTB oraz tenodezy ścięgna. W pełni gwintowane i zaślepione śruby chroniące przeszczep przed uszkodzeniem podczas jego wprowadzania. Zapakowane pojedynczo, sterylnie; | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut wiercący z miarką co 5mm zakończony ostrym grotem w kształcie trokar, wiertło, diament, łopatka (do wyboru) wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Długość druta: 300mm; Miarka zaznaczona laserowo co 5mm od 10mm do 60mm; Materiał: Stal Szlachetna; Zapakowany pojedynczo. Sterylnie; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Drut wiercący piszczelowy o Ø2,4mm z miarką co 5mm zakończony ostrym grotem w kształcie trokar, wiertło, diament, łopatka (do wyboru) wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Długość druta: 430mm; Miarka zaznaczona laserowo co 5mm od 10mm do 60mm; Materiał: Stal Szlachetna; Zapakowany pojedynczo. Sterylnie; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie nitinolowe do bezpiecznego wprowadzania śrub interferencyjnych typu peek i/lub tytan do symetrycznego otwierania jednocześnie tuneli piszczelowych i udowych w celu przetransferowania implantu i/lub ścięgna podczas zabiegu. Całkowita długość: 350mm; Średnica: 1,1mm; Pakowane sterylnie pojedynczo; Narzędzie jednorazowe; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie > 125 N. System zbudowany z dwóch peekowych implantów typu EVONIK PEEK, połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z polietylenowego oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Zastosowanie implantów typu EVONIK PEEK pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Implanty znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczony w rękojeści przesuwak do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest o wygięcie 16°, umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. Pakowany pojedynczo sterylnie. Do jednorazowego użycia. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły: Stal Szlachetna szwy: plecione UHMWPE Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N Rozmiar szwów: USP 0 Szwy długość: 90 cm Pakowane Sterylnie pojedynczo; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnica z podwójnym tunelem ułatwiającym wprowadzanie igieł ze szwami, oraz zapobiegającymi plątaniu się. Materiał: Stal Szlachetna. Przeznaczone do sterylizacji. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL i tylnego PCL oparty na mocowaniu korówkowym. Pętla do przeciągania przeszczepu bez guzika, wykonana z niewchłanialnej taśmy o szerokości 1,5mm i UHMWPE polietylenowych o ultra wysokiej masie cząsteczkowej #5. Pętla samozaciskowa z pięcioma mechanizmami samozaciskowymi o długości 70mm, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 5mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Guzik do mocowania piszczelowego, wypukły w kształcie kapelusza. Guzik z dwoma otworami z podłużnymi nacięciami umożliwiającymi założenie pętli. Średnica Guzika +/-0,2 tolerancji: 8,0mm i 10,25mm i 15mm Wysokość Guzika +/-0,2mm tolerancji: 1,50mm Średnica otworów Guzika+/-0,2 tolerancji:1,0mm Szerokość prześwitu Guzika +/- 0,2mm tolerancji: 1,0mm; Guzik do pętli Tytanowy; Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo; migracji/ograniczający wtórne przemieszczenie. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowa igła nitinolowa do wielorazowego narzędzia szyjącego w systemie z transferem szwów typu skorpion. Przeznaczony do stosowania z przeciągaczem szwów podczas leczenia uszkodzeń ścięgien stożka rotatorów, stosowana z przeciągaczem szwów typu skorpion. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Implant bezwęzłowy typu peek + peek zamocowany na trzpieniu stalowym do leczenia obrąbka stawu barkowego, do stabilizacji tkanki w kości. Impant wkręcany. Założony na jednorazowym trzpieniu ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Możliwość śródoperacyjnej kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu kotwicy w kości. Rączka: ABS Trzpień: Stal Szlachetna Implant: PEEK+PEEK Główka Kotwicy średnica: 2,65 mm Główka Kotwicy długość: 5,80 mm Korpus Kotwicy średnica: 3,50 mm Korpus Kotwicy długość: 11,00 mm Rozmiar szwów: USP #2 Długość szwów: 900mm Ilość szwów: 1 Pakowane sterylnie pojedynczo. Wymaga instrumentarium. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL i tylnego PCL oparty na mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego udowego. Płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu, na stałe połączona z pętlą z polietylenu UHMWPE o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z mechanizmami blokującymi o długościach 70mm i/lub 110mm, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości do 10mm za pomocą wolnych końców taśm. Zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igłą prostą o długości 74mm do obszycia graftu i powiązania go na stałe z pętlą dociąganą. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Płytka implantu zaopatrzona w nici w kolorze niebiesko-białym i niebiesko-czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Długość Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 11,90mm Szerokość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 4,0mm Grubość Płytki +/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Wew. Otworów Płytki+/-0,1mm tolerancji: 1,5mm Średnica Zew. Otworów Płytki +/- 0,1mm tolerancji: 2,0mm Średnica szwu: USP #5; Płytka zaokrąglona: Tytan Pętla z nici UHMWPE Polietylenowe do podciągnięcia w górę - regulowana; Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N; Igła: Stal Szlachetna; Długość Igły:74mm; Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Walcowaty implant bezgłowy Ø5,5mm do kości osteoporotycznych z 2 nićmi i 4 igłami (dł.igły 50mm, Ø otworu 0,95mm, Ø igły 1,57mm) do leczenia stożka rotatorów. Umiejscowiony na stalowym trzpieniu. Szwy UHMWPE wykonane z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej i biokompatybilności, zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w tkankach, biało/niebieskie; Długość nici – 900mm; Grubość nici – USP 2; Stop tytanu Ti-6AL-4V 5Eli. Pakowane pojedynczo sterylnie; Do zabiegów na otwarto; Nie wymaga instrumentarium; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Walcowaty implant bezgłowy Ø4,5mm do kości osteoporotycznych z 2 nićmi i 4 igłami (dł.igły 50mm,Ø otworu 0,95mm, Ø igły 1,57mm) do leczenia stożka rotatorów. Umiejscowiony na stalowym trzpieniu. Szwy UHMWPE wykonane z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej i biokompatybilności, zapewniają bezpieczne zakotwiczenie w tkankach, biało/niebieskie; Długość nici – 900mm; Grubość nici – USP 2; Stop tytanu Ti-6AL-4V 5Eli. Pakowane pojedynczo sterylnie; Do zabiegów na otwarto; Nie wymaga instrumentarium; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Implant typu soft, zbudowany z rdzenia polietylenowego plecionego z UHMWPE biokompatybilny skład z tkanką ludzką. Zawiera substancje adhezyjne ( pomocnicze w łączeniu tkanek lub mocowania implantów w kości). Rączka: ABS, trzpień: Stal Szlachetna Implant: Polietylen Szwy: plecione UHMWPE Szwy siła oporu przed zerwaniem: >125 N Polietylen średnica: 1,8 mm Długość szwów: 900mm Rozmiar szwów: USP #-1 Ilość szwów: 2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Narzędzie do nawiercania otworu w kości przed wprowadzeniem implantu miękkiego polietylenowego o Ø1,8mm zakończone ostrzem typu Diamond Trzpień: Stal szlachetna. Całkowita Długość: 200mm Grubość: 1,8mm, Średnica końcówki: 1,8mm Do sterylizacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Narzędzie do nawiercania otworu w kości przed wprowadzeniem implantu miękkiego polietylenowego o Ø2,9mm zakończone ostrzem typu Diamond Trzpień: Stal szlachetna, Całkowita Długość: 200mm Grubość: 2,9mm, Średnica końcówki: 2,9mm Do sterylizacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 1,4mm. Kolor: biały, biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 1,5mm. Kolor: biały, biały/niebieski, biały/czarny; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 2,0mm. Kolor: biały, biały/niebieski, biały czarny; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 2,3mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 2,5mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 3,0mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 3,5mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 4,0mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 4,5mm. Kolory: biały/niebieski; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Szew wykonany ze splotu biokompatybilnego materiału nici UHMWPE w formie taśmy o szer. 5,0mm. Kolory: biały, biały/niebieski, biały czarny; bez igły; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |  |

Strony uzgadniają , iż przeniesienie własności przedmiotu zamówienia na Zamawiającego następować  będzie z chwilą ich zużycia przez Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dostarczony przedmiot  zamówienia po jego zużyciu i jednocześnie zwróci się w tym samym czasie o uzupełnienie zużytego przedmiotu  zamówienia. Podstawą wystawienia faktury za zużyty przedmiot zamówienia jest  zamówienie na jego uzupełnienie.  Po rozwiązaniu umowy Zamawiający rozliczy się                   z Wykonawcą w ten sposób, że zwróci przedmiot zamówienia niezużyty, a za zużyty zapłaci bez konieczności wystawienia  zamówienia  na uzupełnienie  przedmiotu zamówienia  (na podstawie wystawionej przez Wykonawcę fakturę VAT).

Wykonawca będzie zobowiązany na czas obowiązywania umowy oddać Zamawiającemu do nieodpłatnego korzystania komplet narzędzi potrzebnych do wszczepiania zamawianych implantów. Przekazanie narzędzi nastąpi wraz z przekazaniem podstawowego zestawu elementów składowych implantów, protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Należy zapewnić: szkolenie personelu.