**Znak postępowania: RZPŚZ.271.21.2024.MZA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina   
Jedlnia-Letnisko pn.: **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko”**” na dz. nr ewid. 224/8, obręb Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko.

Projektowany budynek to obiekt 1 kondygnacyjny. Budynek nie jest podpiwniczony. Rzut budynku jest oparty na planie prostokąta. Bryła budynku jest przykryta dachami dwusopadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 20˚, całość konstrukcji nowopowstałych budynków murowana.

Wygląd zewnętrzny- budynek w części zostanie otynkowany i pomalowany farbą strukturalną zewnętrzną w kolorze białym, a w części elewacja zostanie wykończona płytkami elewacyjnymi przypominającymi cegłę paloną w kolorze czerwonym. Całość dopełnią wielkie przeszklenia w postaci witryn zewnętrznych oraz dach na rąbek stojący w kolorze grafitowym.

Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacji i kolorystyka:

* ściany zewnętrzne – tynk mineralny w kolorze białym, płytka elewacyjna przypominająca cegłę
* ramiaki przeszkleń z profili aluminiowych w kolorze grafitowym, okna PVC   
  w kolorze grafitowym
* dach – pokrycie z blachy na rąbek stojący w kolorze grafitowym
* kominy obłożone okładziną z blachy lub z klinkieru – kolor grafit.
* Obróbki blacharskie ścian attykowych i rury systemowe z blachy lakierowanej w kolorze grafitowym.

**Szczegółowy opis:**

1. projekty budowlane
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);
3. przedmiary robót.

Dokumentacja w dodatkowym folderze skompresowanym (zał. nr 9 do SWZ)