## Aparatura nauk-bad pow 100 tys
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz aparatury naukowo-badawczej o wartości pow. 100 000 zł oraz USG
| Znak sprawy: | ZP-TP/U/…………..
Nr lp. | Numer Inwentarzowy | Nazwa | Data pozyskania | Miejsce użytkowania | Wartosc bieżąca
1 | 8-1326 | Spektometr do pom.horyzont.skł.ciała szczurów | 2011-12-21 | 10 Zwierzętarnia | 163317.1
2 | 8-983 | spektrometr do pomiarów horyzont. składu ciała | 2011-12-30 | 10 Zwierzętarnia | 303450
3 | 8-1208 | Syst. d. monitor. spoży.pokarm. i masy ciała | 2012-09-14 | 10 Zwierzętarnia | 143366.25
4 | 8-239 | MIKROSKOP FXA Z WYPOSAŻENIEM | 1991-08-14 | 11 - ZIiMŻ | 126663.81
5 | 8-399 | BIOREAKTOR-FERMENTOR BIOSTAT C" | 1996-12-16 | 11 - ZIiMŻ | 146726.53
6 | 8-517 | ZESTAW IMMUNOLOGICZNY /ELISA/ | 2001-12-31 | 11 - ZIiMŻ | 131467.53
7 | 8-727 | System wysokosprawnej chromatografii | 2008-08-12 | 11 - ZIiMŻ | 449812.78
8 | 8-728 | Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej | 2008-08-12 | 11 - ZIiMŻ | 239961.3
9 | 8-786 | Aseptyczna komora ze śluzą DG500 | 2009-08-26 | 11 - ZIiMŻ | 140479.83
10 | 8-1209 | Cyfrowy CYTOMETR prtzep. z wypos. | 2011-04-07 | 11 - ZIiMŻ | 773815.26
11 | 8-1411 | System klatek/modułem/usyp.mał. gryzoni | 2012-08-10 | 11 - ZIiMŻ | 147477
12 | 8-1498 | System do wizualizacji żeli i blotów stain free | 2018-02-26 | 11 - ZIiMŻ | 184939.7
13 | 8-1479 | Autolab Springle | 2007-07-23 | 12 - ZB | 220000
14 | 8-447 | MIKROSKOP ŚWIETLNY OLYMPUS BX-60 | 1997-12-01 | 13 - ZCHiFWŻ | 120000
15 | 8-486 | Chromatograf cieczowy z wyposaz. | 2000-03-21 | 13 - ZCHiFWŻ | 203154.92
16 | 8-512 | REOMETR RHEO-STRESS Z OSPRZĘTEM | 2001-09-28 | 13 - ZCHiFWŻ | 150000
17 | 8-731 | Skaningowy kalorymetr różnicowy z wypos. | 2008-10-03 | 13 - ZCHiFWŻ | 249734
18 | 8-920 | Analizator z kabiną termiczną i oprzyrząd. | 2010-06-22 | 13 - ZCHiFWŻ | 264140
19 | 8-1210 | Aparatura wysokociśnienio. do badań żywności | 2011-09-23 | 13 - ZCHiFWŻ | 434045.89
20 | 8-1073 | Suszarnia rozpyłowa B 290 Advances z wypos. | 2013-08-30 | 13 - ZCHiFWŻ | 138990
21 | 8-1374 | Zest. do chromatogr. UHPLC d.ciśnień 130MPa | 2016-07-05 | 13 - ZCHiFWŻ | 383046.71
22 | 8-1392 | Młynek kriogeniczny 6870 z kompl. wypos. | 2016-09-01 | 14 - ZBFŻ | 128535
23 | 8-360 | Spektrofluorymetr luminescencyjny LS 50B | 1995-09-27 | 15 - ZCHiBŻ | 116661.21
24 | 8-494 | Chromatograf cieczowy z wyposaz. | 2000-05-31 | 15 - ZCHiBŻ | 454462.3
25 | 8-688 | Pphootochem (analizator antyoksydantów) | 2007-03-31 | 15 - ZCHiBŻ | 129000.01
26 | 8-708 | Chromatograf gazowy z detektorem | 2008-04-17 | 15 - ZCHiBŻ | 325602.87
27 | 8-866 | System gradientowy HPLC/autosamp.i detekt | 2010-03-15 | 15 - ZCHiBŻ | 350999.06
28 | 8-1214 | ZESTAW HPLC MS/M55500 | 2010-12-21 | 15 - ZCHiBŻ | 1705801
29 | 8-1094-1 | Spektrometr masowy z analizat. kwadrupol | 2013-09-25 | 15 - ZCHiBŻ | 317678.74
30 | 8-487 | LIOFILIZATOR DW 8030 | 2000-01-21 | 16 - LM | 143998.45
31 | 8-1321 | Liofilizator półkowy MODEL EPSILON2-6DLSC | 2016-03-09 | 16 - LM | 299984.7
32 | 8-1572 | MIKROSKOP IX51 | 2012-10-25 | 18 - ZPCHM Białystok | 150190.37
33 | 8-1403 | Zestaw do analizy ACEA RTCA z wyposaż. | 2016-11-29 | 18 - ZPCHM Białystok | 238066.5
34 | 8-1408 | Analiozator ciekłokrystal. TRI CARB 4810TR | 2016-12-05 | 18 - ZPCHM Białystok | 242322.3
35 | 8-480 | Aparat do rejest. skurcz.izolow. tkan | 1999-09-30 | 21 - ZMDH | 107696.56
36 | 8-495 | Zestaw do mikroskopii i analizy obrazu | 2001-05-15 | 21 - ZMDH | 381554.27
37 | 8-1499 | Krajalnica do tkanek/INKUCAJI InVITRO | 2012-09-28 | 21 - ZMDH | 105887.14
38 | 8-1549 | Aparat USG color doppler MYLAB 30 GOLD | 2012-11-19 | 22 - ZIPR | 160701.13
39 | 8-1554 | USG MYLAB ONE VET | 2012-11-19 | 22 - ZIPR | 141546.74
40 | 8-1368 | Mikroskop odwrócony IX73 z syst.szybk.obraz | 2016-06-15 | 22 - ZIPR | 274589.03
41 | 8-571 | APARATURA DO ZAMR. OBR.MAT.BIOL | 2003-10-31 | 24 - ZBGiZ | 220002.6
42 | 8-687 | ZESTAW DO CHROMATOGRAFII CIECZ. | 2007-03-31 | 24 - ZBGiZ | 119560
43 | 8-734 | SYSTEM DO ANALIZY NASIENIA/WYPO | 2008-12-31 | 24 - ZBGiZ | 201082.82
44 | 8-972 | czytnik mikropłytek z wyposażeniem | 2011-12-30 | 24 - ZBGiZ | 192098.01
45 | 8-1023 | Zest. mikromanipulatorów i mikrowtrysk. | 2012-09-26 | 24 - ZBGiZ | 114545.12
46 | 8-1024 | System d.pomiar.parametr.jakości. oocytów | 2012-09-27 | 24 - ZBGiZ | 188427.19
47 | 8-1086 | Skaner Laserowy Fluorescencyjny | 2013-09-24 | 24 - ZBGiZ | 692863.38
48 | 8-1097 | System d. produkcji/hodowli i oc.zarod. | 2013-11-15 | 24 - ZBGiZ | 494201.97
49 | 8-1099 | System do selekcji/analizy gamet i zarod. | 2013-12-20 | 24 - ZBGiZ | 1130629.48
50 | 8-1433 | System komputerowej oceny nasienia | 2017-05-16 | 24 - ZBGiZ | 123000
51 | 8-1445 | Zestaw automat. d. napeł./zamyk.słomek | 2017-07-11 | 24 - ZBGiZ | 172191.83
52 | 8-13 | ULTRAMIKROTOM Z WYPOSAŻENIEM | 1990-12-31 | 26 - LAiOKiT | 112940.87
53 | 8-767 | WIELOMODUŁOWY OPTYCZNY ZESTAW MIKROSKOPOWY ODWRÓC | 2009-06-26 | 26 - LAiOKiT | 774587.19
54 | 8-809 | CYFROWY SORTER KOMÓRKOWY Z WYPOSAŻENIEM | 2009-09-10 | 26 - LAiOKiT | 1103191.79
55 | 8-970 | kriostad HYRAX C50 z wyposażeniem | 2011-12-28 | 26 - LAiOKiT | 124774.19
56 | 8-1542 | ZAAWANSOWANY SYSTEM MIKROSKOPOWY DO OBRAZOWANIA KOMÓREK I TKANEK | 2018-09-21 | 26 - LAiOKiT | 3607747.31
57 | 8-641 | TERMOCYKLER TYP REAL-TIME PCR Z WYPOSAŻ, | 2005-07-31 | 28 - LBM | 229478.84
58 | 8-712 | APARAT DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ AGILENT 2100 | 2008-04-17 | 28 - LBM | 105396.37
59 | 8-834 | TERMOCYKLER GPCRHT 7900 Z OPROGRAMOWANIEM | 2009-10-29 | 28 - LBM | 289129.56
60 | 8-1215 | ULTRAWIRÓWKA OPTIMA L-100XP Z WYPOSAŻENIEM | 2011-06-22 | 28 - LBM | 611224.69
61 | 8-1045 | Termocykler TEAL TIME PCR z wymiennymi blokami | 2013-08-30 | 28 - LBM | 226850.75
62 | 8-1307 | DIGITAL PCR QUANT STUDIO 3D DIGITAL PCR SYSTEM | 2015-12-29 | 28 - LBM | 162391.05
63 | 8-1428 | SYSTEM REALTIME PCR QUANT STUDIO 6 FLEX | 2017-04-13 | 28 - LBM | 197031.81
64 | 8-1489 | SEKWENATOR NOWEJ GENERACJI (NGS) | 2017-12-07 | 28 - LBM | 499999
65 | 8-1066 | System do komputerowej analizy nasienia | 2013-08-30 | 29 ZOB (Popielno) | 116186.44
66 | 8-840 | Aparat do oznaczeń specyfiz.immunoglobuline | 2009-10-21 | 41 - BIOANIREP\11 - ZIiMŻ | 110670.8
67 | 8-844 | MIKROSKOP AXIO IMAGER Z1 Z WYPOSAŻENIEM | 2009-10-26 | 41 - BIOANIREP\21 | 343687.28
68 | 8-938 | PLATFORMA DO MIKROMACIERZY Z WYPOSAŻENIEM | 2010-12-22 | 41 - BIOANIREP\21 | 776991.3
69 | 8-817 | Badawczy mikroskop fluoresc. BX51TRF-5 | 2009-09-29 | 41 - BIOANIREP\24 | 200304.7
70 | 8-805 | System wysokospr. chromat. ciecz. z wyp | 2009-09-30 | 41 - BIOANIREP\24 | 351801.19
71 | 8-807 | Zintegr. syst. d. elektrofor. dwukierunk. | 2009-09-30 | 41 - BIOANIREP\24 | 866680.06
72 | 8-933 | Spektrom. masowy maldi-tof/komp/oprog | 2010-09-30 | 41 - BIOANIREP\24 | 1282847.87
73 | 8-973 | automatyczna stacja pipetująca z wyposażeniem | 2011-12-30 | 41 - BIOANIREP\28 | 255695.69
74 | 8-974 | system do dokumentacji materiałów znakowanych | 2011-12-30 | 41 - BIOANIREP\28 | 177254.19
75 | 8-964 | mikroskop stereoskop./układ.galileań. | 2011-12-30 | 43 PNEUFISH | 113497.91
76 | 8-1011 | System do tarła pneumatycz.stacjon. | 2012-07-02 | 43 PNEUFISH | 105840
77 | 8-1203 | Zestaw d. chromatografii AKTA PURE 25L | 2015-05-18 | 43 PNEUFISH | 169762.31
78 | 8-1142 | Wypos. do prowadzenia doświdczeń in vivo | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\10 | 163500
79 | 8-986 | Mikroskopowy System Analizy Materiału Biolog. | 2012-10-04 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\11 | 138377.47
80 | 8-1140 | System imitujący działanie przewodu pokarm. | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\11 | 253248.85
81 | 8-1170 | System elektroforezy w pulsowym polu elektry. | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\11 | 144934.02
82 | 8-1146 | Potencjostat/ Galwanostat SN 85754 | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\12 | 112182
83 | 8-1141 | Syst. do pomiar.aktywności biol./kont.proc.enzy | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\13 | 393502.44
84 | 8-1143 | Ekstraktor cisnieniowy ASE 350 | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\15 | 377800
85 | 8-1144 | System przyg. prób analitycz. do oznaczeń | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\15 | 192502.83
86 | 8-1145 | System do charakterystyki ziarna zbóż i mąki | 2014-12-30 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\15 | 165291.63
87 | 8-1026 | Sterylizator parowy pionowy SMSASL | 2012-11-03 | 44 -RPO Żywność dla zdrowia\16 | 117850
88 | 8-1155 | Komora beztlenowa ze śluzą i osprzętem | 2014-12-30 | 46 - RPO 2\11-ZIiMŻ | 226400
89 | 8-1094 | Spektrometr masowy z analiz. kwadrupolo | 2013-09-25 | 46 - RPO 2\15-ZCHIBŻ | 1759468.47
Łączna wartość |  |  |  | rok zakupu 2018 i starszy | 31499489.26
| w tym: | Olsztyn, ul. Tuwima 10 |  |  | 13243040.46
|  | Olsztyn, ul. Bydgoska 5, 5A, 7, 7A |  |  | 17509683.19
|  | Białystok, ul. Waszyngtona 15 B (ZBiPRCz) |  |  | -
|  | Białystok, ul. Żurawia 71A (ZPChM) |  |  | 630579.17
|  | Popielno |  |  | 116186.44
90 | 8-1683 | Lumixex 200-moduł do multipleksowej analizy biomolekuł | 2023-06-16 | 11 - ZIiMŻ | 324517.05
91 | 8-1580 | MIKROSKOP KONFOKALNY | 2019-01-21 | 14 - ZBFŻ | 369000
92 | 8-1612 | ZESTAW DO CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ | 2020-05-13 | 14 - ZBFŻ | 299225.62
93 | 8-1643 | SPEKTROMETR MAS LCMS-2020 | 2021-10-29 | 14 - ZBFŻ | 449993.29
94 | 8-1675 | Dwukanałowy chromatograf gazowy GCMS-QP2020NX | 2023-02-28 | 14 - ZBFŻ | 487900
95 | 8-1601 | APARAT DO REAL TIME PCR | 2019-08-31 | 18 - ZPCHM Białystok | 199258.06
96 | 8-1662 | URZĄDZENIE DO ELEKTROSTYMULACJI | 2022-07-28 | 18 - ZPCHM Białystok | 136374.66
97 | 8-1607 | CYTOMETR PRZEPŁYWOWY GUARA | 2019-11-07 | 24 - ZBGiZ | 445999.23
98 | 8-1674 | Cytometr przepływowy LUMI Amnis Flow Sight System | 2023-01-27 | 24 - ZBGiZ | 469998.99
99 | 8-1584 | ZINTEGROWANY SYSTEM PREPARATYKI HISTOLOGICZNEJ | 2019-02-26 | 26 - LAiOKiT | 191790.71
100 | 8-1584-1 | ZINTEGROWANY SYSTEM PREPARATYKI HISTOLOGICZNEJ | 2019-02-26 | 26 - LAiOKiT | 377884.51
101 | 8-1637 | Kriostat wolnostojący | 2021-08-12 | 26 - LAiOKiT | 148233.16
102 | 8-1661 | TapeStation System | 2022-07-15 | 60 - ZESPÓŁ NUTRIGENOMIKI | 126084.84
Łączna wartość |  |  |  | rok zakupu 2019 i młodszy | 4026260.12
| w tym: | Olsztyn, ul. Tuwima 10 |  |  | 2056720.8
|  | Olsztyn, ul. Bydgoska 5, 5A, 7, 7A |  |  | 1633906.6
|  | Białystok, ul. Waszyngtona 15 B (ZBiPRCz) |  |  | -
|  | Białystok, ul. Żurawia 71A (ZPChM) |  |  | 335632.72
|  | Popielno |  |  | -
|  |  |  | ogółem | 35525749.38

## Ultrasonografy
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz aparatury naukowo-badawczej o wartości pow. 100 000 zł oraz USG
| Znak sprawy: | ZP-TP/U/…………..
Numer ogłoszenia w BZP:
Nr lp. | Numer Inwentarzowy | Nazwa | Data pozyskania | Miejsce użytkowania | Wartosc bieżąca
1 | 8-1344 | Ultrasonograf HS-2100 z wyposażeniem | 2011-04-12 | 21 - ZMDH | 59000.02
2 | 8-1549 | Aparat USG color doppler MYLAB 30 GOLD | 2012-11-19 | 22 - ZIPR | 160701.13
3 | 8-1550 | USG TRINGA LINEAR | 2012-11-19 | 22 - ZIPR | 20922.3
4 | 8-1554 | USG MYLAB ONE VET | 2012-11-19 | 22 - ZIPR | 141546.74
5 | 8-1385 | ULTRASONOGRAF USG HS-1600 Z SONDĄ HLV-875M | 2016-08-12 | 22 - ZIPR | 34999.99
6 | 8-1515 | Przenośny ultrasonogr. weter.4VET z głowicą | 2018-04-16 | 22 - ZIPR | 36000
7 | 8-1599 | APARAT USG-4 VET SLIM | 2019-07-15 | 24 - ZBGiZ | 57687
8 | 8-955 | ULTRASONOGRAF MEDYCZNY HS 1500 | 2011-09-21 | 43 PNEUFISH | 37999.99
Łączna wartość |  |  |  |  | 548857.17