Załącznik nr 1a do SWZ

**„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Powiatu Opoczyńskiego”**

**WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa obiektu | Adres obiektu | Nr licznika | Zabezpieczenie | Grupa taryfowa | Moc Umowna [kW] | Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w obiektach w okresie |
| 1. | Budynek /administracyjny/ Starostwa | Opoczno, ul.Kwiatowa1a | 51125431 | 630 A | B-23 | 120 kW | Szczyt przed popołudniowy  54 000 kWh |
| Szczyt popołudniowy/dzień  15 400 kWh |
| Poza szczytem pozostałe godziny doby/noc  87 000 kWh |
| 2. | Budynek /administracyjny/ Starostwa | Opoczno, ul. Kwiatowa 1a | 20055783 | 80A | C-21 | 45 kW | 7 000 kWh |
| 3. | Budynek /administracyjny/ Starostwa | Opoczno ul. Biernackiego 18 B | 90932433 | 25A | C11 | 11 kW | 12 000kWh |
| 4. | Budynki  Zespołu Pałacowo – Parkowego | Białaczów,  ul. Piotrkowska 21 | 56706014 | 50A | C-11 | 32 kW | 17 000 kWh |
| 5. | Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym | Mroczków Gościnny działka nr 664/71  26-300 Opoczno | 56316502 | 32A | C-11 | 17 kW | 19 000 kWh |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie | Opoczno  ul. Rolna 6 | 82202463 | 80A | C-21 | 37 kW | 47 000 kWh |
| 7. | Budynek administracyjno-socjalny Zarząd Dróg Powiatowych | ul. Rolna 5  26- 300 Opoczno | 93006043 | 35A | C11 | 13 kW | 6 500 kWh |
| 8. | Budynek /warsztaty/ Zarząd Dróg Powiatowych | ul. Rolna 5  26 -300 Opoczno | 96813745 | 40A | C11 | 16 kW | 3 800 kWh |
| 9. | Budynek administracyjno- socjalny Zarząd Dróg Powiatowych | Solec 26  26 333 Paradyż | 82360839 | 20A | C11 | 11 kW | 2 800 kWh |
| 10. | Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym | Mroczków Gościnny1 działka 664/71 26-300 Opoczno | 96910933 | 25A | C11 | 14 kW | 11 500 kWh |
| 11. | Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie | Opoczno ul. Wojciecha Kossaka 1a  26-300 Opoczno | 01789589 | 160A | C21 | 90 kW | 125 000 kWh |