Zał. Nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Skierniewice w okresie 01.01 -31.12.2025r.

2. 	Konserwacja dotyczy 142 punktów kamerowych na terenie Miasta Skierniewice, konserwacja serwerowni w siedzibie Zamawiającego oraz konserwacja Centrum Monitorowania w Straży Miejskiej i Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach.

- Warunki realizacji zamówienia:

  - Wykonywanie prac mających na celu sprawne i bezpieczne działanie oraz estetyczny wygląd wszystkich elementów systemu wizyjnego ulic miasta Skierniewice a w nich:

  - dokonywanie systematycznych, nie rzadziej niż raz na miesiąc, przeglądów kamer 
i innych urządzeń a w nim m. in.:

- smarowanie śrub,

- konserwacja napędów,

- czyszczenie kloszy i czyszczenie obudów kamer (mycie kloszy kamer płynami zabezpieczającymi przeciwwilgociowo) minimum 1 raz w miesiącu, w przypadku zabrudzenia klosza – na żądanie Zamawiającego,

- przegląd urządzeń zlokalizowanych w centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w Skierniewicach

- sprawdzanie poprawności funkcjonowania aplikacji na PC (pełne skanowanie antywirusowe, odtwarzanie materiałów zarejestrowanych itp.)

- czyszczenie i odkurzanie PC, urządzeń aktywnych wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego

- sprawdzanie jakości obrazu na monitorze

- usuwanie skutków drobnych dewastacji szafek urządzeń (jeśli dotyczy)

- sprawdzenie pola osi obrotu kamer

- sprawdzanie stanu mocowania kamer i szafek przyłączeniowych – stan uchwytów kamerowych, elementów montażowych, wymiana elementów montażowych (takich jak opaski, peszle itp.),

- wymianę elementów, które mogły ulec degradacji (gumowe paski, uszczelki itp.)

- sprawdzenie stanu optyki kamer wraz z regulacją

- sprawdzenie połączeń urządzeń systemowych

- przeprogramowywanie systemu pracy kamer

- weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji

- sprawdzenie szczelności kamer oraz wyprowadzeń kablowych

  - kontrola oraz naprawa przyłączy światłowodowych i elektrycznych w przypadku ich uszkodzenia (jeśli dotyczy)

  - dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów elektrycznych określonych 
w obowiązujących przepisach eksploatacyjnych, protokoły z pomiarów należy dostarczyć zamawiającemu

  - naprawa połączeń elektrycznych w kamerze i szafce przy kamerze

  - wykonawca zobowiązany jest zapewnić utylizację wymienionych uszkodzonych elementów systemu

  - lokalizowanie uszkodzeń światłowodów

  - prowadzenie magazynu z elementami zdemontowanymi, wszystkie elementy mają być ewidencjonowane

  - informowanie o czasie przechowywania nagrań z kamer.

  - Konserwacja dotyczy urządzeń transmisyjnych przy ww. punktach kamerowych, przyłączy światłowodowych i elektrycznych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu

  - Konserwacja dotyczy urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu 
i okablowania w centrum monitoringu wizyjnego w Straży Miejskiej i Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach.

  - Konserwujący przystąpi do wykonywania naprawy w punkcie kamerowym najpóźniej 24 godziny po przyjęciu zgłoszenia, a zakończenie naprawy winno nastąpić najpóźniej w ciągu kolejnych 12 godzin; w przypadku braku możliwości naprawy w takim czasie konserwator wstawi w miejsce uszkodzonego elementu lub kamery podzespół sprawny w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia, które dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, zapewniając prawidłowe działanie systemu;

  - W przypadku uszkodzenia jednego z elementów centrum monitoringu wykonawca przystąpi do naprawy najpóźniej w ciągu 24 godzin a usunięcie usterki winno nastąpić 
w ciągu kolejnych 12 godzin; w przypadku uszkodzenia wymagającego dłuższego serwisowania, konserwujący zapewni najpóźniej 24 godziny po przyjęciu zgłoszenia sprzęt zastępczy na czas naprawy i uruchomi system monitoringu;

  - Dokonanie naprawy urządzeń takich jak zasilacze niezintegrowane, listwy zasilające oraz przewody zasilające, logiczne, pigtaile światłowodowe wchodzą w koszty konserwacji,  bez względu na rozległość uszkodzenia;

  - Na czas realizacji zamówienia wykonawca zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu 
w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz zapewni stały kontakt telefoniczny oraz będzie posiadał stale włączony fax. w celu umożliwienia przekazywania do realizacji robót  –  nr telefonu ..........., nr faxu ……………,  tel. komórkowy nr .............. (dodatkowo może być również konto e-mail).

  - Wykonawca zapewni magazyn na zdemontowane elementy;

  - Zmiana konfiguracji urządzeń sieciowych mająca na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania całego Systemu;

  - Przegląd sieci światłowodowej pod kątem poprawności działania;

  - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania sieci transmisyjnej, lokalizowanie uszkodzeń 
i ich naprawa;

  - Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy w dni robocze, dni wolne od pracy oraz dni świąteczne,

  - Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania zamówienia w zakresie konserwacji zapewnia Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w ramach niniejszej umowy.

  - Wykonawca zamówienia ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach robót wykonywanych na obiektach objętych konserwacją.

  - Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy obiekty do konserwacji, wraz 
z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania.

  - Po okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu obiekty do konserwacji, wraz z posiadanymi dokumentacjami technicznymi, na podstawie protokołu przekazania. Przekazanie nastąpi w ciągu 2 tygodni od zakończenia terminu obowiązywania umowy. Za czas przekazywania nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca będzie obecny przy dokonywaniu odbiorów oraz umożliwi dostęp do wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia.

  - Wykonawca będzie obecny przy wykonywaniu prac związanych z monitoringiem wizyjnym, wykonywanych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, w razie konieczności przy pracach będzie również uczestniczył Zamawiający

  - Wykonawca zapewni na wezwanie Zamawiającego transport do punktów lokalizacji kamer  monitoringu wizyjnego oraz do centrum monitoringu wizyjnego

  - Za wszelkie szkody spowodowane na rzecz osób trzecich a wynikłe z powodu nienależytego bądź nieterminowego wykonania zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Prace związane z konserwacją należy wykonywać w sposób zapewniający, w miarę możliwości ciągłe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego, wszystkie terminy prac,                                            a w szczególności te związane z wyłączeniem kamer,  winne być wykonywane w uzgodnieniu                   z obsługą Centrum Monitoringu.

- Za prace konserwacyjne opisane w punkcie 2 wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe będące ceną za miesiąc konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie miasta Skierniewice.