WANNA MEDYCZNA DO KOMPIELI SOLANKOWYCH

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy | Gwarancja min. 24 max. 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I | J |
| Wanna medyczna do kąpieli solankowych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wanna medyczna do kąpieli solankowych |  |  |
| 1. | Wanna medyczna do kąpieli solankowych | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2. | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego typu GFK wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | Tak |  |
| 3. | Bezwylewkowy system napełniania wody | Tak |  |
| 4. | Dostosowanie armatury do wód solankowych, siarczkowych | Tak |  |
| 5. | Dodatkowy zawór do wody solankowej w ilości 2 | Tak |  |
| 6. | Półautomatyczny spust wody | Tak |  |
| 7. | Poręcze boczne ułatwiające wyjście z wanny | Tak |  |
| 8. | Stopień ułatwiający wejście do wanny | Tak |  |
| 9. | Prysznic ręczny z wężem chowanym | Tak |  |
| 10. | Wymiary max.: - długość 2200 mm +/- 5% - szerokość 950 mm +/- 5% - wysokość 980 mm +/- 5% | Tak |  |
| 11. | Pojemność użytkowa: poziom II napełniania – 240 litrów +/- 5% | Tak |  |
| 12. | Poziomy napełniania: I poziom – 120 litrów +/-5% II poziom – 240 litrów +/-5% | Tak |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………….

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)