ERGOMETR ELIPTYCZNY

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy | Gwarancja min. 24 max. 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I | J |
| Ergometr eliptyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ergometr eliptyczny – szt.1 | - | - |
|  | Ergometr eliptyczny | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | pozwala na trening całego ciała w pozycji stojącej (jednoczesna praca kończyn dolnych i górnych) | Tak |  |
|  | Wyprodukowany w USA | Tak |  |
|  | Płynna i cicha praca | Tak |  |
|  | Podwójne uchwyty | Tak |  |
|  | Płynna regulacja oporu ( 24- stopniowy zakres) | Tak |  |
|  | Materiał wysoce odporny na korozję | Tak |  |
|  | Wyświetlacz prosty i łatwy w obsłudze | Tak |  |
|  | Wykorzystuje opór magnetyczny ( niska waga koła zamachowego niweluje występowanie siły inercji) |  |  |
|  | Waga urządzenia (kg) : 58 | Tak |  |
|  | Wymiary : - długość 1296 mm +/- 5% - szerokość 584 mm +/- 5% - wysokość 1677 mm +/- 5% | Tak |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y):

…………………………………………………………………………….

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)