Załącznik Nr 1b do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ANALIZATORA

| L.p. | Parametry wymagane |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dane podstawowe: - Producent: - Rok produkcji: - Typ, model: |  |  |  |
| 1 | Nowy wieloparametrowy analizator do badań immunoenzymatycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (aparat wraz z UPS) | TAK |  |  |
| 2 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym | TAK |  |  |
| 3 | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy | TAK |  |  |
| 4 | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych) | TAK |  |  |
| 5 | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu | TAK |  |  |
| 6 | Minimum 30 miejsc pomiarowych | TAK |  |  |
| 7 | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta) | TAK |  |  |
| 8 | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu) | TAK |  |  |
| 9 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym | TAK |  |  |
| 10 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość wykonania parametrów wymienionych w tabeli | TAK |  |  |
| 12 | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii | TAK |  |  |
| 13 | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie i z funkcjonującym u zamawiającego systemem informatycznym Eskulap na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |
| 14 | Dwukierunkowa transmisja danych | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zdalnej obsługi serwisowej (za pomocą łącza internetowego) | TAK |  |  |
| 16 | Przegląd 1 x na rok | TAK |  |  |