## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2650/...TP/2024 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Koblator |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Diatermia elektrochirurgiczna, częstotliwość 4 MHz
2 | Sterownik nożny, dł. przewodu min 4m
3 | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, końce ostre, odgięta, długość części roboczej 10-11,0 cm, dł. 20-22 cm 3 sztuki
4 | Elektroda bipolarna laryngologiczna do usztywnienia podniebienia, ostra, mocno odgięta, długość części roboczej 10-11 cm, długość całości 20-21 cm
5 | Elektroda bipolarna laryngologiczna do usztywnienia podniebienia, ostra, odgięta, długość części roboczej 10-11 cm, długość całości 20-21 cm
6 | Kabel wielorazowy do elektrod biernych, jednorazowych, dł przewodu min 5m
7 | Kabel bipolarny, wtyk 2-pinowy do diatermii, wtyk do pincety okrągły, dł. przewodu min 3 m
8 | Elektroda neutralna, uniwersalna
CZĘŚĆ NR 2
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Aparat do polisomnografii |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Przenośny system polisomnograficzny PSG w 100% zgodnym z rekomendacją Amerykańskiej Akademii Badań nad Snem (AASM) oraz ERS – European Respiratory Society i Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.
2 | System do pracowni snu w warunkach szpitalnych i nadzoru umożliwiający ciągłe i jednoczesne monitorowanie, nagrywanie parametrów snu z analizą i raportowaniem.
3 | Rejestrowanie sygnałów neurologicznych jak: 6 kanałów EEG, 2 EOG, 3 EMG pod-brodę, 1 EKG, 2 EMG nogi oraz 12 rejestrowanych kanałów kardiologicznych oddechowych takich jak: przepływ powietrza przez kaniulę nosową, ciśnienie w masce, chrapanie, dźwięk chrapania, pozycja ciała, EKG, termistor, aktywność pacjenta, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha RIP, rejestracja pulsoksymetrii SpO2
4 | Wynik badania zapisywany w pamięci urządzenia.
5 | Funkcja Auto Start – automatycznego rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji
6 | Czas zapisu 24godz
7 | Komputer stacjonarny lub przenośny z programem do gromadzenia zapisów badań ( baza danych), analizy zapisów oraz tworzenia raportów wyników.
CZĘŚĆ NR 3
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Tympanometr diagnostyczny |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Tympanometr z zakresem częstotliwości od 226 do 8000 Hz
2 | Dźwięk testowy 85dB
3 | Zapis odruchów strzemiączkowych ipsi- i kontralateralnych.
4 | Pamięć wewnętrzna na 250 pacjentów
5 | Stacja dokująca z ewentualna możliwością zawieszenia na ścianie
6 | Zasilanie akumulatorowe
7 | Dostępna wersja z długą sondą
8 | Możliwość pracy z drukarką bezprzewodową
9 | Komunikacja z PC poprzez port USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth
10 | Drukarka termiczna w zestawie
11 | Pakiet startowy końcówek
CZĘŚĆ NR 4
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Unit laryngologiczny |  |  | szt | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Dodatkowa półka ze szkła
2 | Uchwyt na lampę nagłowną
3 | Uchwyt na głowicę kamery
4 | System ssania
5 | Regulator siły ssania
6 | System płukania ucha
7 | Źródło światła 2 x LED
8 | Kuweta do endoskopu sztywnego, śr.4 mm 1 szt.
9 | Kuweta do endoskopu sztywnego, śr.11 mm 3 szt.
10 | Zintegrowany szybki podgrzewacz lusterek
11 | Podświetlane, dwupoziomowe instrumentarium zamykane pokrywą
12 | Tacki do instrumentarium ze stali nierdzewnej
13 | Szuflady do przechowywania z miękkim systemem domykania
14 | Wysuwany blat roboczy
15 | Kuweta do dezynfekcji narzędzi wraz z matą
16 | Kosz na odpady medyczne
17 | Statyw do mikroskopu wraz z uchwytem na monitor
18 | Mikroskop diagnostyczny: Podstawowe parametry: a) Obiektyw f=200 mm b) Tubus prosty f=125 mm c) powiększenie 3-stopniowe d) Źródło światła LED
19 | Fotel elektryczny laryngologiczny : a) Fotel pacjenta z elektryczną regulacją oparcia między +9° i -90° i możliwością rozłożenia do pozycji poziomej b) Podłokietniki wykonane z pianki, c) Regulacja wysokości siedziska za pomocą silnika elektrycznego w zakresie 580 - 880 mm, możliwość obrotu o 280° d) Regulacja wysokości siedziska i oparcia za pomocą przycisku nożnego.
20 | Monitor medyczny 20-22" z frontem pokrytym szkłem ułatwiającym utrzymanie monitora w należytej czystości, rozdzielczość 1920 x 1080
CZĘŚĆ NR 5
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu (jeżeli dotyczy) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Fiberoskop |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0 | Wartość VAT | 0 | Wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP.
L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE
1 | Kamera z chipem full HD 1080p zintegrowana ze źródłem światła zlokalizowanymi w giętkiej głowicy fiberoskopu. (chip on tip)
2 | Średnica fiberoskopu do 2,8mm
3 | Długość fiberoskopu min 300mm
4 | Ruchomość giętej końcówki min 130 st w obie strony ( góra-dół)
5 | Monitor dotykowy na stojaku umożliwiającym przewiezienie sprzętu , z możliwością zapisu obrazu i stworzeniem bazy danych pacjentów
6 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe.
7 | 24-miesięczna gwarancja, serwis w Polsce, sprzęt zastępczy w 24H na czas naprawy.