## Część 1_Neurostymulator
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.1
Formularz asortymentowo-cenowy Część 1 - Neurostymulator nerwu błędnego
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | NEUROSTYMULATOR NERWU BŁĘDNEGO - fabrycznie nowy - wyrób medyczny - przenośny - nieinwazyjny Sprzęt posiadający następujące właściwości: - łatwy do dezynfekcji - odporny na przenikanie mikroorganizamów i działanie środków dezynfekcyjnych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 2_Maszyna do szycia
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.2
Formularz asortymentowo-cenowy Część 2 - Maszyna do szycia
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Maszyna do szycia Dane techniczne: 19 programów ściegowych (w tym ściegi proste, zyg-zak, ozdobne, elastyczne, ścieg kryty i owerlokowy), automatyczne obszywanie dziurki, płynna regulacja długości ściegu (max 4 mm), płynna regulacja szerokości ściegów (max 6,5 mm), po wyborze ściegu maszyna podpowiada jaką stopkę zastosować, jaką ustawić optymalna długość i szerokość ściegu, a także podpowiada jakiego użyć naprężenia nici górnej, wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw), regulacja docisku stopki (3 pozycje), możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów), 7 - stopniowy mechanizm transportowy, jednopunktowe, oświetlenie miejsca pracy, wyłączany transport, wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek, wbudowany nawlekacz igły, możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne), zatrzaskowe mocowanie stopek - SYSTEM MATIC, chwytacz rotacyjny, wzmocniona konstrukcja- metalowa obudowa, wysuwany schowek na akcesoria. Wyposażenie fabryczne: stopka uniwersalna, stopka do wszywania zamków, stopka owerlokowa, stopka do ściegu krytego z regulowanym prowadnikiem, stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych, stopka do obszywania długich dziurek, stopka do automatycznego obszywania dziurek, stopka do ściegu prostego (stebnowego), sztywna walizka, szpulki 4 szt., zestaw igieł, prowadnik krawędziowy, rozpruwacz, 2 śrubokręty (duży i mały), uchwyt zabezpieczający szpulkę (duży i mały), dodatkowy trzpień na szpulkę, filc pod szpulkę, pędzelek, kabel zasilający, rozrusznik nożny. Papierowa instrukcja w języku polskim. | szt | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 3_Owerlok
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.3
Formularz asortymentowo-cenowy Część 3 - Owerlok
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Owerlok Dane techniczne: - płynna regulacja długości (od 1 do 5mm) i szerokości ściegu (od2 do 7,5 mm), - regulacja transportu zróżnicowanego (0,5 – 2,2), - wolne ramię, - barwny system nawlekania nici, - precyzyjne ustawienie docisku stopki, - wyłączany nóż, - możliwość wykonania ściegu rolującego bez zmiany płytki ściegowej, - funkcja zwiększania naprężenia nici przy szyciu ściegiem rolującym, - zatrzaskowe mocowanie stopki, Wyposażenie fabryczne: stopka uniwersalna zestaw igieł, śrubokręt mały i duży, klucz, penseta, pędzelek, nóż górny, nawlekacz igły, olej wazelinowy, cztery siatki zabezpieczające szpulki, cztery uchwyty zabezpieczające szpulki, zaczep montażowy, mechanizm rozprowadzający, rozrusznik nożny (tzw. pedał/ regulator), pojemnik na akcesoria i ścinki materiału, instrukcja obsługi | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 4_Ploter
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.4
Formularz asortymentowo-cenowy Część 4 - Ploter
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Ploter Wymagane parametry: Obsługa formatów papieru co najmniej A0 - A4 Wydruk kolorowy oraz mono Złącza: RJ-45 oraz USB (co najmniej po 1 szt.) obsługa papieru: typu bond i powlekany, techniczny, folia, papier fotograficzny, podświetlany, samoprzylepny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 5_Stół do tenisa
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.5
Formularz asortymentowo-cenowy Część 5 - Stół do tenisa stołowego
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Stół do tenisa stołowego DANE TECHNICZNE: Grubość blatu z płyty wiórowej: 18 mm (+/- 4mm) Rama blatu: alucynk, grubość 50 mm Grubość całkowita blatu: 68 mm System blokowania blatu: DSI®, 16 punktów blokujących, blokada w dwóch pozycjach. Nogi stołu: proste o średnicy 38 mm, stopka ruchoma w 3 płaszczyznach, średnica ruchomej stopki 104 mm Siatka: składana, regulacja napięcia Koła: ogumowane o wymiarach 30 mm x 150 mm, 2 hamulce Dodatkowo: kieszenie na piłeczki, osłony narożników Wymiary stołu po rozłożeniu: 76 x 274 x 152,5 cm (+/-2cm) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 6_Materace
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.6
Formularz asortymentowo-cenowy Część 6- Materace szpitalne
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Materac medyczny niskiego ryzyka Wymiary 198x85x15 (+/- 5cm) wbudowany filtyr powietrza zapweniajacy bezpieczeństow epidemiologiczne, klasa zmęczenia materiału - bardzo wysoka, Wyprodukowany w UE Posiada certyfikat CE i ISO Waga 11 kg Tkanina wierzchnia: 100% poliuretan niebieski, Spód: 100% poliester Gramatura tkaniny: 215 g/m2 Wypełnienie : mękka pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości Czyszczenie: Dezynfekować maks. 72% alkoholu, maks. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzeć ściereczką zwilżoną wodą | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Część 7_Schodołaz
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.7
Formularz asortymentowo-cenowy Część 7- Schodołaz
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Schodołaz gąsienicowy DANE TECHNICZNE: 1. Waga całkowita: 39 2. Maksymalny udźwig (z wózkiem i pasażerem): 160 kg 3. Prędkość (opcja): 4.5 / 5.5 / 6.5 m na minutę 4. Długość podstawy jezdnej – 980mm 5. Waga kolumny sterującej – 9-11 kg 6. Całkowita wysokość – 930mm 7. Całkowita szerokość robocza – 650mm 8. Całkowita długość – 1380mm 9. Maksymalny kąt nachylenia pokonywanego stopnia - 35 stopni 10. Czujnik nachylenia z kontrolą prędkości 11. Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem 12. Mikroprocesory układu sterowania 13. Dioda LED określająca kierunek ruchu 14. Zintegrowany systemem diagnostyczny 15. Zasięg ok. 1000 kroków, co daje ok. 50 kondygnacji przy jednym ładowaniu akumulatora 16. Awaryjny przycisk stop 17. Akcesoria- pas bezpieczeństwa, kabel zasilający, zagłówek, poduszka oparcia, rampa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 8_Stymulator mózgu
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.8
Formularz asortymentowo-cenowy Część 8 - Stymulator do leczenia zaburzeń mózgu
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | STYMULATOR DO LECZENIA ZABURZEŃ MÓZGU - fabrycznie nowy - wyrób medyczny - nieinwazyjny - funkcja mikrowibracji - częstotliwość i amplituda drgań regulowana do 4 stopni Sprzęt posiadający następujące właściwości: - łatwy do dezynfekcji - odporny na przenikanie mikroorganizamów i działanie środków dezynfekcyjnych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 9_Analizator skł_ciała
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.9
Formularz asortymentowo-cenowy Część 9 - Analizator składu ciała
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Analizator składu ciała - fabrycznie nowy, stacjonarny z kolumną - analizator z oprogramowaniem - możliwość tworzenia bazy danych pacjentów - wykonuje pomiary ciała z wykorzystaniem częstotliwości pomiarowych, posiada wbudowane elektrody oraz drukarkę termiczną - urządzenie umożliwia ocenę zawartości tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, masy beztłuszczowej, wody całkowitej, masy mięśni szkieletowych - urządzenie umożliwia pomiar wody wewnątrz- i pozakomórkowej - urządzenie umożliwia pomiar BMI, WHR,VFL oraz podstawową przemianę materii - Analizator spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 10_ Klimatyzator
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.10
Formularz asortymentowo-cenowy Część 10 - Klimatyzatory wraz z montażem
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Klimatyzator ścienny typu Split - fabrycznie nowy Wymagania techniczne: - Moc chłodnicza: min. 2,8 - 3,5 kW. - Moc grzewcza: min. 3,0 kW. - Efektywność energetyczna: klasa A++ dla chłodzenia, A+ dla ogrzewania, - Czynnik chłodniczy zgodny z obowiązującymi normami. Klimatyzator ścienny powinien: - posiadać filtr powietrza, usuwający kurz i zanieczyszczenia. - konstrukcja powinna być estetyczna i umożliwiać montaż na ścianie zgodnie z standardami bezpieczeństwa, - skropliny muszą być wyprowadzone na zewnątrz budynku w sposób grawitacyjny lub mechaniczny, - klimatyzator musi być wyposażony w pilot zdalnego sterowania, - okres gwarancji: min 24 mies. - usuwanie ewentualnych usterek max. do 3 dni roboczych od zgłoszenia, - instalacja musi być przeprowadzona przez certyfikowanego specjalistę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Częśc 11_Monitor
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.11
Formularz asortymentowo-cenowy Część 11 - Monitor dotykowy
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Monitor dotykowy Minimalne wymagania: Rodzaj podświetlania LED Przekątna ekranu (cale) 65" Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 px Czas reakcji 8 ms Jasność 400 cd/m² Typ matrycy IPS / PLS Proporcje obrazu 16:9 Kontrast statyczny (x:1) 4000 Kąt widzenia w pionie 178° Kąt widzenia w poziomie 178° Standard VESA 600 x 400 Konstrukcja i elementy dodatkowe wbudowane głośniki | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 12_Kserokopiarka
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.12
Formularz asortymentowo-cenowy Część 12 - Kserokopiarka
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kserokopiarka Opis wymaganych parametrów: - szybkość druku: 25 str. A4 / min - funkcjonalność: druk / skan / kopia - pojemność podajników papieru: 1100 arkuszy maksymalna pojemność 6330 arkuszy - dodatkowe funkcje: druk mobilny, intuicyjna obsługa, zabezpieczenia danych, liczne integracje - kolorowy panel dotykowy - wydajna praca – kserokopiarkę wyposażono w 3GB pamięci ram - podajnik papieru obsługuje aż 550 arkuszy, a taca uniwersalna 80 arkuszy - drukowanie z pamięci USB - uniwersalna komunikacja sieciowa – kserokopiarka może komunikować się za pomocą SMB, czy też WebDAV - liczne zabezpieczenia danych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 13_Poduszka
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.13
Formularz asortymentowo-cenowy Część 13 - Poduszki medyczne
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Poduszka medyczna Minimalne wymagania: - barierowa, - rozmiar 60/70 cm, - waga 980 (+-200g), - tkanina wierzchnia 100% Poliuretan, - gramatura wypełnienia 140-150g/m2, - tkanina wierzchnia wodoodporna, zapewniajaca cyrkulację powietrza i komfort termiczny. Produkt nie wymaga prania jedynie zmywalność preparatami alkoholu do 72% lub roztworami chloru do 72% ppm | szt. | 45 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 14_Pasy
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.14
Formularz asortymentowo-cenowy Część 14 - Pasy magnetyczne
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pasy magnetyczne do całkowitego unieruchamiania pacjenta w łóżku - rozmiar S. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców tj. bawełny i celulozy, szyte warstwowo, wytrzymałe. Temperatura prania do 95 st. C. Części które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Produkt odpowiadający normom europejskim, trudnopalny. Pas, który leży na materacu - długość min.70 cm, natomiast paski (po obu stronach) służące do przymocowania do ramy łóżka- min. 70 cm. Zamki magnetyczne wytrzymują obciążenie do 300 kg, pasy wytrzymują obciążenie 400-700 kg. Skład zestawu: 1. Pasy zabezpieczające ramiona, składające się z: - pasa przechodzącego przez klatkę piersiową (470-740mm) - jednego pasa na ramiona (dopinany do pasa na klatce piersiowej pod kątem prostym) - pięciu zamków patentowych. (Bez klucza magnetycznego). - obwód 92-132 cm. Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 2. Pas do całkowitego unieruchomienia rąk, składa się z: - jednego pasa na ręce (obwód 120-190mm), - czterech zamków patentowych - jednego klucza magnetycznego. Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 3. Pas do całkowitego unieruchomienie stóp, składa się z: - pasa na kostki (obwód 170-250mm), - czterech zamków patentowych, - klucza magnetycznego . Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Pasy magnetyczne do całkowitego unieruchamiania pacjenta w łóżku - rozmiar M. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców tj. bawełny i celulozy, szyte warstwowo, wytrzymałe. Temperatura prania do 95 st. C. Części, które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Produkt odpowiadający normom europejskim, trudnopalny. Pas, który leży na materacu ma długość min. 70 cm, natomiast paski (po obu stronach) służące do przymocowania do ramy łóżka min. 70 cm. Zamki magnetyczne wytrzymują obciążenie do 300 kg, pasy wytrzymują obciążenie 400-700 kg. Skład zestawu: 1. Pasy zabezpieczające ramiona- składają się z: - pasa przechodzącego przez klatkę piersiową (720-1200mm) - jednego pasa na ramiona (dopinanego do pasa na klatce piersiowej pod kątem prostym) - pięciu zamków patentowych.(Bez klucza magnetycznego) Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 2. Pas do całkowitego unieruchomienia rąk- składa się z: - jednego pasa na ręce (obwód 160-240mm), - czterech zamków patentowych, - jednego klucza magnetycznego, Każdy pas posiada dodatkowe zapięcia na rzepy. 3. Pas do całkowitego unieruchomienie stóp- składa się z: - jednego pasa na kostki (obwód 230-300mm), - czterech zamków patentowych, - klucza magnetycznego. Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Pasy magnetyczne do całkowitego unieruchamiania pacjenta w łóżku - rozmiar L. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców tj. bawełny i celulozy, szyte warstwowo, wytrzymałe. Temperatura prania do 95 st. C. Części które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Produkt odpowiadający normom europejskim, trudnopalny. Pas, który leży na materacu - długość min. 70 cm, natomiast paski (po obu stronach) służące do przymocowania do ramy łóżka - min. 70 cm. Zamki magnetyczne wytrzymują obciążenie do 300 kg, pasy wytrzymują obciążenie 400-700 kg. Skład zestawu: 1. Pasy zabezpieczające ramiona- składają się z pasa przechodzącego przez klatkę piersiową (1130-1540mm), - jednego pasa na ramiona (dopinanego do pasa na klatce piersiowej pod kątem prostym), - pięciu zamków patentowych.(Bez klucza magnetycznego), Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 2. Pas do całkowitego unieruchomienia rąk- składa się z: - jednego pasa na ręce (obwód 220-290mm), - czterech zamków patentowych - jednego klucza magnetycznego. Kazdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 3.Pas do całkowitego unieruchomienie stóp- składa się z: pasa na kostki (obwód 270-330 mm), - czterech zamków patentowych, klucza magnetycznego . Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Pasy magnetyczne do całkowitego unieruchamiania pacjenta w łóżku - rozmiar XL. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców tj. bawełny i celulozy, szyte warstwowo, wytrzymałe. Temperatura prania do 95 st. C. Części, które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Produkt odpowiadający normom europejskim, trudnopalny. Pas, który leży na materacu - długość min. 70 cm, natomiast paski (po obu stronach) służące do przymocowania do ramy łóżka - min. 70 cm. Zamki magnetyczne wytrzymują obciążenie do 300 kg, pasy wytrzymują obciążenie 400-700 kg. Skład zestawu: 1. Pasy zabezpieczające ramiona- składają się z: - pasa przechodzącego przez klatkę piersiową (1470-1890mm), - jednego pasa na ramiona (dopinanego do pasa na klatce piersiowej pod kątem prostym), - pięciu zamków patentowych (bez klucza magnetycznego). Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 2. Pas do całkowitego unieruchomienia rąk- składa się z: - jednego pasa na ręce (obwód 260-330mm), - czterech zamków patentowych, - jednego klucza magnetycznego. Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. 3. Pas do całkowitego unieruchomienie stóp- składa się z: - pasa na kostki (obwód 300-380 mm), - czterech zamków patentowych, - klucza magnetycznego . Każdy pas posiada dodatkowe zapięcie na rzepy. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0

## Część 15_Balkonik
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.15
Formularz asortymentowo-cenowy Część 15 - Balkonik trójkołowy
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj/rok produkcji | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Balkonik trójkołowy Minimalne wymagania: - aluminiowy - fabrycznie nowy - wyrób medyczny - rama aluminiowa regulacja wysokości rączek - 3 koła antypoślizgowe PVC - 8", - hamulec, koła przednie skrętne - parametry techniczne: szer. całkowita 62 cm (+-4cm), długość całkowita 69 cm (+-4cm), regulacja wysokości rączek 86 - 96 cm (+-4cm), waga 5,25 kg (+-1kg), maksymalna waga użytkownika min. 136 kg Sprzęt posiadający następujące właściwości: - łatwy do dezynfekcji - odporny na działanie środków dezynfekcyjnych | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 16_Elektrostymulator
AZP.261.17.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1.16
Formularz asortymentowo-cenowy Część 16 - Elektrostymulator
Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość całkowita netto w zł. | VAT w % | Wartość całkowita brutto w zł. | Producent/kraj | Nazwa handlowa/ kod produktu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ELEKTROSTYMULATOR - fabrycznie nowy - sterowanie cyfrowe - stała kontrola obwodów, wybór częstotliwości - możliwość ustawienia stałej częstotliwości -możliwość wyboru elektrod Sprzęt posiadający następujące właściwości: - łatwy do dezynfekcji - odporny na przenikanie mikroorganizamów i działanie środków dezynfekcyjnych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  | 0