Załącznik  Nr 1 do SWZ

CHARKTERYSSTYKA BUDYNKU

- Odbiorca paliwa gazowego: Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Spółdzielcza 9

- grupa przyłączeniowa – podmiot deklarujący pobór paliwa gazowego w ilości większej niż 10m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy,

- grupa taryfowa – w zakresie dystrybucji paliwa gazowego: BW-5.1_ZA;

grupa taryfowa – w zakresie dostaw paliwa gazowego :na podstawie- Oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne spełnia warunki pozwalające uznać go za: podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. u. Z 2021 r. poz. 1082) w zakresie, w jakim zużywa paliwo gazowe na potrzeby podstawowej działalności.

- miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – budynek przy ul. Spółdzielcza 9
 w Jaworznie

- rodzaj i moc odbiorników gazu:

- taboret gazowy (moc: 9 kW): 3 sztuki,

- kuchnia gazowa (moc: 29 kW) :1 sztuka,

- patelnia gazowa (moc: 10 kW) : 2 sztuki,

- kociołek gazowy warzelny (moc: 16kW): 1 sztuka,

- kocioł cieczowy AUGUST BRÖTJE GMBH  (moc 0,170 MW)  : 2 sztuki

- moc umowna: 384 kWh/h

- minimalne ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru: 1,6 kPa,

- rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50) gaz ziemny wysokometanowy wg normy:

PN-C-04750 grupa E „lub równoważne”,

- układ pomiarowy: gazomierz  nr 140047

- ID punktu wyjścia: 8018590365500000012794;

- Zamawiający aktualnie jest związany umową kompleksową do dnia: 31.12.2024 r.

- Zamawiający prognozuje zużycie paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach w ilości:

| Miesiąc | Prognozowane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach (kWh) |
| --- | --- |
| Styczeń | 90 000 |
| Luty | 60 000 |
| Marzec | 55 000 |
| Kwiecień | 40 000 |
| Maj | 15 000 |
| Czerwiec | 8 000 |
| Lipiec | 4 000 |
| Sierpień | 4 000 |
| Wrzesień | 7 000 |
| Październik | 25 000 |
| Listopad | 25 000 |
| Grudzień | 75 000 |
| Suma: | 408 000 kWh |