**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:**

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy:
2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć odczynniki wg zapotrzebowania zamawiającego w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia;
3. W przypadku dostaw pilnych termin dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aparat w terminie 5 dni licząc od daty zawarcia umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim;
5. Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania aparatu w uzgodnionym miejscu w terminie 2 dni, licząc od dnia dostawy, a także do bezpłatnego przeszkolenia personelu w zakresie obsługi przedmiotu dzierżawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
6. Przez termin dostawy rozumie się termin, w którym Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własne ryzyko i koszt przedmiot zamówienia do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Powiatowego, Sędziszów Małopolski 39-120, ul. Wyspiańskiego 14.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia.
8. Wymagany termin ważności oferowanych odczynników – zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Wymagane warunki gwarancji dla aparatów i sprzętu komputerowego:

a) gwarancja obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy dzierżawy;

10. Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy – 3.

11. Czas reakcji serwisu w ciągu 36h w dni robocze licząc od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii od użytkownika.

12. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z aparatem instrukcję obsługi, w języku polskim, w formie elektronicznej.

13. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z pierwszą dostawą: **ulotek i kart charakterystyki przedmiotu zamówienia w języku polskim, w formie elektronicznej (pendrive lub płyta CD/DVD).**

**Obligatoryjne parametry graniczne analizatora:**

1. Aparat nowy lub używany, nie starszy niż z 2016r., wykonujący min. 30 oznaczeń jednocześnie, objęty bezpłatną opieką serwisową na czas obowiązywania umowy.
2. Możliwość wykonywania na bieżąco pojedynczych badań.
3. Zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory, kontrole oraz inne niezbędne akcesoria do wykonywania badań.
4. Otwarcie zestawu odczynnikowego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności
5. Odczynnik do D-dimerów umożliwiający wykluczenie ŻCHZZ przy niskim i średnim klinicznym prawdopodobieństwie.

6. Zewnętrzne stanowisko komputerowe wyposażone w:

- Windows 10

- dostępne 4 porty USB z możliwością rozbudowy o dodatkowe karty rozszerzeń RS

- czytnik kodów kreskowych

- drukarkę laserową, sieciową

- urządzenie wielofunkcyjne.

7. Podłączenie aparatu do systemu informatycznego Info-Medica na koszt oferenta.

**Parametry graniczne opisane powyżej stanowią minimum, które analizator oferowany przez Wykonawcę musi spełniać. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań lub brak wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny jako niezgodnej z SWZ.**