**ZP/83/Sp./2024 Załącznik Nr 6 SWZ**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. : **„**

**„Dostawy rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i sekcyjnych”**

**Nr sprawy:** **ZP/83/Sp./2024**

|  |
| --- |
| **Nazwa i adres Wykonawcy:**  *(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (wspólników s.c., konsorcjantów)* |
|  |

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ – Załącznik nr 2A – Formularz asortymentowo-cenowy.

* **\* Pakiet nr 1**

**poz. 1.:**

**-** Zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie I, oraz środek ochrony indywidualnej w klasie III typ Bwg EN ISO 374-1.

**-** Odporny na przenikanie bakterii, wirusów i grzybów wg. EN ISO374-5 oraz przenikanie wirusów zgodnie z ASTM1671.

**poz. 2.:**

**-** Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła V. Zgodnie z rozporządzeniem EU 2017/475 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B wg EN ISO 374-1.

**-** Odporny na przenikanie bakterii, wirusów i grzybów wg. EN ISO374-5 oraz przenikanie wirusów zgodnie z ASTM1671.

* **\* Pakiet nr 2**

**poz. 1.:**

**-** Rękawice przebadane na substancje chemiczne wg normy EN374-3, dopuszczone do kontaktu z żywnością.

* **\* Pakiet nr 3**

**poz. 1.:**

**-** Badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F16 71.

**-** Wyrób medyczny w klasie II, środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B wg EN ISO 374-1.

**poz. 2.:**

**-** Rękawice chirurgiczne syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe, wolne od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3.

**-** Wyrób medyczny klasy II a, środek ochrony indywidualnej klasy III typ A wg EN ISO 374-1.

**-** Rękawice odporne na przenikanie bakterii, wirusów i grzybów wg normy EN ISO374-5 .

**poz. 3.:**

**-** Wyrób medyczny klasy II a środek ochrony indywidualnej kat II- A.

**-** Badania na przenikliwość min 15 substancji chemicznych w tym co najmniej 5 używanych w środkach do dezynfekcji.

**poz. 4.:**

**-** Wyrób medyczny klasy II a, środek ochrony indywidualnej klasy III typ B wg EN ISO 374-1.

**-** Odporny na przenikanie min 20 leków- informacja umieszczona na opakowaniu wewnętrzny rękawic.

**-** Rękawice odporne na przenikanie bakterii, wirusów i grzybów wg normy EN ISO374-5.

* **\* Pakiet nr 4**

**poz. 1.:**

**-** Odporny na przenikanie substancji chemicznych.

***\*Niepotrzebne skreślić, w zależności na jaki pakiet została złożona oferta.***

***Oświadczenie należy podpisać podpisem elektronicznym!***