Z*ałącznik nr 5.1. do SWZ*

**Wykaz oferowanych produktów**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn**. **Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie, ul. Jana Zamoyskiego 58 w Krakowie – dostawa specjalistycznego wyposażenia/pomocy dydaktycznych do pracowni protetyki dentystycznej dla zadania pn. „Zawodowa Małopolska”**

**Część nr 1: Zestaw nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis asortymentu** | **Nazwa asortymentu , Producent, opis wraz**  **z parametrami** | **Ilość** | **Cena brutto PLN/ cena** | **Cena netto PLN** | **Okres gwarancji** | **Czas dostawy od dnia zawarcia umowy**  **- ilość dni** |
| 1. | **Skaner laboratoryjny z oprogramowaniem**  - Brak obowiązkowych opłat  aktualizacyjnych licencyjnych i  abonamentowych  - Format pliku: STL  - Rozdzielczość kamer: 4 x 5,0 MP  - Precyzja skanowania: < 4 µm  -Skanowanie ortodontyczne  - Skanowanie wycisku  - Wymagane wsparcie techniczne  i serwis w zakresie obsługi  i użytkowania min. 12  miesięczny oczekiwany  24miesięczny  - Okres gwarancji min.12 miesięczny  oczekiwany 24 miesięczny  -**Oprogramowanie CAD/CAM** wraz z nośnikiem USB umożliwiającym korzystanie z programu (klucz)  zawierające moduły takie jak: belki, implanty, kreator modeli, szyny, protezy szkieletowe, protezy całkowite, prowizorium, trusmile, jaw motion import, wirtualny artykulator, dicom viever, smile creator, biblioteka zrs.  - Na jedno stanowisko pracy  - Brak obowiązkowych  obowiązkowych opłat  aktualizacyjnych, licencyjnych i  abonamentowych  - Oprogramowanie do projektowania  przetłumaczone na język polski  ( wszystkie moduły)  - Wymagane wsparcie techniczne i  serwis w zakresie obsługi i  użytkowania 12 miesięcy, oczekiwany  okres 24 miesięczny |  | 1 Zestaw( 1szt skanera + 1 szt Oprogramowania CAD/CAM) | Cena skanera………….  Cena oprogramowania CAD/CAM……………. |  |  |  |
| 2. | **Komputer PC**  - Procesor Typu Intel Core i7-13700h  lub lepszy  - Pamięć RAM nie mniej niż 32GB  - karta graficzna GeForce RTX 4060  lub lepsza  - System operacyjny Windows 11  Home lub nowszy  - gwarancja świadczona przez  Producenta - min. 12miesięczny  oczekiwany 24miesięczny  - Okres gwarancji min.12 miesięczny  oczekiwany 24 miesięczny |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 3. | **Drukarka 3D do drukowania modeli protetycznych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wygenerowanie i wydrukowanie obiektu**  - Technologia DLP  -Obszar roboczy nie więcej niż  **130 x 75 x 160 mm**  **- Łączność ;USB, WIFI**  - drukarka 3D dla początkujących,  zaawansowanych użytkowników  - -brak opłat aktualizacyjnych,  licencyjnych i abonamentowych  - Wymagane wsparcie techniczne  i serwis w zakresie obsługi  i użytkowania min. 12 miesięczny  oczekiwany 24miesięczny  - Okres gwarancji min.12 miesięczny  oczekiwany 24miesięczny.  Zestaw powinien zawierać:  - Żywica do modeli 2 kg  - Żywica do koron 0,5 kg  - Żywica do szyn 0,5kg  - Kuweta na żywicę 2L -1 szt.  - Kuweta na żywicę 5L -1 szt.  - Kontener do przechowywania  zbiornika na żywicę - 2szt  - Lampa światłoutwardzalna do  wydruków 3D  - Myjka do czyszczenia prac  wydrukowanych w technologii 3D  - Lejki do żywic 100 sztuk  - Płyn do czyszczenia modeli -2szt  - Mieszadło do żywic – 1szt |  | 1  zestaw | Cena za zestaw  ………………………  Cena Drukarki 3D  ……………………….  Cena poszczególnych elementów w zestawie:  …………………….  ……………………..  ……………………. |  |  |  |
|  |  | **Razem brutto** | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *………………………………………………………*  *(miejsce i data złożenia oświadczenia)* | *………………………...............................*  *Podpisy w formie lub postaci elektronicznej osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy* |