## OPZ
Załącznik 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu"
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane
(podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | TAK
2. | Nazwa-model/typ | TAK
3. | Kraj pochodzenia | TAK
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w min. 2024r. | TAK
Nadwozie
5 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego, wersja UE | TAK
6 | Nadwozie pojazdu z wysokim dachem | TAK
7 | Tapicerka w kolorze ciemnym | TAK
8 | Obręcze stalowe 6,5 J x 16, ogumienie 235/65 R16 C, opony o zmniejszonym oporze toczenia | TAK
9 | Ogrzewana szyba przednia | TAK
10 | Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem | TAK
11 | DMC do 3,5t | TAK
12 | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. | TAK
13 | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą | TAK
14 | Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe 270 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi | TAK
15 | Wzmocnienie podłużnicy | TAK
16 | Uchwyt do holowania pojazdu z tyłu | TAK
17 | Chlapacze przednie i tylne | TAK
18 | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy | TAK
19 | Oświetlenie pomocnicze | TAK
20 | Fotel kierowcy typu komfort z podłokietnikiem z regulacją w 3 płaszczyznach | TAK
21 | Fotel pasażera typu komfort regulowane z podłokietnikiem | TAK
22 | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK
23 | Furgon - lakier w kolorze żółtym (siarkowy) | TAK
24 | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osob w pozycji siedzącej oraz osoba w pozycji leżącej na noszach | TAK
25 | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK
26 | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK
27 | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK
28 | Uchwyt sufitowy dla pasażera w labinie kierowcy | TAK
29 | Półka nad przednia szybą | TAK
30 | Wnęka 1-DIN z przodu w podsufitce | TAK
31 | Zamkniecie schowka, schowek pod deską rozdzielczą, pokrywa schowków po lewej i prawej stronie | TAK
32 | Kieszeń siatkowa w drzwiach dwuskrzydłowych | TAK
33 | Dwa uchwyty na kubki | TAK
34 | Wieszak w kabinie | TAK
35 | Uchwyty do wsiadania przy drzwiach przesuwnych oraz przy drzwiach tylnych | TAK
36 | Kanały na przewody na boku pojazdu oraz kanały oswietlenia z tyłu pojazdy | TAK
37 | Lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK
38 | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego pełna z oknem | TAK
39 | Centralny zamek wrzystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK
40 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w : - mocowanie dla 2 szt butli tlenowych 10l - mocowanie krzesełka kardilogicznego - mocowanie noszy podbierających - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego | TAK
41 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera | TAK
42 | Poduszka chroniąca miednicę i tułów kierowcy i pasażera | TAK
43 | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem, z oświetleniem | TAK
44 | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wenętrznego tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową, z oświetleniem | TAK
45 | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK
46 | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności | TAK
47 | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektryczne podgrzewane i regulowane, elektrycznie składane | TAK
48 | Mocowanie systemu SWD w kabinie kierowcy, Wbudowany GPS wraz z anteną, radiostacja przetwornica DC/AC z wyprowadzeniem zasilania w miejscu instalacji drukarki, Doprowadzenie kabla USB od miejsca instalacji drukarki do miejsca instalacji tableta. | TAK
49 | Przednie światła pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) LEDHigh PERformance | TAK
50 | Lampy przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów | TAK
51 | Tylne światła częściowo w technologii LED, trzecie światło hamowania | TAK
52 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l, podłączony do dodatkowego ogrzewania | TAK
53 | System kontroli ciśnienia w oponach | TAK
54 | Dogrzewacz elektryczny typu PTC | TAK
55 | Tablica wskaźników z ekranem kolorowym ok. 5,5" | TAK
56 | Radio cyfrowe w kabinie kierowcy, system multimedialny typu MBUX | TAK
57 | Aktualizacje inteligentnego asystenta prędkosci | TAK
58 | Automatyczny uklad właczania świateł | TAK
59 | Oświetlenie przedziału pasażerskiego | TAK
60 | Sygnała napiętego pasa bezpieczeństwa fotela pasażera i kierowcy | TAK
61 | Przygotowanie do nawigacji | TAK
62 | Asystent martwego pola | TAK
63 | Asystent bocznego wiatru | TAK
64 | Czyjnik deszczu | TAK
65 | Adaptacyjne światła STOP | TAK
66 | Tempomat | TAK
67 | Szybkościomierz ze skala w kilometrach | TAK
68 | Komplet 2 kluczyków z 3 przyciskami zdalnego sterowania | TAK
69 | Automatyczny układ włączania świateł | TAK
70 | Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu | TAK
71 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | TAK
72 | Funkcja ECO Start- Stop | TAK
73 | Pojazd przystosowany do paliwa HVO | TAK
Silnik
74 | Silnik o pojemności min 1950 cm3 | TAK
75 | Silnik o mocy min 190km, 3800/min | TAK
76 | Moment obrotowy min 450Nm przy 1350 obrotów/ min. | TAK
77 | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie: EURO VI norma emisji spalin pojazdy ciężkie, EURO VI E- OBD poziom E | TAK
78 | Układ oczyszczania spalin typu SCR 4 generacja | TAK
Zespół przeniesienia napędu
79 | Automatyczna skrzynia biegów typu 9G-TRONIC | TAK
80 | Min. 9 biegów: do przodu i bieg wsteczny | TAK
81 | Oś przednia wzmocniona | TAK
82 | Rozstaw osi ok. 3665 mm | TAK
83 | Napęd na tylną oś (RWD) | TAK
84 | Stabilizacja na poziomie II, | TAK
85 | Tłumiki drgań | TAK
86 | Akumulator dodatkowy w podstawie fotrla pasażera | TAK
87 | Włącznik główny instalacji elektrycznej | TAK
88 | Przekaźnik oddzielający przy akumulatorze | TAK
89 | Akumulator min. 12V95Ah | TAK
90 | Wskaźnik paliwa dostosowany do dodatkowych odbiorników | TAK
91 | Układ wydechowy poprowadzony prosto do tyłu | TAK
92 | Izolacja dźwiękowa ukladu napędowego | TAK
93 | Asysten ruszania na wzniesieniu | TAK
94 | Filtr paliwa z separatorem wody | TAK
95 | Ułatwienie rozruchu | TAK
96 | Ładowność DMC pojazdu 3500 kg, DMC zestawu 5500 kg | TAK
Układ hamulcowy i system bezpieczeństwa
97 | Układ hamulcowy ze wspomaganie, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK
98 | Aktywny asystent układu hamulcowego | TAK
99 | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania- ABS lub równoważny | TAK
100 | Elektroniczny korektor sił hamowania | TAK
101 | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK
102 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK
103 | System stabilizacji toru jazdy ESP adaptacyjny tzn uwzględniający obciązenie pojazdu | TAK
104 | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR i równoważny | TAK
Zawieszenie
105 | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabillizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią | TAK
106 | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | TAK
Układ kierowniczny
107 | Ze wspomaganiem | TAK
108 | Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna | TAK
109 | Panel przełączników | TAK
110 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | TAK
Ogrzewanie i wentylacja
111 | Grzałka w komorze silnika umożliwiająca jego rozgrzanie do temperatury pracy przed rozruchem | TAK
112 | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe - grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min moc grzewcza 2000W | TAK
113 | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna | TAK
114 | Niezależnie od silnika system ogrzewania przedziału medycznego ( typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego co 1 st. Celsjusza w zakresie 17-28 st. C | TAK
115 | Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC | TAK
116 | System ogrzewania i klimatyzacji w przedziale medycznym w pełni zautomatyzowany- sterowanie za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego | TAK
Instalacja elektryczna
117 | Oświetlenie specjalne: - dwa halogeny po lewej i dwa halogeny po prawej stronie pojazdu - dwa halogeny w tylnej części dachu pojazdu - sterowanie oświetleniem zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK
118 | Panel przełaczników obsługowy dachowy | TAK
119 | Przedłużenie do podłączenia PSM | TAK
120 | Parametryzowany moduł specjalny | TAK
121 | Podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników | TAK
122 | Gniazdo USB 5V | TAK
123 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie min. 3 m | TAK
124 | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 14 V/ 280 A | TAK
125 | Instalacja elektryczna 230V: - zasilenie zewnętrzne 230V, - min. 2 gniazda 230V poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe - przewód zasilający zewnętrzne min. 10m - układ prostowniczy dłużący do ładowania akumulatorów działający przy podłaczonej instalacji 230V | TAK
126 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK
127 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym ( w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | TAK
sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie
128 | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego z podświetlanym napisem "AMBULANS". W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modularny - możliwość podawania komunikatów głosowych. | TAK
129 | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED w kolorze niebieskim, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania podpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów | TAK
130 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi | TAK
131 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK
132 | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego | TAK
133 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. a) 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. Wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczomy w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt a) b) nadruk lustrzany "AMBULANS", barwy czerwonej z przodu pojazdu o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego "AMBULANS" barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c) po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej "S" lub "P" (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; d) na drzwiach bocznych ambulansu napis z nazwą dysponenta ambulansu | TAK
Oświetlenie przedziału medycznego
134 | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: - światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw oświetlenie nocne) -dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działania lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad fotelem anestezjologa min. 1 szt, włączająca przy otwarciu drzwi - oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane min 2 szt zamontowane w suficie przedziału medycznegooraz jeden punkt oświetlający blat szafki na przegrodzie | TAK
Przedział medyczny i jego wyposażenie
135 | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych lub inkubatora, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną, połączoną szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca podciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu (kompozyt), | TAK
136 | Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi, | TAK
137 | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany i sufit) | TAK
138 | Przegroda z drzwiami z oknem przesuwnym umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy | TAK
139 | Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego | TAK
140 | Szafki – na przegrodzie: - Zestaw szafek na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału sanitarnego, z szufladami, blatem roboczym (wyłożonym blachą kwasoodporną), zabudowanym schowkiem na odpadki, miejscem mocowania 2 walizek lub toreb medycznych, - Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki plastikowe pojemniki ułatwiające odpowiednią segregację i przechowywanie leków, schowek zamykany na klucz, - Podgrzewacz płynów infuzyjnych – TERMOBOX | TAK
141 | Szafki – ściana lewa/prawa: - Szafka podsufitowa czterokomorowa na ścianie lewej - Szafka w dolnej lewej tylnej części zabudowy z roletą - Szafka podsufitowa dwukomorowa na ścianie prawej -Szafka w dolnej prawej tylnej części zabudowy z miejscem na lodówkę oraz urządzenie do masażu klatki piersiowej | TAK
142 | Fotel dla personelu medycznego zamontowany zgodnie z kierunkiem jazdy, pokryty łatwo zmywalną tapicerką z zagłówkiem, obrotowy w zakresie kąta 90º (do ściany), wyposażone w składane do pionu siedzisko i w bezwładnościowe 3 pkt. Pasy bezpieczeństwa oraz podłokietniki | TAK
143 | Miejsce siedzące lekarza anestezjologa fotel obrotowy umieszczony tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w oparcie, zagłówek , bezwładnościowy pas bezpieczeństwa 3 pkt | TAK
144 | Uchwyty ręczne przy fotelach dla personelu medycznego oraz sufitowy uchwyt dla personelu medycznego zapewniający możliwość pracy w pozycji stojącej podczas jazdy | TAK
145 | Szyna do mocowania sprzętu medycznego – 0,5m | TAK
146 | Podstawa noszy głównych typu STEM z przesuwem poprzecznym oraz z wysuwaną górną platformą sterowana dostęp do pacjenta z trzech stron | TAK
147 | Uchwyt kroplówki na min. 2 szt mocowanie w suficie | TAK
148 | Zabezpieczenie wszytskich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczeniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK
149 | Centralna instalacja tlenowa: - z zamontowanym na ścianie lewej, u wezgłowia pacjenta, panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA -dwie butle tlenow, stalowe o poj. 10 l - sufitowy punkt poboru tlenu, przewody tlenowe wzmocnione - instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm | TAK
150 | Wzmocniona podłoga umożliwająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączona szczelnie z zabudową | TAK
151 | Dodatkowe wyposażenie: - gaśnica 2 kg - lodówka | TAK
Łączność radiowa
152 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacja do radiotelefonu | TAK
153 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK
154 | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz -impedancja częstotliwości wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowa dookólna | TAK
Dodatkowe wyposażenie pojazdu
155 | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK
156 | Klin pod koła | TAK
157 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK
158 | Drzwi boczne przesuwane z systemem wspomagania domykania. | TAK
159 | Pełnowymiarowe koło zapasowe pod końcem ramy | TAK
160 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu "rezerwy" | TAK
161 | Ambulans dostarczony na oponach zimowych | TAK
162 | Podnośnik samochodowy hydrauliczny | TAK
163 | System SOS, pomoc w razie awarii | TAK
164 | Kamera cofania-kolor | TAK
165 | Kody sterujące | TAK
Sewris
166 | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższym ASO oferowanej marki ambulansu - proszę wskazać serwis | TAK
167 | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresami zabudowy sanitarnej) realizowany z siedzibie Zamawiającego | TAK
168 | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 dni od jej zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w autoryzowanym serwisie ASO producenta pojazdu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia wady. Wszelkie koszty związane z wymianą lub naprawą wadliwych części ponosi Wykonawca | TAK
169 | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłaczającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonwaca jest zobowiązany na podstawienia ambulansu typu C w ciągu 7 dni do momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego | TAK
Gwarancja
170 | Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów |  24 miesiące  36 miesięcy  48 miesięcy  60 miesięcy
171 | Gwarancja na powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów |  24 miesiące  36 miesięcy  48 miesięcy  60 miesięcy
172 | Gwarancja na perforację nadwozia bez limitu kilometrów |  24 miesiące  36 miesięcy  48 miesięcy  60 miesięcy
173 | Gwarancja na zabudowę medyczną bez limitu kilometrów |  24 miesiące  36 miesięcy  48 miesięcy  60 miesięcy
174 | Gwarancja na sprzęt medyczny min 24 miesiące | TAK