Załącznik do SWZ nr 9

Opis przedmiotu zamówienia

()

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, projektu technicznego(wykonawczego) w zakresie projektu remontu budynku  administracyjnego po byłym Zakładzie Karnym  w Choszcznie, ul. Wolności przeznaczonego na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie.

- Opis stanu technicznego  budynku administracyjnego po  byłym Zakładzie Karnym  w Choszcznie, ul. Wolności przeznaczonego na potrzeby Sądu Rejonowego w Choszcznie.

- Lokalizacja budynku

Budynek wolnostojący zlokalizowany przy ul. Wolności  jest oznaczony na planie sytuacyjnym jako 6  w województwie zachodniopomorskim, powiecie choszczeńskim, jednostce ewidencyjnej Choszczno – miasto, obrębie ewidencyjnym 320202_4.0003, obr. 3 m. Choszczno oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 331 o powierzchni 0,0529 ha,. Teren po byłym  Areszcie Śledczym w Choszcznie składa się także z działki nr 328 o powierzchni 0,2757 ha zabudowanej budynkami byłego Aresztu Śledczego 
w Choszcznie. Obie działki stanowią własność Skarbu Państwa, Sądu Okręgowego 
w Szczecinie z przeznaczeniem dla potrzeb Sądu Rejonowego w Choszcznie.

- Dane ogólne

  - Funkcja

Budynek wolnostojący z lat 1965-75.

Jest to podpiwniczony trzykondygnacyjny budynek.

  - Dane techniczne budynku

  - Obliczenie powierzchni zabudowy o

12,64 x 18,84 = 238,14 m2

2.4 Obliczenie kubatury

12,64 x 18,84 x 12,69 + /12,64 x 18,84 x 0,60/ x 0,5 = 3093,44 m3

2.5 Powierzchnia użytkowa ok. 753,13 m2

- Opis budowlany

- rodzaj konstrukcji – murowana

- ławy fundamentowe - betonowe, zagłębienie ca 2,86 m pod poziomem terenu

- konstrukcja ścian nośnych piwnic - z bloczków betonowych - stan dobry

- ściany parteru, I piętra, IX piętra - ceglane stan dobry

- ścianki działowe piwnic - cegła pełna, gr. ścian jak na rysunku. Stan dobry kondygnacji nadziemnych - cegła pełna - stan dobry

- konstrukcja klatki schodowej- wolnopodparta, żelbetowa, biegi i spoczniki wyłożone masą lastrykową - stan dobry

- Stropy

nad piwnicą, parterem, I i II piętrem - strop DZ-3 gr 30 cm. Układ belek DZ w poprzek budynku o rozstawie co 60 cm.

Wypełnienie pomiędzy belkami - pustak żużlowo-betonowy.

- stropodach

z płyt, opartych na poprzecznych ścianach nośnych budynku

- tynki wewnętrzne

na ścianach i sufitach tynk cementowo-wapienny, stan dobry

- podłogi  - posadzki

w piwnicach – betonowe

parter, I i II piętro - w pomieszczeniach w.c. terakota, w pozostałych pomieszczeniach płytki PCW.

- stolarka:

okienna - drewniana , stalowa

drzwiowa - drewniana, stalowa

- malowanie klejowe w kolorach półpełnych i pełnych, w pom. sanitarnych oraz na korytarzach lamperia olejna

- nadproża okienne i drzwiowe - belki żelbetowe typu L.

- elewacje tynk metodą nakrapianą w kolorze jasnym

- schody główne wejściowe do budynku żelbetowe z okładziną lastrykową.

W piwnicy znajduje się kotłownia olejowo – gazowa główna dla na potrzeby wszystkich budynków po byłym  Zakładzie Karnym. Wejście na dach znajduje się na II piętrze Na zewnątrz obiektu w otworach okiennych znajdują się kraty stalowe. Wewnątrz obiektu także kraty stalowe, oddzielające pomieszczenia..

- Zakres opracowania wielobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla remontu budynku administracyjnego:

- Inwentaryzacja budowalna - wielobranżowa.

- Koncepcja projektowa

Koncepcja powinna uwzględniać rozwiązania w zakresie:

- funkcjonalno- użytkowym,

- konstrukcji i materiałów,

- nawiązania budynku do architektury otoczenia,

- zagospodarowania terenu, parkingu dróg zieleni i małej architektury dotyczy (działki

obydwu działek 331 i  nr 328),

- zjazdów i wjazdów na posesję

Koncepcja powinna ponadto zawierać wizualizacje budynku z zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń. Wizualizacje należy przedstawić w dwóch wersjach.

- Ekspertyza techniczna.

- Projekt budowlany uwzględniający:

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt techniczny wielobranżowy

- projekt architektury i konstrukcji

- projekt dróg zjazdów i parkingów,

- projekt wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej,

- projekt klimatyzacji,

- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej oraz ogrzewania rynien i rur spustowych,

- projekt wewnętrznej instalacji c.o i wod-kan, kotłownia,

- projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej uwzględniający: sieć strukturalną komputerową i telefoniczną , system wykrywczy pożaru, system kontroli dostępu, system antywłamaniowy z monitoringiem

- projekt architektury wnętrz i wyposażenia archiwum,

- projekt zewnętrznych instalacji sanitarnych wodno — kanalizacyjnych, i kanalizacji deszczowej + ew.przyłącza do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, - projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych + ew.przyłącza do sieci,

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

- Charakterystyka energetyczna budynku.

- Bilans cieplny, bilans chłodu  i bilans energetyczny.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Przekazanie kompletu wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej formie papierowej w 4 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku - płyta CD formacie doc; dwg; ath; pdf. w 4 egz.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych.

- Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
      14.   Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.
      15.    Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania remontu.

- Projektant jest zobowiązany do:

- sporządzenia mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nieznajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Choszcznie przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429),

- wystąpienia z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu. Projektant zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego w odpowiednim czasie, niezbędnym do terminowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w celu dokonania odpowiedniej opłaty przyłączeniowej przez Zamawiającego;

- uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania remontowego lub sporządzenie raportu oddziaływania remontu na środowisko (jeżeli wymagają tego przepisy);

- uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologu i standardu wykończenia i aranżacji dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Proponowane rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego o przyjętych rozwiązaniach dotyczących w szczególności elementów wyposażenia technologicznego obiektu, pod kątem ekonomiki przyszłej eksploatacji urządzeń, częstotliwości wymiany, jak również kosztów zużycia mediów w okresie ich działania;

- dokonywania ustaleń z Zamawiającym w zakresie obejmującym użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego, na własny koszt;

- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletną infrastrukturą techniczną oraz zgłoszenie robot budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami;

- opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania wewnętrznego obiektu pod względem bezpieczeństwa pożarowego, obejmujący także teren zewnętrzny, a w szczególności określający kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcję postępowania na wypadek pożaru, tablice z kierunkami ewakuacji na każdej kondygnacji do zawieszenia, wraz z uwzględnieniem ewakuacji osób z innych budynków i zaprojektowanie, tj. uwzględnienie ewentualnych zmian;

- wykonania wszelkich opracowań geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celów projektowych i mapy powykonawczej w wersji cyfrowej, jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO-INFO7.

- Wymagania ogólne:

- uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku wymagalności), uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych) niezbędnych do uzyskania do uzyskania pozwolenia na budowę;

- uzyskanie pozwolenia na budowę;

- złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w wersji drukowanej       w następujących ilościach:

- Projekt architektoniczno - budowlany wraz z projektem zagospodarowania działki - 4 egz. — (z czego 3 egz. do pozwolenia na budowę)

- Charakterystyka energetyczna budynków - 4 egz.

- Informacja BIOZ - 4 egz.,

- Projekt techniczny branży architektonicznej - 4 egz.,

- Projekt techniczny branży konstrukcyjnej - 4 egz.,

- Projekt techniczny zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz kotłowni - 4 egz.,

- Projekt techniczny zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych - 4 egz.,

- Projekty techniczne instalacji niskoprądowych oddzielnie każdej instalacji - 4 egz., i) Projekt techniczny technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego budynku

- 4 egz.,

- Projekt techniczny zagospodarowania terenu, dróg, dojść dojazdów - 4 egz.,

- Instrukcja bezpieczeństwa p.poż. obiektu i Projekt oznakowania obiektu p.poż. - 4 egz.,

- Przedmiary robót w podziale na branże - 2 egz.,

- Kosztorysy inwestorskie, w podziale na branże - 2 egz.,

n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, w podziale na branże - 2 egz.

5) Wymagana ilość egzemplarzy elektronicznej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej - 2 egz. na nośniku pendrive. Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx, ath).

Projekt budowlany i projekty techniczne należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i Eterowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach, ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożlwiający zdekompletowanie projektu. Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne pod względem merytorycznym.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:

- Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,

- Mapa do celów projektowych w formacie dwg, i karta rejestracyjna,

- Komplet wielobranżowej dokumentacji projektowej, rysunków w podziale na branże w formacie dwg, pdf

- Komplet wielobranżowej dokumentacji projektowej opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx, pdf

- Przedmiary, kosztorysy w formacie ath, pdf,

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem, Powinna składać się z części: graficznej (rysunkowej),opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania - strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszystkie tabelaryczne zestawienia wyposażenia wraz z zestawieniami materiałowymi dla wszystkich branż w formacie PDF i Excel.