Załącznik nr 2-2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 – Licencja i podłączenie aparatu BioFire FilmArray Torch.

Zadanie obejmuje dostawę licencji na podłączenie 1 szt. aparatu diagnostycznego BioFire FilmArrray Torch do systemu medycznego HIS Eskulap wraz z integracją w zakresie automatycznej dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy systemami w zakresie informacji o zleceniach, ich statusie oraz wynikach.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał status producenta oprogramowania Eskulap lub status autoryzowanego partnera producenta oprogramowania Eskulap.

Ponadto wymagane jest:

| L.p. | Opis wybranych parametrów | Wymóg | Podać proponowane parametry (TAK/NIE) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizacja zamówienia do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. | Tak |  | bez oceny |
| 2 | Realizacja zamówienia do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. | Nie |  | 20 pkt |
| 3 | Realizacja zamówienia do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. | Nie |  | 40 pkt |

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej