## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA WSPÓŁCZYNNIKA OPADANIA KRWI
Producent/firma - .................................... Urządzenie typ - .............................
Wersja konstrukcyjna z roku - ................
Producent/firma - .................................... Urządzenie typ - .............................
Wersja konstrukcyjna z roku - ................
Lp. | Parametry graniczne TAK/NIE | Spełnia TAK/NIE
1 | Aparat nie starszy niż wyprodukowany w roku 2017. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby był to aparat tego samego producenta co system do próżniowego pobierania krwi.
2 | Aparaty i wyposażenie oznakowane znakiem CE.
3 | Analizator zdolny do pracy w warunkach: 15-30 st.C.; 45-85 % wilgotności powietrza.
4 | Czas pojedynczej analizy: do 30 minut.
5 | Wydajność minimum 30 testów/ h.
6 | Pojemność komory odczytu: minimum 15 pozycji jednorazowo.
7 | Metoda załadunku: przypadkowa.
8 | Metoda pomiaru: podczerwień.
9 | Dokładność odczytu: ± 0,2 mm, dokładność wyniku: -1 mm.
10 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis dzierżawionego aparatu i urządzeń dodatkowych tj (UPS) na czas trwania dzierżawy, oraz aktualizację oprogramowania aparatu. W zakres obsługi wchodzą: dojazd, naprawa, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji, oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych i wszystkich akcesoriów.
11 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 48 h od zgłoszenia (w dni robocze).
12 | Wykonawca zapewni bezpłatne doszkalanie personelu wskazanego przez kierownika laboratorium w zakresie obsługi aparatów, kończące się wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.
13 | Wykonawca zapewni rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie obsługi aparatów, i rozwiązywanie pojawiających się niezgodności interpretacyjnych oraz wszelkich trudności interpretacyjnych wyniku.
14 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z oferowanym analizatorem na czas trwania umowy urządzenie - UPS. (Wyposażenie analizatora w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymania pracy minimum 20 minut - pełen koszt serwisowania urządzenia zasilającego ponosi Wykonawca).
| Parametry ocenialne. | Niepotrzebne skreślić.
1 | Wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta/wytwórcy. | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt.
2 | Probówki z gwintem - dotyczy poz. 1,2,3,4,5,7,8,9. | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt.
3 | Probówki do separacji surowicy (poz.1) o czasie krzepnięcia do 30 min. | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt.
Zsumowane pkt zostaną podstawione do wzoru podanego w rozdziale IV Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Powyższe wymagania (poz. 1-14) należy podeprzeć oficjalnymi dokumentami, typu: opublikowana broszura, ulotka specyfikacyjna, ulotka odczynnikowa, dokument prawny lub wyciąg z instrukcji – dołączone do oferty. UWAGA! Warunki opisane w kolumnie „Parametry wymagane” stanowią minimum, które sprzęt oferowany przez Wykonawcę musi spełnić. Nie wypełnienie rubryki „TAK/NIE” będzie traktowane jako niespełnienie wymagań Zamawiającego. Oferty, które nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją warunków zamówienia.
"Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem(-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę."