## Przedmiar
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
|  |  |  | Kosztorys | Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 |  |  | GRUPA 1 | Element | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
1.1 |  |  | WKI 1.902.11. |  | Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka |  | działka | 1 | 1
2 |  |  | GRUPA 2 | Element | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
2.1 |  |  | WKI 2.312.00 |  | Niwelacja terenu |  | m2 | 1500 | 1
2.2 |  |  | WKI 2.413.20 |  | Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm |  | m | 31 | 1
2.3 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1
2.4 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1
2.5 |  |  | WKI 2.520.46 |  | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 |  | m | 40 | 1
2.6 |  |  | Informacja analogicznego .obiektu |  | Opłata przyłączeniowa - Zasilanie 1- stronne(opłata przyłączeniowa dla 140 kW) |  | ryczałt | 1 | 1
3 |  |  | GRUPA 3 | Element | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
3.1 |  |  | 45000000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | m2 p.u | 0 | 1
3.2 |  |  | WKI.3.399.100 |  | Stan zerowy |  | m2.p.z | 219 | 1
3.3 |  |  | WKI.3.399.200 |  | Stan surowy 219=219,000000 |  | m2.pu | 219 | 1 | 219=219,000000
3.4 |  |  | WKI.3.399.300 |  | Stan wykończeniowy wewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1
3.5 |  |  | WKI.3.399.400 |  | Stan wykończeniowy zewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1
3.6 |  |  | 45000000-7 |  | ŚMIETNIK |  | ??? | 0 | 1
3.7 |  |  | WKI 3.361.66. |  | Wiata śmietnikowa ( wraz z pojemnikami selektywnej gospodarki odpadami.) |  | m2 p.u. | 30 | 1
4 |  |  | GRUPA 4 | Element | INSTALACJE
4.1 |  |  | 45300000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | ??? | 0 | 1
4.2 |  |  | WKI 4.330.20. |  | Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło |  | m2 p.u | 219 | 1
4.3 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia wodociągowe |  | m2 p.u | 219 | 1
4.4 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.5 |  |  | WKI 4.330.30. |  | Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.6 |  |  | WKI.4.399.450 |  | Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.)(WSKAŹNIK MAX) |  | m2p.u | 219 | 1
4.7 |  |  | WKI4.330.80 |  | Automatyka budynku (instalacjia BMS.) |  | m2 p.u | 219 | 1
4.8 |  |  | WKI 4.399.120. |  | Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych(WSKAŹNIK MAX) |  | m2 p.u | 219 | 1
4.9 |  |  | WKI 4.399.410 |  | Tablice rozdzielcze w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.10 |  |  | WKI 4.399.553 |  | Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV |  | wpust | 6 | 1
4.11 |  |  | WKI 4.330.50 |  | Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna |  | m2 p.u | 219 | 1
4.12 |  |  | BCO 1765-41-550 |  | Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 |  | M2 P.U | 219 | 1
4.13 |  |  | WKI 4.399.260 |  | Instalacje odgromowe 219*3,3=722,700000 |  | m3 k.b | 722.7 | 1 | 219*3,3=722,700000
5 |  |  | GRUPA 5 | Element | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
5.1 |  |  | WKI 5.110.20 |  | Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV |  | m2 | 1500 | 1
5.2 |  |  | WKI 5.620.10 |  | Nawierzchnie łącznie z podbudową chodniki parkingi |  | m2 | 250 | 1
5.3 |  |  | WKI 5.210.10 |  | Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim |  | m2 | 780 | 1
5.4 |  |  |  |  | Nasadzenia wieloletnie sadzenie krzewów i kwiatów 290*5=1 450,000000 |  | szt | 1450 | 1 | 290*5=1 450,000000
5.5 |  |  | WKI 5.330.10 |  | Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka 80=80,000000 |  | m | 80 | 1 | 80=80,000000
5.6 |  |  | WKI 5.810.30 |  | Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W |  | 1słup | 10 | 1
5.7 |  |  | BCO 70/21(2062) |  | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw 160=160,000000 |  | m2 | 160 | 1 | 160=160,000000
5.8 |  |  |  |  | Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą(huśtawka podwójna metalowa, bujak konik,,bujak skuter, trampolina sześciokątna w ziemi, regulamin, kosz na śmieci x3, ławka x4, piramida dużalinowa do wspinaczki, zestaw mały zabawowy( balans kratownica, kółka do podciągania, belka, pajęczyna, drabina..) gra w klasy x2 gra w chłopka x2 gra uliczna( ulica , rondo, skręt w praw, skręt w lewo, przejście dla pieszych.) kosz na smieci x4, ławka metalowa dla niepełonosprawnych x5, regulamin d.niepełnosprawnych, (altana zadaszona z zasilaniem fotowoltaicznym do ładowania sprzętu elektronicznego x2), zestaw" wielka forteca".) 1=1,000000 |  | kpl | 1 | 1 | 1=1,000000
6 |  |  | GRUPA 6 | Element | WYPOSAŻENIE
6.1 |  |  |  |  | Sprzęt p/pożarowy |  | kpl | 4 | 1
6.2 |  |  |  |  | Pierwsze wyposażenie żłobka |  | kpl | 1 | 1

## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Cena
|  |  |  | Kosztorys | Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 |  |  | GRUPA 1 | Element | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
1.1 |  |  | WKI 1.902.11. |  | Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka |  | działka | 1 | 1
2 |  |  | GRUPA 2 | Element | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
2.1 |  |  | WKI 2.312.00 |  | Niwelacja terenu |  | m2 | 1500 | 1
2.2 |  |  | WKI 2.413.20 |  | Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm |  | m | 31 | 1
2.3 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1
2.4 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1
2.5 |  |  | WKI 2.520.46 |  | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 |  | m | 40 | 1
2.6 |  |  | Informacja analogicznego .obiektu |  | Opłata przyłączeniowa - Zasilanie 1- stronne(opłata przyłączeniowa dla 140 kW) |  | ryczałt | 1 | 1
3 |  |  | GRUPA 3 | Element | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
3.1 |  |  | 45000000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | m2 p.u | 0 | 1
3.2 |  |  | WKI.3.399.100 |  | Stan zerowy |  | m2.p.z | 219 | 1
3.3 |  |  | WKI.3.399.200 |  | Stan surowy 219=219,000000 |  | m2.pu | 219 | 1 | 219=219,000000
3.4 |  |  | WKI.3.399.300 |  | Stan wykończeniowy wewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1
3.5 |  |  | WKI.3.399.400 |  | Stan wykończeniowy zewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1
3.6 |  |  | 45000000-7 |  | ŚMIETNIK |  | ??? | 0 | 1
3.7 |  |  | WKI 3.361.66. |  | Wiata śmietnikowa ( wraz z pojemnikami selektywnej gospodarki odpadami.) |  | m2 p.u. | 30 | 1
4 |  |  | GRUPA 4 | Element | INSTALACJE
4.1 |  |  | 45300000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | ??? | 0 | 1
4.2 |  |  | WKI 4.330.20. |  | Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło |  | m2 p.u | 219 | 1
4.3 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia wodociągowe |  | m2 p.u | 219 | 1
4.4 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.5 |  |  | WKI 4.330.30. |  | Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.6 |  |  | WKI.4.399.450 |  | Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.)(WSKAŹNIK MAX) |  | m2p.u | 219 | 1
4.7 |  |  | WKI4.330.80 |  | Automatyka budynku (instalacjia BMS.) |  | m2 p.u | 219 | 1
4.8 |  |  | WKI 4.399.120. |  | Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych(WSKAŹNIK MAX) |  | m2 p.u | 219 | 1
4.9 |  |  | WKI 4.399.410 |  | Tablice rozdzielcze w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1
4.10 |  |  | WKI 4.399.553 |  | Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV |  | wpust | 6 | 1
4.11 |  |  | WKI 4.330.50 |  | Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna |  | m2 p.u | 219 | 1
4.12 |  |  | BCO 1765-41-550 |  | Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 |  | M2 P.U | 219 | 1
4.13 |  |  | WKI 4.399.260 |  | Instalacje odgromowe 219*3,3=722,700000 |  | m3 k.b | 722.7 | 1 | 219*3,3=722,700000
5 |  |  | GRUPA 5 | Element | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
5.1 |  |  | WKI 5.110.20 |  | Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV |  | m2 | 1500 | 1
5.2 |  |  | WKI 5.620.10 |  | Nawierzchnie łącznie z podbudową chodniki parkingi |  | m2 | 250 | 1
5.3 |  |  | WKI 5.210.10 |  | Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim |  | m2 | 780 | 1
5.4 |  |  |  |  | Nasadzenia wieloletnie sadzenie krzewów i kwiatów 290*5=1 450,000000 |  | szt | 1450 | 1 | 290*5=1 450,000000
5.5 |  |  | WKI 5.330.10 |  | Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka 80=80,000000 |  | m | 80 | 1 | 80=80,000000
5.6 |  |  | WKI 5.810.30 |  | Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W |  | 1słup | 10 | 1
5.7 |  |  | BCO 70/21(2062) |  | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw 160=160,000000 |  | m2 | 160 | 1 | 160=160,000000
5.8 |  |  |  |  | Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą(huśtawka podwójna metalowa, bujak konik,,bujak skuter, trampolina sześciokątna w ziemi, regulamin, kosz na śmieci x3, ławka x4, piramida dużalinowa do wspinaczki, zestaw mały zabawowy( balans kratownica, kółka do podciągania, belka, pajęczyna, drabina..) gra w klasy x2 gra w chłopka x2 gra uliczna( ulica , rondo, skręt w praw, skręt w lewo, przejście dla pieszych.) kosz na smieci x4, ławka metalowa dla niepełonosprawnych x5, regulamin d.niepełnosprawnych, (altana zadaszona z zasilaniem fotowoltaicznym do ładowania sprzętu elektronicznego x2), zestaw" wielka forteca".) 1=1,000000 |  | kpl | 1 | 1 | 1=1,000000
6 |  |  | GRUPA 6 | Element | WYPOSAŻENIE
6.1 |  |  |  |  | Sprzęt p/pożarowy |  | kpl | 4 | 1
6.2 |  |  |  |  | Pierwsze wyposażenie żłobka |  | kpl | 1 | 1
7 |  |  | GRUPA 7 | Element | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
7.1 |  |  | WKI 7.200.16 |  | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich. Kategoria4 6,25% |  | % | 0.0625 | 1
7.2 |  |  | WKI 7.710.20 |  | Nadzór autorski -15% |  | % | 0.15 | 1
7.3 |  |  | 7.710.12. |  | Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy 1,8% |  | % | 0.018 | 1

## Kosztorys uproszczony
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod_ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena jedn. z krotnością | Cena | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 |  |  | GRUPA 1 | Element | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ
1.1 |  |  | WKI 1.902.11. |  | Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka |  | działka | 1 | 1 | 150 | 150
2 |  |  | GRUPA 2 | Element | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
2.1 |  |  | WKI 2.312.00 |  | Niwelacja terenu |  | m2 | 1500 | 1 | 3 | 4500
2.2 |  |  | WKI 2.413.20 |  | Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm |  | m | 31 | 1 | 1123 | 34813
2.3 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1 | 943 | 33005
2.4 |  |  | WKI 2.421.14. |  | Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm |  | m | 35 | 1 | 943 | 33005
2.5 |  |  | WKI 2.520.46 |  | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 |  | m | 40 | 1 | 481 | 19240
2.6 |  |  | Informacja analogicznego .obiektu |  | Opłata przyłączeniowa - Zasilanie 1- stronne(opłata przyłączeniowa dla 140 kW) |  | ryczałt | 1 | 1 | 14000 | 14000
3 |  |  | GRUPA 3 | Element | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
3.1 |  |  | 45000000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | m2 p.u | 0 | 1 | 0 | 0
3.2 |  |  | WKI.3.399.100 |  | Stan zerowy |  | m2.p.z | 219 | 1 | 1005 | 220095
3.3 |  |  | WKI.3.399.200 |  | Stan surowy 219=219,000000 |  | m2.pu | 219 | 1 | 1977 | 432963
3.4 |  |  | WKI.3.399.300 |  | Stan wykończeniowy wewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1 | 3354 | 734526
3.5 |  |  | WKI.3.399.400 |  | Stan wykończeniowy zewnętrzny(wskaźnik max.) |  | m2 p.u | 219 | 1 | 2300 | 503700
3.6 |  |  | 45000000-7 |  | ŚMIETNIK |  | ??? | 0 | 1 | 0 | 0
3.7 |  |  | WKI 3.361.66. |  | Wiata śmietnikowa ( wraz z pojemnikami selektywnej gospodarki odpadami.) |  | m2 p.u. | 30 | 1 | 1199 | 35970
4 |  |  | GRUPA 4 | Element | INSTALACJE
4.1 |  |  | 45300000-7 |  | BUDYNEK ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |  | ??? | 0 | 1 | 0 | 0
4.2 |  |  | WKI 4.330.20. |  | Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło |  | m2 p.u | 219 | 1 | 275 | 60225
4.3 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia wodociągowe |  | m2 p.u | 219 | 1 | 221 | 48399
4.4 |  |  | WKI 4.330.10. |  | Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1 | 221 | 48399
4.5 |  |  | WKI 4.330.30. |  | Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1 | 600 | 131400
4.6 |  |  | WKI.4.399.450 |  | Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.)(WSKAŹNIK MAX) |  | m2p.u | 219 | 1 | 158 | 34602
4.7 |  |  | WKI4.330.80 |  | Automatyka budynku (instalacjia BMS.) |  | m2 p.u | 219 | 1 | 139 | 30441
4.8 |  |  | WKI 4.399.120. |  | Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych(WSKAŹNIK MAX) |  | m2 p.u | 219 | 1 | 123 | 26937
4.9 |  |  | WKI 4.399.410 |  | Tablice rozdzielcze w budynkach |  | m2 p.u | 219 | 1 | 82 | 17958
4.10 |  |  | WKI 4.399.553 |  | Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV |  | wpust | 6 | 1 | 2511 | 15066
4.11 |  |  | WKI 4.330.50 |  | Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna |  | m2 p.u | 219 | 1 | 227 | 49713
4.12 |  |  | BCO 1765-41-550 |  | Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 |  | M2 P.U | 219 | 1 | 61.78 | 13529.82
4.13 |  |  | WKI 4.399.260 |  | Instalacje odgromowe 219*3,3=722,700000 |  | m3 k.b | 722.7 | 1 | 5 | 3613.5
5 |  |  | GRUPA 5 | Element | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
5.1 |  |  | WKI 5.110.20 |  | Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV |  | m2 | 1500 | 1 | 6 | 9000
5.2 |  |  | WKI 5.620.10 |  | Nawierzchnie łącznie z podbudową chodniki parkingi |  | m2 | 250 | 1 | 190 | 47500
5.3 |  |  | WKI 5.210.10 |  | Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim |  | m2 | 780 | 1 | 6 | 4680
5.4 |  |  |  |  | Nasadzenia wieloletnie sadzenie krzewów i kwiatów 290*5=1 450,000000 |  | szt | 1450 | 1 | 30 | 43500
5.5 |  |  | WKI 5.330.10 |  | Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka 80=80,000000 |  | m | 80 | 1 | 270 | 21600
5.6 |  |  | WKI 5.810.30 |  | Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W |  | 1słup | 10 | 1 | 2640 | 26400
5.7 |  |  | BCO 70/21(2062) |  | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw 160=160,000000 |  | m2 | 160 | 1 | 253 | 40480
5.8 |  |  |  |  | Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą(huśtawka podwójna metalowa, bujak konik,,bujak skuter, trampolina sześciokątna w ziemi, regulamin, kosz na śmieci x3, ławka x4, piramida dużalinowa do wspinaczki, zestaw mały zabawowy( balans kratownica, kółka do podciągania, belka, pajęczyna, drabina..) gra w klasy x2 gra w chłopka x2 gra uliczna( ulica , rondo, skręt w praw, skręt w lewo, przejście dla pieszych.) kosz na smieci x4, ławka metalowa dla niepełonosprawnych x5, regulamin d.niepełnosprawnych, (altana zadaszona z zasilaniem fotowoltaicznym do ładowania sprzętu elektronicznego x2), zestaw" wielka forteca".) 1=1,000000 |  | kpl | 1 | 1 | 131000 | 131000
6 |  |  | GRUPA 6 | Element | WYPOSAŻENIE
6.1 |  |  |  |  | Sprzęt p/pożarowy |  | kpl | 4 | 1 | 1144.31 | 4577.24
6.2 |  |  |  |  | Pierwsze wyposażenie żłobka |  | kpl | 1 | 1 | 280000 | 280000
7 |  |  | GRUPA 7 | Element | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA
7.1 |  |  | WKI 7.200.16 |  | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich. Kategoria4 6,25% |  | % | 0.0625 | 1 | 2874987.56 | 179686.72
7.2 |  |  | WKI 7.710.20 |  | Nadzór autorski -15% |  | % | 0.15 | 1 | 179686.74 | 26953.01
7.3 |  |  | 7.710.12. |  | Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy 1,8% |  | % | 0.018 | 1 | 179686.72 | 3234.36

## Zestawienie R
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie

## Zestawienie M
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 | Automatyka budynku (instalacjia BMS.) | m2p.u | 219 | 139 | 30441
2 | Gaśnice | kpl | 4 | 807.9 | 3231.6
3 | Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 | m2 p.u | 219 | 61.78 | 13529.82
4 | Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna | m2 p.u | 219 | 227 | 49713
5 | Instalacje odgromowe w budynkach niemieszkalnych | m3 k.b | 722.7 | 5 | 3613.5
6 | Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych | m2 p.u | 219 | 123 | 26937
7 | Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne | m2 p.u | 219 | 221 | 48399
8 | Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach biurowych | m2 p.u | 219 | 600 | 131400
9 | Instalacjie i urządzenia wodociągowe | m2 p.u | 219 | 221 | 48399
10 | Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło | m2 p.u | 219 | 275 | 60225
11 | Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV | wpust | 6 | 2511 | 15066
12 | Nadzór autorski -15% | % | 0.15 | 179686.74 | 26953.01
13 | Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy 1,8% | % | 0.018 | 179686.72 | 3234.36
14 | Nasadzenia wieloletnie sadzenie krzewów i kwiatów | szt | 1450 | 30 | 43500
15 | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw | m3 | 160 | 253 | 40480
16 | Nawierzchnie łącznie z podbudową na parkingach i miejsca postojowych dla samochodów osobowych | M2 | 250 | 190 | 47500
17 | Niwelacja terenu | m2 | 1500 | 3 | 4500
18 | Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.) | m2p.u | 219 | 158 | 34602
19 | Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka | m | 80 | 270 | 21600
20 | Opłata przyłączeniowa | ryczałt | 1 | 14000 | 14000
21 | Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W | 1 słup | 10 | 2640 | 26400
22 | Pierwsze wyposażenie żłobka | kpl | 1 | 280000 | 280000
23 | Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV | m2 | 1500 | 6 | 9000
24 | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 | m | 40 | 481 | 19240
25 | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm | m | 70 | 943 | 66010
26 | Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm | m | 31 | 1123 | 34813
27 | Stan surowy | m2.pu | 219 | 1977 | 432963
28 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | m2 p.u | 219 | 3354 | 734526
29 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | m2 p.u | 219 | 2300 | 503700
30 | Stan zerowy | m2.p.z | 219 | 1005 | 220095
31 | Tablice rozdzielcze w budynkach biurowych | m2 p.u | 219 | 82 | 17958
32 | Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim | m2 | 780 | 6 | 4680
33 | Wiata śmietnikowa | m2 p.u | 30 | 1199 | 35970
34 | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich. Kategoria 1- proste obiekty | % | 0.0625 | 2874987.56 | 179686.72
35 | Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą | kpl | 1 | 131000 | 131000
36 | Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka | działka | 1 | 150 | 150
37 | Znaki P-poż | kpl | 4 | 336.41 | 1345.64

## Zestawienie S
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie

## Kalkulacja kosztów zakupu
Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Cena wyj. | Rabat [%] | Cena z rabatem | Amort. [%] | Cena z amort. | K.z. [%] | Cena jd. transp. | Wartość transp. | Cena z K.z.
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 | Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka | działka | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 150
2 | Przyłącza elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 | m | 481 |  | 481 |  | 481 |  |  |  | 481
3 | Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 | m2 p.u | 61.78 |  | 61.78 |  | 61.78 |  |  |  | 61.78
4 | Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą | kpl | 131000 |  | 131000 |  | 131000 |  |  |  | 131000
5 | Tablice rozdzielcze w budynkach biurowych | m2 p.u | 82 |  | 82 |  | 82 |  |  |  | 82
6 | Instalacjie i urządzenia wodociągowe | m2 p.u | 221 |  | 221 |  | 221 |  |  |  | 221
7 | Automatyka budynku (instalacjia BMS.) | m2p.u | 139 |  | 139 |  | 139 |  |  |  | 139
8 | Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach biurowych | m2 p.u | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 600
9 | Stan wykończeniowy zewnętrzny | m2 p.u | 2300 |  | 2300 |  | 2300 |  |  |  | 2300
10 | Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne | m2 p.u | 221 |  | 221 |  | 221 |  |  |  | 221
11 | Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV | wpust | 2511 |  | 2511 |  | 2511 |  |  |  | 2511
12 | Instalacje odgromowe w budynkach niemieszkalnych | m3 k.b | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
13 | Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV | m2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
14 | Opłata przyłączeniowa | ryczałt | 14000 |  | 14000 |  | 14000 |  |  |  | 14000
15 | Pierwsze wyposażenie żłobka | kpl | 280000 |  | 280000 |  | 280000 |  |  |  | 280000
16 | Znaki P-poż | kpl | 336.41 |  | 336.41 |  | 336.41 |  |  |  | 336.41
17 | Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.) | m2p.u | 158 |  | 158 |  | 158 |  |  |  | 158
18 | Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło | m2 p.u | 275 |  | 275 |  | 275 |  |  |  | 275
19 | Stan wykończeniowy wewnętrzny | m2 p.u | 3354 |  | 3354 |  | 3354 |  |  |  | 3354
20 | Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka | m | 270 |  | 270 |  | 270 |  |  |  | 270
21 | Nawierzchnie łącznie z podbudową na parkingach i miejsca postojowych dla samochodów osobowych | M2 | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | 190
22 | Stan zerowy | m2.p.z | 1005 |  | 1005 |  | 1005 |  |  |  | 1005
23 | Nadzór autorski -15% | % | 179686.74 |  | 179686.74 |  | 179686.74 |  |  |  | 179686.74
24 | Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm | m | 1123 |  | 1123 |  | 1123 |  |  |  | 1123
25 | Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm | m | 943 |  | 943 |  | 943 |  |  |  | 943
26 | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw | m3 | 253 |  | 253 |  | 253 |  |  |  | 253
27 | Wiata śmietnikowa | m2 p.u | 1199 |  | 1199 |  | 1199 |  |  |  | 1199
28 | Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych | m2 p.u | 123 |  | 123 |  | 123 |  |  |  | 123
29 | Stan surowy | m2.pu | 1977 |  | 1977 |  | 1977 |  |  |  | 1977
30 | Niwelacja terenu | m2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3
31 | Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna | m2 p.u | 227 |  | 227 |  | 227 |  |  |  | 227
32 | Nasadzenia wieloletnie sadzenie krzewów i kwiatów | szt | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 30
33 | Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim | m2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
34 | Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy 1,8% | % | 179686.72 |  | 179686.72 |  | 179686.72 |  |  |  | 179686.72
35 | Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W | 1 słup | 2640 |  | 2640 |  | 2640 |  |  |  | 2640
36 | Gaśnice | kpl | 807.9 |  | 807.9 |  | 807.9 |  |  |  | 807.9
37 | Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich. Kategoria 1- proste obiekty | % | 2874987.56 |  | 2874987.56 |  | 2874987.56 |  |  |  | 2874987.56

## Materiały inwestora
Lp. | Nazwa materiału | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie

## Dodatki
Lp. | Nazwa | Kwota
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie

## Tabela elem. scalonych
Numer | Kod CPV | Element | Wartość | Wartość dodatku | VAT
Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy oddziału żłobkowego przy Przedszkolu nr 4 w Piastowie
1 |  | POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ | 150
2 |  | PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI | 138563
3 |  | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH | 1927254
4 |  | INSTALACJE | 480283.32
5 |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH | 324160
6 |  | WYPOSAŻENIE | 284577.24
7 |  | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA | 209874.09