## 1
Część nr | 1 | [7 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Włóknina zielona - gramatura 66g/m2 - 500 x 500 | 500x500 | op. | 5
2 |  |  | Włóknina zielona - gramatura 66g/m2 - 750 x 750 | 750x750 | op. | 32
3 |  |  | Włóknina zielona - gramatura 66g/m2 - 900 x 900 | 900x900 | op. | 5
4 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - podwójna z otworami - czerwona - 3,2 x 25mm | 3,2x25mm | op. | 7
5 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 9,5 x 25mm | 9,5 x 25mm | op. | 4
6 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 12,7 x 25mm | 12,7 x 25mm | op. | 4
7 |  |  | Osłonka winylowa do osteotomii - bezbarwna - 19 x 25,4mm | 19 x 25,4mm | op. | 5
8 |  |  | Osłonka plastykowa - bezbarwna - z wewnętrznym wypus - odporna na 134°C - 2x16x25mm | 2x16x25mm | op. | 5
9 |  |  | Osłonka plastykowa - bezbarwna - 3,2x25,4mm | 3,2x25,4mm | op. | 4
10 |  |  | Osłonka plastykowa - bezbarwna - 2x19mm | 2x19mm | op. | 6
11 |  |  | Osłonka plastykowa - bezbarwna - 5x25mm | 5x25mm | op. | 4
12 |  |  | Osłonka na narzędzia - foliowo papierowe - 127x51mm | 127x51mm | op. | 10
13 |  |  | Etykiety ze wskaźniekiem para - podwójne - samoprzylepne - 26 x 25mm | 26 x 25 | rolka | 40
14 |  |  | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej - do metkownicy drukującej w poprzek taśmy z etykietami |  | szt. | 6
15 |  |  | Zestaw szczotek 2 |  | op. | 2
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 2
| Część nr | 2 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Cobas b 123 FLUID PACK COOX 400 op. a 400 szt. |  | op. | 10
2 |  |  | Cobas b 123 AUTOQC PACK Tri-level op. a 24 amp. |  | op. | 22
3 |  |  | Cobas b 23 PRINTER PAPER op. a 6 rolek |  | op. | 4
|  |  | Cobas b 123 SENSOR CART BG/ISE/GLU/LAC op. a 500 szt. |  | op. | 25
|  |  | Capillary tubes min. 200mcl op. 4x250 szt. |  | op. | 3
4 |  |  | Cloth cather op. a 250 szt. |  | op. | 3
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
e) Zamawiający posiada aparat Cobas. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego o parametrach odpowiadających parametrom przedmiotów zamówienia opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym oraz załączeniu do oferty przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających dopuszczenie do używania i kompatybilność oferowanych produktów z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem.

## 3
Część nr | 3 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Monovette 2,0 gas, ind. wrapped. Op a 100 szt. |  | op. | 15
x | x | x | Razem |  | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego.
2) W przypadku produktów refundowanych Zamawiający wymaga podania kodu EAN produktu.

## 4
| Część nr | 4 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt spłaszczony (przystosowany do zawieszenia na aparacie anestezjologicznym oraz inkubatorze); - przezroczysty, - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 1000 ml | szt. | 3
2 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - przezroczysty; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 5
3 |  |  | Pojemnik zewnętrzny (kanister): - kształt okrągły; - barwiony; - posiada certyfikowaną funkcję pomiarową, - wykonany z poliwęglanu odpornego na mechaniczne uszkodzenia, - wyposażony w króciec ssący nie wymagający odłączenia drenu przy zmianie wkładu, podłączony do źródła ssania na stałe, króciec kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności, - przystosowany do mycia mechanicznego oraz sterylizacji w autoklawie. | 2000 ml | szt. | 5
4 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 1000 ml | szt. | 324
5 |  |  | Wkład wymienny do systemów ssących zintegrowany: - niesterylny, wolny od polichlorku winylu; - wyposażony w filtr przeciwbakteryjny z zastawką hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem (skuteczność filtra powyżej 99,99%) - pokrywa wkładu wyposażona tylko w jeden króciec przyłączeniowy w kierunku pacjenta (króciec przyłączeniowy - kątowy, schodkowy, obrotowy dla uniknięcia załamywania się drenu przy zachowaniu pełnej szczelności); - wymiana wkładu workowego bez konieczności odłączania źródła ssania, - pokrywa wyposażona w szeroki port do stosowania proszku żelującego; - worki wykonane z cienkiej folii. Pakowane w opakowaniach zbiorczych w postaci sprasowanej dla zmniejszenia objętości. | 2000 ml | szt. | 2400
6 |  |  | Dreny do ssaka dł. ok. 200 cm: - wykonany z PCV medycznego - z jednej strony końcówka żeńska, z drugiej męska do cewnika (końcówka męska wyposażona w trwale umocowany kapturek). |  | szt. | 900
7 |  |  | Mocowanie do stołu, z aluminium. |  | szt. | 2
8 |  |  | Mocowanie na ścianę, plastikowe. |  | szt. | 1
9 |  |  | Klipsy do laparoskopu M-L - z niepirogennego tytanu, - klips w kształcie podkowy, - drut o kształcie sercowatym, - przekrój ramion klipsa w kształcie trójkąta, - jednolita grubość na całej jego długości klipsa (bez przewężeń), - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - wzdłużny rowek zapobiegający zjawisku nożycowania, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) 8,0 mm, zamkniętego - 9,0 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | medium-large | op. (20x6 szt.) | 15
10 |  |  | Klipsy do laparoskopu L - z niepirogennego tytanu, - wewnętrzna powierzchnia ramion klipsa naczyniowego posiada naprzemienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach - dwukierunkowa stabilizacja na tkance, - podwyższona stabilność poprzeczna, - dostępne kleszczyki umożliwiające otwarcie klipsa, - kompatybilne z odpowiedniki klipsownicami Clik'aV, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | large | op. (20x6 szt.) | 2
11 |  |  | Klipsy do laparoskopu XL - z zaawansowanego polimeru, - drut w przekroju z rzeźbą trapezoidalną, - poprzeczny przekrój klipsa w kształcie prostokąta, - wewnętrzne rowkowanie dla odpowiedniego trzymania tkanki, - zewnętrzne żebrowanie dla stabilności klipsa w klipsownicy, - taśma mocująca magazynek do obłożenia pola operacyjnego lub rękawa, - wielkość klipsa otwartego (załadowanego) - 11,9 mm, zamkniętego - 12,3 mm, - kolorystyczne oznaczenie magazynków w zależności od rozmiaru klipsów. Opakowania a 120 szt. (20 magazynków po 6 klipsów). | extra large | op. (20x6 szt.) | 3
12 |  |  | Woreczek ekstrakcyjny (ewakuator laparoskopowy) z prowadnicą zewnętrzną współpracujący z trokarami o średnicy 10-12 mm; regulowana wielkość otwarcia worka. Jednorazowego użytku. | 410 ml | szt. | 150
13 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 8cm x 12cm | szt. | 60
14 |  |  | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, - wytrzymałość na rozdarcie 290 N, - średnica włókna 0,13 mm, - wielkość oczka 0,3x0,9 mm, - grubość siatki 0,48 mm, - gramatura 80g/m2 - możliwość docinania do wymaganego kształtu, bez efektu strzępienia się. | 15cm x 15cm | szt. | 10
15 |  |  | Trenażer oddechowy - budowa trójkomorowa - przepływ powietrza 600; 900, 1200 mm/min - przystosowany do treningu wdechowego oraz wydechowego - wyposażony w trwałą podstawę - rurka z ustnikiem odłączana. |  | szt. | 10
16 |  |  | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej: – komora kolekcyjna 1000 ml z podziałką co 10 ml i wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości, – płynna mechaniczna regulacja siły ssania (0-45cmH2O), – dodatkowy optyczny wskaźnik siły ssania - wyskalowany, – sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa (o stałym oporze - 1 cm H2O) – zastawka jednokierunkowa na wejściu do komory kolekcyjnej, – brak konieczności stosowania klemu na drenie pacjenta, – komora z siedmiostopniową skalą do monitorowania wielkości przecieku doopłucnowego, – automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej, – podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim, – kontrolki sygnalizujące rozprężenie płuc, niedrożność drenu pacjenta, – samouszczelniający port do pobierania próbek z komory kolekcyjnej, – praca w pozycji pionowej i poziomej, – wieszak do zawieszenia na ramie łóżka. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta, jednorazowego użytku, sterylny. |  | szt. | 15
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 5
| Część nr | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Klipsy jednorazowe do klipsownicy EZ Clip /HX-610-090L/, kąt rozwarcia 90º, dł. ramion 9 mm. Opakowanie a 30 szt. |  | szt. | 30
2 |  |  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów. Narzędzie składające się z wstępnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej. Długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm. Opakowanie 5 sztuk (oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi). |  | op (5szt.) | 10
x | x | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 6
Część nr | 6 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Elektroda tnąca pętla - 24 charriie - bipolarna - zagięta - do ptyk 12/30° - do resektoskopu bipolarnego (hybrydowego) - Opakowanie 6 szt. |  | op | 2
2 |  |  | Elektroda koagulacyjna kulka - 24 charriie - bipolarna - śr. 3mm - oznaczenie żółto/niebieskie - do resektoskopu bipolarnego (hybrydowego) - Opakowanie 6 szt. |  | op | 1
3 |  |  | Uszczelki zamykające zawory w narzędziach - otwór o średnicy 0,8mm - mocowana na wejściu do kanału roboczego płaszcza histeroskopowego/URSu - Opakowanie 10 szt. |  | op | 1
4 |  |  | Płaszcz artroskopowy - otwór o średnicy 6,5mm - 2 zawory - duży otwór ssąco-płuczący - znakowany na żólto - wysoki przepływ - Opakowanie1 szt. |  | szt. | 1
5 |  |  | Obturator do płaszcza o wysokim przepływie - otwór o średnicy 6,5mm - tępy - Opakowanie1 szt. |  | szt. | 1
6 |  |  | Preparat konserwujący NouvaOil |  | szt. | 3
7 |  |  | Preparat czyszczący NouvaClean |  | szt. | 3
8 |  |  | Tuba tnąca śr. 15mm |  | szt. | 2
9 |  |  | Uszczelka do morcelatora 12/15 - Opakowanie 10 szt. |  | op. | 3
10 |  |  | Uszczelka membrany do morcelatora 15mm - Opakowanie 10 szt. |  | op. | 3
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 7
Część nr | 7 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Rączka bez blokady z systemem obrotowym |  | szt. | 2
2 |  |  | Rączka z blokadą z systemem obrotowym |  | szt. | 2
3 |  |  | osłona częsci roboczej śr 5mm , dł 370 mm kompatybilna z częścią roboczą i rączką. |  | szt. | 3
4 |  |  | Wkład roboczy nożyczki Metzenbaum, dług. 410 mm, 15 mm częśc robocza, kompatybilna z pozostałymi częściami instrumentu ( rękojeść, osłona) |  | szt. | 2
5 |  |  | Wkład roboczy kleszczyki preparacyjne typu Maryland , dług. 410 mm, Część robocza 20 mm, kompatybilny z pozostałymi częściami instrumentu ( rękojeść, osłona) |  | szt. | 1
6 |  |  | Wkład roboczy kleszczyki chwytające typu Grasper dual action, z dużymi 5 zębami, z otworem w szczękach, dług. 410 mm, Część robocza 20 mm, kompatybilny z pozostałymi częściami instrumentu ( rękojeść, osłona) |  | szt. | 3
7 |  |  | Wkład roboczy kleszczyki chwytające typu Grasper dual action, z płaskimi 4 zębami, dług. 410 mm, Część robocza 20 mm, kompatybilny z pozostałymi częściami instrumentu ( rękojeść, osłona) |  | szt. | 1
8 |  |  | Głowica ssaka z zaworem obrotowym 10 mm |  | szt. | 1
9 |  |  | Rurka ssąca 10 mm wkrecana w zawór. |  | szt. | 1
10 |  |  | Głowica trokara z zaworem insuflacji , Manualnie otwierana zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą , Uszczelka zew.10 mm |  | szt. | 1
11 |  |  | Kaniula prążkowana 10,5 mm x 95 mm. kompatybilna z głowicą. |  | szt. | 1
12 |  |  | Uszczelka 10 śr 20 mm ,śr otworu 9mm i 15 mm. |  | szt. | 10
13 |  |  | Obturator piramidalnie ostro zakończony.10 mm |  | szt. | 1
14 |  |  | Głowica trokara z zaworem insuflacji , Manualnie otwierana zapadka uszczelniająca. Kompatybilna z kaniulą , Uszczelka zew.5 mm |  | szt. | 1
15 |  |  | Kaniula prążkowana 5,5 mm x 95 mm. kompatybilna z głowicą. |  | szt. | 1
16 |  |  | Uszczelka 5 śr 16 mm , śr otworu 4 mm i 11 mm |  | szt. | 13
17 |  |  | Uszczelka zewnętrzna 5 mm |  | szt. | 5
18 |  |  | Uszczelka wenętrzna 10 mm |  | szt. | 5
19 |  |  | Obturator piramidalnie ostro zakończony.5 mm |  | szt. | 1
20 |  |  | Adapter do trokaru 10,5 mm-5,5 mm |  | szt. | 1
21 |  |  | Taśma jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - do implantacji metodą nadłonową, jak i z dostępu przezzasłonowego. Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, bez osłonki - długość 500mm, grubość 0,5 mm, szerokość 1,25cm, - gramatura 70g/m2 - taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki, - symetryczne 2,5cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę - sterylna. |  | szt. | 5
22 |  |  | Siatka jednorazowa przeznaczona do operacyjnego leczenia zaburzeń statyki dna miednicy Parametry: - całkowicie niewchłanialna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, - siatka centralna: wysokość 7,9cm; szerokość 5cm - ramię: długość 16,4cm; szerokość 1,2cm w foliowej osłonce; grubość 0,38mm; porowatość 89%; gramatura 39g/m2 - sterylna |  | szt. | 5
23 |  |  | Worek do morcelacji wykonany z przezroczystego TPU. Szerokość szerokiego dostępu - 200mm; szerokość wąskiego dostępu - 40 mm; wysokość - 300 mm; Średnica 12,7; Worek umieszczony w proeadnicy w kształcie tuby o średnicy 15mm. Po rozłożeniu wejście do worka w kształcie sztywnego pierścienia. Pojemność 300 ml. |  | szt. | 10
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 8
| Część nr | 8 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 2,2 mm, odcinek dystalny o średnicy 1,8mm, dł. noska ok. 6 mm, dla kanału o śr. min. 2,8 mm. Akceptujący prowadnik 0,035” |  | szt. | 85
2 |  |  | Papilotom igłowy, jednorazowego użytku, dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu. 6mm, średnica proksymalnej części cewnika 2,2mm, dystalnej części 1,8mm, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania prowadnika. Akceptujący prowadnik 0,035" |  | szt. | 10
3 |  |  | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o zróżnicowanej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon. Średnice balonu: 9mm; 13mm; 16mm: Śr. cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. |  | szt. | 70
4 |  |  | Urządzenie do pompowania balonów wysokociśnieniowych, jednorazowe, z manometrem oraz giętkim drenem przyłączeniowym zakończonym portem LUER, zakres ciśnień: 0-440PSI |  | szt. | 3
5 |  |  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, z portem bocznym, dla protez 8,5 Fr; 10 Fr. Długość 220cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania prowadnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza. |  | szt. | 70
6 |  |  | Serweta z włókniny na stolik narzędziowy do zabiegów ECPW, jednorazowego użytku, 75x90cm, posiadająca 3 taśmy przylepne mocujące ją do stolika, na wierzchniej stronie 4 foliowe, przezierne kieszenie na narzędzia. |  | szt. | 160
7 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr. 8,5 Fr; 10 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw. |  | szt. | 20
8 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 8,5 Fr; 10 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw |  | szt. | 70
9 |  |  | Proteza dróg trzustkowych wykonana z PTFE, wygięta, posiadająca 2 zaczepy służące stabilizacji położenia. Śr. 5 Fr i 7 Fr. Odległość między zaczepami 3cm; 5cm; 7cm; 9cm (zamawiane wg potrzeb) |  | szt. | 50
10 |  |  | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, 4-drutowy, z plecionego drutu. Długości koszyków: 50mm; 60mm. Średnica osłonki 2,3mm. Do kanału roboczego min. 2,8mm. Funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu. |  | szt. | 50
11 |  |  | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, niepokryty. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm; 100mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. |  | szt. | 4
12 |  |  | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. stentów: 40mm; 60mm; 80mm. Śr. 10mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180cm, śr. 9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max. 0,035”. |  | szt. | 5
13 |  |  | Stent do dróg żółciowych - samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie powlekany o doskonałej elastyczności umożliwiającej bezproblemowe wprowadzenie do zmienionych struktur anatomicznycn. Na obu końcach stentu siatka ulega zagęszczeniu w celu zmniejszenia wskaźnika migracji; atraumatyczne końcówki zapobiegające urazom ścian dróg żółciowych. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 10mm; Aplikator o długości 175cm i średnicy 9 Fr.; System wprowadzający zbrojony oplotem odpornym na załamania; Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; Duże markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej; Możliwość cofnięcia stentu do zestawu podczas implantacji (50% długości uwolnionego stentu); Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  | szt.
14 |  |  | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka prosta 5cm, średnica 0,035”, długość 450cm |  | szt. | 100
15 |  |  | Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagięta 5cm, średnica 0,035”, długość 450cm |  | szt. | 10
16 |  |  | Cewnik ECPW do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, zakończony metalową kulką, do prowadnika 0,035", średnica cewnika 1,8 mm, łącznik typu Y trwale połączony z rękojeścią, umożliwia podanie kontrastu bez usunięcia prowadnika |  | szt. | 30
17 |  |  | Balon do poszerzania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, średnice: 6mm; 8mm, długości balonu 20-30mm, średnica cewnika 1,9 mm, współpracujący z prowadnicą 0,035", długość całkowita narzędzia 200 cm. |  | szt. | 5
18 |  |  | Popychacz do protez dróg żółciowych i trzustkowych, jednorazowego użytku, śr. 7 Fr, dł. 180 cm |  | szt. | 50
19 |  |  | Popychacz do protez dróg trzustkowych, jednorazowego użytku, śr. 5 Fr, dł. 180 cm |  | szt. | 25
20 |  |  | Kosz do litotrypsji, jednorazowego użytku, dł. robocza 400 cm, współpracujący z litotryptorem firmy Endo-Flex, kształt spiralny, 4-drutowy, długość kosza 60 mm |  | szt. | 10
21 |  |  | Proteza dróg żółciowych wykonana z PE typu podwójny pigtail, posiadająca 2 pętle mocujące. Śr. 7 Fr. Długości: 5cm; 7cm; 9cm; 12cm, 15cm, w opakowaniu plastikowy pozycjoner pozwalający na zachowanie sterylności podczas zakładania protezy na zestaw |  | szt. | 10
22 |  |  | Stent przełykowy, samorozprężalny, nitinolowy, powlekany o doskonałej elastyczności w celu gładkiego ułożenia i odpowiedniego rozprężenia stentu wzdłuż krzywizn anatomicznych. Atraumatyczne końcówki stentu (brak podrażnień i redukcja hiperplazji). Posiada kołnierz antymigracyjny; Metalowe pętle na obu końcach stentu. Markery RTG na obu końcach oraz w części środkowej stentu. Długość całkowita protezy 85, 110, 135, 150mm, średnica trzonu 18 i 20mm, średnica kołnierzy 25mm. System wprowadzający 16/22F o długości standardowej 75c; na prowadnik; Pakowane pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 1
23 |  |  | Stent przełykowy samorozprężalny przeznaczony do tamowania krwawień z żylaków przełyku. Stent całkowicie pokrywany o długści 135mm, średnicy wewnętrznej (korpus) 25mm i średnicy kołnierza 30mm. Zróżnicowana gęstość oplotu na całej długości stentu. |  | szt. | 1
24 |  |  | Padlock system do endoskopowego zamykania perforacji w przewodzie pokarmowym, hemostazie lub leczeniu uszkodzeń w ścianie narządów układu pokarmowego. System z załadowanym klipsem, posiadający markery RTG. Klips wykonany z nitinolu, cięgno biegnące poza kanałem roboczym endoskopu. Średnica zewnętrzna 16 i 19mm. Długość zestawu 177cm |  | szt. | 1
25 |  |  | Histolock specjalistyczna pętla do resekcji zmian płaskich 14/27mm; Wykonana z płaskiej taśmy metalowej. Długość robocza narzędzia 230cm. |  | szt. | 1
x | x |  | RAZEM | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego

## 9
Część nr | 9 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Podkłady jednorazowego użytku dla chorych: - bardzo chłonne (warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy), - zewnętrzna warstwa antypoślizgowa nieprzepuszczalna. Pakowane a 30 szt | 90cm x 60cm | op. (30szt) | 320
2 |  |  | Podkłady jednorazowego użytku dla chorych: - bardzo chłonne (warstwa chłonna z rozdrobnionej celulozy), - zewnętrzna warstwa antypoślizgowa nieprzepuszczalna. Pakowane a 30 szt | 90cm x 180 cm | op. (30szt) | 1400
x | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
| d) wielkość opakowania handlowego | [9 empty] | \
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 10
| Część nr | 5 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Cena (Wartość brutto)
1 |  |  | Zestaw drenów dopływowych. Pojedynczy dren doprowadzający sól z zaworem łączącym do pompy FMS Nie zawiera DEHP 1 szt. |  | szt. | 1100
2 |  |  | Dreny do pompy FMS do zabiegów stroskopowych. Zestaw drenów całodziennych. Dren podający sól fizjologiczną od pompy do drenu irrygacyjnego, do wykorzytsania przez całą dobę. Dreny nie zawierające DEHP. 1 op = 24 szt. |  | szt. | 120
x | x | x | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 11
Część nr | 11 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Tytanowe płyty do zespoleń w obrębie stopy, otowry pod śruby blokowane 2,4mm/3,0mm/3,5mm - płyty Dorsal Midfoot Fusion - trzy rozmiary - płyty H do osteotomii kości piętowej Evansa, klin 6mm, 8mm, 10mm - płyty H do artrodezy stawu piętowo- sześciennego - płyty Lisfranc - trzy rozmiary - płyty X - trzy rozmiary - płyty do osteotomii przypodstawnej i kości śródstopia |  | szt. | 30
2 |  |  | Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm, otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm |  | szt. | 30
3 |  |  | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) |  | szt. | 40
4 |  |  | Tytanowe śruby, korowe, niskopofilowe - Srednica 3,5 mm (długość 10-60mm) |  | szt. | 40
5 |  |  | Drut wiercący ACL TightRope, oczko otwarte, 4mm |  | szt. | 5
6 |  |  | Drut wiercący ACL TightRope, oczko zamknięte, 4mm |  | szt. | 20
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 12
Część nr | 12 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Zestaw do operacji przepukliny z siatką 7,5x15cm. |  | szt. | 100
2 |  |  | Zestaw do operacji przepukliny z siatką 15x15cm |  | szt. | 40
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.

## 13
Część nr | 13 | [6 empty] | Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo- ilościowy
Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego | Przedmiot zamówienia | Pojemność/ Rozmiar | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1 |  |  | Zestaw do cystostomii Zestaw bez worka, gotowy do użycia, poliuretanowy. Rozmiar: CH 10, dł. kaniuli 12 cm, dł. cewnika 65cm | CH 10 12 cm | szt. | 40
2 |  |  | Zestaw do cystostomii Zestaw bez worka, gotowy do użycia, poliuretanowy. Rozmiar: CH 15, dł. kaniuli 12 cm, dł. cewnika 65cm | CH 15 12 cm | szt. | 55
3 |  |  | Zestaw do cystostomii Zestaw z workiem, gotowy do użycia, poliuretanowy. Rozmiar: CH 15, dł. kaniuli 12 cm, dł. cewnika 65cm | CH 15 12 cm | szt. | 5
X | x |  | Razem | x | x | x | x | 0 | x | 0
UWAGA !
1) W pakiecie należy podać do każdego produktu:
a) nazwę handlową
b) producenta
c) nr katalogowy
d) wielkość opakowania handlowego
2. Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań produktu.
Dokonaną zmianę należy wyraźnie oznaczyć w formularzu asortymentowo - ilościowym.