## Formularz asortymentowo-cenowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1: Materiały do osteosyntezy
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Producent/ nazwa handlowa
Druty, groty i gwoździe
1 | Drut Kirschnera - średn. 1,0 - 3,0mm L=150-310mm | szt. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Drut Kirschnera - tytanowy o średn. 2,0mm L= 310mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Grot Steinmanna - średn. 4,0 - 5,0mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Grot Steinmanna Grucy - średn. 4,5mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Grotowkręt Schanza samowiercący średn. 4,0-7,0 mm L=100-250mm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Grotowkręt Schanza samogwintujący, średn. 2,5-6,0mm L=40-250mm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Gwóźdź Rusha - średn. 2,4 - 4,0mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Drut miękki do wiązania odłamów - średn. 0,5 -1,5mm, L=10mb | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
Płyty
9 | Płytka wąska - cienka lub gruba, zwykła lub samodociskowa 4-8 otworów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Płytka rynnowa 1/2, 1/3 4-8 otworów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Płytka kostna drobna 1,5x7,5mm 3-12 otworów, pod wkręty 3,5mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Płytka kostna drobna 1,0x5,0mm 2-7 otworów, pod wkręty 2,0mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Płytka prosta, tytanowa 1/3 rurki. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Płyty i wkręty blokowane-tytanowe
14 | Płytka blokowana, anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej. Wersja główkowa lub trzonowa; część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Płytka blokowana, anatomiczna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa w minimum trzech szerokościach, prawa i lewa z możliwością wprowadzania wkrętów kierunkowych | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Płytka kształtowa blokowana do kości łokciowej - dalsza | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Wkręt korowy tytanowy 2,7 x 8-30 mm lub wkręt blokowany tytanowy z gwintowaną główką 2,4 x 8-30 mm - gniazdo typu torx | szt. | 200 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Wkręt blokowany kobaltowy, sześciokarbowy z gwintowaną główką średnica 2,4x 8-30 mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Płytka blokowana tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej implatowana z dostępu dłoniowego – pod wkręty blokowane 3,5mm, prawa i lewa | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana "T", do bliższej nasady kości piszczelowej, wersja prawa lub lewa; w części nasadowej 4 otwory blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej, tylna. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana wąska "L", do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej; w części trzonowej 4-8 otworów blokowanych. W części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu z gwintem walcowym. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Płytka wąska prosta tytanowa blokowana, kompresyjna z ograniczonym kontaktem 5-14 otworów blokowanych, z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Płytka bananowa | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
25 | Płytka blokowana prosta, tytanowa 1/3 rurki. Grubość płytki max 2mm, szerokość max 13mm. Ilość otworów blokowanych od 4 do 10. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
26 | Płytka kształtowa, tytanowa, blokowana, do bliższej nasady kości ramiennej; w części trzonowej 3-10 otworów blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
27 | Płytka kształtowa, blokowana do dalszej nasady kości ramiennej Y. Wersja prawa/lewa. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
28 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do pięty; prawa i lewa, minimum 14 otworów blokowanych z częścią gwintowaną walcową na pełnym obwodzie otworu lub w trzech rozmiarach z możliwością wykorzystania metody małego cięcia. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
29 | Płytka blokowana do obojczyka z hakiem 12 lub 15mm, prawa/lewa, tytanowa. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
30 | Płytka obojczykowa tytanowa blokowana, "S" 3 - 8 otworów i trzonowa "S" 6 - 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie; prawa i lewa. | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
31 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do dalszej nasady kości piszczelowej; zakładana od strony przyśrodkowej i przednio-bocznej, lewa i prawa; w części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych 4 - 10 otworów | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
32 | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości, blokowana, wersja prawa/lewa; w części trzonowej od 4 do 8 otworów; w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych. | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do dalszej nasady kości ramiennej; zakładana od strony przyśrodkowej i grzbietowo-bocznej, lewa i prawa; gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją 3 - 6 otworów z gwintem na pełnym obwodzie | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
34 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do bliższej nasady kości łokciowej; przeznaczona do stabilizacji wyrostka łokciowego, prawa, lewa; w części trzonowej od 2 do 10 otworów blokowanych z gwintem na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
35 | Wkręt korowy tytanowy samogwintujący 3,5x14-60 mm lub blokowany tytanowy z gwintowaną główką 3,5x12-60 mm - gniazdo typu torx | szt. | 600 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | Wkręt blokowany, kobaltowy 3,5x12-60 mm - gniazdo typu torx | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do bliższej nasady kości udowej; wersja lewa i prawa; w części nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe, w części trzonowej 4-10 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
38 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, kłykciowa udowa; wersja lewa i prawa, 4-10 otworów, w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych, w tym jeden pod wkręt kaniulowany o średnicy 7,3mm lub płytka blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, w części nasadowej min. 6 otworów blokowanych. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
39 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa; wersja lewa i prawa | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
40 | Płytka kształtowa tytanowa blokowana, do bliższej nasady kości piszczelowej - boczna; wersja lewa i prawa; w części nasadowej minimum 5 otworów, w części trzonowej 3-8 otworów pod wkręty blokujące | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
41 | Płytka prosta tytanowa blokowana, szeroka lub wąska, z ograniczonym kontaktem, z gwintem na pełnym obwodzie | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
42 | Płytka okołoprotezowa kształtowana, tytanowa, blokowana do bliższej nasady kości udowej. Posiadająca poprzeczne otwory w części nasadowej i trzonowej do zastosowania cerklarzu. Wersja lewa i prawa. Od 6 do 12 otworów. Otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | Płytki kształtowe, tytanowe, do artrodezy stawu skokowego przednie, tylne, boczne, przednio-boczne. Posiadające 1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości, zapewniający kompresję stawu skokowego. w części trzonowej min. 4 otw blokowane i max. 1 otwór do kompresji. Otwory blokowane pod wkręty 5,0mm, 4,5mm do kompresji stawu skokowego. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | Drut do cerklarzu zaciskiem - splot 2x600, materiał: kobalt | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | Modułowy implant do zespolenia głowy kości promieniowej, dwuczęściowy. Część główkowa dostępna w min. 3 rozmiarach. Moduł połączony na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając ruchy rotacyjne w zakresie kątowym ± 15°. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
46 | Wkręt tytanowy korowy 4,5 mm x 20-60 mm lub wkręt blokowany tytanowy z gwintowaną główką 5,0 mm x16-90 mm | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
47 | Wkręt tytanowy stożkowy o niepełnym gwincie Ø 5,4mm, L=30-95mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
48 | Wkręt blokowany VA, kobaltowy, samogwintujący, Ø 5,0mm z gniazdem typu torks | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
49 | Wkręt okołoprotezowy Ø 5,0 mm, L 10-20mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
50 | Wkręt do cerklarzu | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
51 | System tytanowych płytek do dłoni o grubości 0,8 - 1,2mm i płytki proste i kształtowe | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
52 | Wkręty do w/w płytek, VA i korowe Ø 1,5- 2,3 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
53 | Wkręt blokowany tytanowy kaniulowany 7,3 mm x 60 -95 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Wkręty kaniulowane - gniazdo sześciokątne
54 | Wkręt kaniulowany gąbczasty 7mm - gwint 16/32mm - stalowy lub tytanowy | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
55 | Wkręt kaniulowany gąbczasty, tytanowy 4,5 mm lub 5,0 mm - stalowy lub tytanowy | szt. | 7 | 0 | 0 | 8 | 0
56 | Wkręt kaniulowany typu Herbert śr. 2/3mm, gniazdo typu torx. Tytanowy | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
58 | Wkręt kaniulowany korowy lub gąbczasty, tytanowy 3,5mm - stalowy lub tytanowy | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
Wkręty - gniazdo sześciokątne
59 | Wkręt korowy 1,5 - 2,7mm - samogwintujący tytanowy | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
60 | Wkręt korowy 3,5- 4,5 mm - samogwintujący - stal lub tytan | szt. | 100 | 0 | 0 | 8 | 0
61 | Wkręt kostkowy 4,5mm - samogwintujący - stal lub tytan | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
62 | Wkręt łódkowaty 3,5mm - samogwintujący - stal lub tytan | szt. | 35 | 0 | 0 | 8 | 0
63 | Wkręt gąbczasty 3,5-4,5mm - gwint pełny lub częściowy - stal lub tytan | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
64 | podkałdka do w/w wkrętów, stalowa lub tytanowa | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
65 | Wkręt gąbczasty 6,5 mm - gwint pełny lub częściowy - stal lub tytan | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Stabilizator biodrowo-kłykciowy DHS/DCS
66 | Śruba zespalająca - średn. 12,5-16,0 mm, długość gwintu 18/27 mm, L= 60-120mm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
67 | Płyta ustalająca DHS/DCS samodociskowa - część szyjkowa 25/38 mm; standardowe długości płyt DHS od 68 mm dla płyty 2-otworowej do 356 mm dla płyty 20-otworowej, kąt szyjkowy w przedziale 130°-150° ze skokiem co 5°; długości płyt DCS od 86 mm dla płyty 4-otworowej do 342 mm dla płyty 20-otworowej | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
68 | Śruba kompresyjna | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
69 | Drut Kirschnera gwintowany L=230mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
Gwoździe śródszpikowe
70 | Gwóźdź typu Gamma, udowy krętarzowy, tytanowy: długość L=180÷200mm, średnica Ø 10÷11mm,blokowany w części bliższej śrubą Ø 11mm i alternatywnie pinem antyrotacyjnym Ø 6,5 mm; w części dalszej blokowany wkrętami blokującymi Ø 4,5mm. | kpl | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
71 | Gwóźdź typu Gamma, udowy krętarzowy długi, tytanowy: długość L=340÷420mm, średnica Ø 10÷11mm,blokowany w części bliższej śrubą Ø 11mm i alternatywnie pinem antyrotacyjnym Ø 6,5 mm; w części dalszej blokowany wkrętami blokującymi Ø 4,5mm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
72 | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Blokowany wkrętami blokującymi Ø 5,0 i 5,5mm, Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne / mailowe każdorazowo przed zabiegiem | kpl. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
73 | Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny uniwersalny, tytanowy przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej używany przy metodzie wstecznej. Długość od 200 do 360mm , Ø10 do12mm w wersji kaniulowanej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach. W części dalszej min. 8 otworów. Wkręt blokujący z gniazdami typu torks. Wkręt blokujący Ø 6,5mm z nakrętką lub zestaw blokujący. Instrumentarium dostępne na zamówienie telefoniczne / mailowe każdorazowo przed zabiegiem. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
74 | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomiczny (zakładany z boku krętarza większego) - tytanowy: długi - blokowany, kaniulowany, lewy i prawy: proksymalne ugięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade), długość L=340÷460mm, średnica Ø 10÷12mm, krótki - blokowany, kaniulowany, długość L=180÷200mm, średnica Ø 10÷11mm. Gwoździe kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
75 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - tytanowy: długość L= 270 - 390 mm, średnica Ø 8-11mm, w wersji kaniulowanej, profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. Zagięcie części dalszej gwoździa - 3°-4° . Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika, w części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację. | szt. | 18 | 0 | 0 | 8 | 0
76 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artoprotezy stawu skokowego. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
77 | Gwóźdź ramienny kompresyjny lub wielopłaszczyznowy tytanowy: długość L= 180 - 300 mm, średnica Ø 7 - 9 mm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
78 | Gwóźdź śródszpikowy do kości przedramienia i strzałkowej - tytanowy: Długość L=180÷260mm (ze skokiem co 20 mm), średnica d=4÷5mm w wersji litej | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
79 | Wkręt blokujący samogwintujący tytanowy Ø 2,7 mm lub Ø 1,5/ 2,7mm | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
80 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna M4 tytanowa | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
81 | Wkręt tytanowy blokujący bliższy lub dalszy do w/w gwoździ Ø 3,0; 4,0; 4,5; 5,0 i 5,5 mm, z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. L = 20 -70 mm | szt. | 90 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | Wkręt tytanowy blokujący Ø 6,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | Nakrętka do wkręta blokującego Ø 6,5 mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
84 | Zestaw blokujący Ø 6,5 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
85 | Wkręt tytanowy rekonstrukcyjny, kaniulowany Ø 7,5 mm do w/w gwoździ z gniazdami typu torks. L = 60-120 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
86 | Śruba tytanowa zaślepiająca, kaniulowana, pozwalająca na wydłużenie części bliższej gwoździa lub kompresyjna do w/w gwoździ z gniazdami typu torks | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
87 | Drut prowadzący rozwiertak - prosty, pasujący do w/w gwoździ śródszpikowych | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | Drut prowadzący rozwiertak - z oliwką, pasujący do w/w gwoździ śródszpikowych | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Pozostałe
89 | Podkładki stalowe lub tytanowe pod w/w wkręty | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
90 | Opaska zaciskowa pneumatyczna pojedyńcza | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
91 | Opaska zaciskowa pneumatyczna podwójna | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | Wiertło do kości korowych - średn. 1,5-4,5mm L=100-250mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
93 | Wiertło kaniulowane do w/w wkrętów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
94 | Wiertło Ø: 2,6; 3,4; 4,7; 6,2; do rozwiercania główek uszkodzonych wkrętów - sterylne | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
95 | Gwintownik dla w/w wkrętów korowych lub gąbczastych | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
96 | Wkrętak kaniulowany do w/w wkrętów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
97 | Wkrętak sześciokątny do w/w wkrętów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
98 | Miarka głębokości otworów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
99 | Odgryzacz kostny Echlin L= 230 mm, część gryząca 4 mm, zakrzywiony bocznie | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
100 | Odgryzacz kostny Leksell L= 240 mm, część gryząca 4 mm, prosty | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
101 | Osteotom Lambotte L= 6 - 50 mm; długość 125 lub 250 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
102 | Rozwiertak szpikowy giętki 6,0-15,0 mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
103 | Ustalacz odłamów kości Verbrugge L= 260 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
104 | Młotek 900gx47mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
105 | Kleszcze do cięcia drutu 23cm utwardzonymi ostrzami, max śred. 2,2 mm drut twardy | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
106 | Kleszcze do cięcia drutu 21cm utwardzonymi ostrzami, max śred. 2,5 mm drut twardy | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
107 | Kubek metalowy 0,5 l | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
108 | Kubek metalowy 1,0 l | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
109 | Miska ze stali nierdzewnej Ø 10 cm, 325 ml | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
110 | Skrobaczka Lambotte 10 - 20mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
111 | Nożyce do gipsu Lister 18cm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
112 | Kleszczyki Overholt-Geissendoerfer-2 21cm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
113 | Trzonek mały lub duży | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
114 | Podważka Mini-Hohmann 6 lub 8mm/160mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
115 | Imadło Mayo-Hegar L=200 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
116 | Nożyczki Mayo L=150-170 mm, proste lub odgięte | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
117 | Hak typu 'Israel' - szerokość części roboczej 40 x 40 mm; 45 x 50 mm; 50 x 60 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
118 | Podważka Hoffmana do wyboru zamwiającego: ostra, tępa | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
119 | Ekstraktor - korkociąg do endoprotez | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
120 | Narzędzie do amputacji 500 mm (piłka Gigli) Ø 1,8 | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
121 | Pilnik kostny 13 mm; 24,5 cm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
122 | Łyżeczka kostna Simon 24 cm owalne, pełny zakres rozm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
123 | Łyżeczka kostna Volkmann 17 cm, pełny zakres rozm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
124 | Łyżeczka kostna Bruns 23 cm owalne, pełny zakres rozm. | szt,. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
125 | Dzierżawa szafy na implanty sterylne | msc. | 12 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Wartość ogółem = |  |  | 0 |  | 0
Wykonawca w Pakiecie 1 nieodpłatnie zapewni aplikację do obsługi protokołów zużycia, dostępu do aktualnego banku implantów i faktur.
Pakiet 2: Systemy do operacji rekonstrukcyjnych ręki i stopy
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Producent/ nazwa handlowa
Implanty do zaopatrywania złamań i artrodez w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 25 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.8 mm dł. 6 i 10 mm; średnica 2.5 mm dł. 6 i 10 mm, | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Wiertło pod śruby 1,5 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Wiertło pod śruby 2,0 mm i 2,3 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka oraz zaopatrywania złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, z 2 haczykami, anatomicznie ukształtowane, typu lunate facet, 7 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
27 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
28 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
29 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
30 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
31 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
32 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
34 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne, z końcówką do systemu napędu Stryker / NSK; ConMed / Linvatec Hall / MicroAire / S&N Dyonics; Synthes /Zimmer UPS - do wyboru Zamawiającego. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
35 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
38 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
39 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
40 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
41 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
42 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
43 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
44 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
45 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
46 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
47 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
48 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
49 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
50 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
51 | Wiertło pod śruby o średnicy 2,8 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
52 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
53 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
54 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
55 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
56 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
57 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
58 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
59 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
60 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
61 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
62 | Podkładka pod śruby 2.8mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
63 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
64 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
65 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
66 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
67 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
68 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
69 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
70 | Płyty tytanowe, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
71 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
72 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
73 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
74 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
75 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
76 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Śruby kaniulowane kompresyjne typu Herberta
77 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 55 | 0 | 0 | 8 | 0
78 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 6 | 0 | 0 | 8 | 0
79 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
80 | Podkładka pod śruby 4.0 mm. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
81 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
84 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
85 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
86 | Wiertło kaniulowane do srub Ø 2,2 i 3,0 mm oraz 5,0 i 7,0 mm. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, do zaopatrywania złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
87 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
88 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane,profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
89 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
90 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
91 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
93 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowan,e profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
94 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
95 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 1192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
96 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
97 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
98 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
99 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
100 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
101 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30 | 0 | 0 | 8 | 0
102 | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
103 | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
104 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
105 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
Implanty pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, do zaopatrywania złamań do dalszej nasady kości piszczelowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
106 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długosć 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
107 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
108 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
109 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mmoraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
110 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
111 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
112 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
113 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
114 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworow w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
115 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
116 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
117 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
118 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
119 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
120 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
121 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
122 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
123 | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
124 | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
125 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
126 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Wartość ogółem = |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3: System do złamań okołoprotezowych.
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Producent/ nazwa handlowa
1 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kościa, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji bez haka na krętarz wiekszy. Materiał stal. - Płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej z hakiem. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokatnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na kretarz wiekszy. Materiał stal. - Płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łączone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okrągłym i szerokim wkręcane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. Komplet stanowią trzy kable, trzy piny.
3a | Kable o średnicach: 1.0 mm i 1,7 mm (do systemu z poz. 3) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
3b | Piny do płytek LCP (do systemu z poz. 3) | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe. Wykonane z materiału dopuszczonego warunkowo dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej Dostępna również wersja sterylna | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Płyta prosta, wygięta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowa oraz o zmniejszonym kontakcie z kościa. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjna, z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny, umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal. Różne rodzaje płyt:
5a | Płyty proste wąskie, długości płyt od 44mm do 224mm; od 2 do 12 otworów. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
5b | Płyty proste wąskie, gługości płyt od 242mm do 440mm; od 13 do 24 otworów. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
5c | Płyty wygięte szerokie, długości płyt 229mm; 12 otworów. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
5d | Płyty wygięte szerokie długości płyty od 247mm do 372mm, posiada od 13 do 20 otworów. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
5e | Płyty wygięte szerokie długości płyty od 390mm do 408mm, posiada od 21 do 22 otworów. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm,samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm lub gwiazdkowe, stal, dł od 14 mm do 90 mm | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
6a | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne, stal | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
6b | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Dostępna również wersja sterylna | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
6c | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Dostępna również wersja sterylna | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 5.0 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal, dł od 25 mm do 140 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Śruba konikalna kaniulowana śr. 5.0 mm, samotnąca, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 40 mm do 95 mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
8a | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal Dostępna również wersja sterylna | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Śruba korowa 4.5mm samogwintująca, o dł. od 14mm do 64mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
9a | Śruba korowa 4.5mm samogwintująca, o dł. od 66mm do 95mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 7.3 mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal dł. od 20 mm do 145 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm, samotnąca, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal, dł. od 50 mm do 95 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm, samotnąca, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal, dł. od 50 mm do 145 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | System stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące. Komplet instrumentarium
13a | Płytka LAP 3,5 do płytek LCP, ze stali nierdzewnej, 4- i 8-otworowa (do systemu z poz. 13) | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
13b | Śruba mocująca płytkę LAP do LCP, ze stali nierdzewnej (do systemu z poz. 13) | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 6 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
15a | Śruby 3.5mm korowe o długości od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Płytki do bliższego końca kości piszczelowej boczne blokowane zmiennokątowo. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędotwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radioprzeziernymi do blokowania przezskórnego. Różne rodzaje płyt: Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 237mm przy ilości od 4 do 14 otworów. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Płytki do dalszego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej, a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Średnica rdzenia dla śrub: - blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; - korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybkozłączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt:
17a | Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 112mm do 142mm; od 4 do 6 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17b | Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 172mm do 232mm; od 8 do 12 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17c | Płyty przyśrodkowe w wersji bez ramienia w długości od 262mm do 292mm;od 14 do 16 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17d | Płyty przednio-boczne w długości od 82mm do 112mm; od 4 do 6 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17e | Płyty przednio-boczne w długości od 142mm do 202mm; od 8 do 12 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17f | Płyty przednio-boczne w długości od 232mm do 292mm; od 14 do 18 otworów, | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17g | Płyty tylnie typu L i T w długości od 72mm do 90mm; od 4 do 6 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
17h | Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem od 112mm do 292mm; od 4 do 16 otworów | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.7mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji międzyodłamowej, a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zostosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2.7mm oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybkozłączki wiartarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augumentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm; od 3 do 15 otworów. | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące stal | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6 mm do 60 mm, samogwintujące, stal | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
22a | Śruby 3.5mm korowe o długości od 65mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Wartość ogółem = |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 4: Gwoździe, płyty i wkręty
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Producent/ nazwa handlowa
Gwoździe śródszpikowe
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Wkręt blokujący do w/w gwoździ | szt. | 10 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Śruba zaślepiająca do w/w gwoździ | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Śruba główna do gwoździ typu Gamma | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Płyty i wkręty blokowane i korowe
6 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 10-70 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Materiały kościo -zastepcze
17 | Substytut przeszczepu kości na bazie modyfikowanego siarczanu wapnia zawierający 400 mg tobramycyny w postaci peletek o śr 4,8 mm. Opakowanie 10 cm ³ (100 peletek) | szt. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Wartość ogółem = |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 5: Implanty do stopy.
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia na czas realizacji zamówienia kompletnego instrumentarium do implantacji.
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Nazwa handlowa/ nr katalogowy
1 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm) | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm | szt. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), kodowana kolorem | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-50mm), - średnica 3,5mm (długość 12-60mm), - średnica 4,0mm (długość 16-60mm) | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta anatomiczna prawa/lewa, dostępna w trzech długościach: 45mm-62mm, zgięcie grzbietowe 8 stopni, koślawość 5 stopni, płyta prosta w trzech długościach 46mm-65mm, mocowanie płyty z użyciem śrub 3mm, blokowanych zmienno-kątowo | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, regulowany mechanizm kompresji na płycie, płyta prosta w 4 długościach, płyta ze zgięciem grzbietowym 5 stopni i koślawością 5 stopni w 4 długościach, płyty rewizyjne o długości 66mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
7 | Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm) | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
8 | Tytanowa płyta typu T do operacji Lapidusa, dostępna w dwóch długościach - 38mm, 45mm. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm), | szt. | 6 | 0 | 0 | 8 | 0
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 10-60mm) | szt. | 6 | 0 | 0 | 8 | 0
11 | Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, korowa, średnica 4,0mm (długość 10-44mm) | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm) | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
13 | Drut prowadzący, średnica 0,86mm, 1mm, 1,1mm, 1,35mm, 1,6mm, 2,4mm | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
14 | Kotwica tytanowa 3,5mm x 10mm, wzmocniony podwójny szew w rozmiarze #0 lub pojedynczy w rozmiarze #1 zakończony igłami, implanty na jednorazowym podajniku | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
15 | Kotwica tytanowa 2,2 mm x 4 mm, 2,7 mm x 7 mm, wzmocniony szew zakończony igłami, implant na jednorazowym podajniku | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
16 | Miękka kotwica na jednorazowym podajniku 1,35mm, wzmocniony szew w rozmiarze #1 zakończony igłami, kotwica w wersji z taśmą 1,3mm i podwójną taśmą 0,9mm do wyboru Zamawiającego | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
17 | Zestaw instrumentów do kotwic zawierający: celownik, wiertła 1,35mm i 1,6mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
18 | Wiertło do kotwic, średnica 1,35mm i 1,6mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
19 | Zestaw implantów do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadeł zawierający: - kotwica 3,5mm x 15,8mm - kotwica 4,75mm x 19,1mm, z taśmą w rozmiarze #2 (szerokość taśmy 2mm, kolor niebieski), - prowadnica do wiertła (celownik), - wiertło 2,7mm, - wiertło kaniulowane 2,7mm, - wiertło 3.4mm, - gwintownik do kotwicy 3,5mm, - gwintownik do kotwicy 4,75mm, - drut Kirschnera 1,35mm, - igła – 2 szt. - pętla nitinolowa długość 200mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
20 | Śruba interferencyjna, kaniulowana do tenodezy, materiał PEEK, BioComposite, średnica 2,5mm, 3mm, 4mm, 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, 7mm, 8mm, 9mm, długość w zakresie od 6mm do 23mm | szt. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
21 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | Klamra kompresyjna nitinolowa w rozmiarach: 9mm × 7mm, 9 mm × 10mm, 11mm × 10mm, 11mm × 15mm/12, 10mm × 10mm, 13mm × 15mm/12mm, 15mm × 12mm, 15mm × 15mm, 18mm × 15mm, 18mm × 18mm, 18mm × 18mm/15mm, 20mm × 15mm, 20mm × 20mm, 25mm × 20mm, zestaw sterylny zawierający regulowany podajnik, celownik, wiertło, pobijak | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, sterylny, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet 6: Implanty do osteotomii.
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Nazwa handlowa nr katalogowy
1 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty w kształcie T z zagięciem w części dystalnej. Niewchłaniana płytka ze stopu tytanu z 6 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym, po 3 otwory w części bliższej i dalszej osteotomii. W otworach płyty pierścienie rozprężające umożliwiające zmianę położenia i blokady śruby względem płytki. Blokowanie śruby w płycie następuje przez rozprężanie pierścienia znajdującego się w otworze płyty podczas wkręcania śruby w kość. Pierścień umożliwia wkręcenie śruby pod różnymi kątami zapewniając wieloosiowość implantowanej śruby. Płytki dostępne w podziale na lewą i prawą stronę w wersji z dwoma rodzajami klinów lub bez klina. Płytki lewe i prawe z klinem z przednio-tylnym pochyleniem dostępne w rozmiarach wysokości: lewe od 7,5 mm do 15,0 mm w 5 wysokościach, prawe od 9,0 mm do 12,5 mm w 4 wysokościach oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze wysokości od 3 mm do 17,5 mm w 9 wysokościach. Płytki lewe i prawe bez klina w trzech długościach: 61 mm, 71 mm, 84 mm. Implanty pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Śruba do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonana z tytanu, samogwintująca. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty . Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”; implant dostępny w wersji gąbczastej w średnicy 6,5 mm w długości od 35 mm do 70 mm ze skokiem długości co 5 mm. Śruba sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
3 | Śruba do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/DFO) wykonana z tytanu, samogwintująca. Głowa śruby stożkowa, w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez rozprężenie pierścienia płyty. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”; Implant dostępny w wersji korowej w średnicy 4,5 mm w długości od 26 mm do 60 mm ze skokiem długości co 2 mm. Śruba sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T, dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze, przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacienienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, 4 otwory w części bliższej osteotomii i 3 otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytka stabilna kątowo - śruby mocowane w implancie poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. | szt. | 15 | 0 | 0 | 8 | 0
5 | Śruba do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonana z tytanu, samogwintująca. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”; implant dostępny w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm - w przedziale długości od 16 mm do 50 mm, powyżej - ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne | szt. | 110 | 0 | 0 | 8 | 0
6 | Śruba kompresyjna, korowa do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonana z tytanu, samogwintująca. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX”, implant dostępny w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne | szt. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Wartość ogółem = | 0 |  | 0
Pakiet 7: Przeszczepy kostne i substytuty.
Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość | Cena bez VAT | Wartość bez VAT | VAT w% | Wartość z VAT | Producent/ nazwa handlowa/ nr katalogowy
Przeszczepy kostne Kości końskie z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości, wykonane przy użyciu wyjątkowego chemiczno-fizycznego procesu deantygenacji enzymatycznej; niezmodyfikowana frakcja mineralna jest uznawana przez osteoklasty jako endogenna i dlatego substytut kości przechodzi przez proces całkowitej przebudowy, aż zostaje całkowicie zastąpiony przez kość endogenną. Całość kompozycji, jak i niezmodyfikowany komponent kolagenowy, dają przeszczepowi wytrzymałość naturalnej kości, która nie wymaga dodatkowej stabilizacji przy zastosowaniu w miejscach obciążanych; stosowane w osteotomii HTO, rewizjach, traumie.
1 | OSTEOPLANT Bloczek - 10 x 10 x 20 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | OSTEOPLANT Bloczek - 20 x 20 x 10 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8 | 0
Substytuty przeszczepów kostnych Syntetyczny, resorbowalny substytut przeszczepów kostnych w formie pasty (do wstrzykiwania), zbudowany z β-TCP (tricalcium phosphate) i półwodnego siarczanu wapnia; pobudza proces gojenia kości, ulega całkowitej resorpcji w ciągu 12 miesięcy, jest zastępowany kością podczas procesu gojenia; biodegradowalny i biokompatybilny.
3 | Opakowanie 5 cm3 | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
4 | Opakowanie 10 cm3 | op. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
|  |  |  | Wartość ogółem = | 0 |  | 0