Załącznik nr 2e SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
na zakup narzędzi artroskopowych ręcznych wielorazowych**

**Pakiet nr 5**

**Narzędzia artroskopowe ręczne wielorazowe - nowe** – **rok produkcji 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
|  | | | |
| **NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE RĘCZNE WIELORAZOWE** | | | |
|  | haczyk artroskopowy – 2 szt. | TAK |  |
|  | narzędzie tnące – 2 szt. | TAK |  |
|  | narzędzie chwytne – 2 szt. | TAK |  |
|  | obcinarka do nitek – 2 szt. | TAK |  |
|  | narzędzie do przeciągania nitek – 2 szt. | TAK |  |
|  | narzędzie do mikrozłamań – 2 szt. | TAK |  |
|  | młotek ortopedyczny – 2 szt. | TAK |  |
|  | Stripper zamknięty – 2 szt. | TAK |  |
|  | | | |
| **INFORMACJE DODATKOWE** | | | |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczone narzędzia są fabrycznie nowe, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |