**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie treningowe II”**

Zamawiający w ramach postępowania zaplanował przeprowadzenie prac adaptacyjnych w lokalu mieszkalnym przeznaczonym na mieszkanie treningowe. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca przeprowadzi prace w następujących pomieszczeniach:

* 2 pokoje mieszkalne,
* kuchnia z jadalnią,
* łazienka,
* przedpokój

**Zakres prac:**

***Pokój mieszkalny 1:***

- Docieplenie pomieszczeń i podłogi

- Maty grzewcze-ogrzewanie podłogowe

- Wylewka betonowa

- Płytki ceramiczne - podłogowe

- Ściany ( tynki, gładzie, regipsy, farby)

- Sufity (regipsy, tynki, gładzie, farby)

- Ścianki działowe- cegła ceramiczna

- Wymiana okien

- Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami

- Instalacja elektryczna (rozprowadzenie instalacji, punkty świetlne, kontakty, włączniki):

- Wentylacja

- Instalacja PPOŻ

- Prace rozbiórkowo-przygotowawcze:

***Pokój mieszkalny 2:***

- Docieplenie pomieszczeń i podłogi

- Maty grzewcze-ogrzewanie podłogowe

- Wylewka betonowa

- Płytki ceramiczne- podłogowe

- Ściany ( tynki, gładzie, regipsy, farby)

- Sufity (regipsy, tynki, gładzie, farby)

- Ścianki działowe- cegła ceramiczna

- Wymiana okien

- Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami

- Instalacja elektryczna (rozprowadzenie instalacji, punkty świetlne, kontakty, włączniki)

- Wentylacja

- Instalacja PPOŻ

- Prace rozbiórkowo-przygotowawcze

***Kuchnia i jadalnia:***

- Docieplenie pomieszczeń i podłogi

- Maty grzewcze-ogrzewanie podłogowe

- Wylewka betonowa

- Płytki ceramiczne- podłogowe

- Płytki ceramiczne –ścienne

- Ściany ( tynki, gładzie, regipsy, farby)

- Sufity (regipsy, tynki, gładzie, farby)

- Wymiana okien

- Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami

- Instalacja elektryczna (rozprowadzenie instalacji, punkty świetlne, kontakty, włączniki

- Instalacja wodno - kanalizacyjna

- Prace rozbiórkowo-przygotowawcze

***Łazienka:***

- Docieplenie pomieszczeń i podłogi

- Maty grzewcze-ogrzewanie podłogowe

- Wylewka betonowa

- Płytki ceramiczne- podłogowe

- Płytki ceramiczne –ścienne

- Ściany ( tynki, gładzie, regipsy, farby)

- Sufity (regipsy, tynki, gładzie, farby)

- Ścianki działowe- cegła ceramiczna

- Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami

- Instalacja elektryczna (rozprowadzenie instalacji, punkty świetlne, kontakty, włączniki)

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Wentylacja

- Instalacja PPOŻ

- Prace rozbiórkowo-przygotowawcze

- Misa ustępowa + stelaż

***Przedpokój:***

- Docieplenie pomieszczeń i podłogi

- Maty grzewcze-ogrzewanie podłogowe

- Wylewka betonowa

- Płytki ceramiczne- podłogowe

- Ściany ( tynki, gładzie, regipsy, farby)

- Sufity (regipsy, tynki, gładzie, farby)

- Ścianki działowe

- Wymiana okien

- Drzwi wewnętrzne z ościeżnicami

- Drzwi wejściowe

- Instalacja elektryczna (rozprowadzenie instalacji, punkty świetlne, kontakty, włączniki)

- Wentylacja

- Instalacja PPOŻ

- Prace rozbiórkowo-przygotowawcze