# Załącznik nr 11 do SWZ

# Kosztorys ofertowy Część 11 -  ZP/40/2024

Przedmiot zamówienia: Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, wyposażenia i pomieszczeń szpitalnych oraz preparaty do mycia i dezynfekcji rąk

Przedmiot zamówienia:

Poz. 1. Preparat do dezynfekcji endoskopów i termowrażliwego sprzętu medycznego,

Poz. 2. Paski testowe,

Poz. 3. Detergent trójenzymatyczny stosowany do wstępnego mycia endoskopów przed ich dezynfekcją

| Ad. Poz. 1 Preparat do dezynfekcji endoskopów i termowrażliwego sprzętu medycznego Właściwości: - na bazie 2,5% aldehydu glutarowego, w płynie, - gotowy do użycia bez konieczności dodawania aktywatora, nie pieniący się, - z możliwością wielokrotnego stosowania, - zachowujący przedłużone działanie biobójcze w czasie do 45 dni, - nie zawierający aldehydu mrówkowego, bursztynowego, ortoftalowego, fenoli, formaldehydu, etanolu - preparat dopuszczony do stosowania w obszarze medycznym, wyrób medyczny klasy IIb - opakowania 5 litrów Ad. Poz. 2 Paski testowe - walidowane testy paskowe do badania aktywności substancji aktywnej kompatybilne z poz. 1 - op. 100 szt. - cena pasków wliczona w cenę preparatu z poz. 1 |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec: B, F, V, Tbc, S B (P. aureginosa, S. aureus, E. hirae), F (Candida albicans, aspergillus niger), Tbc (M. tuberculosis, lub M. avium i M. terrae lub M. terrae, V (Adeno, Polio HIV, HBV, HCV, herpes) oraz S (B. subtilis, Cl difficile, B. cereus, C sporogenes) |  |  |  | - Czas działania: do 15 minut do 30 min. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad. Poz. 3. Detergent trójenzymatyczny stosowany do wstępnego mycia endoskopów przed ich dezynfekcją Właściwości: - koncentrat w płynie, niskopieniący, z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych, zawierający enzymy proteolityczne i związki powierzchniowo czynne, - stężenie roztworu roboczego maksymalnie do 1%, posiadający w roztworze neutralne pH, - czas działania na usunięcie substancji organicznych z instrumentów medycznych maksymalnie do 15 minut. - zachowujący w roztworze roboczym aktywność myjącą i bakteriostatyczną przez minimum 8 h - opakowania 5 litrów |  |  |  |  |  |  | Właściwości: usuwa substancje organiczne z instrumentów medycznych |  |  |  |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 1 |  | 750 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 5 litrów | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 2 |  | X | op.= 100 szt. pasków | 7 | X | X | X | X | X |  |  |
| ##### Poz. 3 |  | 35 000 litrów roztworu roboczego (0,5%) | op.= 5 litrów | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy dostaw na ul. Wólczańską 191/195

Zamawiający wymaga dostarczenia (w cenie preparatu) wanienek do dezynfekcji narzędzi w ilości 3 sztuk. Wanienki powinny być wykonane z tworzywa odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjąco – dezynfekujących, powinny składać się z trzech elementów: wanny, sita i pokrywy.

Wymagane: 2 wanienki o pojemności 5 litrów oraz 1 wanienka 15 litrowa.

Dotyczy dostaw na ul. Wileńską 37

Zamawiający wymaga dostarczenia (w cenie preparatu) wanienek do dezynfekcji narzędzi w ilości 2 sztuk. Wanienki powinny być wykonane z tworzywa odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjąco – dezynfekujących, powinny składać się z trzech elementów: wanny, sita i pokrywy. – 2 sztuki po 8 litrów.

Zamawiający wymaga dostarczenia (w cenie preparatu) 20 okularów ochronnych wykonanych z materiałów umożliwiających dezynfekcję.

Przedmiot zamówienia:

Poz. 4. Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów i innych wyrobów medycznych

Poz. 5 Testy kontrolne kompatybilne z preparatem z pozycji 4, pozwalające na ocenę stabilności kwasu nadoctowego.

| Ad. Poz. 4. Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów i innych wyrobów medycznych Właściwości: - w płynie, - na bazie kwasu nadoctowego - zachowujący aktywność do 14 dni po zaktywowaniu - możliwość wielokrotnego używania roztworu po sprawdzeniu stabilności kwasu nadoctowego za pomocą testów kontrolnych - posiadający dobrą zgodność materiałową, - opakowanie 5 litrów. Ad. Poz. 5. Testy kontrolne kompatybilne z preparatem z pozycji 4, pozwalające na ocenę stabilności kwasu nadoctowego. - opakowanie 100 szt. |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec: |  |  |  | - Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, F, Tbc, V (Adenowirus, Poliowirus), - S (B.subtilis, B.cereus, Cl.difficile) |  |  |  | 5 minut |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 4 |  | 225 litrów gotowego roztworu | op.= 5 litrów | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 5 |  | 400 szt. | op.= 100 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 6 Preparat do mycia i dezynfekcji łóżeczek noworodkowych (kwapisz), wrażliwych na działanie alkoholi

| Ad. Poz.6. Preparat do mycia i dezynfekcji łóżeczek noworodkowych (kwapisz), wrażliwych na działanie alkoholi Właściwości: - preparat gotowy do użycia w postaci piany - bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, alkoholi - rozpuszczający zabrudzenia organiczne, posiadający dobre właściwości myjące powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi - z możliwością stosowania w obecności pacjentów(noworodków) - produkt biobójczy - opakowania 1 litr z końcówką spieniającą |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec |  |  |  | - Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B,F,V |  |  |  | Do 5 minut |
|  |  |  |  |  |  |  | - Tbc |  |  | Do 15 min. |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 6 |  | 60 litry preparatu gotowego do użycia | op.= 1 litr | 60 |  |  |  |  |  | . |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 7. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi – dozownik z chusteczkami

Poz. 8. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi – wkłady do dozownika

| Ad. Poz. 7. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi – dozownik z chusteczkami Właściwości: - preparat w postaci nasączonych chusteczek włókninowych wyciąganych pojedynczo z pojemnika zamykanego pokrywą zabezpieczającą przed wysychaniem zawartości. - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, - bez zawartości alkoholi, aldehydów, fenoli, fosforanów, chloru, zw. nadtlenowych - chusteczki o wymiarach minimum 13cmx20cm, - wrób medyczny klasy IIa - opakowania: dozowniki z wkładem 100 szt. chusteczek Ad. Poz. 8. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi – wkłady do dozownika Właściwości: - preparat w postaci nasączonych chusteczek włókninowych – wkład - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, - bez zawartości alkoholi, aldehydów, fenoli, fosforanów, chloru, zw. nadtlenowych - chusteczki o wymiarach 13cmx20cm, - wrób medyczny klasy IIa - opakowania: wkłady uzupełniające w zamkniętej torebce foliowej zawierające 100 szt. chusteczek lub opakowania FLOW PACK |  |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec |  | - Czas działania: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vacinia) |  | Do 1 minuty |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc |  | Do 15 min. |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość j.m. | Wielkość opak. preparatu | Ilość opak. | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |  | Nazwa producenta |
| Poz. 7. |  | 10000 sztuk chusteczek | Dozownik z wkładem 100 szt. chusteczek | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 8. |  | 48000 sztuk chusteczek | Wkład do dozownika 100 chusteczek | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 9. Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych, jak i powierzchni zanieczyszczonych organicznie, pomieszczeń, dezynfekcji plam krwi, wydzielin.

| Ad. Poz. 9. Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji Właściwości: - w rozpuszczalnych tabletkach musujących, jednofazowe - oparty o aktywny chlor, zawierający dichloroizocyjanuran sodu, - zawierający anionowe tenzydy myjące, - Zamawiający oczekuje roztworu zawierającego 1000 ppm aktywnego chloru / 1 l - opakowania zawierające 200 tabl. - produkt biobójczy |  |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec |  |  | - Czas działania: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B, V, F, Tbc oraz S (Clostridium difficile) do 10 000 ppm aktywnego chloru |  |  | Do 15 min. |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość tabletek | Ilość opak. | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |  | Nazwa producenta |
| Poz. 9 |  | X | Opak.= 200 tabletek | 50 000 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość roztworu roboczego została przeliczona dla preparatu zawierającego 1000 ppm aktywnego chloru / 1 l.

Przedmiot zamówienia:

Poz. 10. Sterylny preparat myjący w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk – tzw. system zamknięty

Poz. 11. Preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej skóry rąk– tzw. system zamknięty

Poz. 12. Dozowniki do systemu zamkniętego

| Ad. Poz. 10. Sterylny preparat myjący w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk – tzw. system zamknięty Właściwości: - łagodny dla skóry - bez zawartości mydła - pH od 7 do 8,5 - zawierający w swoim składzie glicerynę - w jednorazowych workach z zastawką uniemożliwiającą zasysanie powietrza z otoczenia - opakowanie (worek) 0,7 litra - z możliwością stosowania w oddz. położniczo – noworodkowych oraz Intensywnej Terapii Noworodka Ad. Poz. 11. Preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej skóry rąk– tzw. system zamknięty - w płynie - zawierający w swoim składzie substancje pielęgnujące - nie zawierający jodu - w jednorazowych workach z zastawką uniemożliwiającą zasysanie powietrza z otoczenia - opakowanie (worek) 0,7 litra Ad. Poz. 12. Dozowniki do systemu zamkniętego - W cenie preparatów z pozycji 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opak. | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 10 |  | 119 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 0,7 litra | 170 |  |  |  |  |  |  |
| ##### Poz. 11 |  | 210 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 0,7 litra | 300 |  |  |  |  |  |  |
| ##### Poz. 12 | Dozownik | 10 szt. | Szt. | 10 | X | X | X | X | X |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 13. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych, wyposażenia pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej

| Ad. Poz. 13 Właściwości: - koncentrat, posiadający dobre właściwości myjące, bez konieczności spłukiwania - wysoka tolerancja materiałowa - zawierający w składzie jako substancje aktywne czwartorzędowe związki amoniowe - nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru, zw. tlenowych, alkoholi - dopuszczony do zastosowania w obecności pacjentów - umożliwiający sporządzenie roztworu zarówno na wodzie letniej jak i zimnej - opakowania 5 litrów - wyrób medyczny klasy II a lub produkt biobójczy - stężenie preparatu 0,5% |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec: |  |  |  | - Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - B, Tbc , F (C. albicans, A. Niger) - V w tym: HIV, HCV, HBV, Rota, Vacinia - Z możliwością rozszerzenia działania preparatu o wirusy: Noro, Adeno |  |  |  | Do 15 minut |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opak. | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 13 |  | 200 000 litrów roztworu roboczego | op.= 5 litrów | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 14. Chusteczki do  szybkiej dezynfekcji powierzchni medycznych odpornych  na działanie alkoholi – dozowniki z wkładem

Poz. 15. Chusteczki do  szybkiej dezynfekcji powierzchni medycznych odpornych  na działanie alkoholi – wkłady uzupełniające

| Ad. Poz. 14, 15 Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni medycznych odpornych na działanie alkoholi Właściwości: - preparat w postaci nasączonych chusteczek wiskozowych wyciąganych pojedynczo z pojemnika zamykanego pokrywą zabezpieczającą przed wysychaniem zawartości. - na bazie alkoholu - bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, aldehydów, fenoli, zw. tlenowych - nie pozostawiające smug i plam - chusteczki o wymiarach 13cmx19cm - opakowania: tuba i wkłady uzupełniające – 100 szt. - wyrób medyczny klasy IIa - z możliwością stosowania w oddziałach noworodkowych i OIT (oświadczenie producenta) |  |  |  |  |  |  |  | - Aktywny wobec: |  |  |  | - Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B/MRSA, F (C.albicans) Tbc V, (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno) |  |  |  | do 1 minuty |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł |  | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 14 |  | 8 000 sztuk | Dozownik z wkładem 100 szt. chusteczek | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 15 |  | 20 000 sztuk | Op.= 100 sztuk (wkład) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 16, 17 Preparaty do mycia w myjni – dezynfektorze; kompatybilne i przeznaczone do myjni – dezynfektora „STEELO CO”

| Ad. Poz. 16. Produkt płuczący oraz wiążący twardość wody do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Właściwości: - na bazie kwasów organicznych - chroniący generator pary, układy rurowe i dysze - dzięki kwaśnemu pH łatwo usuwa organiczne i mineralne zanieczyszczenia - ułatwia szybkie i bezzaciekowe suszenie naczyń sanitarnych wykonanych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej - wyrób medyczny kl. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad. Poz. 17. Silnie zasadowy środek myjący do myjni – dezynfektorów naczyń sanitarnych. Właściwości: - usuwa nawet zeschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne - zawiera czynniki chelatujące - może być użyty jako środek zmniejszający twardość wody oraz płuczący - do naczyń sanitarnych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej - wyrób medyczny kl. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego |  | Wielkość opak. preparatu | Ilość opak. | Cena opak. netto zł |  | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |  |  |
| Poz. 16 |  | 60 litrów gotowego preparatu | Kanister = 5 litrów |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 17 |  | 60 litrów gotowego preparatu | Kanister = 5 litrów |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 18, 19 Preparaty do mycia w myjni – dezynfektorze; kompatybilne i przeznaczone do myjni – dezynfektora „ BHT Innova Es DH”

| Ad. Poz. 18. Produkt do mycia endoskopów elastycznych i wyposażenia endoskopowego w myjniach– dezynfektorach Właściwości: - na bazie związków alkalicznych - enzymów i środków powierzchniowo czynnych - skuteczny w niskich temperaturach - niskopieniący - nie wymagający spłukiwania przed maszynowa dekontaminacą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ad. Poz. 19. Środek dezynfekcyjny przeznaczony do dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjniach- dezynfektorach Właściwości: - płynny koncentrat - bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy - bez formaldehydu - bez czwartorzędowych związków amoniowych - preparat kompatybilny z preparatem myjącym z poz.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa środka |  |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu |  | Ilość opak. |  | Cena opak. netto zł |  | VAT % |  | Cena opak. brutto zł |  | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |  |
| Poz. 18 |  | 10 litrów gotowego preparatu |  | Kanister = 5 litrów | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 19 |  | 100 litrów roztworu roboczego preparatu |  | Kanister = 5 litrów | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość Części 11

| Nr pozycji | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- |
| Poz. 1 |  |  |
| Poz. 2 |  |  |
| Poz. 3 |  |  |
| Poz. 4 |  |  |
| Poz. 5 |  |  |
| Poz. 6 |  |  |
| Poz. 7 |  |  |
| Poz. 8 |  |  |
| Poz. 9 |  |  |
| Poz. 10 |  |  |
| Poz. 11 |  |  |
| Poz. 12 |  |  |
| Poz. 13 |  |  |
| Poz. 14 |  |  |
| Poz. 15 |  |  |
| Poz. 16 |  |  |
| Poz. 17 |  |  |
| Poz. 18 |  |  |
| Poz. 19 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wartość netto słownie: .....................................................................................................................................................................

Wartość brutto słownie: ...................................................................................................................................................................

Podpis elektroniczny