# Załącznik nr 12 do SWZ

# Kosztorys ofertowy Część 12 – ZP/40/2024

Przedmiot zamówienia: Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi, powierzchni i pomieszczeń szpitalnych oraz preparaty do mycia i dezynfekcji rąk

Przedmiot zamówienia:

Poz. 1 Środek alkoholowy do szybkiej dezynfekcji zewnętrznych elementów cewników centralnych i obwodowych

| Ad. Poz. 1. Właściwości: - w płynie - preparat gotowy do użycia, - na bazie alkoholu - zawierający w swoim składzie chlorheksydynę - szybkoschnący - bez aldehydów, fenoli, czwartorzędowych zasad amonowych - opakowania 250 ml z atomizerem - wyrób medyczny klasy IIa |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, F, V (HIV, HCV, HBV, Rota) Tbc |  |  |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 1 |  | 7,5 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 250 ml z atomizerem | 30 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 2, 3 Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

Poz. 4. Emulsja natłuszczająca i regenerująca do rąk

| Ad. Poz. 2, 3. Właściwości: - w płynie - preparat gotowy do użycia, - czas dezynfekcji higienicznej do 30 sek - czas dezynfekcji chirurgicznej do 1,5 min - zawierający w swoim składzie etanol (min.86g/100g preparatu) - zawierający substancje pielęgnujące, witaminę E, glicerynę, pantenol - bez zawartości propanolu, kwasu mlekowego, pochodnych fenolowych, povidonu Opakowanie 5 litrów – poz. 2, Opakowanie 500 ml – poz. 3 Ad. Poz. 4. - Emulsja natłuszczająca i regenerująca do rąk kompatybilna (ten sam producent preparatu, jak w poz. 2,3) - emulsja wody w oleju z dodatkiem witaminy E - bez dodatków rumianku, ananasa, awokado, aloesu - opakowanie 500ml z pompką |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ### B, F, V (HIV, HCV, HBV, Rota, Polio), Tbc |  |  | Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk do 1,5 min |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 2 |  | 750 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 5 litów | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 3 |  | 115 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 500 ml | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 4 |  | 60 litrów preparatu gotowego do użycia | op.= 500 ml z pompką | 120 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 50 szt. dozowników typu Dermados, uchwytów na łóżka pasujących do 0,5 litrowych pojemników z preparatem dezynfekcyjnym oraz pompek do pojemników 0,5 l w ilości 200 sztuk (wliczonych w cenę preparatów z poz. 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 5 Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w płynie

| Ad. Poz. 5. Właściwości: - w płynie, stężony, - bez zawartości aldehydów, glikoli, fenoli, biguanindyny, QAC, chloru, zw. tlenowych, fenoksypropanolu, poliaminy - rozpuszczający zabrudzenia organiczne, posiadający dobre właściwości myjące, zawierający związki powierzchniowo-czynne, inhibitory korozji - posiadający dobrą zgodność materiałową - z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych - stężenie roztworu użytkowego 2% - roztwór roboczy zachowujący swoją aktywność 12h - wyrób medyczny klasy IIb - opakowania 5 litrów |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B/MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Adeno) |  |  | do 60min. |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 5 |  | 16 250 litrów roztworu roboczego | op.= 5 litrów | 65 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość roztworu roboczego została przeliczona dla preparatu, z którego z 1 litra koncentratu otrzymywano 50 litrów roztworu roboczego. Dopuszcza się preparat o innym stężeniu pod warunkiem, iż proponowane stężenie będzie spełniać pełne spektrum działania w podanym czasie. Zamawiający wymaga dostarczenia (w cenie preparatu) wanienek do dezynfekcji narzędzi w ilości 3 sztuk. Wanienki powinny być wykonane z tworzywa odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjąco – dezynfekujących, powinny składać się z trzech elementów: wanny, sita i pokrywy. Wymagane pojemności wanienek: 8 litrów - 2 sztuki oraz 5 litrów - 1 sztuka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 6 – Środek do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również obciążonych substancjami organicznymi  z możliwością zastosowania do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

| Ad. Poz. 6. Właściwości: - w postaci tabletek rozpuszczalnych w wodzie, - oparty o aktywny chlor, zawierający dichloroizocyjanuran sodu, bez kwasu adypinowego - posiadający aktywność roztworu roboczego przez 24 h (wymagane potwierdzenie) - pH 6,5-7,5 - opakowania 300 szt. tabletek - produkt biobójczy |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, F, V (Polio,Adeno), Tbc 2000 ppm S (Clostridium difficile - warunki czyste i brudne) 10 000 ppm |  |  |  | 15 minut |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 6 |  | X | op. = 300 tabletek | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane oznakowane miarki inaktywacji materiału biologicznego w ilości 30 szt. wliczone w cenę preparatu z oznaczeniem nazwy preparatu i tabeli dozowania.

Przedmiot zamówienia:

Poz. 7, 8 - Preparat w postaci aktywnej piany, do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

| Ad. Poz. 7, 8 Właściwości: - dobra tolerancja materiałowa - do inkubatorów, oddziałów neonatologicznych, pionu żywieniowego - bez aldehydów i alkiloamin - bezbarwny, bezzapachowy - przeznaczony do głowic USG, foteli zabiegowych, łóżek szpitalnych - zawierający w swoim składzie: do 18 g 1 – propanol ( w 100g preparatu) i chlorek dwudecylodwumetyloamoniowego - wyrób medyczny IIa Opakowania 5 litrów – pozycja 7 Opakowanie 750 ml ze spryskiwaczem – pozycja 8 |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B(MRSA), F, Tbc, V(HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, AH7N1) |  |  |  | do 5 min |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 7 |  | 250 litrów gotowego preparatu | op.= 5 litrów | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 8 |  | 180 litrów gotowego preparatu | op.= 750 ml | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarczy (koszt wliczony w cenę preparatu) 5 szt. kraników do preparatu z poz. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 9 - Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi w granulacie

| Ad. Poz. 9 Właściwości: - stężony w granulacie, - nie wymagający dodawania aktywatora - stężenie 2% - rozpuszczjący zabrudzenia organiczne, posiadający dobre właściwości myjące z możliwością zastosowania w myjkach ultradźwiękowych - szerokiej tolerancji materiałowej - opakowania 6 kg - wyrób medyczny klasy II b |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, V (Adeno, Polio), F z możliwością rozszerzenia o Tbc |  |  |  | do 15 min |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 9 |  | 21 000 litrów roztworu roboczego preparatu | op.= 6 kg | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ilość roztworu roboczego została przeliczona dla preparatu z którego z 1 kg koncentratu otrzymywano 50 litrów roztworu roboczego (roztwór roboczy o stężeniu 2%) Dopuszcza się preparat o innym stężeniu pod warunkiem, iż proponowane stężenie będzie spełniać pełne spektrum działania w podanym czasie Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie preparatu wanienek do dezynfekcji narzędzi w ilości 5 sztuk. Wanienki powinny być wykonane z tworzywa odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjąco – dezynfekujących, powinny składać się z trzech elementów wanny, sita, pokrywy. Wymagane wanienka o pojemności 30 litrów w ilości 1 sztuki, wanienki 10 litrów w ilości 2 sztuki, wanienka o pojemności 3 litrów 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 10 - Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni przedmiotów i sprzętu medycznego

| Ad. Poz. 10. Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni przedmiotów i sprzętu medycznego Właściwości: - koncentrat w płynie - na bazie dwutlenku chloru - bez zawartości podchlorynu sodu i czwartorzędowych związków amoniowych - nie wymagający spłukiwania - nie uszkadzający dezynfekowanych powierzchni - szerokie spektrum działania - wyrób medyczny klasy IIa - Ilość roztworu roboczego wyliczona z założenia: z 1 saszetki otrzymuje się 5 litrów roztworu roboczego o zachowanej aktywności. |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B (P.aerugionosa, MRSA, E. hiare) F ( A.niger, C.albicans) V (Polio, Adeno) Tbc (M.avium I M. terrae lub M. Tuberculosis) S (B. cereus, B. subtulis, C. difficile) |  |  |  | W czasie 5 min. |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 10 |  | 2000 litrów roztworu roboczego | op.= 100 ml saszetka | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 11, 12 - Preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

Poz. 13 - Preparat do chirurgicznego mycia rąk z przeznaczeniem na blok operacyjny oraz sale zabiegowe

Poz. 14 - Końcówka spieniająca kompatybilna z dozownikiem typu Dermados

| Ad. Poz. 11, 12 Preparat myjący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk Właściwości: - pH lekko kwaśne (5,00 – 5,20) - bez zawartości mydła , pochodnych fenolu - z zawartością środków powierzchniowo-czynnych pochodzenia naturalnego - zawierający substancje nawilżające - kompatybilny/ tego samego producenta /z preparatem do dezynfekcji rąk (część 12 poz. 2,3 ) - kosmetyk Poz. 11 opakowania 500 ml pasujące do posiadanych w szpitalu dozowników Dermados Poz. 12. opakowania 6 litrów. Ad. Poz. 13. Preparat do chirurgicznego mycia rąk z przeznaczeniem na blok operacyjny oraz sale zabiegowe Właściwości: - łagodny dla skóry - pH neutralne - opakowanie kompatybilne z systemem pianowym dozownika typu Dermados - opakowanie 400 ml. Ad. Poz. 14. Końcówka spieniająca kompatybilna z dozownikiem typu Dermados (wliczona w cenę preparatu) - przy pierwszej dostawie wymagane dostarczenie nieodpłatnie końcówek spieniających kompatybilnych z dozownikiem typu Dermados w ilości 10 szt. (wliczonych w cenę preparatu) |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 11 |  | 100 litrów gotowego preparatu | op.= 500ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 12 |  | 480 litrów gotowego preparatu | op.= 6 litrów | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 13 |  | 16 litry gotowego preparatu | op.= 400ml | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 14 | Końcówka spieniająca | X | sztuka | 10 | X |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 50 dozowników typu Dermados (wliczone w cenę preparatu) we wskazanych przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 15. Chusteczki (ściereczki) posiadające właściwości sporobójcze

Poz. 16. Preparat w postaci piany mający właściwości sporobójcze

| Ad. Poz. 15 Chusteczki (ściereczki) posiadające właściwości sporobójcze Właściwości: - preparat w postaci nasączonych chusteczek - wyciąganych pojedynczo z pojemnika zamykanego z pokrywą zabezpieczającą przed wysychaniem - chusteczki o rozmiarze 20x20 cm - zawierające w swoim składzie substancję na bazie nadtlenku wodoru - przeznaczone do wszystkich powierzchni zmywalnych (nie niszczące powierzchni) Ad. Poz. 16. Preparat w postaci piany mający właściwości sporobójcze Właściwości: - gotowy do użycia w postaci piany - myjąco dezynfekujący - zawierający w swoim składzie substancję na bazie nadtlenku wodoru |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, F, Tbc, S (w tym Clostridium difficile) |  |  |  | do 15 minut |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 15 |  | 6 500 sztuk chusteczek | op.= 100 szt. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 16 |  | 22,5 litra gotowego preparatu | op.= 0,75 litra | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 17. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi – dozowniki z wkładem

Poz. 18. Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi  – wkłady uzupełniające

| Ad. Poz. 17, 18 Chusteczki do dezynfekcji głowic USG, KTG i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholi Właściwości: - preparat w postaci nasączonych chusteczek włókninowych wyciąganych pojedynczo z pojemnika zamykanego pokrywą zabezpieczającą przed wysychaniem zawartości - na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, - bez zawartości alkoholi, aldehydów, zw. nadtlenowych - chusteczki o wymiarach 13cmx22cm, - wrób medyczny klasy IIa Poz. 17. opakowania: dozownik z wkładem 125 szt. chusteczek, Poz. 18. wkłady uzupełniające w zamkniętej torebce foliowej zawierające 125 szt. chusteczek lub opakowania FLOW PACK |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  | Czas działania: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | B, F(drożdże), V (HIV, HBV, HCV, Noro) |  |  |  | do 1 minuty |
|  |  |  |  |  |  |  | z możliwością rozszerzenia spektrum działania o F (grzyby), Tbc |  |  |  | do 15 min |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |  |
| Poz. 17 |  | 12 500 sztuk | Dozownik z wkładem 125 szt. chusteczek | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 18 |  | 56 250 sztuk | op.= 125 sztuk (wkład) | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia:

Poz. 19 - Preparat do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran

| Ad. Poz. 19. Preparat do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych Właściwości: - w postaci sterylnego żelu gotowego do użycia - bezzapachowy - zawierający poliheksanidynę i betainę - bez zawartości jodopowidonu - bez zawartości dichlorowodorku oktenidyny - wyrób medyczny klasy III - opakowania 30g- 250ml |  |  |  |  |  |  | Aktywny wobec: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - B - do usuwania biofilmu zapewniając ochronę tkanek |  |  |  |
| #### Nazwa środka |  | Ilość roztworu użytkowego | Wielkość opak. preparatu | Ilość opakowań | Cena opak. netto zł | VAT % | Cena opak. brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł | Nazwa producenta |
| Poz. 19 |  | 15 litrów | 250 ml | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogólna wartość Części 12

| Nr pozycji | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Poz. 1 |  |  |
| Poz. 2 |  |  |
| Poz. 3 |  |  |
| Poz. 4 |  |  |
| Poz. 5 |  |  |
| Poz. 6 |  |  |
| Poz. 7 |  |  |
| Poz. 8 |  |  |
| Poz. 9 |  |  |
| Poz. 10 |  |  |
| Poz. 11 |  |  |
| Poz. 12 |  |  |
| Poz. 13 |  |  |
| Poz. 14 |  |  |
| Poz. 15 |  |  |
| Poz. 16 |  |  |
| Poz. 17 |  |  |
| Poz. 18 |  |  |
| Poz. 19 |  |  |
| RAZEM |  |  |

Wartość netto słownie: .....................................................................................................................................................................

Wartość brutto słownie: ...................................................................................................................................................................

Podpis elektroniczny