## Endowaskularny system
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy
Endowaskularny system do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego celem wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej wraz z użyczeniem płyty ramiennej oraz generatora (DOSTAWA SUKCESYWNA)
L.p. | Producent** | Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy ** (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | Stawka % VAT | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1. |  |  | Endowaskularny system służący do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie zawierający dwa magnetyczne jednorazowe cewniki powlekane substancją hydrofilną o średnicy 4 Fr, cewnik żylny i cewnik tętniczy. Elastyczny cewnik żylny, magnetyczny o średnicy 4 Fr, zawiera elektrodę RF (pracującą w częstotliwościach radiowych), przelotkę zaworu hemostatycznego, umożliwiającą połączenie końca dystalnego z koszulką introduktora, oraz przewód z wtyczką umożliwiające generowanie energii o częstotliwościach radiowych. Cewnik żylny kompatybilny z generatorem, który zostanie użyczony odpłatnie na czas zabiegu za pośrednictwem dostępnych standardowych na bloku elektrod elektrochirurgicznych typu pencil w celu dostarczania energii o częstotliwościach radiowych za pomocą standardowo używanych i dostępnych na blokach kompatybilnych z systemem podkładek uziemiających. Elastyczny cewnik tętniczy, magnetyczny o średnicy 4 Fr, zawiera ogranicznik umożliwiający przyjęcie elektrody. Każdy z cewników jest wyposażony we wskaźniki obrotowe umożliwiające dokładne rozmieszczenie cewników. System jest kompatybilny z dostępnymi na rynku aparatami elektrochirurgicznymi i elektrodą elektrochirurgiczną typu pencil oraz podkładkami uziemiającymi używanych przy standardowych zabiegach na Blokach Operacyjnych. |  | szt. | 10 |  | 0 | TAK/NIE* | TAK/NIE *
razem wartość brutto: | [7 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub - deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego
1. Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy płyty ramiennej z podpórką na ramię kompatybilną z endowaskularnym systemem służącym do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie
Wykonawca winien będzie podać: - szczegółowy opis: ........................... -nazwa: .................. -model: ....................... - rok produkcji: .......................... Całkowita wartość Przedmiotu użyczenia wynosi: …………...... PLN brutto
2. Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy aparatu elektrochirurgicznego z elektrodą elektrochirurgiczną typu pencil i podkładką uziemiającą umożliwiający aktywację elektrody, kompatybilny z cewnikiem żylnym endowaskularnego systemu służącego do cięcia i koagulacji tkanek naczyń krwionośnych obwodowego układu naczyniowego w celu utworzenia przetoki tętniczo-żylnej stosowanej w hemodializie
Wykonawca winien będzie podać: - szczegółowy opis: ........................... -nazwa: .................. -model: ....................... - rok produkcji: .......................... Całkowita wartość Przedmiotu użyczenia wynosi: …………...... PLN brutto