## DL-35 karta
DOM MOBILNY
Opis Oferowanego domku | Wypełnia wykonawca
DOM MOBILNY
Cena podstawowa netto
Cena podstawowa brutto | 0
Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane
Wymiar zewnętrzny
Powierzchnia użytkowa 32-35 m2
Kąt nachylenia dachu 35°
Wysokość budynku do 4m
Okna PVC Trzyszybowe
Izolacja Wełna mineralna
Izolacja ścian min 10 cm
Izolacja podłoga min 20cm
Izolacja dach 15cm
Technologia Szkieletowa drewniana
Rama Kratownica drewniana
Salon
Podłoga panel winylowy
Ściana okładzina drewniana-malowana
Antresola
Drabinka drewniana, stała
Barierka pozioma
Podłoga panel winylowy
Ściana okładzina drewniana-malowana
Sypialnia I
Podłoga panel winylowy
Ściana okładzina drewniana-malowana
Drzwi drewniane bielone
Łazienka
Wyposażenie Prysznic 90 cm, muszla klozetowa, umywalka + bateria, szafka, lustro klejone, kinkiet nad lustrem
Podłoga panel winylowy
Ściana panel komorowy
Drzwi drewniane bielone
Instalacje
Hydrauliczna
Elektryczna
Oświetlenie
Wykończenie zewnętrzne
Elewacja deska elewacyjna pionowa, malowana
Dach blacha na rąbek stojący
Oświetlenie zewnętrzne 2 sztuki
OPCJE DODATKOWE | CENA NETTO PLN | ILOŚĆ/M2 | WARTOŚĆ W PLN
KUCHNIA
Płyta indukcyjna grzewcza dwupalnikowa |  | 1 | 0
Okap kuchenny |  | 1 | 0
Lodówka |  | 1 | 0
Zmywarka z zabudową |  | 1 | 0
Aneks kuchenny mały (do 140 cm blatu) |  | 1 | 0
ŁAZIENKA |  |  | 0
Szafka z umywalką nablatową z blatem z corianu - dopłata |  | 1 | 0
Grzejnik elektryczny WC |  | 1 | 0
Bojler elektryczny 50 l |  | 1 | 0
System Geberit w WC |  | 1 | 0
SALON |  |  | 0
Telewizor 40” |  | 1 | 0
Sofa |  | 1 | 0
Stół z 4x krzesłami |  | 1 | 0
Szafka pod telewizor |  | 1
OGRZEWANIE |  |  | 0
Grzejnik elektryczny energooszczędny |  | 1 | 0
Grzanie rur wodnych |  | 1 | 0
Klimatyzacja z funkcją grzania do -15° |  | 1 | 0
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |  |  | 0
Okno trójkątne w szczycie |  | 1 | 0
Okno połaciowe |  | 1 | 0
ELEWACJA ZEWNĘTRZNA DOMY MOBILNE |  |  | 0
Deska elewacyjna malowana świerkowa |  | tak
SYPIALNIE |  |  | 0
Łóżko pojedyńcze z materacem 80x200 (pełne malowanie) |  | 2 | 0
Materac na antresoli 160x200 |  | 1 | 0
Szafa w sypialni |  | 1 | 0
PRZYŁACZA |  |  | 0
Przyłącze hydrauliczne [szt.] |  |  | 0
Dodatkowy punkt elektryczny [szt.] |  |  | 0
LOGISTYKA |  |  | 0
Transport wg wyceny indywidualnej