Filtry do spirometru

Współpracujące ze spirometrem firmy MIR – Spirolab new

Stopień filtracji: Bakterie 99,99 % przy 30l/,min, wirusy 99,98% przy 30 l/min

Filtry bez nosków (zatyczek/ klamerek nosowych)

Ilość 2400 sztuk