Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą piasku płukanego o granulacji 0-2 mm oraz kruszywa łamanego 0-31,5mm, dostarczane okresowo w miarę potrzeb Zamawiającego.

Część 1

Piasek płukany powinien posiadać granulację 0-2 mm, być  zgodny z normą PN-EN 12620 lub równoważną. Dostarczany piasek nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń i domieszek typu: metal, tworzywa sztuczne, drewno, zanieczyszczenia organiczne, ziemia, glina, etc.

Szacowana ilość – 750 Mg

Część 2

Mieszanka kruszyw łamanych naturalnych do podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
o granulacji 0-31,5 mm, powinna spełniać właściwości oraz normy zgodne z załączoną Specyfikacją Techniczną (ST)

Szacowana ilość – 500 Mg

- Warunki zamówienia

- Dostawy następować będą na pisemne lub dokonane drogą elektroniczną zamówienie Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wskazane powyżej ilości produktów maja charakter ramowy. Zamawiający będzie dokonywał zamówień przedmiotu umowy w ilości według własnych potrzeb. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia jednak nie mniejszej niż 50% ilości podanych w pkt. I. Wykonawcy z tego tytułu, w stosunku  do Zamawiającego nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia.

- Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się transportem samochodowym Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (ul. Tanowska 8 w Policach) lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Police

- Pojedyncza dostawa przedmiotu zamówienia winna wynosić co najmniej 25 ton.

- Ilość każdorazowej dostawy powinna być potwierdzona wydrukiem z  legalizowanej wagi.

- Dostarczone materiały powinny posiadać stosowne atesty i inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać w terminie do 72h od otrzymania 
od Zamawiającego zlecenia dostawy, w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku 
do piątku  oraz w innych godzinach lub w soboty jeśli obie strony umowy tak ustalą

- Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy w szczególności załadunek, rozładunek 
i transport przedmiotu umowy będzie realizowany na koszt Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny.