Nr sprawy: ZP/4/2025		     Załącznik nr 1D do SWZ z dnia 31.03.2025

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia ……

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

| Przedmiot zamówienia |  | Producent (pełna nazwa, adres) kraj pochodzenia | Nazwa handlowa | Model/typ/ numer katalogowy |  | Ilość |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw rektoskopowy stacjonarny |  |  |  |  |  | 1 |  | Kwota netto 1 szt. …………. Kwota brutto 1 szt. ………… |
| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA |  |  |  | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | PARAMETR OFEROWANY |  |
| ZESTAW REKTOSKOPOWY STACJONARNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2025 |  |  |  | Podać |  |  |  |
| 2 | Gwarancja: |  |  |  | Min 24 miesiące, podać |  |  |  |
| 3 | Oferowany zestaw nowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, niepowystawowy |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 4 | Zestaw składający się z projektora światła 150W, główki rektoskopowej, światłowodu do połączenia główki z projektorem, gruszki insuflacyjną z komorą wstępną |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 5 | Główka optyczna: Oświetlenie światłowodowe okrągłego pola. Jasne i wolne od refleksów. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 6 | Główka optyczna: Lupka powiększająca min. 1,5x |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 7 | Główka optyczna: Odchylane okienko wzierne z portem dla gruszki insuflacyjnej. |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 8 | Główka optyczna: wykonanie ze stali nierdzewnej |  |  |  | Tak |  |  |  |
| 9 | Źródło światła do światłowodowej główki optycznej: Przewód światłowodowy z rękojeścią wraz z projektorem zimnego światła |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 10 | Gruszka insuflacyjna: Bezlateksowa ze zbiornikiem wyrównawczym do pompowania powietrza. |  |  |  | Tak, podać |  |  |  |
| 11 | DODATKOWE WYMAGANIA Instrukcja obsługi w języku polskim w tym 1 w wersji elektronicznej, czas reakcji w następnym dniu roboczym, naprawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze, o parametrach co najmniej uszkodzonego, w następnym dniu roboczym po Tak upływie tego terminu, Gwarancja obejmuje wszystkie części. Naprawa będzie wykonywana w razie możliwości w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia ewentualnej diagnostyki sprzętu. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 5 lat po upływie gwarancji Możliwość zgłaszania usterek e-mail lub na dostępny numer telefonu. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |  |  | Tak |  |  |  |

Potwierdzamy, że oferowane powyżej urządzenie jest seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Potwierdzamy, że zobowiązujemy się w cenie niniejszego zamówienia przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników dotyczące obsługi zaoferowanego produktu. Szkolenie winno odbyć się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie wyznaczonym na dostarczenie przedmiotowego urządzenia  Potwierdzamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.

Potwierdzamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiada wszelkie wymagane przez Zamawiającego w SWZ świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełnia wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.

Miejscowość i data:……………….… 		……………………………… 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy