Zestawienie rzeczowo- finansowe

Wdrożenie i utrzymanie systemu oraz systemy bezpieczeństwa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto  [zł]  (d×e) |
| a | b | c | d | e | f |
| 1 | Panel wizualizacji dla potrzeb SUW Połoniny wraz z wdrożeniem i utrzymaniem | zestaw | 1 |  |  |
| 2 | Dostawa wraz z montażem agregatu (SUW Czarna Woda) wraz z UPS i SZR | kpl | 1 |  |  |
| 3 | System automatycznego zamykania zasuw na ujęciu powierzchniowym Pokrzywy wraz z wdrożeniem i utrzymaniem | zestaw | 1 |  |  |
| 4 | Dostawa wraz z montażem mętnościomierza | szt. | 4 |  |  |
| 5 | Blok automatyki na SUW Połoniny wraz z wdrożeniem i utrzymaniem | zestaw | 1 |  |  |
| 6 | System zdalnego serwisowania instalacji sterowania SUW wraz z wdrożeniem i utrzymaniem | zestaw | 1 |  |  |
| 7 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego wraz z wdrożeniem i utrzymaniem | zestaw | 1 |  |  |
| 8 | Netto razem | | | |  |
| 9 | Podatek VAT | | Stawka [%] | |  |
| 10 | Wartość [zł] | |  |
| 11 | **Cena oferty brutto [zł]** | | | |  |