OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SPECYFIKACJA CENOWA

„Świadczenie usługi serwisowej separatorów komórkowych Spectra Optia prod. Terumo BCT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Świadczenie usługi serwisowej separatorów komórkowych:

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator komórkowy | Spectra Optia | 1P02211 | 2014 | Terumo BCT | DK/KTS | Termin ustalony przez strony (planowany termin czerwiec 2025) |
| 2 |  |  | 1P02203 | 2014 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1P05770 | 2018 |  |  |  |
| 4 |  |  | 1P00288 | 2009 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1P00443 | 2009 |  |  |  |
| 6 |  |  | 1P08094 | 2022 |  |  |  |
| 7 |  |  | 1P08103 | 2022 |  |  |  |

Wymagania:

Świadczenie usług serwisowych obejmujących:

- przeglądy okresowe sprzętu (2 przeglądy każdego separatora rocznie). Zakres przeglądów będzie odpowiadał wymaganiom producenta, przeglądy obejmować będą, co najmniej:

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

  - Kontrola występowania usterek zewnętrznych,

  - Inspekcja zużycia części,

  - Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

  - Smarowanie ruchomych części mechanicznych jeśli to wymagane,

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego,

  - Sprawdzenie funkcjonowania sprzętu i jego gotowości do pracy,

  - zapewnienie dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu,

  - Dokumentacja przeglądów;

- naprawy sprzętu obejmujące:

- Interwencje na każdorazowe wezwanie Zamawiającego – praca w miejscu instalacji sprzętu wraz 
z dojazdem inżyniera serwisu,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw sprzętu (przywracanie

sprzętu do pełnej funkcjonalności) w sytuacjach wynikłych z naturalnego zużycia części,

- Dostawa części zamiennych i komponentów specjalnych niezbędnych do usuwania usterek i przeprowadzenia napraw sprzętu, w tym dostawa wszystkich części zamiennych w celu zastąpienia tych, które się uszkodziły lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,

- Kontrola sprzętu po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

UWAGA!

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.

Okres obowiązywania umowy 36 miesięcy licząc od dnia wykonania  pierwszego przeglądu ( pierwszy przegląd planowany jest na czerwiec 2025 r.)

Płatność w formie miesięcznego ryczałtu rozłożonego na równe części przez okres trwania umowy. Wartością miesięcznej raty jest suma poz. 1-7 w  kolumnie nr 5 specyfikacji cenowej.

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  |  | j.m | Ilość miesięcy | Cena jedn. netto za miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P02211 | Rok produkcji 2014 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P02203 | Rok produkcji 2014 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P05770 | Rok produkcji 2018 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P00288 | Rok produkcji 2009 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P00443 | Rok produkcji 2009 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P08094 | Rok produkcji 2022 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
|  | Separator komórkowy | Nr seryjny 1P08103 | Rok produkcji 2022 | miesiąc | 36 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W przypadku gdy zastosowanie mają różne stawki podatku VAT, należy dodać kolejne wiersze
z właściwym opisem i podać odrębne wartości dla poszczególnych stawek podatku VAT

Końcowe wartości: netto, brutto są wynikiem sumowania poszczególnych pozycji. Obliczoną wartość brutto należy przenieść do interaktywnego formularza oferty

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Nazwa i dane adresowe Wykonawcy

Formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

Uwaga: Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny.