**Pakiet 1 - PEG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
|  | **Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii** w wersji „Push” i „Pull” (do wyboru Zamawiającego) w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr. Zgłębnik wykonany z silikonu medycznego, porty do podawania żywienia, leków lub wody, zgodne z systemem ENFit®, zewnętrzny talerzyk mocujący, centymetrowa podziałka, zgłębnik usuwany za pomocą trakcji (usuwanie bez użycia endoskopu), wyposażony w wewnętrzny zapadający się talerzyk mocujący. Zestaw zawiera: 1 zgłębnik gastrostomijny usuwany za pomocą trakcji, 1 uniwersalny adapter do podawania pożywienia ze złączem ENFit®, zewnętrzny talerzyk mocujący, 1 jednorazowy skalpel z ostrzem #11, 1 igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm, 1 prowadnik z pętlą, 1 zacisk zgłębnika, 1 instrukcja obsługi.  **BANK:**  **4 zestawy 20 Fr** w wersji PULL  **4 zestawy 24 Fr** w wersji PULL |  |  | **350 szt.** |  |  |  |  |
|  | **Zestawy do PEG** w wersji PULL i PUSH (do wyboru zamawiającego) adapter do podawania pożywienia, leków i wody zgodny z systemem ENFit®, wewnętrzny talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki zapadający się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika, zgłębnik wykonany z poliuretanu, znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich, zacisk, dwa rodzaje zewnętrznego talerzyka mocującego. |  |  | **10 szt.** |  |  |  |  |
|  | **Jednoportowy zgłębnik gastrostomijny** zgodny  z systemem ENFit®, wykonany z silikonu medycznego, oznaczony port balonika do napełniania i opróżniania balonika mocującego po umieszczeniu go w żołądku pacjenta, zalecana średnica i objętość balonika nadrukowane na porcie, centymetrowa podziałka, zewnętrzny talerzyk mocujący, znacznik widoczny na obrazach rentgenowskich na całej długości zgłębnika, wewnętrzny silikonowy balonik mocujący, dystalna końcówka zgłębnika zagłębiona w baloniku, rozmiary 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr (do wyboru zamawiającego). Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia.  **BANK: 4 szt.** do wyboru zamawiającego |  |  | **50 szt.** |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  | --- |  |

**Pakiet 2 - Gastropeksja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego** Opis: zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Rozmiar 15 FR. Zestaw zawiera: urządzenie do gastropeksji, trokar z rozszczepialną osłoną ze stali nierdzewnej z końcówką w kształcie ostrosłupa, długość 17,5 cm, FR16., Silikonowy zgłębnik zakończony balonem FR15, długość trzonu 23cm +-1cm 2x nici chirurgiczne, skalpel, strzykawkę z łączem Luer 5ml, waciki. |  |  | **100 szt.** |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |

**Pakiet 3 - Kieszeń**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Kieszeń foliowa stożkowa sterylna do przechwytywania płynów.**  Rozmiar 50 x 50 cm, z folii PE, zintegrowana z przylepcami w górnej części torby w celu mocowania do serwet operacyjnych, wyposażona w metalową kształtkę w górnej części torby, w filtr/sitko w dolnej części torby, zintegrowana z portem do odsysania treści w dolnej części torby, którego budowa umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy, nieprzemakalna na całej powierzchni, sterylna, jednorazowego użytku. |  |  | **1 000 szt.** |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |

**Pakiet 4 - Prowadniki do przełyku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wyrobu** | **Numer katalogowy** | **Wytwórca** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT w %** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Prowadnik do przełyku typ Savary**, metalowy, bardzo sztywny z miękką końcówką o dł. 10 cm. Sterylny, jednorazowy. Długość robocza 230 cm. Średnica 0,035”.  **BANK: 5 szt.** |  |  | **100 szt.** |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |