## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
EZ/57/2025/MW |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do Umowy
PAKIET NR 1 - Bioadaptor wieńcowy kobaltowo-chromowy o konstrukcji splecionej spiralnie, uwalniający lek antyproliferacyjny
L.p. | Numer katalogowy / Producnet ** | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1. |  | Bioadaptor wieńcowy kobaltowo-chromowy o konstrukcji splecionej spiralnie, uwalniający lek antyproliferacyjny | szt. | 30 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
Bioadaptor wieńcowy kobaltowo-chromowy (L-605) o konstrukcji splecionej spiralnie, uwalniający lek antyproliferacyjny Novolimus
Platforma wykonana w technice kraty z trzech splecionych drutów połączonych powłoką bazową z polimeru PLLA o grubości nie większej niż 6 µm
Czas biodegradacji polimeru PLLA– 6 miesięcy
Wierzchnia warstwa pokryta polimerem PLGA o grubości nie większej niż 3µm
Czas biodegradacji polimeru PLGA – 3 miesiące
Grubość ściany Bioadaptera z niskim profilem splotu dla średnicy 2,25-3,0 mm nie więcej niż 71µm
Crossing profile: 0,040”dla średnicy 2,25 mm
Dostępne średnice w przedziale: 2,25 – 4,0 mm
Dostępne długości: 14,18,23,28,32,38mm
Ciśnienie nominalne 10 atm dla średnicy 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm i 11 atm. dla średnicy 2,25mm; 2,75mm; 4,00mm
Ciśnienie RBP 16 atm. dla średnic 2,25mm-3.5 mm ; 14 atm dla średnicy 4,0mm
Dawka leku 5µg/mm
Udokumentowana lepsza zdolność tętnienia i procentowa pozytywna zmiana powierzchni światła podczas cyklu pracy serca w porównaniu z DES w potwierdzonych badaniach klinicznych po okresie 24 miesięcy po implantacji
Powierzchnia światła utrzymuje się przez 12 miesięcy od wszczepienia
Regresja objętości blaszki miażdżycowej w zmianach bogatych w lipidy po zastosowaniu Bioadaptor w porównaniu ze wzrostem po zastosowaniu współczesnego DES po 1 roku
Różnica w przepływie wieńcowym krwi w Bioadaptorze podczas cyklu pracy serca (między skurczem a rozkurczem), podczas gdy nie ma różnicy w przypadku zastosowania współczesnego DES. Zostało to udokumentowane w badaniu klinicznym po 1 roku
Istotnie mniejsza późna utrata światła, szczególnie w naczyniach i zmianach o wysokim ryzyku wystąpienia restenozy
Zalecany do stosowania u wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową (CAD), w tym u pacjentów z rozwidleniami, zmianami ostialnymi, zmianami LAD, u pacjentów z dyslipidemią, nadciśnieniem tętniczym oraz u młodszych pacjentów. Po sześciu miesiącach odnotowano znaczną poprawę w porównaniu ze współczesnym DES u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym i złożonymi zmianami chorobowymi
** UZUPEŁNIĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.