FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 1

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Lp. | Nazwa Towaru |  | J.M. |  | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | siatka chirurgiczna, monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, o gramarurze 60 g/m˛ i porach 1,5mm (+_ 0,5mm), grubości 0,53 mm, do wzmocnienia powłok brzusznych , z pasami niebieskimi ułatwiającymi widoczność o grubość nici 0.150 ± 0.015mm | 15 x 15 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20x30 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 x30 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6x14 cm w kształcie ryby z wycięciem | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 x15 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | siatka chirurgiczna, monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłanialna, o gramarurze 36 g/m˛ i porach 1,0mm (+_ 0,5mm), grubości 0,39 mm, do wzmocnienia powłok brzusznych , z pasami niebieskimi ułatwiającymi widoczność | 6x14 cm w kształcie ryby z wycięciem | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:"Karta Implantu" dla pacjenta do każdej siatki, oraz każda siatka min.3 metki do kartoteki pacjenta.

1 Próbka do poz. 1

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 2

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Cena jednost. netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mpla Implant do naprawy dna miednicy mniejszej System składający się z 3 elementów Siatki wykonanej z ; polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami. Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami -Wysokość: 8,5 cm - Szerokość: 6 cm - Porowatość średnia: 59% - Gramatura maks.19g/m2 - Grubość; 0,27mm - 4 prowadnice z nitinolu o długości 500mm do przeprowadzania ramion górnych i środkowych - 2 prowadnice z nitinolu o długości 650mm do przeprowadzania ramion dolnych | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Specjalny splot nici zapobiega skręcaniu i rozciąganiu taśmy, niewymagająca plastikowej koszulki . Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku. Materiał: polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm, długość; 49-50 cm, szerokość; 1,25 cm, grubość; 0,5 mm, gramatura: min. 70 g/m2 , porowatość; 85% ,odporność na rozerwanie 55%, wydłużenie max; 57,3%, wydłużenie przy 10N ; 8,6% rozmiar porów w mm; 1,36x0,42,485x0,7 | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny system leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej - plastyka przednia, o następujących parametrach technicznych: 1. Siatki wykonanej z: polipropylenu monofilamentowego, 2. siatka centralna rozm. 7,9x5cm, 3. ramię długość 16,4cm szerokość 1,2cm w foliowej osłonce, 4. grubość siatki 0,38mm, 5. porowatość 89%, 6. gramatura 39g/m2 7. Siatka z 4 ramionami | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Worek do morcelacji wykonany z przezroczystego TPU (termoplastycznego poliuretanu), szerokość szerokiego dostępu 200 mm, szerokość wąskiego dostępu 40 mm, wysokość 300 mm. Worek umieszczony w prowadnicy w kształcie tuby o średnicy 15 mm i długości 300 mm. Po rozłożeniu wejście do worka w kształcie sztywnego pierscienia, co umożliwia łatwe wprowadzenie tkanek. Pojemność 2000 ml. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 3

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, POWLEKANA PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - okres podtrzymywania tkankowego: ok. 5 dni - okres całkowitego wchłaniania masy szwu: około 42 dni, - igła ze stali nierdzewnej, odporna na zginanie i łamanie, stabilna w imadle, - mocne, pewne połączenie z nitką, - gładka powierzchnia szwu, - niezawodność trzymania węzła, - łatwe przechodzenie przez tkanki, - nie traumatyzuje tkanek oraz rękawic operatorów, - reakcje tkankowe, zgodność z tkankami, dobra tolerancja tkankowa - termin ważności: min. 2 lata - wklejki do kartoteki pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy Nazwa handlowa |
| 1 | 1 – igła okrągła ½ koła pogrubiona 36-38 mm, nić 90-120 cm | sasz. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1/0 – igła okrągła ½ koła pogrubiona 36-40 mm, nić 70-90 cm | sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/0 – igła okrągła ½ koła pogrubiona 48 mm, nić 70-90 cm | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz. 1                          Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 4

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNY POLIAMIDOWY MONOFILAMENT Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - Jałowość, - łatwość wiązania węzła, - duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła, - duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - gładkość powierzchni, brak włoskowatości, - jednolita średnica na całej długości nici, - nieograniczony okres trzymania szwu, - reakcja tkankowa: zgodność, wysoka obojętność dla ustroju, - nie traumatyzuje tkanek - termin ważności: min. 2 lata - wklejki do kartoteki pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2 - igła tnąca ½ koła 90 mm, nić 90-100 cm | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 – 2 igły odwrotnie tnąca 3/8 koła 77 mm, nić 75 cm | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 – 2 igły odwrotnie tnące 3/8 koła 90 mm, nić 90 cm | sasz. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz. 1 -3  Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 5

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA,POLIPROPYLENOWY MONOFILAMENT PAKOWANY NA PROSTO Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: - JAŁOWOŚĆ - łatwość wiązania, duża zdolność trzymania i bezpieczeństwa węzła, - Łatwość przechodzenia przez tkanki, - nie traumatyzuje tkanek - reakcja tkankowa: minimalizacja wystąienia niepożądanej reakcji tkankowej, - duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, - igła o zwiększonej stabilności w imadle o kwadratowym, atraumatycznym przekroju - termin ważności: min. 3 lata - wklejki do kartoteki pacjenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2/0 - igła okrągła 1/2 koła, 30mm, nić 75cm | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/0 - igła okrągła 1/2 koła, 26 mm, nić 75 cm | sasz. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5/0 - igła okrągła 1/2 koła, 18 mm, nić 75 cm. | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz. 1  Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 6

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNY MONOFILAMENT poz. 1-6 szew poliamidowy; poz. 7-9 szew polipropylenowy pakowany na prosto o zmniejszonej pamięci Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe - Jałowość, - łatwość wiązania węzła - duża zdolność trzymania, bezpieczeństwo węzła - duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie - gładkość powierzchni, brak włoskowatości, - jednolita średnica na całej długości nici, - nieograniczony okres trzymania szwu - reakcja tkankowa: zgodność, wysoka obojętność dla ustroju, - nie traumatyzuje tkanek - termin ważności: min. 2 lata - termin ważności: min. 2 lata igły okrągłe o zwiększonej stabilności w imadle o kwadratowym, atraumatycznym przekroju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 5/0 - igła tnąca 3/8 koła 18mm, nić min.90 cm zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 - igła tnąca 3/8 koła 20mm, nić min.90 cm zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą | sasz. | 156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 - igła tnąca 3/8 koła 30mm, nić min.90 cm zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą | sasz. | 3860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2/0 - igła tnąca 3/8 koła 30mm, nić min.90 cm zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą | sasz. | 2220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1/0 - igła tnąca 3/8 koła 35mm, nić min. 90 cm zamawiający dopuszcza igłę odwrotnie tnącą |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 - igła tnąca , prosta 65mm, nić min. 90 cm | sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4/0 - igła okrągła 3/8 koła łatka 3x7mm 2x22mm, nić 75 cm | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5/0 - igła okrągła 1/2 koła łatka 3x7mm 2x18mm, nić 90 cm | sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5/0 - igła okrągła 1/2 koła łatka + 1 extra 3x7mm 2x18mm, nić 75 cm | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz.3-6  Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 7

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, MONOFILAMENTOWA - POLIGLEKAPRON 25 Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe jałowość, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni, 55% 7 dni, 25% 14 dni okres całkowitego wchłaniania masy szwu: 90 – 120 dni, łatwość zakładania i niezawodność trzymania węzła, duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, gładka powierzchnia szwu, łatwość przechodzenia przez tkanki, nie traumatyzuje tkanek, wklejki do kartoteki pacjenta termin ważności: minimum 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 30mm, nić 70cm, szew barwiony fioletowy | Sasz. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 30mm, nić 70cm, szew bezbarwny | Sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 24mm, nić 70cm, szerw barwiony, fioletowy | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 24mm, nić 70cm, szew bezbarwny | Sasz. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 19mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 – igła tnąca kosmetyczna 3/8 koła 16mm, nić 70cm, szew bezbarwny | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4/0 – igła okrągła 1/2 koła 26mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4/0 – igła okrągła 1/2 koła 22mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 26mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 30mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 36mm, nić 70cm, szew barwiony, fioletowy | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz.1  Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 8

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO POWLECZONEGO POLIGLIKONATEM LUB E-KAPROLAKTONEM ORAZ STEARYNIANEM WAPNIA Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe Jałowość, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, 65% 14 dni, min. 40% 21 dni okres całkowitego wchłonięcia masy szwu, 60-90 dni; igła o kwadratowym, atraumatycznym przekroju dla zwiększonej stabilności w imadle mocne, pewne połączenie z nitką, łatwość zakładania i niezawodność trzymania węzła gładka powierzchnia szwu, giętkość, łatwe przechodzenie przez tkanki, nie traumatyzuje tkanek oraz rękawic operatora, wklejki do kartoteki pacjenta termin ważności: min. 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 3/0 – bez igły,nić na szpulce 150cm | Sasz. | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2/0 – bez igły, nić na szpulce 150cm | Sasz. | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1/0 – bez igły, nić na szpulce 150cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1- bez igły, nić na szpulce 150cm | Sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 - bez igły, nić na szpulce 150cm | Sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4/0 - igła okrągła ½ koła 18mm, nić 75cm | sasz | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0- igła okrągła½ koła 22mm, nić 75cm | Sasz | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3/0 – igła okrągła ½ koła, 30 mm, nić 75cm | Sasz. | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3/0 - igła okrągła ½ koła, 36mm, nić 75cm | sasz | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2/0 -igła okrągła ½ koła 22mm, nić 75cm | Sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2/0 – igła okrągła ½ koła, 30mm, nić 75cm | Sasz. | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2/0 – igła okrągła ½ koła, 36mm, nić 75cm | Sasz. | 1188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2/0 igła okrągła ½ koła, 48mm, nić 90cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2/0 igła okrągła ½ koła, 65mm, nić min.90cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1/0 – igła okrągła ½ koła, 30mm, nić 75cm | Sasz. | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1/0 – igła okrągła ½ koła, 36mm, nić 75cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 – igła okrągła ½ koła, 30mm, nić 75cm | Sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 – igła okrągła ½ koła, 36mm, nić min. 90cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2 – igła okrągła ½ koła, 48 mm, nić min. 90cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 -igła odwrotnie tnąca ½ koła 48mm, nić min. 90cm. | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2- igła okrągła ½ koła 36mm, nić min. 90cm | Sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3/0 - bez igły, nić na szpulce- 250cm | Sasz. | 432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2/0 - bez igły, nić na szpulce- 250cm | Sasz. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1/0- bez igły, nić na szpulce- 250cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 - igła okrągła ½ koła 48mm, nić min. 90cm | Sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1/0 – igła okrągła 40mm 5/8 koła, nić dł. 75cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2/0 – igła okrągła 27mm 5/8 koła, nić dł. 70-90 cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3/0 – igła okrągła 27mm 5/8 koła, nić dł. 75cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz.20-25,27 Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 9

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ NIEWCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, PLECIONY POLIETYLEN TEREFTALATU, POWLEKANA SIALOXANEM Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe: Jałowość, łatwość wiązania, duża zdolność trzymania i bezpieczeństwo węzła, łatwość przechodzenia przez tkanki, nie traumatyzuje tkanek, wklejki do kartoteki pacjenta igła o zwiększonej stabilności w imadle, kwadratowy, atraumatyczny przekrój termin ważności: minimum 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2/0 - igła okrągła 1/2 koła 30 mm, nić 75 cm | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1/0 - igła okrągła 1/2 koła 30 mm, nić 75 cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 - igła okrągła 1/2 koła 36 mm, nić 75 cm | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 - igła okrągło-tnąca 1/2 koła 50 mm, nić 75 cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

3 próbki do poz.1. Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 10

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| NIĆ WCHŁANIALNA, SYNTETYCZNA, MONOFILAMENTOWA - POLIDIOKSANON Bezwzględnie wymagane cechy użytkowe jałowość, okres podtrzymywania tkankowego 75% 14 dni, min. 60% 28 dni, 50% 42 dni okres całkowitego wchłaniania masy szwu: 180 – 210 dni, łatwość zakładania i niezawodność trzymania węzła, duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na zrywanie, gładka powierzchnia szwu, łatwość przechodzenia przez tkanki, igła o zwiększonej stabilności w imadle o kwadratowym, atraumatycznym przekroju wklejki do kartoteki pacjenta termin ważności: minimum 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2/0 - igła okrągła ½ koła 26 mm, nić 70 cm | Sasz. | 288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - igła okrągła ½ koła 36 mm, nić 70 cm | Sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 - igła okrągła ½ koła 36 mm, nić 70 cm | Sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4/0 – igła okrągła 1/2 koła 26mm, nić 70cm | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 26mm, nić 70cm | Sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 30mm, nić 70cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3/0 – igła okrągła 1/2 koła 36mm, nić 70cm | Sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

2 próbki do poz.3.  Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 11

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Lp. | Nazwa Towaru | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe. 1. Klipsy wykonane z tytanu, posiadające kształt szewronu w zasobniku. Klipsy mają cechować sekwencję dystalno-proksymalnego zamknięcia z fazą oczkowego zamykania na naczyniu. Grubość klipsa jednolita na całej grubości Zewnętrzna powierzchnia o nieregularnej strukturze gwarantującej stabilność klipsa w aplikatorze. Wewnętrzna struktura wypukła, romboidalna na całej powierzchni klipsa zabezpieczająca przed zsunięciem z naczynia. Przekrój porzeczny trójkątny, klipsy posiadające klasę III 2. Klipsy w rozmiarach - "M/L" - szerokość otwartego klipsa 7.8 mm, długość otwartych ramion 8.4 mm oraz długość zamkniętych ramion 9.0 mm. 3. Klipsy pakowane – w sterylne boksy, pakowane po 6 sztuk klipsów, 20 magazynków w opakowaniu. Boks wyposażony w taśmę przylepną do podłoża ułatwiające samodzielne zakładanie klipsa. Sterylność boksów min. 2 lata. Rozmiar „M/L” zielony 4..etkiety identyfikujące , do dokumentowania | 120 klipsów/ 20 magazynków |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 12

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Wchłanialne narzędzie do zamykania ran bez używania węzłów ze 180 poliglikonianu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | 2/0 – igła okrągła ½ koła , 26 mm , nić 30 cm | sasz. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 13

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | igła z pętlą, grubość szwu 2-0, długość szwu 45 cm, długość igły 19mm, krzywizna igły 3/8 koła, igła precyzyjnie odwrotnie tnąca PS-2, kolor szwu: niebarwiony | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | igła z pętlą, grubość szwu 2-0, długość szwu 45 cm, długość igły 24mm, krzywizna igły 3/8 koła, igła precyzyjnie odwrotnie tnąca PS-1, kolor szwu: niebarwiony | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 14

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, wchłaniajacy się między 120 a 180 dniem, o sile podtrzymania tkankowego min 80% po 4 tygodniach dla rozmiaru 3/0 i większych; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | igła z pętlą, grubość szwu 2, długość szwu 70 cm, długość igły 48mm, krzywizna igły 1/2 koła, igła okrągła CTX, kolor szwu: fioletowy | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | igła z pętlą, grubość szwu 1, długość szwu 30 cm, długość igły 36mm, krzywizna igły 1/2 koła, igła okrągła CT-1, kolor szwu: fioletowy | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 15

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran, wykonany izotaktycznego polimeru polipropylenowego o dużej masie cząsteczkowej, niewchłanialny; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za 1 szasz. | Cena jedn. netto za 1 opak. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |
| 1 | igła z pętlą, grubość szwu 0, długość szwu 23 cm, długość igły 26mm, krzywizna igły 1/2 koła, igła okrągła CT-2, kolor szwu: niebieski | sasz. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 16

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-14/25

| Lp. | Nazwa Towaru | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy/ Nazwa handlowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | matryca z klejem do tkanek do zabiegów neurochirurgicznych, (5,5 mg + 2 j.m.)/cm ^ 2, 1 matryca 3 x 2,5 cm | szt.. | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto Liczbowo/słownie |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plik/dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym