Nr sprawy ZP/05/2025                                                                                                                                Załącznik nr 2b do SWZ

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy 5 100 opakowań cytrynianu 4 % 250 ml

- Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu o objętości 250 ml, sterylny apyrogenny.

- Opakowanie jednostkowe - pojemnik plastikowy (worek) wykonany z przezroczystego, miękkiego tworzywa, umożliwiającego ocenę wizualną zawartości, zaopatrzonego w sterylny port umożliwiający podłączenie zestawu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na separatorach PCS 2 i MCS+ Haemonetics, posiadającego uchwyt do podwieszania na stojaku.

- Instrukcja w języku polskim (na etykiecie lub dołączonej do opakowania zbiorczego ulotce) opisująca szczegółowo sposób użytkowania.

- Wyraźna etykieta z nazwą, składem chemicznym, datą ważności, numerem serii, warunkami przechowywania, przeznaczeniem.

- Łatwość podłączania odpowiedniego zestawu.

- Zapewnienie szczelnego wejścia po podłączeniu.

- Nie więcej niż jedna seria w dostawie.

- Opakowanie zbiorcze zabezpieczające przed uszkodzeniem.

- Zgodność z wymaganiami aktualnej Farmakopei Europejskiej.

- Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE.

- Termin ważności produktu minimum 12 (dwanaście) miesięcy od daty dostawy.