ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. STRONA TYTUŁOWA........................................................................................................................................str.1

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .......................................................................................................................str.2

3. OPIS …………………………………………………………………………………………………………………….str3-8

| Lp. |  | Str. |
| --- | --- | --- |
| I. | Podstawa opracowania | 3 |
| II | Przedmiot i zakres opracowania | 3 |
| III. | Charakterystyka budynku | 3 |
| IV. | Elementy wykończenia wewnętrznego | 3 |
| V. | Zestawienie wyposażenia pomieszczeń | 4 |
| VI. | Uwagi końcowe | 8 |

4. RYSUNKI  ……………………………………………………………………………………………………..……..str.9-10

|  | Tytuł rysunku | skala | Nr rys. | Str. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rzut parteru | 1:50 | W1 | 9 |
| 2. | Rozwinięcie ścian - kuchnia | 1:50 | W2 | 10 |

OPIS DO PROJEKTU  ARANŻACJI WNĘTRZ

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA KARSIBÓR

Starków,  działka o nr ewid.37/5, obręb 0001 Starków

I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora –    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

Ul. Puszczy Rzepińskiej  , 69-110 Rzepin.

1.2. Projekt techniczny – branża architektura.

II.PRZEDMIOT  I  ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacja wnętrz – dobór i rozmieszczenie mebli i wyposażenia w budynku administracyjnym – kancelaria leśnictwa. Budynek użytkowany będzie przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje, Leśnictwo Karsibór. Obiekt przeznaczony do wykonywania czynności administracyjnych i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z prowadzoną gospodarką leśną.

III. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek – wolnostojący, parterowy , niepodpiwniczony,  z poddaszem nieużytkowym, kryty dachem dwuspadowym symetrycznym, o kącie nachylenia połaci 35°.

W budynku zaprojektowano :

- przedsionek,

- toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami,

- poczekalnię,

- pomieszczenie biurowe – przeznaczone dla dwóch pracowników,

- pomieszczenie socjalne.

IV. ELEMENTY WKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

4.1.Elementy wykończeniowe

Wykończenie budynku należy wykonać na podstawie projektu technicznego  - część I/2 – architektura.

Wyposażenie łazienki zostało zawarte w projekcie technicznym - część I/2 – architektura.

4.2.Kolorystyka ścian , podłóg , stolarki okiennej i drzwiowej:

1.Malowanie powierzchni:

Ściany  i sufity – min. dwukrotnie malowane farbami akrylowymi  na uprzednio zagruntowaną powierzchnię.

- ściany we wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym.

- sufity we wszystkich pomieszczeniach - kolor biały.

Zastosować farby o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa I.

2.Okładzina ścian w toalecie :

Na ścianach glazura do wys. .2,10 m, płytki ceramiczne o wymiary  30 x 60 cm  ( lub zbliżone), gat.1,

kolor biały, powierzchnia gładka połysk, ułożone wzdłużnie (poziomo).

3.Wykończenie podłóg

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzki z płyt gresowych  :

- - gres - gat. I, o wym. ok.20 x 60 cm/20 x 90 cm,

- Imitujący drewno w kolorze – dąb naturalny, fugi brązowe,

4.Stolarka okienna

Okna-  profile drewniane -  kolor antracyt RAL 7016.

5. stolarka drzwiowa

5.1.Drzwi zewnętrzne - aluminiowe kolor antracyt  RAL 7016, szklone w całej wysokości .

5.2.Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe oraz ościeżnice w  kolorze dąb naturalny – pełne i przeszklone.

Drzwi - pomiędzy wiatrołapem a poczekalnia- aluminiowe w kolorze - antracyt RAL 7016, szklone w całej wysokości .

V. ZESTAWIENIE  WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ :

| Lp |  | Wyposażenie | Przykładowy wygląd wyposażenia | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POCZEKALNIA |  |  |  |
|  |  | fotel |  | 3 szt. |
|  |  | - tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, - kolor tapicerki – zielony/melanż, - materiał pokrycia – poliester, - gramatura :.> 350 g/m2, - odporność na ścieranie : > 100 000 cykli, - wypełnienie pianka PU wysokiej sprężystości, - konstrukcja metalowa, lakierowana ,kolor czarny wymiary siedziska - szerokość – 50 cm, - głębokość - 45-50 cm, - wysokość do siedziska – 45- 50 cm, - stopki samopoziomujące z wkładką do podłóg twardych |  |  |
|  |  | Wieszak ubraniowy |  | 1 szt. |
|  |  | Wieszak ubraniowy stojący, - materiał drewno, - kolor orzech lub czarny, - wysokość 180 cm, - szerokość ok.60 cm, |  |  |
|  |  | Pojemnik biurowy na odpady | Wys.ok.45 cm, śr.30 cm | 1 szt. |
|  |  | - Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor czarny -w środku z wyjmowanym plastykowym wiadrem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia - szczelne zamknięcie pokrywy - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - otwieranie za pomocą przycisku pedałowego , - pojemność : 20 l |  |  |
| 2. | POKÓJ BIUROWY |  |  |  |
|  |  | Biurko B1 z blatem prostokątnym | - 160x80x72 cm | 1 szt. |
|  |  | Blat gr. 25mm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w kolorze okleiny Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm Podstawa biurka - noga typu T, ze skokową regulacją wysokości od 64-84cm. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej malowane proszkowo w kolorze aluminium. W blatach kształtowych przelot kablowy z aluminium o średnicy 80 mm. Od środka nogi biurka wyposażone w maskownice przewodów kablowych oraz posiada podblatowy kanał kablowy |  |  |
|  |  | Biurko B2 biurko narożne | - 180/120 x 80/60x72 cm | 1 szt. |
|  |  | Blat gr. 25mm wykonany z płyty wiórowej dwustronnie pokrytej melaminą w kolorze okleiny Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm Podstawa biurka - noga typu T, ze skokową regulacją wysokości od 64-84cm. Nogi i stelaż biurka o konstrukcji stalowej malowane proszkowo w kolorze aluminium. W blatach kształtowych przelot kablowy z aluminium o średnicy 80 mm. Od środka nogi biurka wyposażone w maskownice przewodów kablowych oraz posiada podblatowy kanał kablowy |  |  |
|  |  | Szafka – kontener mobilny: | - Ok.60x40x60 cm | 2 szt. |
|  |  | Szafka podbiurkowa na kółkach typu kontener. Wym. zew. 60x40x60cm, Kontener z 3 szufladami, górna szuflada płytsza wykonana jako piórnik, wyposażony w zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem. Szuflady z bokami metalowymi - Wykonany z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm, - Korpus szafki, półki i ściany tylne z płyty wiórowej dwukrotnie pokrytej melaminą, o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny – gr. 25mm, - uchwyty metalowe kolor aluminium, proste, mocowane dwupunktowo , - Kółka miękkie na twardą powierzchnię |  |  |
|  |  | Fotel biurowy obrotowy | 49 x 47 x 45-55 cm | 2 szt. |
|  |  | - mechanizm pochylania z indywidualnym dopasowaniem do masy ciała i blokadą w dowolnym położeniu - regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego - wygodne siedzisko z profilem podkolanowym - ergonomiczne oparcie - materiał: miękka skóra modyfikowana z ozdobnym szwem - kolor: czarny, - podłokietniki pokryte tworzywem PU - podstawa stalowa, chromowana, - wysokość oparcia: 53 cm - wymiary siedziska: 49 x 47 x 45-55 cm, - kółka do podłóg twardych |  |  |
|  |  | Krzesło biurowe |  | 2 szt. |
|  |  | -Krzesło biurowe ergonomicznie formowane z tapicerką z pianki PU, - stelaż ze stalowych, chromowanych rur owalnych 30 x 15 x 2 mm - siedzisko z lakierowanej sklejki bukowej gr,min.9 mm - oparcie tapicerowane pianką gr.min.10 mm, siedzisko pokryte pianką gr.min. 20 mm - materiał poliester, trudnopalny , kolor szary - Siedzisko o wymiarach: - szerokość 45 cm, - głębokość 46 cm, - wysokość 45 cm, - wysokość krzesła ok.95 cm - stopki z wkładką do podłóg twardych |  |  |
|  |  | S1 - Szafa aktowa zamykana z drzwiami pełnymi | -80x40x180 cm | 5 szt. |
|  |  | SU- Szafa aktowo - ubraniowa zamykana z drzwiami pełnymi | - 80x40x180 cm | 1 szt. |
|  |  | Szafy S1,S2 : - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm, korpus - grubości 16 mm - krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS -metalowe uchwyty z polerowanego aluminium, szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze -nośność półki 30 kg przy równomiernym obciążeniu - odległość między półkami 32 cm |  |  |
|  |  | Biurowy pojemnik na odpady | - wys.ok.45 cm, średnica ok.30 cm | 1 szt. |
|  |  | - Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo na kolor czarny -w środku z wyjmowanym plastykowym wiadrem wyposażonym w uchwyt do przenoszenia - szczelne zamknięcie pokrywy - solidny uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - otwieranie za pomocą przycisku pedałowego poj.20 l |  |  |
| 3. | POMIESZCZENIE SOCJALNE - KUCHNIA |  |  |  |
|  |  | Lodówka | - ok. 60 x 55 x 82x cm, | 1 szt. |
|  |  | - Lodówka podblatowa do zabudowy - ok. 60 x 55 x 82x cm, - Klasa energetyczna: A++ - Pojemność użytkowa : 110l - zawiasy prawe |  |  |
|  |  | Szafki kuchenne |  |  |
|  |  | 1 .korpus szafek: -płyta laminowana gr.16 mm, -obrzeże PCV gr.1 mm, - kolor biały, | 2.front : - płyta MDF gr. min. 18 mm,, - lakierowany w kolorze białym, mat 3.uchwyty – relingowe, poziome, kolor aluminium, 4.cokół – wys.10 cm , kolor biały, |  |
|  |  | St.1 - Szafka stojąca | - 50 x 60x 82 cm, – 3 szuflady, - górna szuflada wąska z wkładką na sztućce, - dwie szuflady dolne głębokie, - szuflady w systemie cichego domyku, prowadnice kulkowe | 1 szt. |
|  |  | St.2 - Szafka stojąca zlewozmywakowa | - 60 x 60 x 82 cm - drzwiczki pełne , zawiasy lewe | 1 szt. |
|  |  | St.3 – szafka do zabudowy lodówki | - szafka z wbudowaną lodówką podblatową do zabudowy wymiary urządzenia 60 x 55x82 cm | 1 szt. |
|  |  | Sw1 - Szafka wisząca | - 50 x 35x 92 cm, - trzy półki., - drzwiczki pełne, zawiasy lewe | 1 szt. |
|  |  | Sw2 - Szafka wisząca | 60 x 35 x 92 cm, - trzy półki., - drzwiczki pełne, zawiasy prawe, | 2 szt. |
|  |  | Bl.- blenda szer. Ok.70 mm | - Bok mebli kuchennych- między szafkami a ścianą - wykończone blendą o szer. 50m , z białego lakierowanego frontu meblowego, |  |
|  |  | Zlewozmywak | – ok. 58 x 50 x 15 cm, | 1 szt. |
|  |  | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem , - stal - wymiary – ok.58 x 50 x 15 cm, -wpuszczany w blat, - bateria zlewozmywakowa stojąca chrom, połysk |  |  |
|  |  | Blat kuchenny |  | 1 szt. |
|  |  | - gr.min.38 mm dł ok.183 cm,, - płyta wiórowa laminowana w kolorze drewna naturalnego - buk - krawędź prosta, - listwa przyścienna laminowana w kolorze blatu |  |  |
|  |  | Kuchenka elektryczna |  | 1 szt. |
|  |  | - kuchenka elektryczna ceramiczna, - dwa pola ceramiczne, - wpuszczana w blat - wymiary 30 x 4,5,x52 cm, - sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej, - bezpieczeństwo użytkowania – wskaźnik ciepła resztkowego, blokada przed zmianą ustawień |  |  |
|  |  | Stolik kuchenny | - 60 x 60 x 72 cm | 1 szt. |
|  |  | - 60 x 60 x 72 cm - blat płyta wiórowa laminowana gr.38 mm w kolorze drewna naturalnego - buk, - krawędź prosta, obrzeża ABS gr.2 mm, - nogi - rura Ø 60 mm chromowana, - wysokość regulowana za pomocą stopek |  |  |
|  |  | Krzesło |  | 2 szt. |
|  |  | - Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki gr. 9 mm, -konstrukcja :metalowa rama chromowana Ø25 mm - Siedzisko o wymiarach: - szerokość - 45 cm, - głębokość - 46 cm, - wysokość do siedziska - 45 cm, - wysokość krzesła ok.95 cm - stopki z wkładką do podłóg twardych, |  |  |
| 4. | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |  |  |  |
|  |  | SG-Szafa na sprzęt do sprzątania metalowa | - 60x60x200 cm | 1 szt. |
|  |  | - Szafa na sprzęt do sprzątania, - konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamkniętych, - blacha stalowa gr.0,8 mm, - malowana proszkowo RAL 7035, - szafa podzielona na dwie części: - w lewej części znajdują się cztery półki, - w prawej - drążek i uchwyty na sprzęt do sprzątania - drzwi z perforację (wywietrznikami) |  |  |
|  |  | R – rega magazynowy | - 1000x40x200 cm | 1 szt. |
|  |  | konstrukcja i półki metalowe ocynkowane, - ilość półek - 5, - nośność półek min.80 kg, |  |  |

VI. UWAGI KOŃCOWE

- Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia. Jeżeli gdziekolwiek w treści pojawiły się znaki towarowe, patenty lub elementy wskazujące na miejsce pochodzenia produktu, mają one jedynie charakter przykładowy a Wykonawca ma możliwość zastosowania   rozwiązań równoważnych.

- Zdjęcia mają charakter poglądowy, stanowią wzór oczekiwanego przez Zamawiającego standardu.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od przedstawionych w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań

- Elementy wyposażenia łazienki, meble kuchenne i meble biurowe   –mają  być z jednej kolekcji i stanowić ściśle związany komplet, pod względem wyglądu i parametrów technicznych.

- MEBLE I WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO AKCEPTACJI .

Opracowała:.    Elżbieta Kojałowicz.- Bethke